江苏省政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2024-0039

项目名称：放射科一体化阅片中心设备

采 购 人：苏州大学附属第一医院

采购类别：货物类

二〇二四年七月

目  录

前附表	1

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	17

第四章 采购内容	32

第五章 合同主要条款	67

第六章 评标办法及标准	82

# 前附表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320000-JZCZ-G2024-0039 |
| 2 | 项目名称 | 放射科一体化阅片中心设备 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为四份 全套投标文件包括： 投标书一（报价部分）一正四副 投标书二（资格及技术部分）一正四副 另提供一份电子投标书（U盘存储，格式为盖章签字版PDF） 备注：电子投标文件须与投标文件正本完全一致或为投标文件正本扫描件，与投标文件一同递交。 |
| 5 | 现场踏勘 | 根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 询问及质疑 | 报名成功的供应商在领取招标文件后，对招标文件有疑问的： 1、询问：供应商认为招标文件有疑问的，可使用书面、电话等形式向采购代理机构提出询问。代理机构在收到询问后应在三个工作日内予以解答。 2、质疑：供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 3、供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 4、其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 5、质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 6、质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系单位：江苏纵驰工程管理有限公司 通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 联系人：权威；联系方式：0512-68708379；邮编：215131 |
| 7 | 保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 开始接收时间 | 2024年8月20日9:00（北京时间） |
| 9 | 接收截止时间 | 2024年8月20日9:30（北京时间） |
| 10 | 投标文件递交地点 | 苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 |
| 11 | 开标时间和地点 | 2024年8月20日9:30（北京时间） 苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金，招标文件中有关对履约保证金的描述均不适用 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 15 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 按国家计价格[2002]1980号文收费标准的70%收取代理服务费。 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 账户名：江苏纵驰工程管理有限公司 开户行：江苏银行苏州分行营业部 账号：30160188000070359 |

# 第一章 招标公告

项目概况 放射科一体化阅片中心设备招标项目的潜在投标人应在苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼（江苏纵驰工程管理有限公司）获取招标文件，并于2024年8月20日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：放射科一体化阅片中心设备

2.招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2024-0039

3.招标方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

5.采购需求：苏州大学附属第一医院放射科一体化阅片中心设备，以保证满足科室办公，晨会交班，远程会诊，规培教学及学术会议需要，要求实现具体功能及参数。

- 6.合同履行期限：合同签订生效后30日内送货并安装调试完成。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其它资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。本项目的被监管对象不得参与本项目投标；

（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及招标文件的获取

1.报名时间：自招标公告发出之日起至截止时间2024年8月6日（每日上午09:00—11：30，13:30—16:00节假日、双休日除外)

2.报名地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

3.招标文件领取方式：现场填写报名表并领取招标文件

4.出售金额：400.00元

5.报名联系人：邵静

6.报名联系电话：0512-68708379

7.在领取招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：

（1）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本复印件；

（2）投标人法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

注：请各投标人将符合以上资格要求的有效证明文件加盖投标人公章（鲜章）后装订成册，封面注明投标人名称、编号、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。报名资料经评审委员会审核，如不符合招标文件规定要求或伪造、虚报等情况，则评审委员会有权取消该投标人的投标资格。

四、投标文件递交

1.开始接收时间：2024年8月20日9:00（北京时间）

2.接收截止时间：2024年8月20日9:30（北京时间）

3.递交地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

五、开启

1.开启时间：2024年8月20日9:30（北京时间）

2.开启地点：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

3.接收人：江苏纵驰工程管理有限公司

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点并交与接收人，逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、本次招标的有关信息在：江苏省政府采购网发布

八、其他补充事宜

报名成功的供应商在领取招标文件后，对招标文件有疑问的：

1.询问：供应商认为招标文件有疑问的，可使用书面、电话等形式向采购代理机构提出询问。代理机构在收到询问后应在三个工作日内予以解答。

2.质疑：供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

4.其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

5.质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

6.质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系单位：江苏纵驰工程管理有限公司

通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：权威；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

九、联系方式

1.采购人：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联系人：曹芳

联系电话：0512-67972978

2.采购代理机构：江苏纵驰工程管理有限公司

地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人：权威、张薇、王勇

联系电话：0512-68708379

电子邮件：szzongchi@126.com

邮编：215131

3.项目联系方式

项目联系人：权威

电话：0512-68708379

江苏纵驰工程管理有限公司

2024年7月30日

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。

2、词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的基本条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、合格投标人的特定条件：无。

5、投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、联合投标

本项目不接受联合投标。

7、进口产品

本项目不接受进口产品。

8、投标分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

10、招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2招标文件不是投标人通过现场报名在代理机构获取的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11、招标文件的澄清和修改

11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过招标文件规定的发布网站对外进行发布。

11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“招标文件规定的发布网站”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

11.4投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成和顺序

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)

14.1.1投标函；

14.1.2开标一览表；

14.1.3投标报价明细表；

14.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.1.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）。

14.2投标书二（资格及技术部分）

14.2.1关于资格文件的声明函（详见第三章）；

14.2.2投标人情况表（详见第三章）；

14.2.3投标人的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本复印件；

14.2.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.2.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）（详见第三章）；

14.2.7投标人证明其满足合格投标人资格条件的证明材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）包括但不限于2022年度或2023年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据，上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

（5）参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录、行贿记录的书面声明函；

（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明。

14.2.8通过“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)”网站上的生成的公共信息报告（查询时间不可早于招标公告发布日期）；如查询不到，投标人须提供承诺包含但不限于以下内容：未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息（格式自拟）。如投标人属于：列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的，不得参加本次招标活动；

14.2.9中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函(格式见第三章)/监狱企业证明材料（如属）；

14.2.10投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

14.2.11产品配置清单表；

14.2.12投标货物的技术参数、性能等；

14.2.13产品质量承诺；

14.2.14详细的服务实施方案；

14.2.15货物的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等；

14.2.16对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

14.2.17招标文件要求须提供的其他技术资料；

14.2.18投标人认为需要提供的其他资料。

注：1、投标书二（资格及技术部分）中不得出现投标总报价。

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别装订成册。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、与现有/后期设备对接费、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

17、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。招标文件中关于对投标保证金的描述均不适用。

18、投标文件的有效期

18.1在招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的份数和签署

19.1投标人应按前附表所述份数，编制投标文件“正本”、“副本”“电子投标书”，并明确标明“正本”“副本”“电子投标书”。投标文件正本、副本、电子版如有不一致之处，以正本为准。如未按规定的份数提供，其投标文件将被拒接。

19.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或代理人在招标文件要求处亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。电子投标书须与投标书正本完全一致或为投标书正本扫描件。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人或者采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

20、投标文件的密封及标记

20.1投标人应将全部投标文件〔含投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）、电子投标书及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封袋的封皮上写明采购编号、标段号（如有）、采购人或采购代理机构名称、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。在封口处应有投标人法定代表人或其授权代理人的签字或盖章，并加盖投标人公章。

20.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

21、投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人或者采购代理机构拒绝接收。

21.4在投标截止时间止采购人或者采购代理机构收到的投标文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外（如缴纳过保证金）。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购人或采购代理机构按规定的时间、地点主持，邀请投标人等相关方面代表参加。

23.2参加开标的投标人法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

23.3开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称。

23.5投标人法定代表人或授权代理人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

23.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.评标委员会

24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

24.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5其他被评委会认定无效的情况。

26.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

26.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人或者采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

27.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

27.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

28.无效投标和废标

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的；

28.2.4投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

29.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：

29.3.1交货状态和交货期；

29.3.2售后服务措施；

29.3.3货物出厂验收情况；

29.3.4投标人的资信情况和履约能力；

29.3.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

29.3.6投标人提供的其他优惠条件；

29.3.7参与采购工作的态度及信誉。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在中标候选人名单中直接确定中标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各有关当事人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.3在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.合同授予标准

采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.中标通知书

32.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未中标人发放《未中标通知书》，将以电子邮件、现场发放、纸质寄送的方式书面告知该未中标投标人的评审得分与排名，未中标人应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 33.履约保证金：无。

- 34.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1中标人须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36.未尽事宜

36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）     系       （投标人名称）          的法定代表人，现授权委托          （单位名称）   的        （姓名）      为我公司代理人，以本公司的名义参加     （代理机构名称）     组织实施的编号为   （采购编号）   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

2、投标函

投标函

（采购代理机构名称）：

我们收到贵公司      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次项目的投标总报价包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、与现有/后期设备对接费、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标人、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购人提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

投标人名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

地址：

联系人：                     联系电话：

邮政编码：

传真：

日期：    年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 数量 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （￥ ） |  |  |  |

注：1、投标人未按照本报价表格式进行报价，其投标文件将被拒绝。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 费用条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  | 人民币（大写）：（￥ ） |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

5、本项目服务人员配备情况表：

本项目服务人员配备情况表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事同类工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：     年     月     日

6、偏离表

技术规格偏离表

投标人：                                      招标编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

商务条款偏离表

投标人：                                       招标编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

注：1、投标人须在投标文件中将实际响应内容与招标文件技术、商务部分的要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

8、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

9、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

10、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年   月   日

12、中标通知书回执

中标通知书回执

江苏纵驰工程管理有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵公司编号为       的中标通知书，特作以下确认：

1、我司愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

2、我司愿意遵守招标文件规定，向贵公司支付按照差额定率累进计费方式进行收取的代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

3、如果我司不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定向我公司要求赔偿的权利。

中标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日期：     年    月    日

# 第四章 采购内容

江苏纵驰工程管理有限公司受苏州大学附属第一医院的委托，就其所需放射科一体化阅片中心设备进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320000-JZCZ-G2024-0039

二、项目名称：放射科一体化阅片中心设备

三、采购预算：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

四、采购清单及技术要求：

（一）采购清单

| 序号 | 采购内容及数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求： |  |  |
| 1.1 | 为保证满足科室日常医疗、诊断，晨会交班，远程会诊，规培教学及学术会议需要，要求实现具体功能及参数。 |  |
| 2.一楼晨会交班（四区联动）+远程会诊室+影像课堂 |  |  |
| 2.1 | *医用专业会诊套件 | 要求可快捷实现横幅，快捷单屏，2分屏，4分屏互相切换功能。 ▲≧138寸点间距≦P1.3。（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） 白屏最大亮度：≧800cd/㎡。 对比度：10000:1；色域：≧128%NTSC。 整机完全符合DICOM3.14标准，整机逐点校正，支持DICOM、Gamma曲线，可根据应用场景选配不同的曲线，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求，设备技术集成度高，能全方位满足影像科会议、远程会诊、教学等显示场景的需求（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） ▲支持会议模式、演示模式、节能模式、DICOM模式、用户模式，可根据不同的应用场景选择对应的情景模式。（提供实际产品功能图片或者截图证明） 长方会议桌×2，每个会议桌满足4个个工位 会议椅×8 订制长方会议桌×2，每个会议桌满足4个个工位 折叠椅×20，无扶手，可快速折叠打开 背景墙设计，白底+医院名称+医院LOGO 订制资料架，根据现场尺寸订制 普通单人沙发×3+普通三人沙发×1，根据现场尺寸订制 消毒衣柜*14，带消毒功能 |
| 2.2 | 配套电子讲台 | 适配≧138寸屏幕，内置≧21.5英寸电容人机交互屏。 配置电动升降讲台支架，集成音频输出设备、脚轮；同时支持音视频接口输出。 可与阅片室管理系统无缝对接，进行会议及授课内容管理。 |
| 2.3 | 晨会管理系统 | 可以提供专业分组、排班功能。 跟医院现有的RIS、PACS系统直接对接，通过病人门诊号、住院号等信息，可直接导入病人信息。 ▲具备晨会数据看板功能：第一，可查看本月、本季度、本年度的累计晨会以及累计病例，第二，可查看晨会类型的分布占比，第三，可查看晨会演讲者的演讲次数，提供软件截图。 可对晨会疑难病例讨论记录并可将记录按预设模板批量导出，提供该功能界面截图。 ▲具备预置病例病种多级菜单分类和关键词管理功能：方便影像病例分类及科研讨论，提供该功能界面截图。 |
| 2.3.1 | 晨会服务端(虚拟化部署，由医院分配资源） | 视频输入接口：可接入≧8路全高清分辨率视频信号（分辨率最大为1920×1080），接口为DVI接口或HDMI接口。 输出接口：可支持≧1路超高清视频信号（分辨率为3840×2160）输出到会诊屏，接口为DVI接口或DP接口。 自适应处理：支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变。提供样板医院使用场景照片。 编码方式：非软件编解码方式。采用硬件的方式实现医学影像处理及传输，医学影像信号输出到会诊屏的物理分辨率跟输入的原始物理分辨率一致（最高可达4K）。 控制方式：可通过专用的软件实现远程的控制，可提供控制接口的协议开放。 EDID支持输入接口EDID的读取、修改、自定义。 |
| 2.3.2 | 晨会客户端 | 每个使用者一个专有账号。 |
| 2.3.3 | 晨会管理端 | 可以对所有账号进行权限管理。 |
| 2.3.4 | 晨会演讲端 | 适用于演讲台对晨会内容的统一管理。 |
| 2.3.5 | 医用语音识别终端 | 具备拾音设备 |
| 2.3.5.1 | 医用词汇数据库 | 医用专用词汇数据库，可实现内网部署，翻译准确率大于95% |
| 2.3.5.2 | 语音识别AI系统 | 可通过AI完成基础会议纪要整理，将疑难病例讨论、会诊过程等时刻实时记录下来，提供更快捷准确的会议记录。 |
| 2.4 | 音视频系统 | 可实现医院内部音频的网络扩展，可实现本地音频的扩声，可实现远程会诊中音频的接入，并具备回声抑制、啸叫消除等高级音频处理功能。 |
| 2.4.1 | POE交换机 | 接口：≥8路千兆RJ45端口，不少于2路千兆SFP端口，PoE端口8GE。 功率：整机输出功率≥110W，整机功耗≤140W。 PoE标准: IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3af。 路由功能：支持RIPV1/V2动态路由，支持静态路由，支持ARP代理。 DHCP：支持DHCP服务器，支持DHCP中继，支持DHCPSnooping，支持Option138、Option82、Option60。 LAN：支持≥4个VLAN，支持802.1QVLAN、MACVLAN、协议VLAN、PrivateVLAN，支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持GVRP协议，支持1:1和N:1VLANMapping功能。 安全特性：基于用户分级管理和口令保护，支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问，支持HTTPS、SSLV3、TLSV1、SSHV1/V2，支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持DHCPSnooping、DHCP攻击防护，支持802.1X认证、AAA，支持端口安全、端口隔离，支持CPU保护功能。 服务质量：支持≥8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、Equ优先级调度算法。 管理维护：支持WEB网关（HTTP、HTTPS、SSLV3、TLSV1），支持CLI（Telnet、SSHV1/V2、本地串口），支持SNMPV1/V2/V3，兼容公共MIBS及TP-LINK私有MIBs，支持LLDP、RMON，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持CPU监控、内存监控，支持系统日志、分级警告，支持Ping、Tracert检测、线缆检测。 STP协议支持STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)协议，支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤。 |
| 2.4.2 | 音频处理器 | 不低于8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子,8路平衡式输出，采用裸线接口端子。 具有高速DSP处理芯片。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置Dante网络传输模块,支持DANTE无损音频网络传输。 自适应POE外部面板控制接口，可自行选着面板功能。 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具有USB接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。USB接口可进行软件自动升级。 |
| 2.4.3 | 吸顶音响×4 | 频率响应：50Hz~20KHz(±3dB)。 单元数量：LF:1x6.5"(1"voicecoil),HF:1x1"(1"voicecoil)。 承受功率：≧60WAES。 灵敏度：≧90dB。 最大声压级：≧110dB/1m。 |
| 2.4.4 | 全景摄像头（后） | 采用≧70°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍。 支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。 采用1/2.7英寸、≧200万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080（60fps）高分辨率的优质图像。 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 支持摄像头自动寻声模式，提供产品说明书。 |
| 2.4.5 | 寻声摄像头（前） |  |
| 2.4.6 | 无线话筒×7 | 信号质量：综合失真度：＜0.5%@1KHz，综合S/N比：±105dB（1KHz-A）。 载波频段：UHF频段(721.100MHz~820.600MHz)。 频带宽度：50MHz。 频带间隔：200KHz。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 最大无线传输距离：≧80m。 输出插座：XLR平衡式、Ф6.3不平衡式。 输入通道音频处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 输出通道音频处理：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 |
| 2.5 | 高兼容性信息传输模块 | 可将外来胶片、云胶片以及笔记本等通过专业设备直接投射到会诊屏上，用于多人会诊。并可跟PACS影像同屏显示，实现不同阶段病例的对比分析。 1.胶片扫描设备集成云胶片扫描模组：可通过二维码扫描设备扫描云胶片二维码，并输出给显示设备（提供功能演示图片及产品实物图片） 2.可实现胶片直投和云胶片扫描自动切换显示，或根据需要选择显示胶片直投画面和云胶片画面 3.摄像机具有DICOM校准功能 4.无线投屏系统可接入工作平台、笔记本电脑、手机、平板等设备；可将屏幕内容共享至会诊； 5.无线投屏系统支持同时连接并显示≥4路画面 |
| 2.5.1 | 胶片直投系统 | 基本要求，可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作。 亮度 胶片扫描台亮度高于4000cd/m² 分辨率，摄像机分辨率达到4K*2K， 自启动，观片灯支持插片自启动。 一体机设计胶片扫描采用一体式设计，并提供实物照片。 DICOM校准，具有DICOM校准功能，提供具有DICOM校准的摄像机菜单照片。 |
| 2.5.2 | 无线投屏系统 | 系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。 支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。 支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面 无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。 演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 |
| 3. 一楼审核办公室 |  |  |
| 3.1 | 诊断工位×30 | 包含阅片桌和人体工学椅子 尺寸：≧1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制 功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯 全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≧20kg 桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口 升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≧4个 电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。 布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁 承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≧30kg，可根据重量调节支臂配重 可升级快速截图传输模块 另外含，配套衣柜×7，根据现场尺寸订制；环境光窗帘×8，根据现场尺寸订制 |
| 4. 五楼VIP诊疗室（两间） |  |  |
| 4.1 | 12M高清专业医用诊断终端×2 | 可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准 对角线尺寸≧31英寸，分辨率≧4200×2800，点距≦0.1554×0.1554mm 最大亮度≧1200cd/m²，最大校正亮度≥800cd/m²，对比度≧1500：1，响应时间≦14ms，可视角度≧178°，亮度一致性≧90% LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在500-800cd/m2固定亮度下动态调节 可设定系统所在的阅片环境，包括关闭、自动、诊断室、CT/MR/NM、办公室、观察室、急诊室、手术室，根据设定的阅片环境自动补偿和校准亮度，确保影像精准显示 可以对医学彩色和灰阶图像自动校准，保证在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正 具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡 色彩度≧281.47Trillion Colors(16bit 输入接口： DP×2；输出接口：HDMI×1 可以突出显示病灶区域，通过触控按键或键盘热键快速打开聚光灯，形状可切换成圆形或矩形，尺寸≧3种，提供圆形和矩形聚光灯功能演示实拍照片各1张 ▲前方具有两个生命体探头， 可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒，用于消除医用残影并自行保养延长寿命，并更好地实现节能，提供实物照片。 具有切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键或键盘热键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，可调整观片灯的大小和位置， 可设置双屏模式，并调整任意半屏分辨率≧1600×1200，亮度≧200cd/m²，用于显示文本，另外的半屏分辨率仍保持2100×2800，用于显示影像 可设置病理模式，自动调整亮度至200~600 cd/m²、打开3DLUT、色温校正等功能，用于显示病理图像，提供功能演示证明材料 底座可通过升降按钮电动升降，满足各种不同视角下观察图像的需要。整机最大高度≧654mm，整机最低高度≦589mm 具有屏幕克隆功能，可通过热键将≧2台的内容自动拼接成一个画面输出给≧2台。 具有多分屏显示功能，可通过热键将分屏，提供≧5种分屏方案，提供证明材料 ▲具备内置显示质量控制系统，在国际标准下，在400cd/m2亮度设定下质控结果DICOM曲线误差率需小于15%，需提供所投型号检测质控报告 具有自由截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下通过热键唤醒截图功能，自由选择所需的截图区域与保存方式。 具有光标功能，允许鼠标在不同分辨率边界平滑移动。 具有查找鼠标功能，可通过热键高亮显示鼠标，解决多屏显示和高分辨率下鼠标光标经常找不到的问题。 具有主显识别功能，可通过自动识别鼠标所在，执行鼠标移入时变亮，移出时变暗。 ▲具备隐藏式电动翻转前置探头，在日常阅片时探头隐藏在内部，外观上看不到探头的存在，不影响阅片显示区域大小，使用时探头从内部向外翻转，检测实际显示区域的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效。在国际标准下，在400cd/m2亮度设定下质控结果DICOM曲线误差率需小于12%，（需提供相同型号检测质控报告和检测过程中的实物照片） |
| 4.2 | 专用会诊终端（具备灯箱功能）×2 | 尺寸≧65英寸；分辨率≧3840×2160；点距≦0.372（H）×0.372（V）mm； 最大亮度：≧750cd/㎡（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） 色域≧90% NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩 会诊终端符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求 全贴合技术：整机玻璃与屏幕保护层采用全贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广 ▲云胶片功能：通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面（提供产品功能演示照片） ▲远程会诊摄像头：整机正面上边框居中内置1200W像素高清摄像头与整机一体设计（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） 灯箱功能：取代传统的观片灯箱，支持分屏、横屏、全屏三种模式（提供产品功能演示照片） 无线传屏系统：整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会诊终端上，并可支持触摸回传 |
| 4.3 | 高兼容性信息传输模块 | 可将外来胶片、云胶片以及笔记本等通过专业设备直接投射到会诊屏上，用于多人胶诊。并可跟PACS影像同屏显示，实现不同阶段病例的对比分析，远程互联互通实现远程会诊 |
| 4.3.1 | 胶片直投系统×2 | 基本要求，可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作。 亮度 胶片扫描台亮度不低于4000cd/m² 分辨率，摄像机分辨率不低于4K*2K。 自启动，观片灯支持插片自启动。 一体机设计胶片扫描采用一体式设计，并提供实物照片。 具有DICOM校准功能，提供具有DICOM校准的摄像机菜单照片。 |
| 4.3.2 | 云胶片扫系统×2 | 具备云胶片扫描器和云胶片识别主机。 具备二维码扫描设备，可扫描病人云胶片二维码 云影像可输出给显示设备。 具备云影像浏览软件，可对影像进行常规的窗宽床位调节、标记、测量等功能。 |
| 4.3.4 | 无线投屏系统 | 系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。 支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。 支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面 无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。 演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 |
| 5. 二楼多功能会议室 |  |  |
| 5.1 | *小间距医用高清专业会诊终端 | 尺寸≧178英寸尺寸（支持定制） ▲点间距≦0.9375mm，提供证明材料 分辨率≧600万 最大校正亮度≧500cd/㎡ 医学校正：支持DICOM校正 灰阶度≧16bit 具备分屏功能，可满足场景预设，可快捷实现横幅功能，单屏，2分屏，4分屏及6分屏布局任意切换，可满足场景预设。 包含相关配套- 资料柜，根据现场尺寸订制。 会议椅×12，人体工程学设计，减少职业病对长时间工作的医生的影响。 配套环境灯系统，根据现场订制。 无线电子席卡×12，实现快捷切换专家姓名 订制会议桌×9，可无缝拼接，实现多种会议模式。 折叠椅×20，无扶手，可快速折叠打开 秘书席 快捷实现大屏多分屏切换调整，电子席卡切换。 |
| 5.2 | 超高清影像矩阵 | 1.视频输入接口：可接入≥8路全高清分辨率视频信号（分辨率最大为1920×1080），接口为DVI接口或HDMI接口。 2.输出接口：可支持≥1路超高清视频信号（分辨率为3840×2160）输出到会诊屏，接口为DVI接口或DP接口。 3.自适应处理：支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变。提供样板医院使用场景照片。 4.编码方式：非软件编解码方式。采用硬件的方式实现医学影像处理及传输，医学影像信号输出到会诊屏的物理分辨率跟输入的原始物理分辨率一致。（最高可达4K） 5.控制方式：可通过专用的软件实现远程的控制，可提供控制接口的协议开放。 6.EDID支持输入接口EDID的读取、修改、自定义 7.图像增强功能：具备专业的图像增强功能，确保医学影像在系统的互动过程中不损失图像质量，最终显示的时候能够达到很好的诊断效果，需提供证明材料。 |
| 5.3 | 音视频系统 | 可实现医院内部音频的网络扩展，可实现本地音频的扩声，可实现远程会诊中音频的接入，并具备回声抑制、啸叫消除等高级音频处理功能。 |
| 5.3.1 | POE交换机 | 接口：≥8路千兆RJ45端口，不少于2路千兆SFP端口，PoE端口8GE。 功率：整机输出功率≥110W，整机功耗≤140W。 PoE标准: IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3af。 路由功能：支持RIPV1/V2动态路由，支持静态路由，支持ARP代理。 DHCP：支持DHCP服务器，支持DHCP中继，支持DHCPSnooping，支持Option138、Option82、Option60。 LAN：支持≥4个VLAN，支持802.1QVLAN、MACVLAN、协议VLAN、PrivateVLAN，支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持GVRP协议，支持1:1和N:1VLANMapping功能。 安全特性：基于用户分级管理和口令保护，支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问，支持HTTPS、SSLV3、TLSV1、SSHV1/V2，支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持DHCPSnooping、DHCP攻击防护，支持802.1X认证、AAA，支持端口安全、端口隔离，支持CPU保护功能。 服务质量：支持≥8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、Equ优先级调度算法。 管理维护：支持WEB网关（HTTP、HTTPS、SSLV3、TLSV1），支持CLI（Telnet、SSHV1/V2、本地串口），支持SNMPV1/V2/V3，兼容公共MIBS及TP-LINK私有MIBs，支持LLDP、RMON，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持CPU监控、内存监控，支持系统日志、分级警告，支持Ping、Tracert检测、线缆检测。 STP协议支持STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)协议，支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤。 |
| 5.3.2 | 音频处理器 | 不低于8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子,8路平衡式输出，采用裸线接口端子。 具有高速DSP处理芯片。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置Dante网络传输模块,支持DANTE无损音频网络传输。 自适应POE外部面板控制接口，可自行选着面板功能。 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具有USB接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。USB接口可进行软件自动升级。 |
| 5.3.3 | 吸顶音响×4 | 频率响应：50Hz~20KHz(±3dB)。 单元数量：LF:1x6.5"(1"voicecoil),HF:1x1"(1"voicecoil)。 承受功率：≧60WAES。 灵敏度：≧90dB。 最大声压级：≧110dB/1m。 指向性：90°Hx60°V。 |
| 5.3.4 | 全景摄像头（后） | 采用≧70°高品质超广焦镜头，光学变焦不低于12倍。 支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。 采用≧1/2.7英寸、≧200万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080（60fps）高分辨率的优质图像。 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 支持摄像头自动寻声模式，提供产品说明书。 |
| 5.3.5 | 寻声摄像头（前） |  |
| 5.3.6 | 语音识别服务端 | 具备拾音设备，满足房间内的清晰拾音。 |
| 5.3.7 | 无线话筒×8 | 信号质量：综合失真度：＜0.5%@1KHz，综合S/N比：±105dB（1KHz-A）。 载波频段：UHF频段(721.100MHz~820.600MHz)。 频带宽度：50MHz。 频带间隔：200KHz。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 最大无线传输距离：≧80m。 输出插座：XLR平衡式、Ф6.3不平衡式。 输入通道音频处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 输出通道音频处理：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 |
| 5.4 | 高兼容性信息传输模块 | 可将外来胶片、云胶片以及笔记本等通过专业设备直接投射到会诊屏上，用于多人会诊。并可跟PACS影像同屏显示，实现不同阶段病例的对比分析。 1.胶片扫描设备集成云胶片扫描模组：可通过二维码扫描设备扫描云胶片二维码，并输出给显示设备（提供功能演示图片及产品实物图片） 2.可实现胶片直投和云胶片扫描自动切换显示，或根据需要选择显示胶片直投画面和云胶片画面 3.摄像机具有DICOM校准功能 4.无线投屏系统可接入工作平台、笔记本电脑、手机、平板等设备；可将屏幕内容共享至会诊； 5.无线投屏系统支持同时连接并显示≥4路画面 |
| 5.4.1 | 胶片直投系统 | 基本要求，可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作。 亮度：胶片扫描台亮度不低于4000cd/m² 分辨率：摄像机分辨率不低于4K*2K， 自启动：观片灯支持插片自启动。 一体机设计胶片扫描采用一体式设计，并提供实物照片。 具有DICOM校准功能，提供具有DICOM校准的摄像机菜单照片。 |
| 5.4.2 | 无线投屏系统 | 系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。 支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。 支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面 无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror0p应用。 演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 |
| 5.5 | 配套人机交互设备电子讲台 | 1.内置：≥27英寸，分辨率≥3840×2160 2.一体机主机，满足电子讲台需求 3.人机交互设备控制：支持手写和电容笔书写 4.音响：内置音箱，满足扩音需要 5.音源输入：双麦克风音源输入 6.视频输入接口：HDMI×1 7.视频切换：可一键在讲台一体机和外来输入视频之间切换。 8.一体设计：整机采用一体机设计，所有功能都集成在一个可移动的讲台内，无其他附属设备。 |
| 6.二楼VIP接待室 |  |  |
| 6.1 | 医用专业会诊终端（具备灯箱功能） | 尺寸≧65英寸；分辨率≧3840×2160；点距≦0.372（H）×0.372（V）mm； 最大亮度：≧750cd/㎡（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） 色域≧90% NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩 会诊终端符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求 全贴合技术：整机玻璃与屏幕保护层采用全贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广 ▲云胶片功能：通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面（提供产品功能演示照片） 远程会诊摄像头：整机正面上边框居中内置1200W像素高清摄像头与整机一体设计（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） 灯箱功能：取代传统的观片灯箱，支持分屏、横屏、全屏三种模式（提供产品功能演示照片） 无线传屏系统：整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会诊终端上，并可支持触摸回传。 包含配套——单人沙发*5、茶几、饮水机等。 |
| 6.3 | 配套环境灯系统 | 1.环境标准：诊断环境符合满足DIN6868-157中对于环境的要求。环境照度50-100Lux之间，负效应光角度为0。色温在4000—6000K之间，光照均匀，无频闪。 2.检测管理：具备环境照度检测功能，可实时显示阅片室内环境照度。包括温湿度检测功能，可实时显示阅片室内温湿度。 3.分区控制：每个分区的灯光可单独调节亮度以及控制开关，并且控制方式便捷，提供软件界面截图。 4.情景模式控制：提供阅片情景模式快捷功能，在阅片时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至标准值。该模式下的灯光照度值等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确的选择，提供软件界面截图。 5.提供会诊情景模式快捷功能，在会诊时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至合适状态，并自动打开会诊屏。该模式下的灯光照度值、会诊屏状态等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确操作选择，提供软件界面截图。 6.提供讨论情景模式快捷功能，在讨论时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节明亮状态。该模式下的灯光照度值等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确操作选择，提供软件界面截图。 7.自定义模式：系统需提供至少两个自定义模式，当上述情景模式无法满足科室需求时，科室可根据实际情况自行设置，且自定义模式下灯光、会诊屏等状态需在软件界面中显示，以方便操作者做出正确操作选择，需提供自定义模式的设置步骤，配上操作界面截图。 8.含环境改造 |
| 7.二楼党建多功能办公室 |  |  |
| 7.1 | 党建文化墙 | 见表“环境改造清单”要求 |
| 7.2 | 配套附属设备 | 见表“环境改造清单”要求 |
| 8.二楼阅片室（三间） |  |  |
| 8.1 | 环境控制系统×3 | 负效应光角度为0，环境照度50-100Lux，可分区实现灯光的无极控制，可实现多种场景模式一键切换，可自定义情景模式。并可实现音响等设备的集中管理。 |
| 8.1.1 | 环境光驱动模组 | 电源：输入电源DC24V。 接口：提供TCP/IP网络接口，提供RS485控制接口。 通信协议：提供≧不少于2路EC-NET总线A/B，支持RS485协议，支持DINEN50022标准导轨。 控制回路：提供≧4路专业LED光源回路的环路控制。 控制容量：每路总线可带≧64个ID设备 安全性：高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性。 控制带宽：≧4个模数宽度（约18mm）。 处理器：32位高速嵌入式ARM处理器，能高速运行复杂的逻辑指令。 闭环控制：配置环境照度闭环控制功能，智能墙面控制开关支持≧4个情景模式一键控制。 含环境改造。 |
| 8.1.2 | 墙面控制器 | 1.嵌入式安装方式 2.支持情景模式一键控制，按键上定制提示文字 3.提供≥4组按键，每组按键对应一个情景模式 4.情景模式包括上班模式，阅片模式，会诊模式，下班模式 |
| 8.1.3 | 一体化阅片室环境控制系统 | 基于C/S架构，中心数据库采用关系数据库，提供专用客户端，非网页浏览方式。提供客户端软件截图、软件安装说明 客户端至少支持Win、Android平台，并支持在手持设备、PAD、PC端的应用界面 基于Pyxos总线，实现通信链路供电、双绞线无极性连接、高速可确定性通信、支持总线式和自由拓扑两种组网方式 控制逻辑可自由组态；APP可组态、用户可自定义，实现移动端App软件的自由定制，可以根据需要快速配置出个性化、多样化的智能控制 |
| 8.1.4 | 设备/环境控制调度主机 | 安装方式：机架式，满足调度功能要求 |
| 8.2 | 影像中心服务器 | 基于互联网+的系统架构，由服务器、中央控制系统及各子模块系统构成，子功能模块在服务器中注册即可使用。可实现高度定制化。并充分考虑远程会诊需求，可实现房间内摄像头、音频的接入，并能与远程系统对接，实现远程会诊，可实现讲台及会议桌等跟会诊屏的互动，系统可接入多路信号源，包括内外网主机、远程信号、电子讲台信号；支持影像画面的路由管理，包括内外网切换等。 |
| 8.2.1 | 企业级无线路由器 | 1.无线参数：支持2.4GHz以及5.0GHz，2.4GHz下速率达到450Mbps，5.0GHz下速率达到867Mbps，外置5根dBi单频偶极子全向天线。 2.标准及协议：支持IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.11e、IEEE802.3ab、IEEE802.11i、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、L2TP、PPTP、IPSec。 3.接口：WAN/LAN可变口支持≥3个10/100/1000BASE-T千兆以太网RJ45接口；LAN口支持≥1个10/100/1000BASE-T千兆以太网RJ45接口；支持≥1个USB2.0接口。 4.终端管理：支持一键拉黑，支持上网时间限制，支持上网速度限制。 5.WAN口特性：支持PPPoE、静态IP、动态IP接入，支持带宽均衡和连接均衡，支持ISP选路和特殊应用程序选路，支持WAN口MAC地址克隆，支持WAN口在线监测。 6.LAN口特性：支持DHCP服务器，支持静态地址分配。 7.无线特性：支持SSDI数量≥13、支持WDS功能，支持无线MAC地址过滤，支持无线网络内部用户隔离，支持访客网络，支持MU-MIMO。 8.行为管理：支持PC端应用限制，支持网站设置和访问控制，支持文件下载类型限制，支持带宽限制。 9.安全管理：支持APR防护、支持有限MAC地址过滤，支持防DoS、扫描类、可疑包攻击。 10.认证管理：支持Web认证、支持认证用户管理、支持微信连Wi-Fi。 11.其他要求：支持策略选路和静态路由设置，支持NAT设置，支持虚拟服务器和DMZ1主机功能，支持动态DNS，支持UPnP服务，支持IP流量统计，支持端口监控。 |
| 8.2.2 | 影像中心管理系统 | 1.布局管理：系统可进行会诊屏布局的管理，可支持会诊屏的单屏、双屏、三屏、四屏显示，且支持多种布局模式的快速调用。需提供软件界面截图等相应证明材料。 2.信号管理：系统可接入多路信号源，至少应包括4台工作站、一路远程视频信号、无线投屏信号以及电子讲台信号；系统可输出超高清信号＞1路，系统并具有升级的能力。需提供软件界面截图等相应证明材料。 3.分辨率自适应：系统支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变。提供样板医院使用场景照片。 4.影像投射：可通过智能控制终端快速将接入系统的影像内容投射到会诊屏上，并可通过智能控制终端切换会诊屏的画面布局和显示的画面内容。需提供软件界面截图及其他样板医院的实际应用照片及操作说明。 |
| 8.2.3 | 智能电源管理终端 | 1.输入电源：220V/50Hz。 2.输入通道数量≥6路。 3.电源输入接口：火线、零线、地线≥3x4mm2三芯同轴线。 4.电源输出接口：≥6个多功能插座，≥1个常供电多功能插座。 5.通道负载：单通道最大输出负载≥10A。 6.整机设备最大输出负载≥40A。 7.开关器件：继电器30A/250VACnom（±5%）。 8.控制接口：支持不少于1路RJ45，支持不少于1路RS232，支持不少于1X2路IO控制接口（TTL电平）；支持1x时序按钮开关控制方式，支持8x单通道开关，支持软件指令进行开关控制，提供1-8号端口的独立开关控制指令和时序控制指令，提供1-8号端口的独立开关的延时控制设置，延时时间不少于15h。 |
| 8.2.4 | 系统定制机柜 | 1.标准符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准。 2.材质采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,安装梁≥1.5mm，其他≥1.2mm.，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. 3.同时安装脚轮和支撑脚，最大静载达≥800KG。 4.透明钢化玻璃前门，后面可开；开门方向左右可调前后为圆形通风孔的上下框。 5.机柜顶部具有散热风扇。 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 7.尺寸：≥600（长）×600（宽）×1600mm（高） 8.其他要求：可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。 |
| 8.3 | 一体化诊断工位×40 | 包含一体化阅片桌、人体工学椅子、环境光模块和万向支臂 尺寸：≧1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制 功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯 全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≧20kg 桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口 升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≧4个 电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。 布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁 承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≧30kg，可根据重量调节支臂配重 可升级快速截图传输模块 |
| 8.4 | 医用4M专业诊断终端×40 | 可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准 ≧27英寸, 分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331mm 最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≧178°，亮度一致性≧75% LUT表可以动态生成，内置DICOM曲线可以在100-350cd/m2之间动态调节 内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10% 具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡 色彩度≧4.398Trillion(42bit) 输入接口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，输出接口：DP×1 具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片 ▲具备基于AI的图像颜色校准：需对所显示的彩色像素点在AI协助下自动校准，需提供知识产权局认可的基于AI的图像颜色校准功能 ▲具备曲线数据纠错功能：需自动根据显示图像变化、性能数据变化，自动修正所调用曲线数据，（需提供专利软件著作权或具备同等效力的材料） |
| 8.5 | 一体化音响系统×3 | 可实现医院内部音频的网络扩展，可实现本地音频的扩声，可实现远程会诊中音频的接入，并具备回声抑制、啸叫消除等高级音频处理功能。 |
| 8.5.1 | POE交换机 | 接口：≥8路千兆RJ45端口，不少于2路千兆SFP端口，PoE端口8GE。 功率：整机输出功率≥116W，整机功耗≤136W。 PoE标准: IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3af。 路由功能：支持RIPV1/V2动态路由，支持静态路由，支持ARP代理。 DHCP：支持DHCP服务器，支持DHCP中继，支持DHCPSnooping，支持Option138、Option82、Option60。 LAN：支持≥4个VLAN，支持802.1QVLAN、MACVLAN、协议VLAN、PrivateVLAN，支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持GVRP协议，支持1:1和N:1VLANMapping功能。 安全特性：基于用户分级管理和口令保护，支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问，支持HTTPS、SSLV3、TLSV1、SSHV1/V2，支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持DHCPSnooping、DHCP攻击防护，支持802.1X认证、AAA，支持端口安全、端口隔离，支持CPU保护功能。 服务质量：支持≥8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、Equ优先级调度算法。 管理维护：支持WEB网关（HTTP、HTTPS、SSLV3、TLSV1），支持CLI（Telnet、SSHV1/V2、本地串口），支持SNMPV1/V2/V3，兼容公共MIBS及TP-LINK私有MIBs，支持LLDP、RMON，支持ARP防护、IP源防护、DoS防护，支持CPU监控、内存监控，支持系统日志、分级警告，支持Ping、Tracert检测、线缆检测。 STP协议支持STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)协议，支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤。 |
| 8.5.2 | 音频处理器 | ≧8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子,8路平衡式输出，采用裸线接口端子。 具有高速DSP处理芯片。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置Dante网络传输模块,支持DANTE无损音频网络传输。 自适应POE外部面板控制接口，可自行选着面板功能。 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具有USB接口，支持多媒体存储，可进行播放录制。USB接口可进行软件自动升级。 |
| 8.5.3 | 吸顶音响 | 频率响应：50Hz~20KHz(±3dB)。 单元数量：LF:1x6.5"(1"voicecoil),HF:1x1"(1"voicecoil)。 承受功率：≧60WAES。 灵敏度：≧90dB。 最大声压级：≧110dB/1m。 指向性：90°Hx60°V。 |
| 8.5.4 | 全景摄像头 | 采用≧70°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍。 支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。 采用1/2.7英寸、≧200万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080（60fps）高分辨率的优质图像。 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 支持摄像头自动寻声模式，提供产品说明书。 |
| 8.6 | 带传输功能的诊断工位×3 | ▲具备NFC感应区域，将移动设备靠近感应区，可快速获取医用上的医学影像；提供实物照片； ▲可通过手机app一键截医用上屏幕画面，提供手机app截取界面截图，截图软件兼容IOS系统，并在App Store发布，（提供App Store内的软件下载界面截图） 截取后图片可编辑处理，提供手机app图片编辑界面截图 满足医生分享交流，科研素材需要。 含论文柜*3 |
| 8.6.1 | 感应端 | 三间阅片室分别部署 |
| 8.6.2 | 发射端 |  |
| 8.7 | ≧86寸医疗专业会诊终端×2（型号一） | 可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准； 尺寸≧86英寸；分辨率≧3840×2160；点距≦0.4935（H）×0.4935（V）mm； 最大亮度：≧750cd/㎡（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告 色域≧90% NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩 ▲云胶片功能：通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面（提供产品功能演示照片） ▲远程会诊摄像头：整机正面上边框居中内置1200W像素高清摄像头与整机一体设计（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） ▲灯箱功能：取代传统的观片灯箱，支持分屏、横屏、全屏三种模式（提供产品功能演示照片） 无线传屏系统：整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会诊终端上，并可支持触摸回传 |
| 8.8 | ≧86寸医疗专业会诊终端×1（型号二） | 可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准； 尺寸≧86英寸；分辨率≧3840×2160；点距≦0.4935（H）×0.4935（V）mm； 最大亮度：≧500cd/㎡； 色域≧90% NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩； ▲内置输入端口：Single-link DVI×2，Dual-link DVI-D×2，DP×1，HDMI×2，VGA ×1，最大分辨率可支持3840*2160@60Hz；支持HDMI画面环出功能，将显示屏上显示的内容（尤其是多学科会诊，涉及到多个信号源画面同显时）整屏传输到远端，提供接口实物照片，支持DP输出端口，以菊花链的方式实现画面的环出，提供接口实物照片 触摸操作：红外触摸，使用手套、手指、笔或其他棒状物品，最大支持10点触摸，触摸反应速度≦50ms。 可跟随图形显示，模拟激光笔功能，指示讲解内容 可以突出显示病灶区域，通过触控按键快速打开聚光灯，形状可切换成圆形或矩形 音频输入：DP Audio input × 1、HDMI Audio input × 2、3.5mm Mic in × 1、3.5mm Line in ×2，音频输出：3.5mm Line out × 2、3.5mm IIS out × 1，提供产品说明书音频接口示意图(并加盖公章) 高度调整支持电动升降，可通过遥控器或升降按钮调整高度，升降范围1862mm≦整机高度≦2362mm 含论文档案柜*3 |
| 8.9 | 移动便携6M诊断终端 | ▲尺寸分辨率 对角线尺寸≧13.5英寸，3000×2000≤分辨率≤3600×2400医学影像标准 完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 亮度，最大校准亮度≥500 cd/m²。 色彩，色彩≥4.398Trillion Colors ▲视频接口，HDMI×1，Type-C×2，提供实物接口照片，整机重量≤0.75KG，提供说明书 支架，具备隐藏式支架结构，可展开60°-120°范围内，闭合时整机平整，便于收纳，打开后可放在桌上，并提供打开和闭合的照片。 自动旋转，通过重力感应自动旋转屏幕方向适配横竖屏放置方式 反向供电，连接电源适配器情况下，使用USB TypeC连接支持PD协议的信号源设备时可为设备反向供电 一体化双屏模式，支持双画面显示，同时呈现两个3M画面；每个画面可独立调节曲线，左右对比灰阶彩色同时显示 环境光自适应，实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节亮度，分三档调节 环境光曲线补偿，实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节DICOM曲线的环境光补偿值 亮度稳定，背光档位0~100对应亮度范围300~500cd/m² 调节亮度时，可快速稳定亮度 |
| 9.二楼报告审核室 |  |  |
| 9.1 | 一体化诊断工位×20 | 包含一体化阅片桌、人体工学椅子、环境光模块和万向支臂 尺寸：≧1.3×0.75m（高度可调），尺寸可根据要求定制 功能说明：带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯 全向支臂：全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≧20kg 桌面接口：桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供5孔电源插孔、USB、电话线等三种以上接口 升降功能：支持预设高度功能，可预设高度≧4个 电源管理：阅片桌内置预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板，具备防雷功能。 布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁 承重要求：根据机型配置专用电脑主机支架，承重≧30kg，可根据重量调节支臂配重 可升级快速截图传输模块 包含相关配套—— 员工衣柜×7 ，根据现场尺寸订制。 矮柜×7，放置员工水杯，电动升降一体化阅片桌禁止放水杯，根据房间现场尺寸订制。 环境光窗帘×7，根据窗户尺寸订制。 订制置物柜×1，10人办公室根据现场尺寸订制 |
| 10.二楼走廊文化墙 |  |  |
| 10.1 | 二楼静态文化墙 | 体现科室历史文化 |
| 10.2 | 一楼+二楼动态文化墙 | 通过播放动态展示科室学术活动会议通知，质控月报等，需对接科室内网。 |
| 10.2.1 | 43寸画屏×3 | 屏幕尺寸：43英寸、分辨率：≧3840×2160、显示效果：原画显示。CPU：≧四核A55,1.9Hz、内存：≧2G+8G、亮度：≧350nit、安装方式：横竖。 |
| 10.2.2 | 32寸画屏×7 | 屏幕尺寸：32英寸、分辨率：≧1920×1080、显示效果：原画显示。CPU：≧四核A55,1.9Hz、内存：≧2G+8G、亮度：≧350nit、安装方式：横竖。 |
| 10.2.3 | 医生岗位水牌×20 | 系统：RK3288，≧4核，≧2GB+16GB，≧Android8.1，10点触控，支持NFC。显示：10.1'高清IPS屏幕，≧1280*800分辨率，≧280cd/㎡亮度 |
| 11.一体化阅片中心系统 |  |  |
| 11.1 | 教学系统 | ▲实现医院医学影像中心规范化培训教学活动的数字化转型。该系统提供一系列的数字化功能，包括入科登记、规培教学、出科考试管理、考勤管理、资源管理等，为医院提供全流程的规培教学记录和管理服务。提供三甲医院使用反馈的证明材料，需加盖使用单位章。 |
| 11.2 | 远程互联互通系统 | 系统可实现连接影像工作站，视频摄像头以及音频信息，实现与远端分院区影像，视频和音频的实时互动，晨读室+学术报告厅+VIP诊室+3间阅片室+十梓街院区+总院西区+两点位预留。 |
| 11.2.1 | 远程会诊系统 | 客户端软件，支持Windows、iOS、Android等主流操作系统，满足PC电脑、平板电脑、安卓TV、移动手机等多终端接入。 系统采用基于H.264、MPEG-4等主流的视频编解码协议。 支持会议录制功能，支持模块化录制和全屏录制，模块化录制支持高清1080P30帧录制效果；全屏录制支持MP4和FLV标准格式便于后期点播观看。 移动端管理员支持请求用户进行桌面共享。 |
| 11.2.2 | 医学影像远程会诊终端 | 能够通过集中控制终端实现摄像机的云台控制，可调节焦距及摄像位置。 可同时采集影像工作站画面、主讲人视频画面，并能够对2个画面进行融合处理，处理后的画面接近远程终端。 对远程系统的音频进行集成，能够接入阅片室/会诊室内的音响系统，不额外增加话筒及音响。 具备远程示教软件功能，能够将会议及会诊过程直播到下级医院或者学校 |
| 11.2.3 | 全网直播服务 | 可实现医院、科室的全网在线讲课和示教 具备PPT、WORD等文件资料或视频的在线直播功能，同时具备学生端线上提问和讲课端答疑功能 ▲与制造厂家为同一品牌，并提供直播平台的备案号查询证明文件。 |
| 11.2.4 | 医学影像协同系统 | ▲使影像科医生之间能够跨工位、房间、院区对阅片过程中的疑点和问题进行双方讨论，实现科室内部或是与临床医生的跨学科会诊、与学生进行跨院区读片讲解等应用场景。提供功能截图和使用说明。招标结束后能够提供现场演示。 可通过客户端用于获取用户列表，发起影像协同请求、同意请求、拒绝请求、挂断请求，及进行音频交互等操作，通过影像协同软件进行影像操作协同； 影像协同软件客户端主要包括请求协同、拒绝协同、接受协同、挂断协同四种协同交互操作，用户状态主要包括空闲、繁忙、离线三种状态。 用户都可以在协同主界面进行操作，操作包括序列、滑动切换图层、层级、长度、矩形、放大、移动、灰度反转、顺时针旋转、清除、Eraser、复原等操作，操作结果都会被同步到协同组内的每一个协同主界面上，并确保操作信息同步正确无误； 支持协同时通过实时语音沟通。 |
| 11.3 | 质控系统 | ▲1.软件具备性能检测功能，可自动对进行全方位性能检测，可在检测界面查看≥5次检测记录，包含序列号和检测结果，需提供性能检测界面截图 ▲2.医生可通过目视浏览标准测试图案对进行视觉常规检测，软件需默认内置TG18-AD\QC\OIQ\MP,TG270-pQC\sQC标准测试图案，需提供包含标准测试图案的视觉常规检测软件界面截图 3.标准测试图案需集成测试项并分步骤引导医生对测试图案进行评价，提供标准测试图案测试过程截图 4.软件默认内置多个x线影像和病理影像，医生可对图像进行浏览，以验证当前质量，图像支持导入，需提供包含x线影像和病理影像的视觉诊断检测界面截图 5.软件可对进行自定义检测，可自定应RGB-Pattern对颜色显示效果进行检测，可在自定义灰阶度下显示TG19-LN\TG18-UN标准图像对灰阶显示效果进行检测，需提供视觉自定义检测界面截图 控制与设置模块： 6.软件可对的曲线亮度等功能进行设置调节，提供功能设置调节的软件界面截图。 7.软件可通过控制模块进行分屏操作、屏幕截图等功能自定义设置快捷组合键进行控制，提供设置快捷组合键的软件界面截图。 8.软件设置模块支持导出日志文件与配置文件，并支持导入配置文件，提供软件功能界面截图。 9.软件设置模块可查看当前软件版本并检查是否需要更新并进行更新，提供软件功能界面截图。 ▲10.软件设置模块提供≥12个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改，提供软件功能界面截图并标注每个策略的应用范围。 11.软件设置模块可根据内置的标准QC策略库创建自定义策略，提供软件功能界面截图。 12.软件设置模块可查看当前色度计的连接状态，并设置当前软件所使用的默认色度计，软件支持连接CA310，CA410，ColorMaster、CDMon、LxCan五种色度计，并能显示连接状态，提供以上五种色度计配置选择的软件功能界面截图。 13.软件设置模块可设置自动检测的时间周期，可以按照按天、按周、按月、按年的周期并设置检测的间隔时间和精确到分钟的具体时间，提供时间周期设置的软件功能界面截图。 14.软件设置模块可对锁屏进行设置，可选择跟随Windows休眠或关闭休眠模式，提供软件功能界面截图。 15.软件设置模块可设置对环境光进行预警，当外部环境光达到设置的预警环境光照度时，会进行提醒，提供软件功能界面截图。 16.软件支持开机自启，提供软件功能界面截图。 报告模块： ▲17.软件可通过机型、SN、操作类型、结果、QC策略、操作人、日期范围、类型等多维信息检索检测报告，提供软件功能界面截图。 18.检测报告包含和操作系统相关信息，信息包括机型、SN、QC策略、位置、操作人、操作日期、色度计和软件版本，系统信息包括系统类型、系统版本、显卡型号和显卡驱动版本 19.软件支持传感器状态检测，提供检测报告结果。 20.性能检测报告结论包括环境光反射亮度、最大亮度、最小亮度、最大亮度误差、对比度、灰度标准显示函数GSDF误差。 校准模块： ▲21.DICOM校准：系统可对进行DICOM曲线校准，并实时呈现校准进度、被检测序列号、校准结果及校准记录，提供相应的软件截图。 22.软件支持传感器标定，提供操作步骤 23.软件支持复位功能，可将的曲线、亮度及色温恢复到出厂数值。 |
| 12.其他 |  |  |
| 12.1 | 需提供核心产品（医用专业会诊套件、小间距医用高清专业会诊终端）售后服务承诺函，售后服务时间不低于5年 |  |
| 12.2 | 提供使用、维修手册；相关软件终身免费升级；所有设备（所有类型、音视频设备人体升降桌椅、PACS电脑）质保期内免费包修。（人工、设备）。 |  |
| 12.2.1 | 会诊终端（138寸会诊终端，178寸会诊终端，配套触摸电子讲台）及会议音响系统（会议软件系统，话筒，摄像头，无线电子席卡等）12小时内维修服务完成。 |  |
| 12.2.2 | 医学专业诊断终端（4M，12M）48小时内维修服务完成。 |  |
| 12.2.3 | 一体化诊断工位及订制医生设备配套用具72小时内维修服务完成。 |  |
| 12.3 | 提供投标产品与标书技术文件一致的完整的技术参数表。 |  |
| 12.4 | 提供所有房间的环境改造和设备配套。（见下改造需求表及办公用具要求） |  |
| 12,5 | ▲便于兼容和后续服务，教学系统、医学影像协同系统、全网直播服务、质控系统为同一制造商提供，需提供证明材料。 |  |

（二）环境改造清单

| 序号 | 项目名称 | 主要材料名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、VIP诊室 |  |  |  |  |
| 1 | 局部拆除项目 | 顶面及墙面局部拆除 | 平米 | 35 |
| 2 | 顶面石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶，含人工辅料 | 平米 | 35 |
| 3 | 顶面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 35 |
| 4 | 墙面石塑板饰面 | 欧松板打底石塑板安装 | 米 | 35 |
| 5 | 墙面木饰面 | 木饰面安装 | 米 | 2.4 |
| 6 | 墙面大理石饰面 | 大理石安装 | 平米 | 16 |
| 7 | 墙面墙布 | 石膏板打底墙布安装 | 平米 | 35 |
| 8 | 金属线装饰线条 | 金属装饰线条安装 | 米 | 5 |
| 9 | 套装门安装 | 烤漆门安装 | 个 | 1 |
| 10 | 地面地毯安装 | 定做地毯 | 平米 | 35 |
| 11 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 12 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 13 | 配套设施安装 | 沙发（单人沙发） | 套 | 5 |
| 2、党建室 |  |  |  |  |
| 1 | 局部拆除项目 | 顶面及墙面局部拆除 | 平米 | 35 |
| 2 | 整体橱柜 | 实木多层橱柜(0.8m*2m*0.6M) | 套 | 1 |
| 3 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 35 |
| 4 | 墙面广告 | 墙面党建广告 | 平米 | 12 |
| 5 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 6 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 7 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 2 |
| 3、审核室1 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 沙发 | 套 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 4、审核室2 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 沙发 | 套 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 5、审核室3 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 6、审核室4 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 7、审核室5 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 8、审核室6 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 70 |
| 2 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 4 |
| 3 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 20 |
| 4 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 4 |
| 5 | 实木矮柜 | 定做矮柜（0.8m*2.4m*0.6m） | 套 | 1 |
| 9、学术报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 局部拆除项目 | 顶面及墙面局部拆除 | 平米 | 80 |
| 2 | 顶面石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶，含人工辅料 | 平米 | 50 |
| 3 | 顶面涂料 | 顶面批腻子滚涂料 | 平米 | 80 |
| 4 | 墙面石塑板饰面 | 欧松板打底石塑板安装 | 米 | 94 |
| 5 | 金属线装饰线条 | 金属装饰线条安装 | 米 | 10 |
| 6 | 套装门安装 | 烤漆门安装 | 个 | 1 |
| 7 | 荣誉墙制作 | 荣誉墙制作 | 平米 | 5 |
| 8 | 收纳柜制作 | 矮柜定制（0.8m*4m*0.8m） | 套 | 1 |
| 9 | 地面地毯安装 | 定做地毯 | 平米 | 80 |
| 10 | 灯具及安装 | 磁吸灯安装（可调色、调亮度） | 个 | 8 |
| 11 | 电路改造 | 插座照明线路改造 | 米 | 50 |
| 12 | 配套设施安装 | 配套座位 | 个 | 30 |

注：1、本项目不接受进口产品。

2、本项目核心产品为：“医用专业会诊套件”、“小间距医用高清专业会诊终端”。

3、以上清单中如出现品牌、型号仅作参考，并没有限制性，投标人在投标文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于招标文件要求，同时注明所投产品的品牌、型号、规格和生产厂家及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单等，以满足采购人的需要。五、安装实施要求：

1、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范及江苏省或项目交付所在地相关规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、中标人应对安装实施安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

3、实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁实施谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

5、中标后中标人须签订数据安全保密协议（详见合同附件一），确保采购人数据不外泄。

六、综合说明及其他要求：

1、投标人所投产品明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、与现有/后期设备对接费、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。

4、投标人应保证采购人免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则投标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由投标人自行承担。

6、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由投标人负责，相关的人员、财产责任风险均由投标人全部承担，与他人无涉。

7、免费质保期：投标人承诺提供硬件5年质保及技术支持服务（质保期自采购人验收合格日起计算；合同期间若发生退回、维修或设备替换等情形，质保期自发生之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。）在免费维护期内，投标人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，提供7*24小时免费维修服务热线，设备一旦发生故障，报修后30分钟响应，48小时内到达现场，72小时内排除故障，72小时内无法排除故障的，须允诺提供备用设备，具体赔偿条件：72小时内设备未能修复、不能正常运行时，每超过1天免费质保期延长1周。

8、合同履行期限：合同签订生效后30日内送货并安装调试完成。

9、如有其他项目需中标人配合完成，中标人须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

10、验收时间：自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

11、交货地点：采购人指定地点。

12、其他未尽事宜按投标人所提供的相应承诺执行。

七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请监管部门给予行政处罚。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标公告指定媒体发布的补充通知为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方：苏州大学附属第一医院

住所地：苏州市姑苏区平海路899号

邮编：215031

联系人：张英时

电话：13962108810

乙方：

住所地：

邮编：

联系人：

电话：

根据采购编号                  号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的                   事宜，签订本合同书。

（一）合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、响应文件和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

1、完整物权

乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。

鉴于信息化的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并不予支付任何款项（如已支付、则乙方须全额归还）、不予退回履约保证金等，且有权要求乙方承担本合同总金额20%违约金。

注：本项目为交钥匙工程（设备如涉及与甲方端口或设备对接或改造现场设施等，相关费用均由乙方承担）。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在6个月内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标明的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。

2.3 除合同特殊条款规定外，合同条款成交的标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，若发生退回、维修或设备替换等情形，质保期自发生之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。

2.4 乙方再次承诺严格按照招招投标文件及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。

2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方要求和标准吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。

3、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）

4.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招招投标文件等文件所记录的服务项目；

4.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

4.2 除合同另有规定之外，其他所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付与标的物有关的一切单证和资料。

2、检验和验收

2.1 交货前，乙方应对标的物的各项指标进行全面检验，包括但不限于规格、性能、质量等一切可能影响合同目的实现的指标，并出具相应的检验合格证明，乙方对该检验证明的真实有效性负责。若检验证明不合格或未出具检验证明，甲方有权拒收标的物。该检验证明不作为标的物的最终检验结论。

2.2 交货后，甲方根据合同约定及相关验收标准，对标的物进行验收。甲方经验收无误后，向乙方出具验收合格证明。若验收证明不合格，甲方有权根据合同约定向乙方主张权利。该验收证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

2.4 若双方对上述任一报告的结果有异议，则由第三方专业机构进行检验，并以其检验结果为准。检验费用由有过错一方承担。

3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

3.1货物装箱清单；

3.2合格证（国产设备必须提供）；

3.3中英文技术资料；

3.4使用维修保养中文说明书；

3.5其它必备材料和必备工具等；

3.6保修单等其它必须材料。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

注：甲方有权在成交后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。

1.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

1.2.1 合格的销售发票；

1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方有权要求违约方承担违约金。

若实际损失超过违约金的应按照实际损失承担赔偿责任，损失赔偿范围包括但不限于守约方的直接损失、间接损失及维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等）。

2、甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。

3、乙方违约责任

3.1 乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方所支付的任何款项并支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，甲方有权要求乙方补足：

1）不能交货。乙方交货、安装、检验逾期超过15日（自然日）的，视为不能交货；

2）交付的标的物不符合投标文件及合同约定；

3）因可归责于乙方的情形导致标的物不能正常使用，致使甲方合同目的无法实现；

4）其他合同约定的违约行为，致使甲方合同目的无法实现。

注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天百分之一支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，因本条款产生纠纷而发生的诉讼，乙方须向甲方承担一切损失、费用、成本，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费等。

4、不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

1、索赔

1.1 甲方有权根据甲方所出具的验收证明、第三方质量检验机构或其他专业机构、组织、部门出具的检验证书向乙方提出赔偿请求。

1.2 在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列一种或多种方式合并解决索赔事宜：

1.2.1 乙方负责及时退货，并按合同规定的价款将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。

1.2.3 用符合规格、质量和性能要求的全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。质保期自发生上述情形之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。

1.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方支付的履约保证金直接扣除索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；

1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。

1.3 本合同当事人联系信息以国家企业信用信息公示系统等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

（二）合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                ，详见《标的物清单》。

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 整（含税） （小写）：￥ |  |  |  |  |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招投标文件及中标通知书；

②标的物详细参数；

③合同其他附件。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币大写：        元整（含税）（小写：￥       ），包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、与现有/后期设备对接费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。

2、付款方式：（由乙方进行勾选）

A、□在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的

采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款。待全部货物到达甲方指定地点并安装调试结束，经甲方最终验收合格，并由乙方提前向甲方提供下列单据（a、b）后15日内，无任何异议情形下由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，余10%在验收合格满一年后由甲方在15日内向乙方一次性付清。

B、☑在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的

- 采购合同签订生效后，乙方完成全部供货并安装调试结束，在乙方向甲方提供下列单据（a、b）后30日内，无任何异议情况下甲方向乙方一次支付合同货款总价的30%；试运行完成，项目通过整体验收合格并交付使用后，由乙方提前向甲方提供下列单据（b、c、d）后30日内，无任何异议情况下由甲方向乙方支付合同货款总价的60%；整个项目验收合格且正常运行12个月后无质量问题，甲方向乙方支付本项目合同总价的10%。

- 乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据：

a、经甲乙双方、监理公司共同签章的《初步验收报告》；

b、符合甲方财务要求开具的合法正规的增值税普通发票；

c、经甲乙双方、监理公司及招标代理机构共同签章的《项目验收报告》；

d、其他(若有)。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

三、质量与验收：

1、乙方应按照招投标文件的相关要求招投标文件提供合格产品；

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同（一）合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利。

4、验收标准：根据招投标文件要求及有关规定并按国家最新行业标准确保甲方验收通过；

5、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。

四、售后服务（乙方承诺严格按招投标文件等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：

1、质保期：乙方承诺提供硬件5年质保及技术支持服务（质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间若发生退回、维修或设备替换等情形，质保期自发生之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。）在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，提供7*24小时免费维修服务热线，设备一旦发生故障，报修后30分钟响应，48小时内到达现场，72小时内排除故障，72小时内无法排除故障的，须允诺提供备用设备，具体赔偿条件：72小时内设备未能修复、不能正常运行时，每超过1天免费质保期延长1周。

2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证甲方操作人员正常使用设备的各项功能。

3、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。

4、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成，对此甲方无须承担任何费用。

5、设备如涉及配件、易损件等，乙方须向甲方在投标文件中详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。成交后如出现未在投标文件所列的配件、易损件等，乙方均应负责免费使用或更换等，此报价5年内不得提高；配件的供给，乙方承诺给予保障8年以上。

6、质保期后维保价格不超过合同总价的5%；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。

7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同（一）合同一般条款中第六条的约定主张全部违约责任。

8、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

五、交货

1、交货要求：在合同签订生效后30日内送货并安装调试完成。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、乙方须在交货时向甲方出具满足质保期要求的质保证明文件，否则甲方有权终止合同并由乙方承担因此带来的一切损失。

六、违约责任：

违约责任按合同一般条款第六条执行。

七、争议解决办法：

若因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，首先由双方友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

八、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定(授权)代表人签字(或盖章)并盖单位公章(合同章)后生效。本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，招标代理机构一份。

2、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商一致后另行订立书面补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

【以下无正文】

【合同签署页】

| 甲方（盖章） |  |  |  | 乙方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 苏州大学附属第一医院 |  |  | 单位名称: |  |
| 地址： | 苏州市姑苏区平海路899号 |  |  | 地址: |  |
| 法人代表（签章） |  |  |  | 法人代表（签章） |  |
| 纳税人识别号： | 123200004660027298 |  |  | 纳税人识别号: |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行: |  |
| 账号： |  |  |  | 账号： |  |
| 职能部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 授权代理人： |  |
| 招标部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 现场联系人： |  |
| 分管院领导： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |  | 签订日期 年 月 日 |  |

附件一：保密协议

附件二：标的物详细参数

附件三：项目服务人员名单

附件一：

保密协议

甲方（披露方）：苏州大学附属第一医院

乙方（接收方）：

为加强甲方信息技术资料和数据的保密管理，双方根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方为甲方        项目/系统（下称项目）等工作中的保密事宜达成如下协议：

一、保密信息

（一）在项目中所涉及的项目设计、图片、开发工具、流程图、工程设计图、计算机程序、数据、专利技术、招标文件等内容。

（二）甲方在合同项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；

（三）甲方应用软件在方案调研、开发阶段中涉及的业务及技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据等；

（四）甲方的运营以及患者信息；

（五）其他甲方合理认为，并告知乙方属于保密的内容。

上述保密信息须于披露之时被标志为“保密”（或其他类似含义的表达，下同），或者如果以口头或者以其他无形方式披露的，甲方应当自披露后的三十个工作日内以书面形式确认所披露的信息是“保密”的；就甲方未标明或未告知乙方为“保密”的信息或是乙方无法确定是否为“保密”的甲方信息，乙方需先向甲方确认后方可披露。

二、保密范围

（一）甲方已有的技术秘密以及上述第一条项下的保密信息；

（二）乙方持有的科研成果和技术秘密，经双方协商，乙方同意被甲方使用的。

三、保密条款

（一）乙方应严格保守甲方的有关保密信息，不得以其他任何手段谋取私利，损害甲方的利益。

（二）未经甲方书面许可，乙方不得以任何名义向有关单位或个人泄露甲方保密信息。

（三）未经甲方书面许可，甲方的技术资料、技术成果乙方无权利用在其他项目上。

（四）未经甲方书面许可，乙方不得对有关保密信息进行修改、补充、复制。

（五）未经甲方书面许可，不得将保密信息以任何方式（如E-mail或微信等电子方式）携带出甲方场所。

四．保密信息的所有权

以上所提及的保密信息均为甲方所有。

五．保密期限

（一）本协议的保密期限为永久；

（二）在本协议失效后，如果本协议中包括的某些保密信息并未失去保密性的，本协议仍对这些未失去保密性的信息发生效力，约束双方的行为。

（三）本协议是为防止甲方的保密信息在协议有效期发生泄露而制定。因任何理由而导致甲、乙双方的合作项目终止时，乙方应归还甲方所有有关信息资料和文件，但不免除乙方的保密义务。

六、关系限制

本协议不作为双方建立任何合作关系或其他业务关系的依据。

七、违约责任

乙方未能遵守本协议项下保密义务的，应当承担违约责任，违约金需一次性向甲方支付，违约金为本合同总额的20%。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过上述违约金的，乙方应当赔偿甲方损失，损失赔偿范围包括但不限于甲方的直接损失、权利方的索赔、可得利益损失和维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、调查费和保全费等）。

八、争议解决

因本合同产生的任何争议，应由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他事项

（一）本协议一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，招标代理机构壹份，各份协议具有同等法律效力。

（二）本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

（三）本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。

【以下无正文】

【协议签署页】

甲方：苏州大学附属第一医院			乙方：

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

# 第六章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的投标文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、采购人授权评标委员会直接确定中标人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标文件中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。

- （二）技术参数响应(16分)

投标产品功能设计完全响应或高于采购清单中所有技术参数要求的得16分；采购清单中标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分；未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，扣完为止。（核心产品不允许偏离，否则视为无效标）

（三）方案比较（24分）

1、提出针对本项目的供货组织方案及产品培训方案。方案整体考虑周全，计划详细合理得6分；方案整体考虑比较全面，计划比较合理得4分；方案整体考虑基本全面，计划一般得2分；不提供不得分。

2、提出针对本项目的效果图和深化设计。方案整体考虑周全，计划详细合理得6分；方案整体考虑比较全面，计划比较合理得4分；方案整体考虑基本全面，计划一般得2分；不提供不得分。

3、提出针对本项目实施提供的配套设施和服务。方案整体考虑周全，计划详细合理得6分；方案整体考虑比较全面，计划比较合理得4分；方案整体考虑基本全面，计划一般得2分；不提供不得分。

4、提出针对本项目的售后服务方案。方案整体考虑周全，计划详细合理得6分；方案整体考虑比较全面，计划比较合理得4分；方案整体考虑基本全面，计划一般得2分；不提供不得分。

- （四）投标人综合实力（30分）

1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分，本项最高3分。

注：提供在有效期内的认证证书扫描件，并提供中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）网站查询情况截图，扫描件加盖公章。

- 2、方案演示（15分）

（1）晨会管理系统功能演示：演示效果符合项目需求的得3分，演示效果较为符合项目需求的得2分；演示效果一般的得1分；未提供不得分；

（2）带传输功能的诊断工位图像传输演示：演示效果符合项目需求的得3分，演示效果较为符合项目需求的得2分；演示效果一般的得1分；未提供不得分；

（3）教学系统功能演示：演示效果符合项目需求的得3分，演示效果较为符合项目需求的得2分；演示效果一般的得1分；未提供不得分；

（4）医学影像协同系统功能演示：演示效果符合项目需求的得3分，演示效果较为符合项目需求的得2分；演示效果一般的得1分；未提供不得分；

（5）质控系统功能演示：演示效果符合项目需求的得3分，演示效果较为符合项目需求的得2分；演示效果一般的得1分；未提供不得分；

- 注：投标人需将演示视频存入U盘内和投标文件一起递交，不提供不得分。

- 3、人员配置比较（4分）

投标人针对本项目配备专业的项目团队，并提供项目团队成员名单和简历。

（1）项目负责人具备信息类高级项目管理证书，得2分；

（2）服务团队中具备至少2名项目管理人员，并提供PMP证书，得1分；

（3）提供软件实施人员不低于中级的网络工程师证书以及系统集成项目管理工程师证书。得1分；

- 注：须提供人员的最近一期社保缴纳记录加盖公章及证书复印件加盖公章。

- 4、技术能力（5分）

（1）制造商获得技术中心认定≥4种，得5分；

（2）制造商获得技术中心认定3种，得4分；

（3）制造商获得技术中心认定2种，得3分；

（4）制造商获得技术中心认定1种，得1分；

（5）制造商未获得技术中心认定，得0分。

注：制造商拥有较强的科研能力，获得省级工程中心认定，省级工程技术研究中心认定，省级企业技术中心的认定，省级工业设计中心认定。提供技术中心认定证书或者官方发布的通知。

- 5、投标人自2021年1月1日（以合同签署日期为准）以来独立承接类似项目业绩的，每提供1个得1分，本项最高得3分。

注：投标文件中需提供业绩相关合同扫描件（包括合同首页、标的内容所在页、签字盖章页），未按要求提供的本项不得分。

注：1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）