海洋石油富岛有限公司

2025～2026年电仪部

4套装置调节阀在线管理软件购置项目

技术询价文件

（设备类）

2025年10月17日

目 录

1 总则	1

2 项目概况	2

3 标准规范及技术要求	2

3.1 标准规范	2

3.2 技术要求	2

4 供货范围及要求	3

4.1 供货范围	3

4.2 供货要求	4

4.3 拒收	4

5 交货期	4

6 检验和试验	4

7 售后服务	4

8 技术投标文件要求	4

9 投标人应提供的设备出厂资料	5

附件1 技术偏离表	6

- 总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司电仪部4套装置调节阀在线管理软件购置项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：富岛公司电仪部4套装置调节阀在线管理软件购置项目

- 项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

- 概述：

富岛公司4套主装置目前共有267台FISHER智能阀门定位器。目前这批智能阀门定位器因缺少智能诊断软件，其内置的智能诊断功能无法充分发挥作用，对相关调节阀的检修管理仍主要以故障统计分析及经验法进行预防性检修，缺乏深入诊断分析工具。现需购置安装Valvelink客户端诊断软件4套（含一套SOLO版诊断系统硬件电脑），并对带FISHER智能阀门定位器的阀门离线、在线数据采集与诊断分析，为阀门在线隐患处理和检修提供在线数据支撑。

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

    - GB 50093-2013      自动化仪表工程施工及质量验收规范

    - SH/T 3551-2024     石油化工仪表施工及验收规范

    - SH/T 3005-2016     石油化工自动化仪表选型设计规范

    - GB/T 17213         工业过程控制阀

    - GB/T 20438         电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

    - GB/T 20119         过程工业领域安全仪表系统的功能安全

    - NB/T 11263-2023    控制阀在线检测与诊断技术规范

- 技术要求

    - 资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

    - ★资质要求：投标人需为提供设备的制造商或其代理商，投标时需提供有效期内的代理证明文件，投标产品须具备Fisher阀门诊断系统Valvelink完全版权。

    - ★业绩要求：2023年1月1日起到投标截止日为止，投标人应提供1个合同的Fisher阀门诊断系统Valvelink或DTM供货业绩，点数不低于200点。投标人需提供相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）使用证明材料或供货发票复印件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术内容与服务范围、竣工验收材料或供货发票复印件。未提交业绩证明文件视为无效业绩。

    - 人员要求：入厂作业人员应与投标人签订有效期内的劳动合同或劳务合同。投标人必须为签订劳动关系合同的人员购买工伤保险；投标人必须为签署劳务关系合同的人员购买含工伤责任的雇主责任险，保额不低于80万元。

    - 阀门诊断系统Valvelink技术要求：

- 可与HART和Foundation现场总线的FIELDVUE数字式阀门控制器进行通信。

- 能够进行参数设定、校验和诊断FIELDVUE仪表。

- 性能诊断可在不中断过程的条件下提供在线诊断，实现监控阀门组建的健康状态。

- 能够测试并监控连接到阀门组件的电磁阀的健康状态。

- 计划任务允许用户指定一个时间和日期来定期自动运行任务。

- 具备合并数据库功能，可以自动的将多个Valvelink数据库和位号集成到单个或多个工作站上。

- 能以word或PDF等便于读写的格式生成诊断、校验和参数设定报告。

- Valvelink Plug-In PRM版可以与Yokogawa工厂设备管理器集成，集成后用户可以从PRM直接启动Valvelink实现通信与在线诊断功能。

- 系统信息便于展示和理解，关键仪表信息具有仪表板、所有连接设备可视化、提供参数和现场诊断报警展示、数据能够导入和导出。

    - 投标人提供的系统电脑硬件性能需完全满足诊断系统需求，显示器不低于24寸，数据硬盘不低于1T。

    - 投标人提供的Valvelink各软件版本须为经过测试能在类似工况的实际条件中稳定运行的最新版本，且提供后续免费升级服务。

    - 投标人应根据相关规范完成系统现场安装调试，进行现场性能测试，并提供数据采集与诊断基础培训。

- 供货范围及要求

- 供货范围

| # 序号 | # 名称 | # 规格型号 | # 数量/单位 | # 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 诊断软件包 | # VALVELINK-PRM-PLUG IN\200点授权 | # 2/套 | # Fisher |
| # 2 | # 诊断软件包 | # VALVELINK-PRM-PLUG IN\100点授权 | # 1/套 | # Fisher |
| # 3 | # 诊断软件包 | # VALVELINK SOLO\200点授权 | # 1/套 | # Fisher |
| # 4 | # 监控硬件 | # 标准台式电脑，显示器不低于24寸，数据硬盘不低于1T， | # 1/套 | # 不限 |
| # 5 | # 转换器 | # 串口服务器232转网口485 | # 1/套 | # 不限 |
| # 6 | # 其他所需辅助耗材物资 | # 按项目所需 | # 按需 | # 不限 |

- 供货要求

- 投标人必须对所提供的产品的完整性及质量负责。

- 投标人应保证所提供的文件资料与提供的设备相符合。

- 针对招标人的任何检查，并不代表可减轻投标人的任何技术和质量方面的责任。

- 到货验收：包括设备外观检查、型号规格、数量检查。

- 投标人必须具有良好的产品质量、信誉保障和应用经验以及售后服务，并能提供强有力的备件和诊断服务支持能力。

- 拒收

- 供货物品质量存在明显瑕疵。

- 没有合规软件授权。

- 没有经过招标人同意单方面更换系统型号版本等。

- 交货期

该项目须在签订合同之日起4个月内，投标人将在该项目中提供的所有软硬件运至招标人指定的地点。超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。

- 检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

6.1 中标人需在合同签订后30日内提交软件安装调试方案，经招标人审核通过后作为实施方案。

6.2货物到货后，双方共同确认型号规格、数量、版本及授权信息，确认完全满足技术要求后，双方签字确认完成到货验收工作，如中标人放弃到现场进行到货验收，招标人接货验收检验所发现的一切问题均由中标人负责处理。

6.3到货验收仅对软件基本信息进行核查，并不验证软件功能，到货验收不作为付款支付节点。待软件安装调试完毕，各功能测试满足技术要求后即为竣工验收合格，竣工验收之日起转入质保期。

- 售后服务

- 投标人须在中国大陆具有支持该设备的技术服务中心，以便及时为保证设备正常运行服务。

- 系统质保期1年，自功能测试合格办理竣工验收之日起计算 。在质量保证期内，若发现有任何质量或功能问题（除投标人明显错误使用导致），投标人应免费进行必要的服务和维修。

- 投标人在质保期内免费提供现场服务、技术支持等。

- 投标人应对诊断系统的售后技术服务、使用和维修技术咨询提供良好的保证，并且应保证在接到招标人电话（传真）后24小时内对招标人提出的问题给予答复，必要时48小时内派专人至现场解决。

- 技术投标文件要求

- 公司简介

- 公司、人员资质及取证情况。

- 业绩证明。

- 所使用的标准规范。

- 供货范围及交货期。

- 质量保证措施。

- 服务及质量承诺。

- 技术偏离等。（附件1）

- 投标人应提供的设备出厂资料

设备制造完毕后提供项目资料，要求纸版3份，电子版1份。

附件1 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |