### 服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 400,000.00

采购包最高限价（元）: 400,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德阳市旌阳区2024年农村饮水水质检测服务 | 1.00 | 400,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：德阳市旌阳区2024年农村饮水水质检测服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 检测内容; 水样数量（个）. 水源水（集中式饮用水地表水源）; 14. 水源水（地表水）; 56. 水源水（地下水）; 80. 出厂水（全分析）; 74. 出厂水（部分指标）; 74. 末梢水（部分指标）; 74. 末梢水（感、消、微）; 74. 合 计; 446. |
| ★ | 2 | 德阳市旌阳区2024年农村饮用水水质检测频次及数量汇总表. 序号; 所属乡镇; 供水站名称; 所在村; 水源类型; 检测类型; 检测频次; 检测指标. 1; 东湖街道; 东湖供水站; 双拥路; 城市水源; 出厂水; 2; 全分析. 城市水源; 末梢水; 2; 感、消、微. 城市水源; 出厂水; 2; 部分指标. 城市水源; 末梢水; 2; 部分指标. 2; 东湖街道; 大地供水站; 大地村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 3; 黄许镇; 大泉供水站; 长平村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 4; 黄许镇; 五泉供水站; 长平村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 5; 黄许镇; 新太供水站; 袁家村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 6; 黄许镇; 东泰供水站; 东泰村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 7; 黄许镇; 回龙供水站; 新龙村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 8; 黄许镇; 朝阳供水站; 东泰村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 9; 黄许镇; 黄许供水站; 黄许镇通站路; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 10; 黄许镇; 宏山供水站; 宏山村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 11; 和新镇; 英雄岭供水站; 英雄岭村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 12; 和新镇; 长缨供水站; 长寿村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 13; 和新镇; 德中供水站; 长寿村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 14; 和新镇; 新民供水站; 长寿村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 15; 和新镇; 白蜡供水站; 白蜡村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 16; 新中镇; 新柳供水站; 龙居村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 17; 双东镇; 龙洞供水站; 金锣桥村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 18; 双东镇; 中兴供水站; 东美村; 地表水; 水源水; 2; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 出厂水; 2; 全分析. 地表水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地表水; 出厂水; 2; 部分指标. 地表水; 末梢水; 2; 部分指标. 19; 双东镇; 凉水供水站; 八佛村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 20; 德新镇; 五星供水站; 五星村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 21; 德新镇; 长胜供水站; 长江村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 22; 德新镇; 龙泉供水站; 龙泉村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 23; 德新镇; 新玉供水站; 德新场镇; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 24; 柏隆镇; 柏隆供水站; 柏隆场镇; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 25; 柏隆镇; 松柏供水站; 松柏村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 26; 柏隆镇; 隆兴桥供水站; 隆兴桥村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 27; 柏隆镇; 果元供水站; 果元村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 28; 柏隆镇; 青进供水站; 青进村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 29; 柏隆镇; 清和供水站; 清和村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 30; 天元镇街道; 扬嘉供水站; 老扬嘉场镇; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 31; 天元镇街道; 新隆供水站; 新隆村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 32; 天元镇街道; 丰城供水站; 丰城村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 33; 孝泉镇; 孝泉供水站; 孝泉场镇通站路; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 34; 孝泉镇; 黎圆供水站; 黎郎村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 35; 孝泉镇; 民安供水站; 民安村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 36; 孝感街道; 孝感供水站; 和平村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 37; 天元镇街道; 景福供水站; 白江村; 地下水; 水源水; 2; 水源水地下水36项指标. 地下水; 出厂水; 2; 全分析. 地下水; 末梢水; 2; 感、消、微. 地下水; 出厂水; 2; 部分指标. 地下水; 末梢水; 2; 部分指标. 38; 东湖街道; 东湖水库; 双拥路社区; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 39; 新中镇; 新中水库; 茶店村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 40; 新中镇; 隆兴水库; 马鞍村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 41; 新中镇; 普庵寺水库; 白河村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 42; 新中镇; 柳沙水库; 龙居村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 43; 新中镇; 东岳庙水库; 尖山村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 44; 八角街道办; 齐家堰水库; 双圣社区; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 45; 和新镇; 龙垭水库; 英雄岭村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 46; 和新镇; 拦堰水库; 英雄岭村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 47; 和新镇; 新民水库; 新民村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 48; 和新镇; 水口山水库; 长寿村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 49; 和新镇; 观音洞水库; 长寿村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 50; 和新镇; 治同水库; 高治村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 51; 黄许镇; 海胜水库; 红海村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 52; 黄许镇; 金堂湾水库; 东泰村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 53; 东湖街道; 大同水库; 大地村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 54; 东湖街道; 旌阳水库; 水库村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 55; 双东镇; 青山水库; 青山村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 56; 双东镇; 钱音水库; 钱音村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 57; 黄许镇; 绵远河40支渠取水口; 红海村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 58; 黄许镇; 绵远河獐子堰取水口; 新太村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 59; 孝泉镇; 马尾河前进堰取水口; 江河村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 60; 孝泉镇; 射水河红旗堰取水口; 涌泉村; 地表水; 水源水; 2; 地表水24项指标. 61; 旌阳区全境; 随机指标; 地表水; 水源水; 10; 地表水24项指标. 62; 旌阳区全境; 随机指标; 地下水; 水源水; 20; 水源水地下水36项指标. 63; 合计; 2024年全年共计检测指标446个; 地表水; 水源水; 14; 集中式饮用水地表水源29项指标. 地表水; 水源水; 46; 地表水24项指标. 地下水; 水源水; 60; 水源水地下水36项指标. 出厂水; 74; 全分析. 出厂水; 74; 部分指标. 末梢水; 74; 部分指标. 末梢水; 74; 感、消、微. 地表水; 地表水24项指标; 10; 随机点位. 地下水; 水源水地下水36项指标; 20; 随机点位. |
| ★ | 3 | 技术要求： 3.1水源水（地表水）：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）要求的指标检测； 3.2水源水（地下水）：按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求的指标检测（不含放射性检测指标）； 3.3全分析：指的是常规指标37项（不含放射性检测指标），按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的标准做检测。 3.4采样按照《生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2023）中的采样方法执行。分析方法：出厂水和末梢水采用《生活饮用水标准检验方法 第3部分：水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2023）中的分析方法执行，或通过计量认证的标准方法进行分析。 3.5 按照中国水利学会发布的《农村饮水安全评价标准》（T/CHES 18-2018）中水质评价内容对于当地人群肠道传染发病趋势保持平衡、没有突发的地区，微生物指标中的菌落总数指标可不纳入评价指标，集中式供水工程可仅将总大肠菌群列为微生物评价指标。 3.6检测项目 3.6.1地表水24项：水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)。 3.6.2水源水（集中式生活饮用水地表水源）29项：水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)、硫酸盐（以SO₄²⁻计）、氯化物（以C1ˉ计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰。 3.6.3水源水（地下水）36项：色（度）、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、钴、挥发性酚类（以苯计）、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮（NH4）、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、铍、钡、镍、滴滴涕、六六六、总大肠菌群。 3.6.4出厂水（全分析）37项：总大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯。 3.6.5出厂水(部分指标)11项：浑浊度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物、铁、锰、氨氮、硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群。 3.6.6末梢水（部分指标）11项：浑浊度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物、铁、锰、氨氮、硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群。 3.6.7末稍水(感、消、微)5项：浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群。 3.7供应商具备水样取样能力及检测能力。 3.8所有取样点均在旌阳区境内，水样在采集、运输、检测过程中，不得影响原水样水质，保证检测结果真实准确。符合《生活饮用水标准检验方法第2部分：水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2023）要求。 3.9供应商出具的检测报告，要各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效，对出具的检测报告真实性负责。 3.10按照采购人档案管理要求编制、整理、移交有关档案资料。 3.11供应商对采购人委托的事项负有保密义务。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

无

#### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

无

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

无

### 3.3、商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起365日

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

按照本项目竞争性磋商文件、响应文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）以及国家相关规定进行验收。由采购人组织，成交供应商配合进行。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 供应商完成所有工作并提供书面（一式三份）和电子版的检测报告，同时提供超标情况统计表和检测统计表的电子版及Excel数据，提供采样原始记录及合法发票，提交最终成果并协助采购人通过各级验收后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、采购人逾期支付服务费的，除应及时付足服务费外，应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，供应商有权终止合同并保留追究相关权益的权利； 3、成交供应商逾期完成本项目的，应向采购人支付合同总额万分之一/天的违约金；逾期超过30天的，采购人有权终止合同并保留追究相关权益的权利； 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

### 3.4其他要求

供应商需提供项目服务方案，方案包含技术服务方案、质量保证方案、售后服务方案。需提供服务响应时间承诺函。供应商承担过类似项目业绩。