## Sheet1
吐鲁番市中等职业技术学校后勤物业服务外包项目造价清单表
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 时间（天） | 费用（万元） | 备注
1 | 学校各栋楼室内外电路维修、养护和管理，包括各栋楼内外灯、插板、电路维修，8个变压器、从变压器到各栋楼的供电电缆、路灯、射灯、楼顶彩灯，配电系统，中央空调、空调、各种热水器、开水器等 | 项 | 365 | 80 | 一、服务内容及区域：吐鲁番市中等职业技术学校后勤物业服务外包；地址:吐鲁番市高昌区示范区库木塔格路168号；学校总有46栋楼，学校围栏长度3800米。外包时限1年。 二、委托事项：1、学校各栋楼室内外电路维修、养护和管理，包括各栋楼灯、插板、电路维修，8 个变压器、从变压器到各栋楼的供电电缆、路灯、射灯、楼顶彩灯，配电系统，中央空调、空调、各种热水器、开水器等；2、学校室内外暖气管道维修、养护和管理，包括锅炉房的加压供水设备、配电系统，各栋楼的暖气维修维护；3、室内外所有供水系统维修、养护和管理。水从总水表提供到各部分的供水系统，包括供水管道、供水井、井盖；4、室内外下水（污水）管道维修、养护和管理，包括校园内外所有下水井、井盖；5、门、窗、床、吊顶维修、养护和管理，包括门窗玻璃、各种门锁、窗户栏维修、养护；6、学校围栏维修、养护和管理。包括4个大门的维修；7、楼内外消防设施设备等的维修、养护、管理和运行服务。 8、锅炉房使用管理，包括燃气锅炉及其它附属设备，供暖期锅炉房安排专人24小时值班，保证按要求供暖。三、物业费（报价）说明 1、服务期内所有相关设施、设备、维护、保养使用费用以及其消耗品等。 2、含服务期内学校所有易耗易损等零部件费用。 3、含服务期内消防设施更换、维修、安检费用。 4、服务期内所有相关工作人员费用。 5、本项目为服务类，投标报价应根据项目的实际需要整体报价，报价应包含合同期限内服务及其他相关工作的所有费用，总价包干方式报价不得以任何理由、任何名目，增加任何费用。
2 | 学校室内外暖气管道维修、养护和管理，包括锅炉房的加压供水设备、配电系统，各栋楼的暖气维修维护 | 项 | 365
3 | 室内外所有供水系统维修、养护和管理。水从总水表提供到各部分的供水系统，包括供水管道、供水井、井盖 | 项 | 365
4 | 室内外下水（污水）管道维修、养护和管理，包括校园内外所有下水井、井盖 | 项 | 365
5 | 门、窗、床、吊顶维修、养护和管理，包括门窗玻璃、各种门锁、窗户栏维修、养护 | 项 | 365
6 | 学校围栏维修、养护和管理。包括4个大门的维修 | 项 | 365
7 | 楼内外消防设施设备等的维修、养护、管理和运行服务 | 项 | 365
8 | 锅炉房使用管理，包括燃气锅炉及其它附属设备，供暖期锅炉房安排专人24小时值班，保证按要求供暖。 | 项 | 365
合 计 |  |  |  | 80
所有产品到达最终目的地点的相关运输费、保险费、安装、现场调试、验收