## 污水监测新冠病毒采样检测设备试剂采购
污水监测新冠病毒采样检测设备试剂采购
2023-12-07
序号 | 设备/试剂/耗材名称 | 规格/型号 | 主要技术参数 |  | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 高速冷冻离心机的转子 | H4-21KR | 16.转子配置：配 8×50ml 角转子，转速 100000 rpm离心力不小于 185000 ×g。包含适配器 |  | 湖南可成 | 2 | 个
2 | 水质自动采样器 | LB-8001D | 采样间隔 | 1min~9999min可设 | 原有增加采样瓶10个 | 3 | 个
|  |  | 留样瓶数 | 12瓶
|  |  | 单次留样样量 | 1min~9999min可设
|  |  | 采样瓶容量 | 12瓶
|  |  | 留样量误差 | 10ml~1000ml
|  |  | 等比例留样量误差 | 900ml
|  |  | 内置采样泵吸程 | ±10%（留样200ml时）士10%
|  |  | 水平采样距离 | ≥6.5米
|  |  | 水样保存温度 | ≥60米
|  |  | 管路系统气密性 | 0℃~4℃(±1.5° C )≤-0.07MPa
|  |  | 平均无故障连续运行时间绝缘阻抗 | ≥1440h／次>20MΩ
|  |  | 模拟接口 | 4mA~20mA开关量、RS485流量计模拟信号
|  |  | 数字量输入接口流量测量接入形式重量 | 20kg
|  |  | 工作电压 | AC220V±10%◇50Hz±1Hz
|  |  | 工作温度 | 10° C ~40° C
|  |  | 工作湿度 | ≤85%RH
3 | 污水新冠室间质控品 | 编号GB(W)091090 | 标准曲线最低点浓度应设置为1×106拷贝/毫升 |  | 中国计量科学院研究研制 | 2 | 个
4 | 药敏试剂（复星） | 复星专用 | 致病菌识别网 | 革兰氏阴性，革兰氏阳性。 |  | 1 | 盒
5 | 聚乙二醇分析PEG8000 | PEG8000 | 分子生物学实验用 |  |  | 2 | 个
合计（元）：