广西中粮生物质能源有限公司

采购编号：

竞价采购文件

广西中粮生物质能源有限公司

# 第一章 响应条件及要求

## 一、响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：广西中粮生物质能源有限公司 地址：广西北海市合浦工业园区606号 联系人：冯工 电话：0779-7022190 |
| 2 | 项目名称 | 广西中粮生物质能源有限公司公用工程车间碎煤机电机粉尘防爆改造 |
| 3 | 建设地点 | 乙方维修地点 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购范围 | 公用工程车间碎煤机电机粉尘防爆改造 |
| 8 | 要求工期 | 要求工期：90工作日 |
| 9 | 质量要求 | 质量标准：按照国家及行业要求和规定，质量合格。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 采购预备会 | 不召开 |
| 13 | 分 包 | 不允许 |
| 14 | 偏 离 | 不允许 |
| 15 | 否决响应 | 1）未按要求澄清和补正的。 2）实质项未响应采购文件要求的。 3）法规规定的其他否决响应条款。 |
| 16 | 响应人要求澄清采购文件的截止时间 | 以平台公告时间24小时内 |
| 17 | 响应截止时间 | 以平台公告时间24小时内 |
| 18 | 响应人确认收到澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 19 | 响应人确认收到采购文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 20 | 响应保证金 | 不缴纳 |
| 21 | 响应有效期 | 30 天 |
| 22 | 响应文件开启时间和地点 | 开标时间:以平台公告时间为准(北京时间) 开标地点: 广西中粮生物质能源有限公司生产技术部（广西北海市合浦工业园606号） |
| 23 | 履约担保 | 不缴纳履约保证金 |
| 24 | 响应人资质 | 营业执照经营范围内应有所响应设备的维修或其他证明文件。 |

## 二、响应人资格条件

1.具有独立的法人资格及承担民事责任的能力；

2.具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力；

3.只有在法律上和财务上独立、合法运作的响应人才能参加本次采购；

4.营业执照经营范围内应有所响应的加工制造或维修证明文件。

5.必须是中粮生物科技合格供应商

## 三、报价

1.需要登录“中粮E采购平台”（https://ecai.cofco.com/）公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核，如有咨询可拨打E采平台电话：010-21362564 ；北京CA服务热线：010-58515511、4009197888，因未及时办理注册审核手续影响报价的，责任自负。

2.供应商需完整填写报价信息，并按采购要求上传相应资料的扫描件，须在报价截止时间前提交报价，逾期责任自负。

3.为营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止违规违纪行为的发生。可向中粮生物科技纪委及广西中粮生物质能源有限公司纪委举报（举报电话：010-65047895，0779-7022990）。

## 四、响应文件的组成

响应文件应按后附格式填写，没有规定格式的，响应人自拟。响应文件应包括：

1．资格文件（包含但不限于）：

（1）企业营业执照；

（2）资质证件；

（3）供应商廉洁承诺书（见附件一）

（4）响应人认为需要的资料。

（5）业绩证明

2．商务文件：

（1）响应报价表（见附件二）；

（2）电机粉尘防爆改造方案（见附件三）

## 五、保证金

1. 不缴纳响应保证金。

2. 不缴纳履约保证金。

## 六、成交

1.成交人由评标小组综合评比按响应报价金额最低价成交确定。确定成交人后由采购人在中粮E采购平台以公告形式发出《成交通知书》一经发出即产生法律效力，并作为签订合同的依据。

2.如响应人通过欺诈等非公平竞争手段骗取成交，经查实，立即取消成交资格。

3.签订合同时根据需要采购人有权对部分内容作局部调整或变更，但需双方共同认定。

## 七、签订合同

1.本项目成交人收到《广西中粮生物质能源有限公司结果公示》后，按采购人要求在指定时间、地点签订《广西中粮生物质能源有限公司公用工程车间碎煤机电机粉尘防爆改造合同》。

2.采购文件、成交人的响应文件及最终承诺等，均为签订合同的依据。

## 八、采购内容及验收标准

改造电机明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎煤机电机 | YKK4505-6 220kW 10kV | 台 | 1 | - 改造成满足21区防爆要求电机，国家授权的检验中心的防爆检测，并取得验收机构颁发的防合格证。 - 电机日常维护保养。 - 电机运输费用由中标方承当，甲方厂区内吊装费用由甲方承担。 |

采用先进可靠成熟的技术对普通电机进行粉尘防爆改造，使其满足粉尘（煤粉） 21 区防爆要求。改造后的电机设备，不降低原设备的性能，各项指标都能满足使用要求。保证能安全、连续和有效地运行，不因防爆改造出现影响电机正常运行的问题。改造后的电动机通过国家授权的检验中心的防爆检测，并取得验收机构颁发的防合格证。

改造完成后要求质保一年。

具体验收标准见下表

| 序号 | 运行状态 | 项 目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装机前 | 定子部分 | 1、定子表面清洁、无杂物、无破损，脱漆部分进行除锈并按原色进行涂刷： 2、绕组表面清洁、绝缘无破损； 3、绕组绝缘阻值符合行业标准； 4、电机本体达到粉尘防爆等级最新要求； 5、电机铭牌按最新改造标准进行更换。 |
|  |  | 转动部分 | 1、转子表面清洁、无杂物、无破损： 2、转动部分运转良好，无松动、卡阻现象，装填润滑脂并防护齐全(运转周期≥3个月); 3、冷却系统完好、齐全，本体清洁并通风良好 |
|  |  | 接线部分 | 1、接线端子完好，接线柱无松动； 2、引出线接线紧固、无松动； 3、连接片齐全、完好： 4、接线端子完好，压接紧固，绝缘无破损： 5、接线盒端口、进出线口封闭良好，达到粉尘防爆等级最新要求 |
| 2 | 试运 | 振动值 | 1、n≤1000 r/min 振动幅值≤0.10mm 2、1000<n≤2000 r/min 振动幅值≤0.08mm 3、2000<n≤3000 r/min 振动幅值≤0.05mm |
|  |  | 空载电流 | 低于额定值40% |
|  |  | 声音 | 无杂音 |
|  |  | 温度 | 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 |
|  |  | 气味 | 无异味 |
| 3 | 维修保养要求 | 维修保养 | 1、检查轴承、轴承位是否完好，并进行清洗及更换润滑油，如果有需要更换或加工处理的，要进行处理，处理后检测应满足标准要求。若需要更换轴承由甲方提供。 2、检查定子绕组有无变色、绝缘漆是否完好，如有需要进行绝缘处理。 3、引出线及接线柱检查处理。 4、冷却系统、风道检查处理。 |

附件一：

供应商廉洁承诺书

广西中粮生物质能源有限公司

为营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止违规违纪行为的发生，我公司郑重承诺如下:

1.我公司不会以任何形式向贵司工作人员及其亲属、特定关系人(以下简称贵司相关人员)支付回扣、手续费等好处费。

2.我公司不会以任何形式向贵司相关人员赠送礼品礼金、有价证券等，不会为其报销应由个人支付的各种费用，不会将钱、物借给贵司相关人员。

3.我公司不会以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口，邀请贵司相关人员参加可能对合同履行有影响的宴请外出旅游和各种娱乐活动。

4.我公司不会为贵司相关人员在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排等方面提供各种方便。

5.我公司不会为谋取不正当利益与贵司相关人员就合作关系的事项进行私下商谈或者达成利益默契。

6. 我公司不会通过其他任何方式，为贵司相关人员谋取不正当利益。

我司若发现贵司工作人员在业务活动中有违反贵司有关采购廉洁自律的行为，我司将予以拒绝并要求贵司工作人员予以纠正。对于无法拒绝或贵司工作人员不予纠正的，我司将及时向中粮生物科技纪委及广西中粮生物质能源有限公司纪委举报（举报电话：010-65047895，0779-7022990）。若贵司纪委按照有关法律法规规定，向我司有关人员进行询问、调查，我司有关人员将予以协助，并如实及时提供相关线索、证据和资料。若我公司有关人员违反本《承诺书》，我司愿接受贵司责令整改、暂停或取消与中粮生物科技所有下属企业的业务往来、纳入“合作方黑名单”等方式，并接受国家监察机关或司法机关依纪依法做出的任何处理。

特此承诺。

公司（全称）：法人签字并加盖公章

附件二：

响应项目及报价

- 项目名称：公用工程车间碎煤机电机粉尘防爆改造合同

2、报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎煤机电机粉尘防爆改造 | YKK4505-6 220kW 10kV | 台 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计大写人民币金额： （小写）：￥ |  |  |  |  |  |
|  | 注：承包方提供加工部分全额增值税专用发票，税率：（ ）%； 若需要更换轴承由甲方提供。 |  |  |  |  |  |

响应人：            （盖章）法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件二：

电机粉尘防爆改造方案