## 维护巡查费用表
翠亨新区南朗街道物业城市服务项目（1年度）-路灯维护巡查费
一、日常巡查部分费用汇总表
负责本区域内日常维护巡查，每天夜晚对辖区内的路灯进行巡查，每一个路段最少巡查一次，包括雨天；更换损坏引下线、杆座等组件； 巡查和维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等零星隐患；值班和故障抢修；灯杆的清洁； 灯柱、灯架、刷漆改色和检修；路灯设施数量的勘查统计并及时跟踪纠正，控制路灯关启的时间，每月1日前向采购人报送当月巡查纪录及更换配件等维修维护纪录，每月间定期巡查发现箱变或台架周边杂草过高立即清理，检查散热风机、温度控制器等附件的完好性，变压器正常运行时,是否发出正常的电磁声音，对各高压配电装置及配电柜的停电清扫灰尘和检查每年一次，高低压柜、变压器、高压电缆配电设施日常及特殊巡视检查、负荷检测、漏电检查、接线接头温度测量、清洁卫生、高压停送电操作、组织急修和检修工作等，配置工具汽车1辆，高压类电工2名，低压电工2名，每日分夜、白班二班巡查。
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元/月） | 合价（元） | 备注
1 | 1 | 日常巡查技术人员费用 | 1、日常巡查技术人员 2、服务时间1年，每年365天每天维护巡查 3、人员要求见用户需求书 | 人·月 | 24 | 5931.45 | 142354.8 | 2人
1 | 1 | 高压技术人员 | 1、高压技术人员 2、服务时间1年，每年365天每天维护巡查 3、人员要求见用户需求书 | 人·月 | 24 | 6428.8 | 154291.2 | 2人
3 | 2 | 轻型汽车费用 | 1、轻型汽车（巡查使用） 2、服务时间1年，每年365天每天维护作业 | 辆·月 | 18 | 6165.44 | 110977.92 | 1辆/1.5台班
4 | 3 | 高空作业车 | 1、高空作业车（维护使用） 2、服务时间1年，每年365天每天维护作业 | 辆·月 | 12 | 8864.11 | 106369.32 | 1辆
合计 | [6 empty] | 513993.24
大写： |  | 513993.24

## 维护巡查技术人员工资表
日常巡查技术人员费用工资计价表
序号 | 项目 | 依据 | 计算式 | 合计（元/月）
一 | 工种 | 日常巡查技术人员费用 | 1 | 5485.99
1 | 人工费 | 参照中山市2025年部分职位（工种）工资指导价位（低位数） | 4421 | 4421
|  | 社保医保（后附计算表） | 939.99 | 939.99
|  | 高温补贴：按每人每月300或每人每天13.8元标准（6-10月发放） | 300元月/人*5个月/12 | 125
二 | 企业管理费及利润 | （一）*2%计取 | （一）*2% | 109.72
三 | 税收（增值税） | （一+二）*6%计取 | （一+二）*6% | 335.74
四 | 合计 | 一+二+三 |  | 5931.45

## 维护巡查技术人员（社保计算表）
人员社保计算表（人/月）
险种 | 社保属性 | 费率 | 缴费基数（元） | 应缴费金额（元） | 单位缴纳（元）
企业基本养老保险 | 单位 | 16% | 4775 | 764 | 764
企业基本养老保险 | 个人 | 8% | 4775 | 382 |  | https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/sbfxgzcwj/2024-09/13/content_584e7d3d09fa4793b9eccf64540cef49.shtml
工伤保险 | 单位 | 0.4% | 4775 | 19.1 | 19.1
失业保险 | 单位 | 0.8% | 2080 | 16.64 | 16.64
失业保险 | 个人 | 0.2% | 2080 | 4.16
医疗保险 | 单位 | 3.3% | 4250 | 140.25 | 140.25
医疗保险 | 个人 | 0.7% | 4250 | 29.75
总计 |  |  |  | 1355.9 | 939.99
http://hrss.zs.gov.cn/zcfg/shbx/content/post_2576764.html

## 高压技术人员工资表
日常巡查技术人员费用工资计价表
序号 | 项目 | 依据 | 计算式 | 合计（元/月）
一 | 工种 | 日常巡查技术人员费用 | 1 | 5945.99
1 | 人工费 | 参照中山市2025年部分职位（工种）工资指导价位（低位数） | 4881 | 4881
|  | 社保医保（后附计算表） | 939.99 | 939.99
|  | 高温补贴：按每人每月300或每人每天13.8元标准（6-10月发放） | 300元月/人*5个月/12 | 125
二 | 企业管理费及利润 | （一）*2%计取 | （一）*2% | 118.92
三 | 税收（增值税） | （一+二）*6%计取 | （一+二）*6% | 363.89
四 | 合计 | 一+二+三 |  | 6428.8

## 高压技术人员（社保计算表）
人员社保计算表（人/月）
险种 | 社保属性 | 费率 | 缴费基数（元） | 应缴费金额（元） | 单位缴纳（元）
企业基本养老保险 | 单位 | 16% | 4775 | 764 | 764
企业基本养老保险 | 个人 | 8% | 4775 | 382
工伤保险 | 单位 | 0.4% | 4775 | 19.1 | 19.1
失业保险 | 单位 | 0.8% | 2080 | 16.64 | 16.64
失业保险 | 个人 | 0.2% | 2080 | 4.16
医疗保险 | 单位 | 3.3% | 4250 | 140.25 | 140.25
医疗保险 | 个人 | 0.7% | 4250 | 29.75
总计 |  |  |  | 1355.9 | 939.99

## 轻型汽车费用
轻型汽车台班全费用综合单价计价表
编码：002 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 测算依据 | 测算式 | 测算结果
（元/辆-月）
轻型汽车
（一） | 机械费用 | 轻型汽车1辆 |  | 5702.4
1 | 台班费用 | 190.08元/台班 | 190.08元/台班*30 | 5702.4
（二） | 企业管理费及利润 | （一）*2%计取 | （一）*2% | 114.05
（三） | 税金 | （―）+ （二）之和的6%计取 | [(―)+ (二)]*6% | 348.99
（四） | 合 计 | （一）+（二）+（三）之和 | (一)+(二)+（三） | 6165.44
说明： | 1、轻型汽车台班费用根据广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018版），小型机动车（装载质量0.5t）台班费用计算。
2、轻型汽车每月每班配1辆考虑，司机按巡查人员担任考虑。
3、税金按服务类需交的增值税税率6%。
台班
190.08
Note on C7: Administrator: 司机按巡查人员担任考虑，费用已经包含在工资内，不再单独考虑

## 高空作业车
高空作业车台班全费用综合单价计价表
编码：002 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 测算依据 | 测算式 | 测算结果
（元/辆-月）
高空作业车
（一） | 机械费用 | 高空作业车1辆 |  | 8198.4
1 | 台班费用 | 546.56元/台班 | 546.56元/台班*30*0.5 | 8198.4
（二） | 企业管理费及利润 | （一）*2%计取 | （一）*2% | 163.97
（三） | 税金 | （―）+ （二）之和的6%计取 | [(―)+ (二)]*6% | 501.74
（四） | 合 计 | （一）+（二）+（三）之和 | (一)+(二)+（三） | 8864.11
说明： | 1、轻型汽车台班费用根据广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018版），高空作业车（提升高度21(m)）台班费用计算。
2、高空作业车每月每班配1辆考虑，司机按巡查人员担任考虑。
3、税金按服务类需交的增值税税率6%。
台班
546.56
Note on D7: Administrator: 为何要乘以0.5系数
Note on E7: Administrator: 按高空作业车提升高度18m计算

## 维护巡查费用汇总表 (hidden)
中心城区市政路灯维护服务项目
一、日常巡查部分费用汇总表
工作内容：负责本区域内日常巡查，日间主要是巡查路灯设施完好率：夜间主要巡查路灯设施亮灯率； 配置工具汽车1辆，组长1名，电工3名（需持电工上岗证），每班12小时，每日分夜、白班二班巡查。
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元/月） | 合价（元） | 备注
1 | 1 | 日常巡查技术人员费用 | 1、日常巡查技术人员 2、服务时间1年，每年365天每天维护巡查 3、人员要求见用户需求书 | 人·月 | 48 | #REF! | #REF! | 4人
2 | 3 | 轻型汽车费用 | 1、轻型汽车（巡查使用） 2、服务时间1年，每年365天每天维护巡查 | 辆·月 | 24 | 6165.44 | 147970.56 | 1辆/2班
3 | 合计 | [5 empty] | #REF!
二、日常维护部分费用汇总表
工作内容：1、清除管养范围内的灯杆牛皮癣及拆除灯杆上的灯旗广告；2、灯杆螺丝松动的进行柠紧加固；灯杆脚生锈的进行电焊加固：市政路灯管井损坏的修复及更换；线管外露的及时进行覆盖处理等工作：3、本项工作含所有路灯灯泡、灯罩等路灯配件的更换人工机械费用，材料费用为甲供，费用列入本次预算；4、本项工作含所有灯杆翻新机械费。人员、车辆配置：1、每班配置轻型汽汽车1辆，汽车式高空作业车（提升高度21（m）l辆），领班1名，电工5名（需持电工上岗证）
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元/月） | 合价（元） | 备注
1 | 1 | 日常维护技术人员费用 | 1、日常维护技术人员 2、服务时间1年，每年365天每天维护巡查 3、人员要求见用户需求书 | 人·月 | 72 | #REF! | #REF! | 6人
3 | 2 | 轻型汽车费用 | 1、轻型汽车（维护使用） 2、服务时间1年，每年365天每天维护作业 | 辆·月 | 12 | 6165.44 | 73985.28 | 1辆
4 | 3 | 高空作业车 | 1、高空作业车（维护使用） 2、服务时间1年，每年365天每天维护作业 | 辆·月 | 12 | 8864.11 | 106369.32 | 1辆
5 | 合计 | [5 empty] | #REF!
三、日常巡查、维护费合计 | [6 empty] | #REF!

## 起重装卸机械操作工工资表 (hidden)
起重装卸机械操作工全费用综合单价计价表
编码：001 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 测算依据 | 测算式 | 测算结果 （元/人·月）
起重装卸机械操作工
(-) | 人工费用 | 起重装卸机械操作工1人 |  | 5632.18
1 | 月薪 | 人员工资：起重装卸机械操作工执行电工价位，1人计，4753元/人•月 | 1人*4753元月薪 | 4753
2 | 社会保险费（按中山市 社保局现最低购买要求） | （1）生育险:计费基数3950元*费率0.8% | 1人*3950元*0.8% | 793.18
|  | （2）基本医疗:计费基数3950元*费率4% | 1人*3950元*4%
|  | （3）基本养老保险:计费基数3958元*费率15% | 1人*3958元*15%
|  | （4）工伤保险:计费基数1900元*费率0.2%*购买人数1人 | 1人*1900元*0.2%
|  | （5）失业保险:计费基数1900元*费率0.8%*0.4购买人数1人 | 1人*1900元*0.32%
3 | 住房公积金 | 住房公积金：计费基数1720*5%*购买人数1人 | 1 人 *1720元 *5%=86 元 | 86
（二） | 利润 | （―）的7%计取 | (—)X7% | 394.25
（三） | 税金 | （―）+ （二）之和的6%计取 | 【（一）+ （二）］*6% | 361.59
（四） | 合 计 | （一）+ （二）+ （三）之和 | （一）+ （二）+ （三） | 6388.02
说明： | 1、根据中山市人力资源和社会保障局《关于公布中山市2021年部分职位（工种）人力资源市场工资指导价位和2020年部分行业人工成本信息的通知》，起重装卸机械操作工按附件1：2021年中山市部分职位（工种）人力资源市场工资指导价位中起重装卸机械操作工低位数月薪计算。
2、利润参照《市政工程设施维护估算指标》（HGZ-120-2011）中的利润费费率7%计取。
3、税金按服务类需交的增值税税率6%

## Sheet1 (hidden)
3
21
30
2
1
3 | 354346.11
3 | 517772.66
6 | 2616356.31
5
872118.77
2 |  | 14383643.69
26 |  | 4794547.8967
2
22
2
14
3
1
5
1
6
1
2
24
2
2
2
2
3
2
1
22
2
8
3
6
4
5
6
3
4
4
8
20
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
4
9
1
1
1
2
1
10
14
1
46
2
3
3
17
16
1
3
11
16
51
21
1
36
2
1
9
5
3
1
1
2
2
4
1
4
4
3
4
3
3
7
4
13
5
3
4
2
4
4
5
3
5
2