成都市第二人民医院医疗设备维保考核表

| 设备名称 |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保起止时间 |  |  | 序号 |  |  |
| 维保公司 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 分值 | 评分细则 |  |  | 分数 |
| 设备维保档案 | 10 | A、按时巡查、记录完整（得满分） B、未按时巡查或记录缺失（一次扣3分） C、无人巡查或无巡查记录（本项不得分) |  |  |  |
| 保养内容 | 20 | A.按维保计划完成全部保养内容（得满分） B.未按维保计划完成保养内容（少一条扣三分） |  |  |  |
| 维修响应 | 20 | A、按要求时间到达并及时处理完成(得满分) B、按要求时间到达但因供应商人为因素不能按要求时间内处理完成(一次扣3分) C、超过要求时间到达现场(一次扣6分) D、未到达现场（本项不得分) |  |  |  |
| 备件材料 | 10 | A、备件充足、齐全且规格、品质为原装全新配件(得满分) B、备件较为齐全，但不为原装全新配件 (扣3分) C、备件种类不齐全(扣5分) D、无备件（本项不得分) |  |  |  |
| 维保效果 | 20 | 维修质量（优秀20分/良好10分/差0分) |  |  |  |
| 开机率 | 20 | 设备实际开机率应不低于95%设备实际开机率%（以一年365天计算，未达到要求每一天扣1分） |  |  |  |
| 加分项 （10分） | 10 | 工程师2小时内赶到现场次进行维修。（一次加1分,每次满足直接10分） |  |  |  |
| 最高分110分 | 总分 | 90分以下为不满意，90分以上为满意，100分以上为非常满意。 |  |  |  |
| 使用科室签字： 管理科室签字： |  |  |  |  |  |

考核时间：                             考核时间：

成都市第二人民医院

一次性服务类采购项目考核评价表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 供应商名称 |  |
| 合同金额 |  |  | 服务期限 | 项目完成时间： |
| 验收 时间 |  |  |  |  |
| 履 约 情 况 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 验收情况 |
| 1 | 合同中约定服务内容是否全部完成 |  |  | □是 □否 □不涉及 |
| 2 | 是否在合同约定时间内完成服务项目 |  |  | □是 □否 □不涉及 |
| 3 | 服务质量是否达到合同约定要求 |  |  | □是 □否 □不涉及 |
| 4 | 常规考核是否合格 |  |  | □是 □否 □不涉及 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 验收人员签字 | 接受服务 科室/人员 |  |  |  |
|  | 管理部门 |  |  |  |
|  | 审计科 |  |  |  |
|  | 财务部 |  |  |  |
|  | 院外专家 |  |  |  |
| 履约验收结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |