安徽省省级以上经济开发区环境空气监测能力建设项目（一期）的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号： AHZJ-202416100571

原公告的采购项目名称： 安徽省省级以上经济开发区环境空气监测能力建设项目（一期）

首次公告日期： 2024年06月04日

二、更正信息

更正事项： □采购公告 ☑采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件第三章采购需求 | 采购文件第三章采购需求中相关内容补充及更正 | 1、拟建站点所属开发区/站点名称 第1包，拟建站点所属开发区/站点名称为：安徽蒙城经济开发区、安徽萧县经济开发区、安徽蚌埠淮上经济开发区、安徽颍上经济开发区、阜阳合肥现代产业园区、安徽凤台经济开发区； 第2包拟建站点所属开发区/站点名称为：徽灵璧经济开发区、安徽泗县经济开发区、安徽砀山经济开发区、安徽临泉经济开发区、安徽太和经济开发区。 第3包拟建站点所属开发区/站点名称为：安徽蚌埠经济开发区、安徽怀远经济开发区、安徽五河经济开发区、安徽寿县经济开发区； 第4包拟建站点所属开发区/站点名称为：马鞍山区域站、寿县区域站、界首区域站。 2、第4包第三节辅助设备-二、颗粒物采样器 1.2“要求仪器稳定可靠，须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，属于环境空气连续监测系统适用性检测合格名录内产品”现变更为“要求仪器稳定可靠，须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测。” 3、第1-4包，气态污染物监测设备-、O3监测设备（3.7）“24h 20%量程漂移：≤±2ppb；24h 80%量程漂移：≤±2.5ppb（需要提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告，并对其中相应内容进行显著标记）。”现变更为“24h 20%量程漂移：≤±5ppb；24h 80%量程漂移：≤±10ppb（需要提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告，并对其中相应内容进行显著标记）。” 4、第1-4包，气态污染物监测设备-、CO监测设备（3.1）“分析方法：气体滤光相关法（需要提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告，并对其中相应内容进行显著标记）。”现变更为“分析方法：气体滤波相关非分散红外吸收法等（需要提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告，并对其中相应内容进行显著标记）”。 |
| 2 | 采购文件第四章评标方法和标准 | 采购文件第四章评标方法和标准第1-4包评分因素中“投标人业绩” | 第1-4包评分因素中“投标人业绩”更正为“业绩”。 |

更正日期： 2024年06月07日

三、其他补充事宜

采购文件中其他内容、要求不变。本更正公告与采购文件具有同等效力，与采购文件在同一内容表述不一致的，以本公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称： 安徽省生态环境监测中心（安徽省重污染天气预报预警中心）

地址： 合肥市怀宁路1766号

联系方式： 吴主任0551-62820962

2. 采购代理机构信息

名称： 安徽中技工程咨询有限公司

地址： 合肥市合作化南路27号

联系方式： 刘冬、陈振 0551-65149581-804

3. 项目联系方式

项目联系人： 陈振

电话： 13956006676