量子点示踪剂结构与性能表征

——技术规格书

编写人：

审核人：

审批人：

中海油田服务股份有限公司

油田生产事业部油田生产研究院

目  录

1.范围	1

2.技术要求	1

2.1服务范围	1

2.2★关键技术要求	1

2.3★技术指标	1

3.部件材料配置要求	2

4.铭牌/标识、涂敷、包装、运输、储存	2

5.技术文件	2

6.工作进度、监造和现场验收	2

7.质量保证	2

8.售后服务及培训	2

附录	3

1.范围

本采购技术标准规定了量子点示踪剂测试评价的术语和定义、设计、制造、试验和检验、材料、文件、产品标志、贮存、包装与运输的要求。

2.技术要求

- 2.1服务范围

（1）量子点示踪剂的优选

- 通过对水溶性、油溶性量子点示踪剂进行优选，明确多种具有荧光检测区分度的量子点示踪剂。

（2）量子点示踪剂的微观结构和光学性能测试

- 通过对水溶性、油溶性量子点示踪剂进行透射电镜测试确定微观形貌及内部结构、EDS/XPS测试确定量子点示踪剂的元素组成。通过荧光光谱等测试，确定量子点示踪剂的光学性质。

（3）量子点示踪剂的的荧光测试方法

- 形成针对量子点示踪剂的荧光测试方法，能够在特定波长范围内达到多段荧光检测的要求。

- 2.2★关键技术要求

（1）优选10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂。

（2）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光测试结果，明确水溶性、油溶性量子点示踪剂的荧光检测下限。

（3）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的微观结构测试结果，明确水溶性、油溶性示踪剂的形貌和元素组成。

- （4）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光测试方法。

- 2.3★技术指标

（1）优选10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂，示踪剂具有在200-1000 nm内的荧光光谱测试的检测区分度。

（2）完成10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的透射电镜测试20组，EDS/XPS元素分析20组。

（3）完成10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光光谱测试20组。

（4）形成一套基于水溶性、油溶性量子点示踪剂的荧光测试方法，量子点示踪剂在200-1000 nm内能够在该荧光测试方法中具备区分度。

3.部件材料配置要求

实验用油水样由甲方提供，实验用药剂及其他实验耗材由乙方提供。

4.铭牌/标识、涂敷、包装、运输、储存

项目研究过程按照甲方规定的方法进行检测及试验。

5.技术文件

5.1投标技术文件

（1）服务范围或供货范围（不含价格的报价清单）；

（2）其它必要的技术文件。

5.2交付技术文件

（1）项目原始测试数据记录1份；

（2）项目测试报告1份。

6.工作进度、监造和现场验收

6.1 ★服务期

项目结题时间为合同签订后三个月内。

6.2 验收地点

验收地点：天津市滨海新区。

7.质量保证

实验数据真实有效，具有高度可重复性。如果实验数据存在真实性问题，甲方有权提出退货，并要求赔偿所有损失。

8.售后服务及培训

有专门的的技术支持人员，提供免费技术支持服务和技术咨询。

- 附录

表 量子点示踪剂结构与性能表征 采购报价格式

| 序号 | 服务项目单项 | 申请数量 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量子点示踪剂的优选测试 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 量子点示踪剂的光学性质测试 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 量子点示踪剂的微观结构测试 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 量子点示踪剂的荧光测试方法 | 1 | 项 |  |  |
| 增值税 |  |  |  |  |  |
| 总价（不含增值税） |  |  |  |  |  |
| 总价（含增值税） |  |  |  |  |  |