## 清单计价说明
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
一、 清单编制要求及依据 1、 本招标清单综合单价包干，各投标单位按实际施工水平进行报价；本招标清单不得擅自删除、修改且所有项次必须报价，若有违反，招标人有权按废标处理。 2、 工程量计算规则：除本清单说明的计量规则外，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所描述的工程量计算规则计算。 3、 建筑做法详见招标图做法，招标图中如有未明确的按设计规范做法考虑。 4、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。 二、 投标报价说明 1、 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,并根据企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，以及根据这些情况所编制的施工组织设计(或施工方案)的基础上做出投标报价。 2、 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施、应由投标人缴纳的政府收费等，作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，乙方均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。 3、 根据本企业的施工技术、管理水平、实际工料机消耗量标准，结合当前市场价格行情和本企业的资源优势，报出反映市场价格水平和本企业优势的价格。 4、 投标人的投标报价必须在合理范围内；若存在不平衡报价按以下条款执行： 中标人如果存在不平衡报价的清单项，招标人组织人员对中标人的工程量清单报价进行审核： （1）若中标人的工程量清单报价，超过如下范围：招标人招标清单预算相应的合理单价与（1-中标人中标价下浮率）乘积的 85%～115 %，则视为存在不平衡报价。 （2）如果存在不平衡报价的清单项，按以下原则调整其工程量清单报价：招标人招标清单预算相应合理单价×（1-中标人中标价下浮率）为基准进行调整。 （3）存在不平衡报价的清单项，其修正后的工程量清单报价作为支付及结算的相关依据。另不平衡报价处理后，在保证中标总额不变的基础上，除绿色施工安全防护措施费外以百分比方式计价的措施费、预算包干费等作相应调整，调整后的价格作为支付及结算的相关依据。 5、 投标报价以文字表示的投标函金额为准。 6、 施工水电费不单独列项，在综合单价中自行考虑。 7、 投标人的报价中应包含竣工验收备案的费用，对于由总包全权负责办理的分包施工范围内的备案，总包不得收取政府规定的费用之外的任何费用。 8、 清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款，均由投标人在报价中综合考虑。 9、 承包单位应根据现场情况，综合考虑现场用地是否能满足办公及劳务住宿需求。 10、 对于任何没有填上价款或者所填价款为0的项目，其所需费用在本合同中视作已包括在其它项目的价款或工程单价中，不再另外计取费用。 11、 本工程之总价应已包括各级政府、街道办、城管、环保等部门及当地居民、渣土场等的所有收费，在合同履行期间无论发生多少与土方工程本身相关的事宜，相关费用均视为承包人投标时已充分考虑。 12、 随全国各地城市对环保的要求日益提高，由此对土方产生的要求也日渐收紧，但除非不可逆转的事件，承包人将被视为已知晓本工程所可能出现的环保障碍，包括出土时间的限制、土方车辆的限制、车辆的清洁等，相关工期及费用也已视为已包含于投标总价内。 13、 投标单位在进行报价时须同时满足招标清单、承包范围、图纸及工程规范的要求，并将工程量计算规则及单价说明中的各项费用包含在内。 14、 对于完成以下项目所须采取之任何必要的措施（包括但不限于材料检验检测、安全施工、文明施工措施及取得政府相关部门的批准等）或须用到的任何机械设备、脚手架、临时水电等的费用均应包含于投标总价内。投标人可在本工程量清单第一章“措施费”的相应项目内对本工程须采取的措施项目整项报价；对于“措施费”项目中未开列的措施项目，投标人可在“其他措施费用”中报价。 15、 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。 16、 招标范围外的定价原则：按合同约定执行。 17、 投标单位中标以后，甲方有权根据现场需要局部调整材料设备的供货方式或部分工作范围，总价则相应调整。
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
18、 地下室暗室降效费、高层增加费、安全文明施工费等政策性或不可预见费用在投标综合单价中综合考虑，结算不予调整。 三、 土建部分编制说明 1、 土石方工程 1.1 弃土外运土石方的工程量（含大开挖外运）按总开挖工程量减去总回填工程量进行计算，投标单位自行考虑土石方平衡；以上工程量按天然密实度计算； 1.2 机械挖土及人工挖土综合考虑在土石方综合单价中，不单独列项； 1.3 总包单位进场之后移交给总包的场地排水降水由总包单位负责，施工过程中的降排水费用已在措施费中考虑，不在分部分项工程中体现，承包人不得另行签证或索赔； 1.4 土方机械开挖若需要采用垫钢板措施或铺设石粉、砖渣、碎石等措施由投标单位在分部分项综合单价中体现，承包人不得另行签证或索赔； 1.5 土石方运距及弃土费投标人根据项目当地实际情况考虑在综合单价中，施工时不予调整，运输过程应做好扬尘防治措施，符合政府相关环保规定。 2、 砌筑工程 2.1 砖胎模厚度综合考虑，清单工程量按立方米计算，砖强度/规格、砂浆种类/配比承包人在投标阶段已根据常规工程经验综合考虑，承包人不得以扩初图纸、施工图纸、后期设计变更之间的砌块强度/规格、砂浆种类/配比不一致为由要求调整综合单价；砖胎膜工程量在施工图对数阶段根据批准的施工方案计算； 2.2 砌筑工程不分墙柱，不分直形、弧形或异形；砌块强度/规格、砂浆种类/配比承包人在投标阶段已根据常规工程经验综合考虑，承包人不得以扩初图纸、《建筑构造做法表》、施工图纸、后期设计变更之间的砌块强度/规格、砂浆种类/配比不一致为由要求调整综合单价； 2.3 窗门边小型预制混凝土块在砌体综合单价中考虑，不另计费。 3、 混凝土工程 3.1 清单中所有泵送商品砼综合单价（含场内外运输费）中包含砼泵送增加费；本工程所有预制构件、商品砼、沥青砼等的场内运距由投标人自行考虑，含在综合单价中，工程实施时不作调整；商品砂浆（含场外运输费）综合单价包括砂浆拌和、运输到各楼层施工面的费用，运费不单独计取； 3.2 柱梁混凝土等级如存在高差时的处理费用应综合考虑到相应构件砼综合单价中；砼接触面处理措施也不予额外计取费用； 3.3 在同一砼标号的情况下，骨料粒径、配比承包人在投标阶段已按常规类似住宅工程经验综合考虑，承包人不得以扩初图纸、投标预计、施工图纸、后期设计变更之间的骨料粒径、配比不一致为由要求调整综合单价 3.4 后浇带单独列项计算；砼综合单价中应考虑施工缝（含后浇带）砼接触面旧口处理费用； 3.5 结构面抹平压光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用包含在砼综合单价中，不予额外计取； 3.6 零星砼指单件体积在0.05m3以内的构件，除此之外，其他部位、构件不得按零星砼套取清单子目。 4、 模板工程 4.1 模板及其支撑体系列为分部分项工程清单项目，不按措施项目费处理； 4.2 防水剪力墙、人防分区分隔墙若需要采用一次性摊销的止水螺杆或防爆螺杆；其工作内容包括止水/防爆螺杆的制作、安装、拆模后的切割、螺杆端头砼凿打喇叭口并填补高强度防水砂浆（防水剪力墙外侧）/普通砂浆（其他部位）；螺杆规格、间距承包人在投标阶段已综合考虑，在模板综合单价，承包人不得因经监理审批的施工方案与投标技术标书中的支模方案不同而调整综合单价；如后期施工现场实际发生而投标人未对该项目进行报价的，招标人视投标人的该项报价为让利，不予重新计取费用，投标人须承诺不会因上述报价而影响其相关工作项目的质量； 4.3 砖胎模工程量在施工图对数阶段根据批准的施工方案计算； 4.4 本工程模板施工要求详见技术标，采用铝模施工时，工程量计算规则同木模计算规则，故因采用铝膜施工而增加的侧壁及飘窗板盖板、楼梯盖板等费用在报价中综合考虑，不另计； 4.5 木模板的单价综合考虑木模板的种类，种类不同时，单价不予调整（如墙柱采用黑模板时，其木模板单价不予调整）； 4.6 模板综合单价已经包括模板材料、支撑、固定钢管脚手架、止水螺栓、 对拉螺杆、脱模剂、模板洞口堵眼及防水等相关费用，而且必须符合地产工程及当地规范要求 5、 钢筋工程 5.1 钢筋计算：a、按中轴线计算；b、因钢筋定尺长度不同而产生的损耗及差异，c、钢筋砼构造柱和墙体拉筋的钢筋均按钢筋制安定额子目计算，钢筋的施工方式（预留或植筋）报价时综合考虑，d、所有搭接方式(包括图纸中未显示的搭接)
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
和成型时的损耗量考虑到钢筋综合单价内，e、预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋在综合单价中综合考虑，不另计算，该部分也不在调差范围之内计算，f、所有箍筋加密区根数、受力筋的计算方式为“向上取整”，箍筋非加密区根数计算方式为“向上取整-1”，措施钢筋、构造和分布筋的计算方式为“向下取整”；在钢筋综合单价中综合考虑，不再计算； 5.2 本工程设计图纸表示的φ6的钢筋，如果实际无法购买，导致施工使用φ6.5钢筋代替，发包人在招投标阶段已要求承包人在综合单价报价中综合考虑，中标后施工图工程量仍按设计图纸φ6钢筋计算。 6、 楼地面工程 6.1 楼梯找平层面积按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井）水平投影面积计算；楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm；楼梯范围以外的相连的楼地面套一般楼地面清单考虑； 6.2 发包人在招投标阶段已要求块料面层中的干硬性水泥砂浆配比、厚度由承包人自行综合考虑，承包人不得以施工图或设计变更建筑构造做法与《建筑构造做法表》中的砂浆配比、厚度不同为由调整综合单价（但承包人必须按施工图或设计变更要求施工），也不得因实际实施时砂浆厚度及种类与施工图不同而调整综合单价。 7、 内墙面工程、外墙面工程 7.1 内墙抹灰计算问题：a、独立混凝土面不抹灰；b、墙与梁轴线不平齐时，抹至梁底，注意软件设置，扣除该部分凸出部位抹灰面积及挂网面积；c、墙与柱边线不平齐时，抹至柱边线，柱外露部分不抹灰，扣除该部分凸出部位抹灰面积及挂网面积；d、商铺、架空层墙面抹灰：从室内地坪±0开始计算；若抹灰是在室内回填前施工的，需有甲方现场工程师及监理确认资料； 7.2 发包人在招投标阶段已要求：承包人填报外墙抹灰综合单价时应考虑由于建筑外墙垂直度偏差导致外墙抹灰打底厚度增加的因素，外墙抹灰厚度由各承包人自行综合考虑；承包人不得因抹灰厚度因素而调整综合单价； 7.3 a、外墙抹灰层必须设置分格缝，分格缝不宜设置在砌体部位，间距不宜超过3m，缝深应不穿透外墙防水层，缝宽宜为10，缝中嵌填高弹性耐候胶(具体做法详见建筑说明)，分隔缝综合考虑在单价中，不再计算，b、所有外墙抹灰报价均已包括设置滴水条、外墙装饰线条抹灰的费用；外墙装饰面报价已包括完成该项工作相应措施费用； 7.4 柱和门洞口阳角的水泥砂浆护角计入措施费中，不另计取； 7.5 基层清理、甩毛单价已包含在砂浆综合单价中，不单独计取； 7.6 砼面观感质量需满足规范要求，达不到规范要求的由中标人自费处理， 不再单独计取费用； 7.7 本工程采用的油漆涂料，其规格、质量及色彩等，中标人需根据设计 要求选用，并先提供样品或作出样板，经招标人和设计单位确认后方可订货或施工，投标人在报价时综合考虑，中标后不能因此而调整其综合单价； 7.8 无论何种墙面，阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、界面剂、基层处理、堵墙眼、压光或搓毛在综合单价综合考虑，不另计算。 8、 屋面及防水工程 8.1 屋面防水按设计图示尺寸以面积计算，斜屋面（不包括平屋面找坡）按斜面及计算，平屋面按水平投影面积计算，规范规定的附加层已包括在项目内，不再另计； 8.2 防水只计净覆盖面积，任何因工艺及规范要求所需之搭接或重叠（附加）部分均计入综合单价；防水铺面以平方米计算面积，小于0.3m2的孔洞不予扣除； 8.3 地下室侧壁、顶板防水按地下室侧壁的展开面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、施工缝、后浇带、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算； 8.4 卫生间、厨房地面防水按地面的水平投影面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算； 8.5 所有屋面及楼地面地坪（水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼面、屋面）因坡度导致的厚度增加综合考虑在报价中，结算时，不因平均厚度增加而调整综合单价。 9、 清单综合单价及其它说明 9.1 如新增项目中出现未有约定损耗率的材料，其材料损耗率按工程所在区域定额约定损耗率执行； 9.2 主材单价与厚度有关的（如防水、保温、砂浆等），若实际施工出现厚度变更，主材单价按厚度变化比例进行调差认价，主材费之外的费用按原合同执行； 9.3 土建 (含建筑及装饰)和安装工程的建筑物超高增加费、地下室暗室增加费及暗室拆模费在综合单价中考虑； 9.5 快易收口网均在梁板混凝土清单的综合单价中考虑，不再单独计算。 10、 门窗、栏杆工程 10.1 门窗面积按清单规范计算。
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
11、 措施项目、其它项目及规费报价说明 11.1 《措施费》表中所有措施费由承包人在投标阶段自行根据招标文件要求和常规住宅工程施工经验、企业自身管理水平填报价格，除合同文件约定可调整的外，该价格不得因任何因素而调整； 11.2 销售配合范围（根据发包人需求）：销售通道搭设；安全防护；楼层防渗漏封闭及排水措施、场地提供及按时移交；样板房临时用水电；机械配合吊运等；配合甲方销售的修改脚手架、搭设悬挑脚手架（悬挑防护棚）、调整施工顺序流程、调整施工总平面、场地清理、相应的安全措施，以及迎接各级检查现场布置费用(标语横幅悬挂、清洁卫生、脏乱清理等)、实体样板房临时用水电、为配合销售施工材料的堆放和加工场地的转移、分期分批竣工或交房之临时围挡及拆除等所有措施，不另外增加费用；此部分费用在措施费中包干考虑； 11.3 楼梯临时（钢筋）栏杆费用在安全文明措施费里综合考虑，不再单独列项计算； 11.4 措施项目报价表要求详见《措施清单》； 11.5 总承包管理配合服务费（含平行发包及下浮率部分相应分包工程管理费用）在措施费中按费率（以专业分包合同金额为基数，按合同约定费率计取）计取； 11.6 对现场建筑物、围墙、树木等的保护；对周边公共财物和其他第三方财产的保护；对施工场地废水、废气、废渣、扬尘及噪音对现场周边居民等影响的防治及控制，如扬尘监控设备、硬化场地、洒（喷）水降尘、材料及土方覆盖、车辆清洗等；施工场地交通及治安管理；施工建筑垃圾的分类存置收集及全部清运等；红线范围内的祼土覆盖等；各专业分包单位（不含精装修）的垃圾由分包单位自行清理至总包指定位置，由总包统一外运，总包不得向分包单位收取费用； 11.7 合同价款须包含专家评审、送检、报建、验收等全部通过所需的所有费用； 11.8 《措施费》表中绿色施工安全防护措施费,作为不可竞争费用，其中原场地混凝土地面交由承包人自主使用，承包人应充分考虑场地现状进行施工组织安排，场地硬化、施工通道等费用（含原场地混凝土地面拆除）由承包人综合考虑在投标报价中，不另外计取。 11.9 脚手架的单价综合考虑脚手架的种类，种类不同时，单价不予调整（如木模施工范围采用盘扣式脚手架+定型化外架时，其脚手架单价不予调整）。 12、 建筑面积 12.1 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。对于后期改造、加建（如加楼板）的，按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013规定计算，对加建部分面积按实计取。 四、 工程编制说明 1、属于应由乙方承担的：各专业的各分项工程的检验、试验、试运行以及各专业系统调试、系统联动调试等在清单中均不单独列项，其费用包含在相应的安装项目综合单价中。 2、除防水套管和总包为甲分包单位预留的套管(如：空调套管、新风套管、厨房通气套管、消防预留套管、燃气预留套管、人防密闭套管、卫生间排气扇及空调机位套管、采暖工程预留套管等)单独列项计价外；其余套管均不单独计价，其费用含在对应管道的综合单价中，计入辅材费；防水套管，按介质管道直径（塑料管道按外径，金属管道按公称直径）；总包为甲分包单位预留的套管（消防套管除外）按套管管径。另外止水节、预留孔洞不单独列项，其费用包含在相应的安装项目综合单价中。 3、所有管道支架、型钢支架均不单独列项计价，费用包含在相应安装项目的综合单价中。包括但不限于管道支架、电缆型钢支架、配管支吊架、线槽支吊架、桥架支吊架、设备型钢支架等。 4、桥架、线槽、套管等与结构之间的防火封堵、洞口封堵均含在措施费“其他预算包干费”中，包括配合其他甲分包单位预留洞的封堵。防火封堵及洞口封堵的责任划分为：防火封堵、洞口封堵均含在措施费“其他预算包干费”中，包括配合其他甲分包单位预留洞的封堵。防火封堵及洞口封堵的责任划分为：所有防火封堵均由总包单位负责；给排水工程、电气工程（如弱电管由总包敷设，则包含弱电套管）等套管内外均由总包单位负责；预埋孔洞套管外由总包单位封堵。 5、同一项目单价不统一，按低价计；人工费+主材价+其他费与综合单价不统一，按低价计。 6、本工程所有安装工程不单独计取墙面、地面的剔槽、开槽及补槽的费用，此费用已包含在电气配管清单项目的综合单价中。若甲方变更导致线管需开槽、补槽的情况，开槽、补槽的费用按照零星工程清单单价单独计算。 7、配电箱及设备安装后的接线、运行调试费用均在相应清单中综合考虑，不另外列项。 8、压铜接线端子、电缆头制作安装费均在相应电线电缆清单项中综合考虑，不另外列项。 9、电管内穿引线时，暗敷管内穿尼龙绳等费用考虑在电管综合单价中，不再另外计取费用。 10、桥架的弯头、三通、喇叭口、四通类配件的费用，包含在相应桥架综合单价中，桥架长度按图纸中到中原则计算工程量，不再另外计 算各种连接件的量与价。 11、塑料电线管中的线管弯管弹簧、爆炸螺丝、螺栓及螺母等均由总包方自行考虑，不再另外计取费用。
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
12、水管试压、管道消毒、冲洗，电阻测试、及验收等项目合并到相应安装项目中，不另列项。 13、空调套管、热水器、燃气套管及卫生间排气扇套管及为给排水专业等预留套管均按穿管管径计量即图纸显示公称直径需折算成穿管管径。 14、门窗洞口侧边抹灰、收口均在投标报价中综合考虑，不另外记取费用。 15、素水泥浆均在投标报价中综合考虑，不另外记取费用。 16、石材安装前采用防碱背涂剂进行处理，费用再投标报价中综合考虑，不另记取费用。 17、建筑胶采用108胶，费用再投标报价中综合考虑，不另记取费用。 18、结算不因砂浆的品种、厚度变化而调整综合单价。 19、所有的天棚模板拼缝打磨平整已包含在报价中考虑，按规范要求修补平整,不单独计费。 20、所有外墙抹灰报价均已包括设置分割缝、滴水条、外墙装饰线条抹灰的费用；外墙装饰面报价已包括完成该项工作相应措施费用。 21、本次清单中，构造柱按结构设计总说明规定的计算；构造柱工程量结算时按甲方工程部、设计部确认的构造柱定位图计算（如有）。 22、土方机械开挖若需要采用垫钢板措施或铺设石粉、砖渣、碎石等在措施费中考虑，乙方不得另行签证或索赔。 23、结构面抹平压光、修补缺陷、打磨平整、清理干净、平整度满足甲方验收标准等费用包含在混凝土清单的综合单价中考虑，不予额外计取。 24、现浇混凝土楼板随捣随抹光（表面清理干净）、原浆收光不另行单独列项，平整度满足甲方验收标准，综合单价中考虑。 25、现浇混凝土楼板素水泥浆抹面（表面清理干净）、原浆收光不另行单独列项，平整度满足甲方验收标准，综合单价中考虑。 26、墙体基层处理：表面清理后，专用界面剂基层处理不另行单独列项，综合单价中考虑。 27、本工程所有预制构件、商品砼、沥青砼等的场内运距由乙方自行考虑，含在综合单价中，工程实施时不作调整；商品砂浆（含场外运输费）综合单价包括砂浆拌和、运输到各楼层施工面的费用，运费不单独计取。 28、墙、柱与梁板浇筑时由于混凝土标高不一致导致的柱墙混凝土向梁板延展的工程量不单独计算，延展部分混凝土标号按梁板混凝土标号计取； 29、快易收口混凝土均在梁板混凝土清单的综合单价考虑，不再单独计算。30、如项目存在高支模，报价需做好相应的高支模施工方案，相关费用综合考虑在砼墙及柱模板的综合单价中。 31、乙方填报外墙抹灰综合单价时应考虑由于建筑外墙垂直度偏差导致外墙抹灰打底厚度增加的因素，外墙抹灰厚度或发生的专家论证费用由各乙方自行综合考虑，乙方不得因抹灰厚度因素而调整综合单价。 32、新建项目不单独计算植筋费用，除甲方提出的变更导致的植筋，计费标准参考《零星工程单价清单》。 33、本清单计价规则及项目特征视为已包含本次招标工程项目招标范围内全部建筑安装费用，如在投标答疑期间投标人未提出异议，则视为投标人已完全理解并充分考虑相关费用，中标后不得因本清单表述不全等问题提出索赔要求。 34、混凝土运送（泵送）、升降、浇筑、养护及保护，混凝土成型后表面的处理，包括不限于混凝土基层清理，清扫，打磨平整在混凝土清单的综合单价考虑。 35、水泥砂浆阴角倒圆角收口及内墙阳角M20水泥砂浆护角等在综合单价中综合考虑，不单独计费。 36、因检测涂膜厚度所切割涂膜而形成之空洞，由乙方自费修复。 37、屋面防水收口处在墙面上开槽及收口处理的一切工艺工序费用，在屋面防水做法中综合考虑，此费用不另外计价。 38、任何穿墙、板之套管周边特别处理所需增加的材料、人工等均应计入综合单价中，清单中不再单独列项。 39、天棚吊顶、墙面超高部分，投标单位根据现场情况报价需综合考虑到对应项综合单价中，不另行计算费用。 40、因抢工造成的钢筋接头方式发生变更（如绑扎或者焊接连接变更为螺纹套筒连接），其相关费用也由投标单位在钢筋工程综合单价中自行考虑，不单独另外计算费用。 41、绿化综合单价中的苗木主材价还包括苗木从苗圃起吊苗木装车的费用，包括至运输到施工现场的苗木运输费、卸载费用、种植用机械费、苗木种植养护费、种植乔木所使用的支撑、种植土及泥炭土（土质需满足设计要求）、养护期内苗木100％成活的风险金（养护期按图纸要求考虑）等在内的全部费用，地被的种植土费用及地形整理费用单独列项计算（如有）。 42、部分临时施工道路可能设置于项目地块红线外，该道路硬化、维护等成本费用纳入投标综合单价，后期成本费用不予单独追加。 43、根据现场实际需要，增加或减少施工机械设备数量，甲方不另外补偿费用。 44、乙方进场前应现场踏勘，判断对已有的混凝土地面是否可延用，并在措施费中足额考虑，后期不再因乙方是否需重新计算拆建补偿费用。
总 说 明
项目名称：广新黄埔新质产业园项目施工总承包
45、需充分考虑本项目地下水位情况，投标方需对因水位高所增加的降水、排水措施费用在投标报价时综合考虑，后期成本费用不予单独追加。 46、政府相关部门颁布的有关调价文件对本工程不适用,除合同约定的可调范围外，不再因市场人工、材料、机械费等的上涨和市场的其它波动调整合同价，不因工期的延长而增加脚手架、塔吊租赁、管理等费用调整合同价，一切风险包干。 47、现场临时用水、用电、照明费用及为防止现场临时停水而产生的费用，包含在总包配合费中报价时请综合考虑。 48、临时设施场地由施工单位自行考虑，甲方不单独提供生活区场地，请乙方在投标措施费报价中综合考虑；此费用包含第一次搭设和可能发生的第二次或多次临设的搬迁。 49、乙方应综合考虑甲方开发运营计划变动因素，合同执行过程中，遇到的临时施工道路变更在措施费中综合考虑，不再另行补偿任何费用（包括可能存在的车库上方临时过车，需要增加回顶等措施费）乙方负责现场临时道路的管理。场地内所有临时道路的保持、铺设、拆除及恢复，需满足现场施工要求，如总包拒绝施工或保持，按第三方施工金额*120%扣除总包。 50、若为合同范围内约定的乙方工作内容乙方不予施工，甲方有权安排第三方进行施工并按第三方结算价格的1.2倍进行扣款，乙方不得有任何异议。 51、因材料/设备迟到工地以及第三方检查导致的停窝工费、市政开口费等，以及为满足当地政府对安全文明施工要求进行的有关工作和费用及按国家规范和甲方技术要求完成本项目并配合完成相关部门验收的一切相关费用综合考虑，不再单独增加。承包金额除按本合同的规定外，乙方不得以任何方法调整或变更，任何计算承包金额（如算术上或数量上）的错误皆由总承包单位承担并应视为已被双方接受。 52、本清单已进行了公式链接，请投标人自行仔细检查，招标单位不对其公式链接的正确性负责，投标单位必须对其验证，对其投标结果负责，由此引起的错误，由投标人自行承担，若出现因链接导致的错报漏报，我司认为此部分报价为投标单位让利；若发现存在公式错误情况需在招标答疑环节提出，不允许擅自自行调整清单。 53、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。 54、投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。 55、本项目工程量计算规则需严格遵循《计量计价规则》、清单编制说明及清单项目特征描述执行，三者为相互补充关系；若三者存在冲突以成本低价原则进行计取。 五、 其他说明 1、甲方集采材料：无论投标报价时清单中的损耗量是多少，甲方集采材料的损耗率根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》附录五“建筑与装饰材料损耗率参考表”，瓷砖排版损耗根据排版图计量，在实际施工中超过该参考损耗的供货量，由中标单位负责该部分供货款。 2、除合同约定可调差主材外，其他人工、材料、机械不因政策原因或其他原因进行调整。 3、其他未尽事宜，以合同文件为准。