成都市岷江自来水厂文星分厂

二期加压站3号水泵及8号水泵维修项目询价公告

成都市岷江自来水厂拟进行文星分厂二期加压站3号水泵及8号水泵维修项目（以下称本项目）的采购工作，为确保采购控制价依据充分，现需对本项目的采购价格进行市场询价，本次询价仅用于本项目控制价参考所用，便于确定项目控制价，望各潜在供应商积极参与本次市场询价。

一、工作内容及成果
本项目包含二个维修内容：（一）二期加压站3号水泵维修（二）二期加压站8号水泵维修等（具体见附件）。通过维修，以确保文星二期加压站供水工作的保障。

二、报价文件组成：（1）报价人营业执照复印件（盖章）；（2）报价清单(盖章）。
三、报价文件递交截止时间：2025年7月17日下午17：00（北京时间）。报价单位须在递交截止时间前送达我单位。
四、报价文件接收地址：成都市双流区西航港大道中三段555号。
五、本询价邀请在成都市岷江自来水厂门户网站上以公告形式发布。
六、联系方式
采购人：成都市岷江自来水厂
地址：成都市双流区西航港大道中三段555号
联系人：张凯
联系电话：13882217610

邮箱：41558936@qq.com
附件

	成都市岷江自来水厂文星分厂
二期加压站3号水泵及8号水泵维修

	序号
	名称
	规格及描述
	单位
	数量
	备注

	一
	3号水泵维修
	
	
	
	

	1
	更换轴套
	1.设备材料：轴套 2件
2.型号：350S75T
3.规格：Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	件
	2
	

	2
	更换轴套螺母
	1.设备材料：轴套螺母 2件
2.型号：350S75T
3.规格：Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	件
	2
	

	3
	更换挡水圈
	1.设备材料：挡水圈 2件
2.型号：350S75T
3.规格：Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	件
	2
	

	4
	更换水泵轴承
	1.设备材料：水泵轴承 2件
2.型号：350S75T
3.规格：Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	件
	2
	

	5
	拆装部件
	Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	项
	1
	

	6
	机组调校
	280kw
1.联动机组同心度、同轴度调整校正；
2.水泵前后端盖轴承温升测试，水泵定子温升测试；
3.机组联动运行振动测试；
4.运行噪音检测；
5.绝缘和电阻测试；
6.水泵运行三相电流检测。
	项
	1
	

	二
	8号水泵维修
	
	
	
	

	1
	更换水泵轴承
	1.设备材料：水泵轴承 2件
2.型号：350S75T
3.规格：Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	件
	2
	

	2
	拆装部件
	Q=1408m³/h，H=52m，N=280KW
	项
	1
	

	3
	机组调校
	280kw
1.联动机组同心度、同轴度调整校正；
2.水泵前后端盖轴承温升测试，水泵定子温升测试；
3.机组联动运行振动测试；
4.运行噪音检测；
5.绝缘和电阻测试；
6.水泵运行三相电流检测。
	项
	1
	


