## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  |  |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程改造
1 | 03B007 | 强电改造 | 1.施工内容:含原电气管线拆除、新增配管、配线、配电箱 |  | 项 | 1
2 | 03B008 | 弱电改造 | 1.施工内容:含公安网、互联网、专网、电话网线安装 |  | 项 | 1
分部小计
暖气改造
3 | 031008012001 | 分集水器 | 1.规格:8支路 |  | 台 | 2
4 | 031008012002 | 分集水器 | 1.规格:7支路 |  | 台 | 2
5 | 031008012003 | 分集水器 | 1.规格:4支路 |  | 台 | 2
6 | 031008012004 | 分集水器 | 1.规格:3支路 |  | 台 | 2
7 | 03B009 | 拆除分集水器 | 人工拆除分集水器 |  | 台 | 8
8 | 031003001001 | 更换螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 16
9 | 030603003001 | 排气阀 | 1.名称:排气阀 2.规格:DN15 |  | 台 | 16
10 | 031001001001 | 更换采暖系统镀锌钢管 | 1.安装部位:暖气地沟主管路 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 |  | m | 140
11 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫板 δ30；保温隔热层敷设 保护层(铝箔) 2.钢丝网设计要求:φ3×50×50 3.管道材质、规格:φ20 |  | m2 | 242
12 | 03B017 | 清洗打压维修原地暖 |  |  | 项 | 1
分部小计
给排水维修
13 | 03B010 | 疏通下水管路维修 |  |  | 项 | 1
14 | 03B011 | 厨房独立下水维修改造 |  |  | 项 | 1
15 | 03B012 | 一楼西卫生间上下水维修 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  |  |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 03B013 | 二楼卫生间上下水维修 |  |  | 项 | 1
17 | 03B014 | 一楼东卫生间上下水维修 |  |  | 项 | 1
18 | 03B015 | 清洗排污井 |  |  | 项 | 1
分部小计
卫浴洁具
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.施工内容:卫生间厨房水龙头及安装 |  | 个 | 4
20 | 030412005006 | 铝扣板灯 | 1.名称:铝扣板灯 600*600 2.安装形式:成套型 |  | 套 | 50
21 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 | 2
22 | 030404036004 | 热水器 | 1.名称:成品热水器 2.规格:含配件、管路安装 3.安装方式:挂墙式 |  | 个 | 2
23 | 030404036003 | 浴霸 | 1.名称:成品浴霸 2.安装方式:吸顶式 |  | 个 | 2
24 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:冷热水成品 |  | 套 | 2
25 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 |  | 组 | 2
26 | 031004014002 | 地漏 | 地漏 |  | 个 | 2
分部小计
大厅灯具
27 | 030412005007 | 前厅灯具 | 1.名称:前厅灯具 2.型号:嵌入式 3.安装形式:成套型 |  | 套 | 2
28 | 03B016 | 电热幕 |  |  | 套 | 1
分部小计
室外工程
29 | 030412002001 | 爆闪灯 |  |  | 套 | 22
30 | 03B006 | 楼顶亮化布线 |  |  | 项 | 1
31 | 030412002002 | 射灯 |  |  | 套 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  |  |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：裕隆派出所-安装改造工程 |  | 标段：裕隆派出所室内外装修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13