**020006某项目洁具材料采购**

**资格预审**

**响**

**应**

**文**

**件**

**工程名称： 020006某项目**

**采购材料名称： 洁具**

**投标单位： (盖单位公章）**

**目 录**

★ **必须提供的资质**

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

**品牌选用:箭牌、恒洁、九牧、或同档次以上品质品牌**

附采购物资清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 图纸参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 连体式柱盆 | 460\*380\*840  带配件角阀下水 | 套 | 130 | / |
| 2 | 连体式柱盆 | 410\*340\*620  带配件角阀下水 | 套 | 30 | / |
| 3 | 残疾人柱盆 | AP31017C AL9009A 盆尺寸：L520\*W420\*H185 柱尺寸：L200\*W210\*H685  带配件角阀下水 | 套 | 21 | / |
| 4 | 无障碍马桶 | 产品尺寸：L680xW360xH710mm  产品坑距：305/400mm  用水量：6.0/4.2L，二级水效  按键方式：顶按双档  排水方式：地排式  冲水方式：360超旋冲水  进水要求：0.2～0.75MPa（静压）  产品配件：标准水件、PP 缓降盖板  适配盖板：PG011- ZPA  适配移位器：TW01- 300/TW02- 400  带配件角阀软管 | 套 | 22 | / |
| 5 | 立式小便器 | 产品尺寸：D340xW350xH1020mm  进水方式：后进水  排水方式：地排水  安装方式：落地式  备注说明：可选配内置感应器  配成套上下水 | 套 | 156 | / |
| 6 | 连体蹲便器 | 产品尺寸:L645xW495xH400mm  进水排水方式:后进后排，带存水弯  配套埋入式脚踏阀  配皮塞和埋入式直通脚踏阀 | 套 | 275 | / |
| 7 | 拖布池 | 定制尺寸:w430 X d350 X h530mm  颜色：白色  配下水 | 套 | 30 | / |
| 8 | 不锈钢水槽 | 尺寸:1000\*550\*850mm 单星  （详见cad）  定制枪黑色  带配件下水 | 套 | 20 | / |
| 9 | 不锈钢水槽 | 双盆 | 套 | 5 | / |
| 10 | 不锈钢水槽 | 2500\*600\*800 三星 定制枪黑色  带配件下水 | 套 | 15 | / |
| 11 | 单孔单柄单冷水龙头 | 产品尺寸 : L142xФ40xH143mm  阀芯材质 : 陶瓷阀芯  表面电镀 : 半光镍、全光镍、铬  公称通经 : 15mm  颜色/材质 : 镀铬 / 主体锌合金  配软管角阀 | 套 | 65 | / |
| 12 | 拖布池龙头 | 产品尺寸 : L106xФ50xH88mm  接管G1/2 "  颜色/材质 : 铜镀铬 | 套 | 30 | / |
| 13 | 感应面盆单冷龙头 | 产品尺寸 : L198xФ48xH127mm  单孔 软管连接 G1/2  表面电镀 : 半光镍、全光镍、铬  电源 : AB交直流一体  颜色/材质 : 铜镀铬  带配件角阀软管 | 套 | 160 | / |
| 14 | 残疾人坐便上翻扶手 | 产品尺寸:D614xW77xH200  材质颜色:不锈钢+铝+尼龙  带配件 | 套 | 21 | / |
| 15 | 残疾人小便池扶手 | 产品尺寸：D614\*L600\*W600\*H500  材质颜色：不锈钢+铝+尼龙  带配件 | 套 | 21 | / |
| 16 | 残疾人柱盆扶手 | 产品尺寸：D614\*L650\*700\*H200  材质颜色：不锈钢+铝+尼龙 | 套 | 21 | / |
| 17 | 防臭地漏带重力 | 产品尺寸：L100xW100，DN50  材质颜色：不锈钢镀铬  带配件 | 套 | 220 | / |

**备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。**

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

### 法定代表人身份证明

投标单位名称： .

单位性质： .

地址： .

成立时间： .

经营期限： .

姓名： 性别： 年龄： 职务： .

身份证号： .

系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

**附：法定代表人身份证复印件**

投标单位： （盖单位公章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (投标单位名称) 的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的 (姓名) 为我公司签署的020006某项目洁具材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

**附：委托代理人身份证复印件**

**如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。**

代理人： (签字) 性别： 年龄：

身份证号码： 电话：

投标单位： (盖单位公章)

法定代表人： (盖法定代表人章)

授权委托日期： 年 月 日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件