调研文件

项目名称：汕头市中医医院采购两台放射设备维保服务项目

报名企业名称（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：       年     月     日

- 一、项目概况

- 汕头市中医医院因业务需要，需采购两台放射设备维保服务项目。

- （一）交货地点

- 汕头市中医医院指定地点

- （二）开展采购活动的时间安排

- 采购时间计划为2025年8月到2025年9月。

- 采购项目汇总表

| 项目名称 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 | 生产厂家 | 规格型号 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购两台放射设备维保服务项目 | CT维保服务 | 1台 | 3年 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | Incisive CT（32排） | 1、维保服务时长3年； 2、每年不少于三次保养服务； 3、不限次数的现场技术服务； 4、提供整机全保（CT包含:整机主机、球管、探测器、高压发生器及整机其他所有部件，以及现有配置的第三方附属设备；MRI包含：整机主机、磁体、线圈、冷却系统、水冷系统及整机其他所有部件，以及现有配置的第三方附属设备）； 5、维修更换配件要求原厂合格产品。 6、广东省内设有维修保养办事处。 |
|  | MRI维保服务 | 1台 | 3年 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | prodiva 1.5T CS |  |

注：

1、本次报价为完成全部采购内容含税人民币价格（包括完成全部内容所需的一切含税费用：即包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等）。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

- 二、调研报价表

| 项目名称 | 标的名称 |  | 数量 |  | 服务期限 | 单价(万元/3年) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购两台放射设备维保服务项目 | CT维保服务 |  | 1台 |  | 3年 |  |  |
|  | MRI维保服务 |  | 1台 |  | 3年 |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |

注：

1、本次报价为完成全部采购内容含税人民币价格（包括完成全部内容所需的一切含税费用：即包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等）。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 三、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 使用次数/期限 | 保修期 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

- 四、资格证明材料

（以下证明材料必须提供有效证明材料扫描件并加盖供应商单位公章，否则视为无效报价）

- （一）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （二）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 基本需求响应情况

- （一）CT维保服务

| 序号 | CT维保服务需求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 维保服务时长3年； |  |  |
| - 2 | 每年不少于三次保养服务； |  |  |
| - 3 | 不限次数的现场技术服务； |  |  |
| - 4 | 提供整机全保（整机主机、球管、探测器、高压发生器及整机其他所有部件，以及现有配置的第三方附属设备） |  |  |
| - 5 | 维修更换配件要求原厂合格产品。 |  |  |
| - 6 | 广东省内设有维修保养办事处。 |  |  |
| - ... |  |  |  |

- （二）MRI维保服务

| 序号 | CT维保服务需求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 维保服务时长3年； |  |  |
| - 2 | 每年不少于三次保养服务； |  |  |
| - 3 | 不限次数的现场技术服务； |  |  |
| - 4 | 提供整机全保（整机主机、磁体、线圈、冷却系统、水冷系统及整机其他所有部件，以及现有配置的第三方附属设备） |  |  |
| - 5 | 维修更换配件要求原厂合格产品。 |  |  |
| - 6 | 广东省内设有维修保养办事处。 |  |  |
| - ... |  |  |  |

- 维保服务详细技术参数（重要参数请用“▲”标注）

- CT维保服务

- （二）MRI维保服务

- 同类项目业绩

- （本公司近三年同类型设备维保项目的业绩，提供不少于三个即可，省内三甲医院优先，附同类项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

）

- （一）CT维保服务

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

（二）MRI维保服务

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 八、市场需求情况调查

| 产业发展状况 | （包括但不限于：产品的技术路线、工艺水平、兼容性、安全要求、行业发展历程及行业现状等） |
| --- | --- |
| 市场供给情况 | （包括但不限于：潜在供应商的数量及市场占比情况、市场价格构成、市场竞争程度、履约能力及售后服务能力） |
| 资质要求 | （包括但不限于：可能涉及的企业资质、产品资质及人员资质） |
| 涉及的相关标准和规范 |  |
| 服务维护 |  |
| 风险管理措施 | （包括包括过程中可能出现的风险情况及风险管控措施） |
| 其他有关事项 |  |

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

汕头市中医医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、法定代表人授权委托书

致：汕头市中医医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件