云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目

项目编号：WTZB-202511-002

招标文件

采   购   人：云南省玉溪工业财贸学校(盖章)

采购代理机构：云南梧桐建设工程管理有限公司(盖章)

日期：2025年11月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求：	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、总  则	13

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的提交	16

五、开标与评标	16

六、中标结果	18

七、其他事项	19

第三章  合同条款	22

第四章  投标文件格式	30

一、投标报价一览表	31

二、投标文件商务部分格式	34

三、资格审查部分格式	39

四、响应文件技术部分格式	46

第五章  采购需求	52

第六章  资格评审标准	62

第七章  评标办法（综合评分法）	64

# 第一章  招标公告

项目概况 云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2025年11月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：WTZB-202511-002

2.项目名称：云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目

3.预算总价（最高限价）：¥978000.00元（大写：人民币玖拾柒万捌仟元整）。

4.采购需求：

| 实训室名称 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息通信网络运行管理实训室 | 1 | 信息通信网络实训装置 | 6 | 套 | 89860.00 | 539160.00 |  |
|  | 2 | 双工位高性能工作站 | 6 | 套 | 25800.00 | 154800.00 |  |
|  | 3 | 虚拟化竞赛平台（一体化平台） | 1 | 套 | 171600.00 | 171600.00 |  |
|  | 4 | 专业网络测试仪 | 1 | 套 | 65800.00 | 65800.00 |  |
|  | 5 | 数据中心布线仿真教学平台 | 1 | 套 | 28000.00 | 28000.00 |  |
|  | 6 | 教学展板 | 1 | 套 | 3640.00 | 3640.00 |  |
|  | 7 | 工作台 | 12 | 套 | 1250.00 | 15000.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | ¥978,000.00 |  |
| 注：1.供应商须对所有项目内容进行报价，必须对所有品目进行响应，不得有缺漏。 2.报价应包含完成本次采购所有标的内容的费用，包含设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内维护、保养、维修等的全部费用。 3.不能在报价之外还有其他费用出现。 4.具体内容详见“第五章 采购需求”。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.合同履行期限：自双方签订合同之日起 30个日历天内完成供货和安装调试验收合格并交付使用。

6.本项目（不）接受联合体投标。

## 二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列资料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或其他组织证明或自然人身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年至今任意一年的财务报表或经第三方审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表及会计报表附注），2025年1月以后成立的提供成立至本项目公告发布前一个月的财务报表或开户银行出具的资信证明或资金存款证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至采购截止时间前任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（新成立公司提供已有资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（信誉查询时间截点：本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。代理机构在响应文件递交截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小型企业采购，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），不再执行价格评审优惠的扶持政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）本项目特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年11月06日起至2025年11月13日每天上午06：00-12：00，下午12：00-23：59时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取。

3.方式：①凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

②按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2025年11月28日09时00分（北京时间）。

2.投标文件递交地点及开标地点：请登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标客户端投标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

投标保证金金额：10000.00元

根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%的要求。本项目投标保证金降幅严格按照要求执行。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：同开标截止时间

2.开户信息

户名：云南梧桐建设工程管理有限公司

开户行：兴业银行昆明小康大道支行

账户：471220100100090072

3.投标文件的递交

网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若供应商未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

4.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上公开发布，采购人及采购代理机构对其他网站转载本公告的内容不负任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：云南省玉溪工业财贸学校

地址：玉溪市红塔区九龙路3号

联系方式：18987720052

2.代理机构信息

名称：云南梧桐建设工程管理有限公司

地址：云南省昆明市五华区小康大道580号银河北庭8栋首座商务中心写字楼19楼

3.项目联系方式

联系人：卜工

联系方式：16687077797

4.技术支持

政采云有限公司

咨询服务电话：400-881-7190

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：云南省玉溪工业财贸学校 地址：玉溪市红塔区九龙路3号 联系人：黄老师 联系方式：18987720052 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：云南梧桐建设工程管理有限公司 玉溪分公司地址：玉溪市红塔区沙坝商务楼B座405室 联系人：卜工 联系方式：16687077797 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目 项目编号：WTZB-202511-002 |
| 4 | 预算总价（最高限价） | - ¥978000.00元（大写：人民币玖拾柒万捌仟元整） - 注：供应商投标总价不能超过招标人公布的最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 5 | 采购需求 | 完成云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目，招标采购货物技术要求及相关参数要求详见招标文件第五章“采购需求”。 |
| 6 | 合同履行期限 | 自双方签订合同之日起 30个日历天内完成供货和安装调试验收合格并交付使用。 |
| 7 | 项目实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 8 | 质保期 | 质保期≥3年；质保期内提供免费保修服务。 |
| 9 | 质量标准 | 符合现行国家、行业相关的质量要求、规范及标准，同时满足采购人实际需求。 |
| 10 | 合格的供应商 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列资料： 1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或其他组织证明或自然人身份证明）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年至今任意一年的财务报表或经第三方审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表及会计报表附注），2025年1月以后成立的提供成立至本项目公告发布前一个月的财务报表或开户银行出具的资信证明或资金存款证明）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至采购截止时间前任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（新成立公司提供已有资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（信誉查询时间截点：本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。代理机构在响应文件递交截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小型企业采购，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），不再执行价格评审优惠的扶持政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 （三）本项目特定资格要求：无 |
| 11 | 核心产品 | 本项目核心产品：虚拟化竞赛平台（一体化平台） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成中标候选人。 |
| 12 | 节能产品及环境标志产品政策 | 按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或“中国政府采购网”的节能环保产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）结果截图。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间和方法 | [详见附件 (项目名称)招标文件有关时间安排］，即在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在供应商通过线上方式进行提问。 |
| 15 | 采购人澄清的时间和方法 | 提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为投标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以线上形式通知所有获取投标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。 |
| 16 | 投标文件签署 | 按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。 响应文件编制完成后须用云南 CA 按格式进行电子签章，在所要求的位置有法定代表人(单位负责人)或其委托代理人电子签名或电子签章，均使用云南 CA 按格式进行电子签章，联合体参加采购的除格式要求外，可由联合体牵头单位签署。 |
| 17 | 响应文件加密要求 | CA锁加密 |
| 18 | 实质性要求和条件 | 招标文件中的实质性条款，不满足的将导致投标无效。 |
| 19 | 构成投标文件的其他资料 | （1）第五章“采购需求”中要求提供的其他资料； （2）招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2025年11月28日09时00分（北京时间）； |
| 22 | 投标文件递交地点 | 请登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标客户端投标。 |
| 23 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。 |
| 27 | 现场踏勘 | 否 本项目不组织现场踏勘，如供应商需要现场踏勘的，自行到现场踏勘，踏勘所需食宿、交通、安全等由供应商自行负责。 |
| 28 | 投标保证金 | 否 是 一、投标保证金提交方式 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式。 银行转账：投标（交易）保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。 二、投标保证金数额：10000.00元。 供应商需在投标截止时间前按要求提交投标保证金，递交截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。 三、保证金提交的程序 （一）采用银行转账方式提交的： 供应商应按照招标文件中关于投标保证金的各项要求提交投标保证金。请供应商合理安排投标保证金的递交时间（投标保证金的递交时间以保证金账户实际到账时间为准），保证金未在投标截止时间之前到帐或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由供应商自行承担。 投标保证金递交账户信息： 户名：云南梧桐建设工程管理有限公司 开户行：兴业银行昆明小康大道支行 账户：471220100100090072 财务部联系电话：15087499417，以电汇方式汇入的投标保证金，不需换取收据，在将电汇凭证附在投标文件中，请在对公转账备注栏填写项目编号+公司名称+包件名称+费用类型） （二）采用银行保函（保险）方式提交的： 1、采用电子保险保单形式，供应商选择相关平台或机构自行办理投保手续，自行办理的保函（保险）需真实有效； 2、开标前，办理成功的保函（保险）凭证扫描件需放入投标文件中；供应商需对自行办理的保函（保险）真实性、有效性负责； 四、投标保证金退还方式 1.自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；未中标人的保证金通过原渠道退至基本账户中。 2.自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金：保证金将通过原渠道退至基本账户中。 |
| 29 | 履约保证金金额 | 否 是 履约保证金金额：成交总价的5%； 履约保证金缴纳时间：中标人应在收到中标通知书后在合同签定前缴纳至采购人指定账户； 履约保证金缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提供履约保证金。采购人开具同等金额收据。 履约保证金退还时间：项目最终验收合格后7个日历天内，采购人无息退还成交人合同履约保证金。履约保证金支付作为合同生效必要条件。 |
| 30 | 付款方式 | 自双方签订合同之日起 30个日历天内，采购人支付合同总价的50%预付款；货物到货安装完毕，并通过采购人组织的验收合格后，凭全额正式发票采购人在15个工作日内支付剩余的50%给中标人。具体支付时间以财政拨款时间为准。 |
| 31 | 其他费用 | 供应商在参与投标过程中发生的一切费用均由供应商自理。项目评审委员会对供应商提交的投标文件进行综合审判，将根据招标文件的规定选取一家供应商作为本项目的中标候选人。对未中标的供应商，不予经济补偿。 |
| 32 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮 20 %收取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。 （2）供应商在参与投标过程中发生的一切费用均由供应商自理。项目评审委员会对供应商提交的投标文件进行综合审判，将根据招标文件的规定选取一家供应商作为本项目的中标候选人。对未中标的供应商，不予经济补偿。 |
| 33 | 需要补充的其他内容 | 1.不良行为记录是指： （1）以受让或者借用或者涂改或者盗用或者伪造证书、图章、签名以及其他弄虚作假的方式参与响应的； （2）供应商相互串通参与响应或者与采购人串通参与采购的； （3）行贿或者索贿或者受贿或者接受其他好处的； （4）将成交项目进行转包或者违法分包的； （5）无故放弃成交的； （6）不履行投标文件承诺的。 2.解释顺序： 招标文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 3.其他： （1）所有供应商的投标文件必须是在接受采购人招标文件（含合同条款等）的基础上作出的承诺，若成交人对招标文件（含合同条款等）提出修改要求，采购人可视为其不响应招标文件的实质性条款，取消其成交资格。 （2）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 （3）本招标文件中的所有条款，包括合同条款均是招标文件的实质性组成部分，供应商的投标文件是在充分理解了招标文件（含合同条款）的所有条款后作出的决定，是对招标文件的实质性响应，供应商成交后不得对招标文件实质性内容进行修改或质询。若成交人对招标文件（含合同条款）提出修改要求，采购人有权拒绝与之其签订合同，取消其成交候选人资格，由此产生的一切后果全部由成交人承担。 |

一、总  则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号) 等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获得政府采购主管部门的批准，项目资金已落实。现对本项目进行公开招标。

1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4招标项目名称：见供应商须知前附表。

2.资金来源

2.1 资金落实情况：已落实。

2.2 预算金额：见“供应商须知前附表”。

3.采购需求及合同履行期限

3.1 本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。

3.3 本项目服务地点：见“供应商须知前附表”。

3.4 本项目质量标准：见“供应商须知前附表”。

4.合格的供应商

4.1合格的供应商：见“供应商须知前附表”。

4.2 本次招标 不接受联合体投标。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括：包含招标公告（或投标邀请书）、供应商须知、评标办法、合同条款、技术标准和要求、投标文件格式、供应商须知前附表规定的其他材料；

6.2根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.招标文件的澄清

7.1供应商应认真核查招标文件，如有疑问的，供应商可以在 “供应商须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行不署名提问。

7.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，在政采云平台及书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对供应商自获取招标文件之日起7个工作日内收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个获取招标文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的的疑问问题将不予回答。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能获取招标文件用于编制投标文件。招标文件的修改将在原公告发布网站发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

8.2供应商应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该公开招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

8.3招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是供应商的风险，并可能导致该投标被拒绝。

9.2投标文件的签署按“供应商须知前附表”。

9.3实质性要求和条件按“供应商须知前附表”。

10.语言及计量单位

10.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

11.投标文件的格式要求

11.1投标文件资格审查部分按第四章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

11.2投标文件商务技术部分按第四章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

11.3供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

11.4构成投标文件的其他资料按“须知前附表”。

12.投标报价

12.1供应商须就“采购需求”中的所投包内容作完整唯一报价。

12.2本项目各标包采用包干总价方式报价，此价格在合同签订后将不作调整。

投标报价包括但不仅限于劳务费（工资、劳保、各种保险及国家规定的相关福利等），设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内维护、保养、维修等的全部费用，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整

12.3供应商的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的各类价格。报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场设备材料价格的变化而调整。

13.投标货币

投标应以人民币报价。

14.投标有效期

14.1 在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

15.投标文件的书写要求

15.1供应商应按第四章“投标文件格式”提供的格式进行编制。

16.投标保证金

16.1 保证金为人民币。供应商应在递交投标文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额缴纳，并在投标有效期内保持有效。

16.2供应商不按投标须知前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

16.3有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（3）法律法规规定的其他情形。

16.4投标保证金退还方式：详见供应商须知前附表。

四、投标文件的提交

17.投标文件的密封与标记

17.1 供应商应按“供应商须知前附表”中规定加密上传递交。

17.2 供应商未按要求加密、上传的，不予接收。

18.提交投标文件的截止时间和地点

18.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

18.2供应商提交投标文件的时间和地点：见供应商须知前附表。

18.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

18.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求加密上传的投标文件，视为撤回投标文件，采购人不予受理。

18.5是否退还投标文件：按须知前附表。

19.投标文件的修改与撤回

19.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

19.2修改的投标文件应按照政采云平台规定进行编制和递交。

19.3 根据本须知规定，在投标截止时间至投标有效期内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和地点进行公开开标。

主持人按下列程序进行开标：

(1)开标会由采购代理机构主持；

(2)开标：顺序按照政采云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，下达解密指令，供应商按照上述开标顺序，使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密；

(3)唱标：由唱标人宣读供应商在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)开标会议结束。

20.2供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有 需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理并记录在案。

21.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格的供应商不足3家，不得评标。

22.评标

22.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5 人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

22.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.3 评标

本项目按“供应商须知前附表”规定的评标办法进行评标，评标委员会按照第七章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第七章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

22.4对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；

下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同的投标文件在同一台电脑或IP地址编制，视为串通投标；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）其它法律法规适用的串通投标情形。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条【串通投标罪】规定，供应商相互串通投标报价，损害招标人或者其他供应商利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。供应商与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

22.5供应商的行为涉及触犯【串通投标罪】相关规定的，将移送司法机关处理。

22.6评标过程的保密

开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、中标结果

23.中标人的确定

23.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

23.2 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.中标结果公告及中标通知书

24.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

24.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

25.签订合同

25.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.3根据《政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标人无不正当理由拒与采购人签订政府采购合同的，按照第七十二条进行处罚。

26.履约保证金

26.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

26.2 中标人不能按本章要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

七、其他事项

27.其他费用

27.1其他费用：见“供应商须知前附表”。

28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

受理质疑部门：采购人或采购代理机构

28.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

28.4供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

具体规定按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》办法处理。

29.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门提出投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

31.需要补充的其他内容

# 第三章  合同条款

（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定， 按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、上述合同金额包括货物、服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件需求一览表另有规定的，从其规定。

第二条	质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条	权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1、乙方提供的货物均应按要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  	。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗

第五条	交付和验收

1、交货时间及地点：                                    。

3、甲方应当在乙方到货且安装、调试完成，试用无异常后7个工作日内进行货物验收，乙方交付甲方验收前应对产品作出全面检查以及对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。如乙方交付的货物不符合招标文件和本合同约定的，甲方有权拒绝验收和接受；验收合格的，由甲乙双方签署货物验收单并加盖单位公章，甲乙双方各执一份。甲方对乙方货物（包括安装调试）的验收仅为形式上的验收，乙方在任何时候均不得以已通过甲方验收为由主张免除或减轻其对货物（包括安装调试）应当承担的质量保证责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物应同时附上使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应向乙方提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：如有，见《售后服务承诺书》。

第七条	售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：设备质保   个月。（如投标文件质保期优于招标文件要求期限，按照投标文件签署）

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：

3、付款方式：

第九条	履约保证金

第十条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，甲方可根据实际情况要求乙方按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 按乙方售后服务承诺    到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，如甲方同意更换的，乙方应及时更换，乙方未在甲方指定时限内更换的，视为逾期交货；因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额    %违约金， 但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

5、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它售后服务质量等问题的，由乙方负责。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，甲方有权委托具有资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，就双方无争议部分应继续履行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条、《中华人民共和国民法典》第五百六十二、五百六十三条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 合同组成及解释

1、本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

- 合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

- 甲方确认的采购要求；

- 合同附件；

- 中标或成交通知书；

- 采购文件(含答疑)；

- 符合采购要求的竞标文件；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 其他合同文件。

2、前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3、前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十七条 通知与送达

1、本协议项下的合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2、任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十八条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方一份。

| 甲方（公章） | 乙方（公章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |

政府采购廉政协议（模板）

甲方（采购人）:

乙方（供货人）:

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照国家有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政协议。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等各项规定，杜绝违法违规行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和协议文件另有规定之外）,严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本协议约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德，坚持公开、公平、公正原则，对政府采购活动进行规范管理。

甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义索要、接受乙方的红包、礼金、有价证券、礼品和其他馈赠。

甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义接受乙方的请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。

甲方应建立健全内部监督机制，对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动的公开、透明和合规性。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

乙方应严格遵守国家法律法规和政府采购的相关规定，坚持公开、公平、公正原则，为甲方提供优质的服务。

乙方不得采取任何不正当手段谋取利益，如行贿、受贿、欺诈等。

乙方不得与甲方工作人员进行私下接触，不得向甲方工作人员或其家属提供任何形式的红包、礼金、有价证券、礼品和其他馈赠。

乙方承诺严格遵守保密规定，不泄露应予以保密的信息。

乙方应建立健全内部管理机制，规范员工行为，确保员工遵守法律法规和职业道德规范。

第四条：违约责任

若甲方工作人员违反本协议规定的廉政责任，甲方将依法依规进行处理，并承担相应的法律责任。

若乙方违反本协议规定的廉政责任，依法追究乙方的法律责任。

第五条：本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第六条：本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（委托代理人）： | 法定代表人（委托代理人）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 地址： | 地址： |
| 电话（传真）： | 电话（传真）： |
| 邮编： | 邮编： |

第四章  投标文件格式

云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目

项目编号：

投 标 文 件

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

## 一、投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 其他承诺 |  |

注：1.表中报价应与 “投标函”中报价和“投标报价表”中报价一致。

2.此表应放于投标文件封面后第一页。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

附1：分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商特殊属性 | 供应商所属地 | 产品属性 | 是否为小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.生产商规模（微型企业、小型企业、中型企业、大型企业）；生产商特殊属性（监狱企业、残疾人福利性单位、其他）；产品属性（节能  节水  环保  其他）。

2.此表中的内容请各供应商根据招标文件的第五章采购内容和技术要求内容顺序填写。

3.投标总报价应等于所有分项报价之和，并且必须与投标（报价）一览表中投标总报价一致。

4.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

5.如制造商为小型或微型企业的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》。

6.供应商可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

附2：易损易耗件清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

## 二、投标文件商务部分格式

（一）投标函

致：                 （采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称）（项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表供应商 （供应商全称）    参加投标，并提交投标文件。

1.按招标文件采购需求，对本项目投标总报价为：小写：      ；大写：        。

2.方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5.完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8.（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：        邮政编码：       电话：        传真：

开户名称：               开户银行：

帐	号：

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

（二）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：     职务：

系（供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：                             (电子签章)

日期：     年    月    日

附:法人身份证扫描件

正面                                   背面

（三）法定代表人授权委托书

致：采购人

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    （采购项目名称）    （项目编号：       ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：               （电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：

职      务：

身份证号码：

年   月    日

附：委托代理人详细地址：

电话：

附：授权委托人身份证扫描件

正面                                   背面

（四）投标保证金缴纳凭证

开户证明材料及投标保证金交纳凭证复印件

（五）商务条款偏离表

供应商须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》及招标文件中要求的合同履行期限、项目实施地点等要求。

A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

## 三、资格审查部分格式

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）供应商的资格要求

（此章节格式自拟）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列资料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或其他组织证明或自然人身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年至今任意一年的财务报表或经第三方审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表及会计报表附注），2025年1月以后成立的提供成立至本项目公告发布前一个月的财务报表或开户银行出具的资信证明或资金存款证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至采购截止时间前任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（新成立公司提供已有资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（信誉查询时间截点：本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。代理机构在响应文件递交截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小型企业采购，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），不再执行价格评审优惠的扶持政策，监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（此章节按附件格式1、格式2、格式3填写）

附件

格式1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1、货物承接企业全部为小微型企业时，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则不得享

受相关小微企业扶持政策(详见招标文件第二章第10条)。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。

3、成交供应商享受小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随成交结果公开。

4、供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋职成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、中小企业划型标准详见工信部联企业(2011)300号“关于印发中小企业划型标准规定的通知”中的《中小企业划型标准规定》;“采购文件中明确的所属行业”详见《供应商须知前附表》。

格式2：

残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位的才须填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：     年    月    日

格式3：

监狱企业证明文件（若为监狱企业的才须填写）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

企业名称（电子签章）：

日期：     年    月    日

### （三）供应商承诺书

本企业参与（采购项目名称）（项目编号：      ）项目的投标，现作如下承诺：

1.我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2.不与其他供应商串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4.不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5.不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱公共资源交易活动正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本供应商承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

## 四、响应文件技术部分格式

（一） 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求”中要求的技术参数认真填写该表。

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件技术需求 | 技术参数（指标）偏离值对比及说明（与招标文件采购需求逐条对照）参数 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码或条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ....... |  |  |  |  |

注：1、表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“技术参数（指标）偏离值对比及说明（与招标文件采购需求逐条对照）参数”一列中写明技术参数，本表按参数指标章节内容顺序扩张。

2、序号应对应该产品在第五章《采购需求》主要技术参数要求中的序号。

3、各供应商必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，本招标文件中对于指标要求提供证明材料的，供应商应当按要求执行。

4、其他。

（1）证明材料形式：①第三方机构检验报告，②制造厂商官方网站截图、产品白皮书、技术规格书，③其他具有效力的证明材料（如涉及定制产品必须提供证明材料，且加盖相关证明人鲜章）。

（2）证明材料效力：第三方机构检验报告＞制造厂商官方网站截图、产品白皮书、技术规格书＞其他相关证明材料。注：如同一指标有多份证明材料且证明材料内容相互冲突的，以证明材料落款日期最为接近本项目招标公告发布日期的为准。

（3）证明材料要求：供应商应当确保证明材料的真实有效，提供虚假材料的自行承担不利后果。供应商在填写《产品技术偏离表》时，应当在表格“页码索引”处填写证明材料所在页码。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

（二）类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 采购单位 | 联系人及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商或生产厂商提供近三年2022年1月1日以来成功实施的相近项目案例，合同以签定时间为准，须提供合同复印件或中标通知书。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

（三）拟投入项目组成员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 执业或从业资格证 | 拟担任职务 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可扩展。

2.提供相关资料复印件（人员相关资格证书、在投标单位近一年来任意1个月缴纳社保证明材料）等。

供应商：                             (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：          (电子签章或签名)

日期：     年    月    日

（四）技术方案

（此章节格式自拟，包括但不限于以下内容）

1、项目实施方案评审

2、售后服务方案评审

3、质量保证措施及承诺评审

注：上述内容及格式由供应商根据“评审办法”中的评审内容及标准并结合自身实际情况自行拟定。

（五）其他资料

1.节能产品、环境标志产品相关证明材料（格式自拟）。

2.供应商认为需要提交的其他资料（格式自拟）。

第五章  采购需求

## 一、项目基本情况

1.项目编号：WTZB-202511-002

2.项目名称：云南省玉溪工业财贸学校信息通信网络运行管理实训室建设采购项目

3.预算总价（最高限价）：¥978000.00元（大写：人民币玖拾柒万捌仟元整）。

4.合同履行期限：自双方签订合同之日起 30个日历天内完成供货和安装调试验收合格并交付使用。

5.本项目（不）接受联合体投标。

## 二、采购内容

（一）信息通信网络运行管理实训室建设设备清单

| 实训室名称 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息通信网络运行管理实训室 | 1 | 信息通信网络实训装置 | 6 | 套 | 89860.00 | 539160.00 |  |
|  | 2 | 双工位高性能工作站 | 6 | 套 | 25800.00 | 154800.00 |  |
|  | 3 | 虚拟化竞赛平台（一体化平台） | 1 | 套 | 171600.00 | 171600.00 |  |
|  | 4 | 专业网络测试仪 | 1 | 套 | 65800.00 | 65800.00 |  |
|  | 5 | 数据中心布线仿真教学平台 | 1 | 套 | 28000.00 | 28000.00 |  |
|  | 6 | 教学展板 | 1 | 套 | 3640.00 | 3640.00 |  |
|  | 7 | 工作台 | 12 | 套 | 1250.00 | 15000.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | ¥978,000.00 |  |

（二）技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息通信网络实训装置 | 一、规格要求： 1、长≥600mm，宽≥750mm，高≥1630mm。 2、要求全钢材质结构，配套功能模组19英寸标准设计，带底轮，方便移动，坚固耐用。 3、额定功率：500W，满足2-3个学生同时进行实训。 二、结构要求： 1、为全钢材质，表面铁灰色防静电烤漆，配套功能模组19英寸标准设计，模组面板为亚光白色烤漆； 2、采用标准19英寸设计，高度≥24U，深度≥750mm，分为数据中心水平配线区设备机架、管理区网络机架、工作区和架空下体盘线柜。上体可用于安装云平台服务器、交换设备、及标准19英寸实训模组等；下体为架空盘线柜，模拟数据中心机房架空地板设计，内部装有网格桥架，可用于线缆盘线整理及敷设。（提供相应设备照片佐证） 三、配置要求： ▲1、总电源配电模组1套：标准≥19英寸3U设计，设置有总电源漏电开关、总电源电流电压表、开关断路器、导轨式五孔插座和卡扣式五孔插座等，支持功率2500-3000W，带漏电保护功能，保障实训过程中的用电安全。（提供相应设备照片佐证） 2、模拟服务器模组1套：标准19英寸2U设计，嵌有6组主机网络端口模块，每个模块带有指示灯，可以侦测链路连接状态；模拟EDA设备配线区的主机，单台模拟主机配置不少于6个端口模块，至少可以模拟6台主机的网络接入，并具有适度的通信功能； 3、配套材料要求：屏蔽模块化配线架空架≥3个；19英寸理线架≥2个，带4个以上镀锌理线环，背板带过线孔；用于模拟HDA-EDA链路布线路由。 ▲4、暗装工作区模组1套：19英寸≥3U高度，内置4口暗装86型底盒，背后带有扎线排；支持终端设备工作区信息点安装。（提供相应设备照片佐证） 5、配套实训设备1套：机架式网络三层交换机≥1台，二层交换机≥1台，路由器≥1台，防火墙≥1台。 (1)三层通信交换设备配置要求：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP, 交流供电；支持PoE+；包转发率：51 Mpps/126 Mpps；交换容量：336 Gbps/3.36 Tbps；VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）；支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式。 (2)二层通信交换机设备配置要求：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；支持 1+1 电源备份，热插拔；支持可插拔双风扇，智能调速；包转发率：216 Mpps/426 Mpps；交换容量：758 Gbps/7.58 Tbps。 (3)高速路由器配置要求：4*GE WAN,4*SFP+,12*GE LAN,1*USB2.0,4*SIC,150W交流电源；一块 2端口同异步串口接口卡及配套V.35 DTE和V.35 DCE线缆；一根 RJ45转DB9-调试串口电缆-3m；WAN：4×GE光+4×10GE光（兼容GE光），LAN：12×GE电（LAN可以切换为WAN）；支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等。 (4)防火墙参数要求：功能包含应用识别、IPSec VPN、数据防泄漏、带宽管理、虚拟防火墙功能，SSL VPN送100用户；吞吐量1.2Gbps，最大并发连接数30万，每秒新建连接数2万；基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。 6、配套实训材料1套：要求至少包括预端接链路2套，超六类链路4条，超五类链路3条，超六类跳线10条、超五类跳线3条、水口钳1把、螺丝刀1把、线缆标签2张、线序测试仪1个、工具包一个。 |
| 2 | 双工位高性能工作站 | 1、功能要求：装置模拟智算中心业务管理和技术支持的工作区，在网络链路上属于接入层，是技术支持人员的工作场所和设备。并通过主干连接至智算中心主设备机柜，是学生进行智算中心中心网络系统配置、服务器系统配置（多人同时进行在线实训）、数据中心服务器远程运维、智算中心运动环监控和运维以及人工智能大模型调试的实操环境。 2、配置要求：每套工作站装置带有1套双人的铝合金计算机工位，并配置2套计算机工作站终端设备。可以2套或4套铝合金工位组成阵列式座位布局，每组阵列式工位配置FD网络交换机，并通过管槽连接至数据中心主机柜。 ▲3、结构和参数要求： （1）铝合金计算机工位：采用工业铝型材结构结构设计，工位台体带有2个19英寸10U设备机架，标配19英寸金属储物抽屉2套、PDU插座2条、全宽金属键盘抽屉2个、铝合金全向显示器支臂2个、滑轮套件1组、不锈钢凳子2个、拼接套件1套。 （2）19英寸计算机工作站2套，单套具体参数为2U机架式结构，采用X86架构≥4核8线程以上CPU，≥16G内存，≥500G M2 NVME硬盘,自带千兆网口、USB3.0接口，24寸数字接口显示器、键盘鼠标等。显示器通过活动壁伸缩式安装，可以调整高度和水平角度。内置正版安装WINDOWS或LINUX操作系统。 （3）FD网络套件：每4套工作站装置配置FD二层千兆交换机1个，过线槽1套。 |
| 3 | 虚拟化竞赛云平台 （核心产品） | 1、2U机架式机箱； 2、千兆网口≥8口；≥2光口； 3、配置1颗不低于8核芯处理器； 4、内存≥64G； 5、≥1TB NVME固态硬盘； 6、支持同时运行虚拟设备≥60台； 7、基于企业级Linux操作系统及内核虚拟化技术定制开发，具有高稳定性。 8、针对竞赛环境定制虚拟机模版，优化性能及标准化交付。 9、一键安装部署系统平台，减少人工干预。 ▲10、根据竞赛试题拓扑一键生成或清除比赛环境，做到快速切换，无人工干预，减少误操作产生的问题。（提供功能截图） 11、多种访问连接方式，无客户CML端要求，可随时随地访问。 12、多种用户角色设置，对用户权限精准控制，保护系统有效隔离。 13、内置大量快捷简便的用户指令，简化服务器配置。 14、支持用户自定义上传镜像，模版等，支持导入系统级调用。 15、内置竞赛标准Windows、Linux操作系统及网络模块专用系统及应用。 16、支持虚实结合，自由组网，虚拟与物理网络互联互通，虚拟设备系统与物理设备系统互联互通。 17、支持虚拟设备的增加、删除、修改和查询操作。 18、能够显示系统所有可配置的资源类型，包括虚拟交换机，虚拟设备、虚网络拟系统。 19、支持多用户、多环境、多任务并行运行。 20、内置竞赛模式和训练模式，支持一键切换。 21、训练模式可自定义并快速部署实验环境。 ▲22、竞赛模式下一键生成指定的标准化竞赛环境，对选手权限精准控制，减少选手误操作导致环境问题。（提供功能截图） 23、支持系统和用户级操作日志记录，方便教师检查环境或追溯问题。 24、支持拓扑及环境一键生成和切换。（提供功能截图） 25、内置基础设施可编程性和自动化开发套件。 26、有效完整支持网络系统管理项目所有竞赛模块。 27、内置往届网络系统管理项目技能竞赛拓扑及环境一键生成和切换模块，配套样题和解题方案及各训练阶段训练资源。 28、有效支持试题自动化运维模块赛后评分一键还原到初始环境。 29、网络设备模块有效支持20节点虚拟化网络设备竞赛与训练使用。 ▲30、故障排除模块有效支持融合三模块部署使用，以及在出题专家设计完故障项之后的批量部署。（提供功能截图） ▲31、有效支持各模块赛后自动化评分，解决以往竞赛赛后评分时间长等问题。（提供功能截图） 32、支持虚实结合，自由组网，虚拟与物理网络互联互通，虚拟设备系统与物理设备系统互联互通。 |
| 4 | 专业网络测试仪 | 一、规格要求： 1、长宽高尺寸≥200mm*105mm*50mm ； 2、重量（含电池）≥1.0kg。 二、配置要求： 1、手持仪表主机1台，测试适配器1个，1个智能远端#1 ，AC电源适配器1个，仪表背带1个，手提包1个，RJ45耦合器1个，USB数据线1根，带文档和报告管理软件的U盘1个，校准报告1份。 三、功能要求： 1、测试引擎：9-通道混合模式； ▲2、频率范围：0.1–3,000 MHz； 3、测试时间：CAT6A 自动测试：6秒； 4、射频测试：IL,RL,NEXT,ACR-F,TCL；支持大于1000m单线对链路双端测试； 5、以太网供电（PoE）测试：PoE电源类型探测；90W带载测试；识别PoE线对；持续负载监测； 6、多速率以太网测试：支持自动测试参数；每个线对的信噪比（SNR）；线缆诊断；PoE探测。 7、网络测试：以太网网络发现；路由跟踪；流量发生；Ping；识别Wi-Fi用户名（SSID）和接收信号强度（RSSI）。 8、TDR-RL（回波损耗时域反射）：0-100m(分辨率：1m)；定位故障距离； 9、TDR-NEXT（串扰时域反射）：0-100m(分辨率：1m)； 10、测试平台测试适配器接口：高频连接器，测试接口支持5000次插拔；适配器与测试平台支持热插拔。 |
| 5 | 数据中心布线仿真教学平台 | 1、平台功能要求：数据中心布线技术仿真教学平台是针对数据中心布线工程技术实训课程，利用3D虚拟现实技术，仿真实现教学3D场景，软件建立了精确的三维立体实物模型（包含工程实训墙体、立式机柜、挂壁式机柜、桥架及光纤槽道、施工工具等），在场景中可以自由活动并调整不同的视角，包含各模块的仿真练习以及相关的理论测试。仿真平台让没接触过综合布线技能的学生，能通过直观逼真的场景，生动形象操作，让学习更加轻松，理解更加深刻。 2、▲教学模块要求：平台拥有包括5G数字室分通信布线、数据中心网络布线、综合布线工程施工、智能设备应用、铜缆链路故障测试等学习模块。实现从布线、端接、标识、设备调试等基本施工技能训练实操训练，并在关键技能点内嵌了实训实训教学视频，展示设置完整的网络综合布线BD-FD、数据中心布线HDA-EDA、5G通信工程的RHUB-PRRU等多种链路环境模型。需要提供软件界面截图并配套说明介绍予以佐证。 3、配套教学资源： ▲供应商需提供数据中心相关课程视频资源≥15个，提供视频资源截图佐证： （1）业务网络模块介绍； （2）HDA-EDA光纤链路实训； （3）HDA-EDA铜缆链路实训； （4）HDA-EDA信息模块实训； （5）HDA-EDA链路标签标识； （6）HDA配线架端接与安装； （7）管理网络模块； （8）网络系统管理平台暗管实训； （9）网络系统管理平台介绍； （10）工作区信息点实训； （11）工作区标签标识； （12）FD设备实训； （13）连接线插接与标签标识； （14）光纤链路的端接； （15）试题分析。 |
| 6 | 教学展板 | 1、根据学院自身教学内容定制教学展板，要求不少于8张； 2、专业介绍背景图一幅，含材料及施工。 |
| 7 | 工作台 | 实训工作台（含不锈钢凳子）：不锈钢封包工作台，台面平整，采用方钢支架，产品采用纸箱包装，产品运送至现场后可快速组装；规格长1200mm（+20mm）*高750mm（+20mm）*宽600mm（+20mm）；支持在工作台上进行线槽、线管、桥架等材料加工，组装和摆放各种设备。 |

## 三、其他要求

（一）报价要求

1.供应商须对所有项目内容进行报价，必须对所有品目进行响应，不得有缺漏。

2.报价应包含完成本次采购所有标的内容的费用，包含设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内维护、保养、维修等的全部费用。

3.不能在报价之外还有其他费用出现。

（二）项目实施地点

采购人指定地点。

（三）交货要求

1.投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.投标人应按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装调试期间，严格遵守采购人的有关制度。

3.安装调试期间需做到安全施工，不得损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

（四）货物质量要求

1.货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2.产品质量和技术标准必须符合现行国家、行业相关的质量要求、规范及标准，同时满足采购人实际需求。

（五）包装和运输

1.货物的包装和发运应符合货物特性要求。

2.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

3.所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

4.拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（六）售后服务及培训要求

1.售后服务要求。为保障实训室的正常使用，本次所采购的实训平台提供3年硬件质保服务。并且还有提供如下服务：

（1）提供首次产品实施安装和使用培训服务；

（2）提供硬件整机保修服务，在硬件保修期内，对硬件产品整机给予保修；

（3）提供3年电话咨询及远程调试服务，在服务期内，由经过技术认证的工程师提供电话咨询及远程技术协助服务；

（4）提供3年上门现场支持服务，在服务期内，对于用户使用过程中遇到的问题，如用户咨询及远程调试不能解决，将派遣经过技术认证的工程师赶赴现场解决技术问题，为用户进行现场技术支持。

2.培训要求

（1）中标供应商至少必须满足本项目要求的培训服务。

（2）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

（3）投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

（4）培训内容与课程要求：包括但不限于硬件设备的安装、配置培训；软件的安装、使用培训。

（5）培训费用：中标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

（七）验收要求

1.验收由采购人负责实施，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收费用一切由供应商承担。

2.验收依据：要求对全部产品规格型号、技术参数、数量及配套资料的验收，需要符合合同、招标文件、投标文件。

3.供应商应派人员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4.验收合格的条件：

（1）符合产品技术参数和合同的要求；

（2）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

（3）合同中规定的所有货物和材料均已交付；

（4）所供货物已通过使用单位组织的验收；

（5）所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5.若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人免费更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。

（八）付款方式

自双方签订合同之日起 30个日历天内，采购人支付合同总价的50%预付款；货物到货安装完毕，并通过采购人组织的验收合格后，凭全额正式发票采购人在15个工作日内支付剩余的50%给中标人。具体支付时间以财政拨款时间为准。

第六章  资格评审标准

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若下表中任意一条不合格则视为资格审查不合格。合格供应商不足3家的，不得评标。

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列资料： |  |
|  |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照或其他组织证明或自然人身份证明。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年至今任意一年的财务报表或经第三方审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表及会计报表附注），2025年1月以后成立的提供成立至本项目公告发布前一个月的财务报表或开户银行出具的资信证明或资金存款证明）。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供相关证明材料或承诺。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年6月至采购截止时间前任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（新成立公司提供已有资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（信誉查询时间截点：本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。代理机构在响应文件递交截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。截止时间止对潜在供应商信誉情况进行查询，并交由评标委员会进行复核评审）。 |

第七章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

1、形式评审标准

| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件的签署 | 符合第二章“供应商须知”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
|  | 法定代表人身份证明或附法定代表人身份证明的授权委托书 | 符合投标文件格式要求，内容真实有效 |

2、响应性评审标准

| 响应性评审标准 | 响应价格 | 符合第二章“供应商须知”第4项规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”第5项规定 |
|  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第6项规定 |
|  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定 |
|  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第9项规定 |
|  | 节能产品 | 符合第二章“供应商须知”第12项规定 |
|  | 其他实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |

3、详细评审（综合评分法评分内容）

| 条款 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 分值构成F1+F2（满分100分） 注：响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。 |
| 报价部分 F1 | 投标报价 （满分30分） | 满足公开招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价。 评审报价得分＝（评标基准价/评标报价）×30。（通过资格性评审和有效性、完整性和响应程度审查的供应商才能进入报价评分） |
| 技术部分 F2 | 技术参数响应评审 （满分30分） | 依据投标文件技术规格偏离表，所投产品主要技术指标、技术参数响应性程度，参数及性能的详细说明书或其它产品相关资料、文字、图片、检测机构出具的检测报告等有效证明材料进行评分： 1、重要技术指标响应评审评分（满分20分） 招标文件“第五章 采购需求”中的“技术参数”标注“▲”号的为重要技术指标，每出现1项不满足采购文件要求，扣2分；此项分值扣完为止； 2、一般技术指标响应评审评分（满分10分） 招标文件“第五章 采购需求”中的“技术参数”未标注“▲”号的为一般技术指标，技术参数每出现1项不满足采购文件要求，每出现一项扣0.5分，此项分值扣完为止； （注：供应商按招标文件中技术偏离表的技术参数要求逐条应答，所提供相关证明材料必须真实，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备产品的具体数值，若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。） |
|  | 项目实施方案评审 （满分16分） | - 根据供应商提供的项目实施方案进行评审，满分16分，包括（但不限于）以下内容： ①项目重难点分析； ②项目实施工作内容； ③包装运输安装调试方案； ④培训方案。 注： 1.评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分：所有内容表述完整、针对性强，功能逻辑清晰、合理可行，完全满足采购需求得16分； 2.以上“1、2、3、4”项内容，每缺少一项内容扣4分； 3.以上任意一项内容中每一处描述有缺陷的扣1分，分数扣完为止。 以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容不详实、方案不具体，无针对性或针对性差、无可行性或可行性差。 未提供项目实施方案的不得分。 |
|  | 售后服务方案评审 （满分9分） | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，满分9分，包括（但不限于）以下内容： ①售后服务体系、售后服务承诺及保障措施； ②售后响应时间、保修制度、应急故障响应、处理时间及退换货处理方式； ③对产品的运行可能出现的情况制定预防和常用解决方案； 注： 1.评标委员会根据供应商投标文件情况对招标文件响应程度赋分：所有内容表述完整、针对性强，功能逻辑清晰、合理可行，有完善的服务体系及科学规范的管理体系，现场服务技术力量及人员组成合理，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强，能为采购人提供及时、高效、便捷的售后服务，完全满足采购需求得9分； 2.以上“1、2、3”项内容，每缺少一项内容扣3分； 3.以上任意一项内容中每一处描述有缺陷的扣1分，分数扣完为止。 以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容不详实、措施不具体，无针对性或针对性差、无可行性或可行性差。 未提供售后服务方案的不得分。 |
|  | 质量保证措施及承诺评审 （满分5分） | 根据供应商提供的质量保证措施及承诺进行评审，满分5分，包括（但不限于）以下内容： ①质量保证措施； ②质量承诺及违约责任承诺。 注： 1.评标委员会根据供应商投标文件情况对招标文件响应程度赋分：所有内容表述完整、针对性强，功能逻辑清晰、合理可行，质量保证措施及承诺内容完善具体，有具体的违约自然人承诺，针对性强，能为采购人提供及时、高效、便捷的质量保障，完全满足采购需求得5分； 2.以上“1、2”项内容，每缺少一项内容扣2.5分； 3.以上任意一项内容中每一处描述有缺陷的扣1分，分数扣完为止。 以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容不详实、措施不具体，无针对性或针对性差、无可行性或可行性差。 未提供产品质量保证措施、质量承诺及违约责任承诺的不得分。 |
|  | 项目组人员配备评审 （满分5分） | （1）项目负责人（3分） 具有理工科专业高级工程师职称证书和理工科技师或上职业技能等级证书得3分，提供相关证明材料，不提供不得分。 （2）项目实施的技术人员（2分） 拟派往的项目人员具有相对应行业中级职称证书或高级工职业技能等级证书；每提供1个得0.5分，最高得2分，同一人提供多个证书按1个证书计算，以上证书重复提供按1个计分，提供相关证明材料，不提供不得分。 注：提供相关资料复印件（人员相关资格证书、近一年来任意1个月缴纳社保证明材料）等。 |
|  | 类似业绩评审 （满分5分） | 供应商或生产厂商提供近三年2022年1月1日以来成功实施的相近项目案例，每提供一个案例得1分，最高5分。供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的本项不得分，合同以签定时间为准，须提供合同复印件或中标通知书。 |

注：1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，供应商必须认真分类放于响应文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及供应商内容自主独立打分。

2.综合得分计算规则：取所有供应商的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标文件，按照本章第2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准

符合性审查标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第1项、第2项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分；

（2）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分；

3.2.2技术部分和商务部分得分由评标委员会成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。

3.2.3经评标委员会（三分之二以上评委）认定，最低报价或者重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的（供应商报价明显低于市场行情或低于本项目最高限价的50%或低于其他有效供应商报价算术平均价30%即为明显低于），评标委员会应当要求供应商在规定时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料（供应商提交的证明材料包括但不限于生产运输结构、成本结构、产品质量保证）。供应商不能合理说明或者未在规定时限内提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标报价，按无效报价处理。

3.2.4供应商的报价应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，被认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

3.2.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清原则：

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 供应商的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

3.4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4. 政府采购政策

4.1中小企业

4.1.1请供应商根据“国家统计局关于印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。

4.1.2各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，

营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微

型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中

小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以

下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业

人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4.2监狱企业

4.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3残疾人福利性单位

4.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.4节能、环境标志产品

4.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标准类别的产品。

4.4.2环境标志产品是列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

4.4.5供应商提供从产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，函盖产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件。

4.5国家强制认证产品

采购产品属于《强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订版）》内，根据《中华人民共和国认证认可条例》及《强制性产品认证管理规定》(国家质量监督检验检疫总局第117号)规定，提供相关证明材料。