## 供货清单
分项报价单
一、报价项目：采购防静电地板（含安装）一批（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目）
二、交货时间：接通知（订单）15天内送至现场并安装完成。
三、标的物报价（含主辅材及附件、增值税、运费、制作安装费等所有费用）
物料名称 | 规格、型号 | 单位 | 预估数量 | 单价(元) | 预估总价 （元） | 税率 （%） | 备注
防静电地板 | 面板材质、尺寸：600×600×40mm,陶瓷面板，陶瓷面厚10mm,上钢板0.6mm，下钢板0.5mm.燃烧性能等级A级，外框纵梁(长度方向）为10号镀锌槽钢；横梁沿纵向布置、间距600mm，均为10号镀锌槽；纵梁下支腿间距600mm，均为10号镀锌槽；横梁中间支撑为可调节支架（支架管直径38x1.8mm，间距600mm)，支架上托75*75mm厚度3mm、下托125*125mm厚度2.5mm,完成面高度350mm（地面至面板上层的高度），每块面板下用四根20mm*30mm厚度1mm 方钢与槽钢横梁上表面固定安装用于支撑面板，地板符合GB/T36340-2018要求。（铺设范围见附图） | 平方米 | 150 |  |  |  | 1、报价单位应按照分项报价单要求规格、型号、技术要求报价，满足采购文件的所有要求。 2、中选单位需要到现场测量尺寸并提供地板颜色样品后定做（按照实际铺设面积结算，损耗包含在报价中），质保期两年。 3、报价单位如需到现场踏勘，联系人徐璘：15805289750，现场踏勘人员需整齐穿戴工作服、工作裤、劳保鞋、安全帽。（作业地点：江苏省镇江市京口区青龙山路8号江苏索普新材料科技有限公司内） | 项目组 QG2025061100030579
四、报价注意事项： 1.供货单位安装施工人员需经过我公司三级安全教育（约两天）；供应商应提供符合安全标准的设备、工具；提供作业人员保险证明(工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，保险职业类型要符合）（100万）；动火等特种作业需办理作业证等（焊工须持应急管理局颁发的焊工证）；提供作业人员一个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作，作业人员年龄原则上要求在18周岁至法定退休年龄；安全教育、办证等所需人工费包含在报价中。中选单位须签订《索普工程相关方环境/安全/消防治安管理协议》，并提交安全保证金（承包商应按合同金额的1%交纳安全保证金，最低5000元，合同金额较大的安全保证金交纳不超过5万）。 2、中选单位供货时产品合格证、质量保证书(或质量保修卡、检验报告)随货同行，否则将认定产品为三无产品不予验收并直接退货。供货产品如经验收（包括但不限于第三方机构送检）质量不合格，无条件退货或换货，并承担由此对采购人造成的损失；产品如使用过程中被确认为假冒（以次充好，例如普通产品贴牌冒充品牌产品、普通品牌产品代替高档品牌产品）伪劣（粗制滥造，例如产品质量严重不符合国家或行业相关标准）产品的，对工程施工质量造成影响，按照“假一赔三”进行处理；同时依据《索普工程供应商负面清单管理规定（2025年修订）》第六条第（一）款规定予以考核。 3.付款方式：安装完成后将相关资料(包括但不限于合同、送货单、验收单）送采购人造价管理机构，审定开具全额增值税专用发票后两个月内支付90%货款，10%质保金一年后无质量问题无息付清，付款方式为银行承兑（六个月内）。如报价单位不接受采购人提出的付款方式，可在大企汇官网“交易信息”栏目或线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
五、报价单位其他说明事项：
法定代表人或授权代表（签字）： 联系电话：
报价单位（盖章）： 报价日期：