热计量设备采购（详见采购清单）（以实际采购的数量为准）

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户用热计量表 | DN20 Pn1.0MPa | 台 | 708 | 含远传系统安装调试 |
| 2 | 远传电动温控调节阀 | DN20 Pn1.0MPa | 台 | 708 |  |
| 3 | 户用热计量表 | DN25 Pn1.0MPa | 台 | 504 |  |
| 4 | 远传电动温控调节阀 | DN25 Pn1.0MPa | 台 | 504 |  |