热计量设备采购（详见采购清单）（以实际采购的数量为准）
	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	户用热计量表
	DN20  Pn1.0MPa
	台
	708
	含远传系统安装调试

	2
	远传电动温控调节阀
	DN20  Pn1.0MPa
	台
	708
	

	3
	户用热计量表
	DN25  Pn1.0MPa
	台
	504
	

	4
	远传电动温控调节阀
	DN25  Pn1.0MPa
	台
	504
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