项目地址：南京师范大学中北学院丹阳校区 日期2024年 月 号

项目名称:校区楼宇墙地砖维修(具体附物业联糸单)

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原损坏墙地面砖砌割零星拆除 | 块 | 1416 |  |  | 各楼宇铲处原松动、损坏，鼓起墙地砖及原贴砖水泥层，垃圾人工清理至楼下 |
| 2 | 材料搬运 | 块 | 1587 |  |  | 墙地砖，黄沙水泥，人工运送至各楼层 |
| 3 | 墙砖零星修复（300×600） | 块 | 593 |  |  | 原规格、材质，含人工主辅材 |
| 4 | 地砖零星修复（600x600） | 块 | 739 |  |  | 原规格、材质，含人工主辅材 |
| 5 | 地砖零星修复（300×300） | 块 | 74 |  |  | 原规格、材质，含人工主辅材 |
| 6 | 地砖零星修复（800×800） | 块 | 10 |  |  | 原规格、材质，含人工主辅材 |
| 7 | 锡脚线80×600 | 块 | 171 |  |  | 原规格、材质、含人工主辅材 |
| 8 | 清理、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 施工现场清理及垃圾外运 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程造价: |  |  |  |  |  |

零星工程维修报价清单

报价单位签章

- 所有墙地砖维修原贴砖的水泥层必须铲除，清理；粘贴墙地砖前基层浇水湿润，墙砖必须泡水，建议用专业粘接剂粘贴墙地砖；新铺贴的墙地砖的规格、型号、材质、颜色（接近）与原墙地面一致；

- 工期20天（寒假期间）；

- 质保期一年；