西三教城中村改造回迁项目B、C、D区建设工程

消防阀门采购招标

招  标  文  件

招标人：河北建工智能科技有限公司

2026年1月9日

总   目   录

- 招标公告

- 投标须知

- 招标清单

# 一、招标公告

## 1、招标条件

本项目为西三教城中村改造回迁项目B、C、D区建设工程消防阀门采购招标，招标号:20260109-007。招标人为河北建工智能科技有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。欢迎符合条件的供货商参加投标。

## 2、投标人资格要求

2.1具有独立法人资格和有效的营业执照、具有相应工程材料的供应能力，且在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标；

2.3本次招标不接受个体工商户（小规模纳税人）投标；

2.4本次招标不接受联合体投标；

2.5材料进场报验厂家需提供营业执照、第三方检测报告、合格证、后续现场有其他资料要求厂家应全力配合，所有材料必须保证能通过第三方复试检测。

## 3、招标清单

详见后附。

## 4、报价说明

- 此报价包含运费，运输至甲方指定位置。

- 此报价含13%增值税。

- 此报价包含调试费。

- 质保期两年

## 5、付款方式

## 进入议标阶段，面议。

## 6、招投标时间

竞标时间：2026年1月13日，上午10:00

二、投标须知

## 1、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 说 明 和 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程地址 | 石家庄市桥西区。 |
|  | 质量要求 | 符合国标标准，质保期2年。 |
|  | 供货时间 | 中标签订合同后3-5日内，根据项目进度要求进行供货。 |
|  | 计价方式 | 据实结算。 |
|  | 投标人资质 等级要求 | 投标人具有独立法人资格，具有一般纳税人资格，能够提供13%税率增值税专用发票；持有工商管理部门核发的营业执照；投标人具有良好的商业信誉。 |
|  | 投标保证金 | 0元（招标截至日前付款）。 |
|  | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
|  | 谈判时间 | 微信通知。 |
|  | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，少于3家时延长报名时间，不少于3家时再开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。（1.不用上传报价表，直接填写清单总价即可。2.第二阶段报价时直接修改第一阶段报价提交即可。） 第一阶段：上午10:00-10:30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）； 第二阶段：上午10:30-11:00（第二阶段截止，平台默认为3家）； |
|  | 谈判阶段 | - 进入谈判阶段的三家供应商将投标报价清单按最后一论报价excel清单电子版（写品牌、型号、参数、保留招标文件参数）、PDF清单加盖单位公章。公司营业执照加盖单位公章、发送至公司邮箱jgznkj2023@163.com。（压缩包命名：项目名称+单位名称+联系人姓名+联系电话）。 - 2.进入谈判阶段的投标单位需携带加盖公章的营业执照复印件及最后一轮投标报价清单（需逐页盖章）。 |
|  | 评标办法 | 网标入围后公司议标，议标地址：石家庄市桥西区石获南路66号建工大厦A座河北建工智能科技有限公司9层902。 |
|  | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
|  | 中标人材料进场所需报验资料要求 | 1.包含到场产品的第三方检测报告 2.合格证 3.厂家营业执照 4.公司资质 货至现场需同时提供以上所需报验资料 |
|  | 招标人 联系方法 | 李晓佳 （直接添加微信，注册问题、获取图纸、项目报名审核（如没有微信通知，将不审核项目报名）申请好友填写公司名字+联系人+名字） 联系电话/微信：17332965895 |

| 西三教阀门招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN100 | 369.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 2 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN100 | 79.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 3 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN65 | 51.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 4 | 铜截止阀 | J11W-16T | DN25 | 20.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 5 | 自动排气阀 | B21X-16T | DN25 | 48.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 6 | 铜截止阀 | J11W-16T | DN25 | 28.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 7 | 铜截止阀 | J11W-16T | DN20 | 16.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 8 | 自动排气阀 | B21X-16T | DN20 | 16.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 9 | 旋流防止器 | LXB-16C | DN100 | 6.00 |  |  | 法兰连接 |
| 10 | 止回阀 | HC41X-16 | DN100 | 4.00 |  |  | 法兰连接 |
| 11 | 泄水阀 | Q11F-16T | DN25 | 38.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 12 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN65 | 3.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 13 | 自动排气阀 | B21X-16T | DN25 | 2.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 14 | 截止阀 | J11W-16T | DN25 | 6.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 15 | 信号蝶阀 | XD381X-16Q | DN100 | 1.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 16 | 信号蝶阀 | XD381X-16Q | DN150 | 3.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 17 | 信号阀 | XD381X-16Q | DN150 | 7.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 18 | 信号阀 | XD381X-16Q | DN80 | 1.00 |  |  | 沟槽连接 |
| 19 | 末端试水装置 |  | DN25 | 3.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 20 | 末端试水阀 |  | DN25 | 5.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 21 | 截止阀 | J11W-16T | DN32 | 1.00 |  |  | 铜丝扣 |
| 22 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN100 | 56 |  |  | 沟槽连接 |
| 23 | 蝶阀 | D81X-16Q | DN150 | 104 |  |  | 沟槽连接 |
| 24 | 明杆闸阀 | Z81X-16Q | DN65 | 14 |  |  | 法兰连接（铜芯） |
| 25 | 明杆闸阀 | Z81X-16Q | DN100 | 36 |  |  | 法兰连接（铜芯） |
| 26 | 明杆闸阀 | Z81X-16Q | DN150 | 87 |  |  | 法兰连接（铜芯） |
| 27 | 自动排气阀 | B21X-16T | DN25 | 56 |  |  | 铜丝扣 |
| 28 | 截止阀 | J11W-16T | DN25 | 56 |  |  | 铜丝扣 |
| 29 | 信号阀 | XD381X-16Q | DN150 | 37 |  |  | 沟槽连接 |
| 30 | 信号阀 | J11W-16T | DN25 | 1 |  |  |  |
| 31 | 信号阀 | XD381X-16Q | DN80 | 1 |  |  | 沟槽连接 |
| 32 | 末端试水装置 |  | DN25 | 20 |  |  | 铜丝扣 |
| 33 | 末端试水阀 |  | DN25 | 13 |  |  | 铜丝扣 |
| 34 | 截止阀 | J11W-16T | DN32 | 1 |  |  | 铜丝扣 |
| 35 | 止回阀 | HC81X-16 | DN150 | 4 |  |  | 法兰连接 |
| 36 | 蝶阀 | D341X-16 | DN150 | 24 |  |  | 法兰连接 |
| 37 | 蝶阀 | D341X-16 | DN65 | 31 |  |  | 法兰连接 |
| 38 | 蝶阀 | D341X-16 | DN50 | 6 |  |  | 法兰连接 |
| 39 | 防爆波阀门 | FA49H-16C | DN200 | 2 |  |  | 法兰连接 |
| 40 | 过滤器 | GL41H-16 | DN65 | 6 |  |  | 法兰连接 |
| 41 | 缓闭消声止回阀 | 300X-16Q | DN150 | 16 |  |  | 法兰连接 |
| 42 | 减压阀 | 200X-16Q | DN65 | 7 |  |  | 法兰连接 |
| 43 | 水锤消除器 | 9000型水锤消除器 | DN150 | 7 |  |  | 法兰连接 |
| 44 | 橡胶软接头 | JGD41X-16 | DN200 | 14 |  |  | 法兰连接 |
| 45 | 橡胶软接头 | JGD41X-16 | DN150 | 18 |  |  | 法兰连接 |
| 46 | 橡胶软接头 | JGD41X-16 | DN65 | 6 |  |  | 法兰连接 |
| 47 | 橡胶软接头 | JGD41X-16 | DN50 | 14 |  |  | 法兰连接 |
| 48 | 压力开关 | 水泵 控制开关 | DN150 | 7 |  |  | 法兰连接 |
| 49 | 明杆闸阀 | Z41X-16Q | DN200 | 12 |  |  | 法兰连接（铜芯） |
| 50 | 缓闭消声止回阀 | 300X-16Q | DN50 | 10 |  |  | 法兰连接 |
| 51 | 截止阀 | J11W-16T | DN50 | 13 |  |  | 铜丝扣 |
| 52 | 水表 |  | DN150 | 6 |  |  | 法兰连接 |
| 53 | 表前闸阀 | Z41X-16Q | DN150 | 6 |  |  | 法兰连接 |
| 54 | 液压阀 | H142X-16Q | DN150 | 2 |  |  | 法兰连接 |
| 55 | 电动阀 | D971X-16 | DN100 | 4 |  |  | 法兰连接 |
| 56 | 合计 |  |  |  |  |  |  |