附件1：

南宁市卫生学校相思湖校区食堂燃气供应

服务项目询价文件

- 项目名称：南宁市卫生学校相思湖校区食堂燃气供应服务

- 采购预算：预计需求量80000.00元/年，据实结算

三、采购要求：

技术需求（含规格型号等）

一、需求品类及控制价 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 控制单价; 备注. 1; 钢瓶液化气; 12KG; 瓶; 120元; 按需供应. 2; 钢瓶液化气; 45KG; 瓶; 420元. 二、服务要求 1、供应商所供产品具有生产许可证，产品符合国家行业质量标准要求，具有产品检验合格证，提供相关复印件。 2、供应商必须按照学校食堂采购人员通知的时间、数量、品种、品质要求及协定的价格准时送货，经验收合格后签字确认，不能以任何理由推托，一旦影响到学校食堂的正常运转，供应商应承担相应的经济赔偿。 3、供应商须每月开展一次液化气使用安全检查，排查隐患并形成记录。 4、供应商须按照国家及行业相关安全标准，为采购人完成液化气报警器的选型、安装及调试工作，确保报警器正常运行，能够及时监测液化气泄漏情况并发出预警，安装费用包含在供货及服务总价内，不额外收取费用。 5、供应商须每学期为采购人相关使用人员开展一次液化气用气安全培训，内容涵盖液化气安全使用规范、泄漏应急处置方法、报警器操作技巧等，培训后留存培训记录及参训人员签字确认资料。 三、其他要求 1、成交供应商必须向采购人提供合法有效的营业执照副本、燃气经营许可证、液化石油气运输许可证及法人身份证等复印件给甲方备案。 2、成交供应商应安排安全人员对甲方使用的液化气钢瓶和供气系统进行全面安全检查，钢瓶上出厂钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代码有问题的钢瓶有权拒收。 3、成交供应商应保证提供符合国家标准的液化气或燃油和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。 4、成交供应商全权负责运输过程中和装卸过程中的安全，在煤气罐、燃油运输和装卸中发生的安全责任事故甲方一概不负责。

商务需求

- 一、签订合同时间及地点 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内 - 2、签订合同地点：采购人指定地点 - 二、服务期限和服务地点 1、服务期限：自合同签订之日起1年，自合同签订之日起计算。如校方对供应商的服务满意，经双方协商，可续签服务合同，总服务期不超叁年。 2、服务地点：采购人指定地点 3、交货时间：接到学校通知后 2 小时送达 4、交货地点：采购人指定 - 5、交货方式：现场交货 - 三、付款条件 - 1、本项目根据成交供应商实际配送供应及数量按月据实结算，采购人在每月25日前完成上月费用结算，在次月30日前转账到供应商账户。 - 2、成交供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票及凭证资料。正式发票所盖公章必须是供应商财务专用章或发票专用章，支票转账时收款单位必须是成交供应商。 - 3、若因成交供应商原因造成的付款问题，相关责任和后果由成交供应商自行承担。 - 4、若成交供应商提供的物资未达到本合同质量标准，采购人有权拒绝向成交供应商支付货款，直到协商解决争议为止。 - 四、售后服务要求 1、因产品质量发生的燃气中毒事故，由供应商承担经济赔偿以及其他法律责任。 - 2、供应商在接到采购人故障报修通知后，须于半小时内完成电话或线上响应，明确故障处置方案。同时须在2小时内安排技术人员到达现场开展检修工作，确保问题及时解决。 - 五、报价要求 - 本项目报价包含货物本价、运输、转运、储藏、人工、检测检验、保险、包装、利润、税金、安全责任等完成本项目所需的一切费用。

说明：本项目所有采购需求均不允许负偏离，对采购需求（含技术需求、商务需求）的任何不满足将导致响应无效。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表按照采购文件中的需求品类进行报价（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、单价、金额等内容）,单项报价不能超过单项控制价。

（2）采购项目需求响应文件。

2、单位营业执照复印件

3、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件

4、相关资质证书复印件：（1）燃气经营许可证；（2）液化石油气运输许可证。

（注：液化石油气运输许可证佐证材料包括：投标人的液化石油气运输许可证，或投标人与具有液化石油气运输资质的第三方签订的液化石油气运输合同及第三方液化石油气运输许可证）

- 5、供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年10月至2026年3月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟，复印件）

- 6、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年10月至2026年3月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]（格式自拟，复印件）

7、声明书（格式后附）

8、供应商直接控股股东信息表（格式后附）

9、供应商直接管理关系信息表（格式后附）

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。

声明书（格式）

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

(4)响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日