## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | D公路整改
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 公路整改
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 212
2 | 011601001001 | 污水井基层拆除 | [项目特征] 1.拆除名称:污水井基层拆除 2.基层材质:综合考虑 3.拆除高度:根据现场实际情况确定 4.拆除截面尺寸:根据现场实际情况确定 5.场内运距:综合考虑 6.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 4.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011602001001 | 污水井盖拆除 | [项目特征] 1.构件名称:污水井盖拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.47
4 | 040504001001 | 污水井砌筑及安装承重铸铁井盖 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖砌筑 3.勾缝、抹面要求:20mm厚内外侧M10抹灰砂浆抹面 4.盖板材质、规格:重型铸铁井盖φ800，承重60吨 5.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 6.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井盖安装 | 座 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | [项目特征] 1.水泥含量:4% 2.石料规格:满足设计及规范要求 3.厚度:20cm 4.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 212
6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:满足设计及规范要求 4.其他说明:该清单为全费用单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、材料运输等所有费用。 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑、振捣 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.路面养护 | m2 | 212
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:投标人结合现场实际情况综合考虑 2.机械设备规格型号:投标人结合现场实际情况综合考虑 3.计量规则:按公路工程以项计量 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费
1.2 | 附加税 | 增值税
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300030 | 机械综合工 |  | 工日
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日
3 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日
5 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日
6 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日
7 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日
8 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg
9 | 020900900 | 塑料薄膜 |  | m2
10 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg
11 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t
13 | 040500730 | 砾石 | 5~31.5 | t
14 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块
15 | 050302650 | 枕木 |  | m3
16 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3
17 | 341100100 | 水 |  | m3
18 | 350100030 | 木模板 |  | m3
19 | 360102300@1 | 铸铁井盖、井座 | φ800 重型 | 套
20 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3
21 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3
22 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t
23 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t
24 | CY | 柴油 |  | kg
25 | CY@1 | 柴油 |  | kg
26 | DIAN | 电 |  | kW·h
人材机价差表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | JSRG | 机上人工 |  | 工日
28 | QY | 汽油 |  | kg
| 合 计 | [8 empty] | 5885.4

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:生活区公路地面硬化施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 机械综合工 | 工日 | 12.75 | 133 |  | 1695.75
2 | 土石方综合工 | 工日 | 10.74 | 114 |  | 1224.02
3 | 模板综合工 | 工日 | 6.42 | 133 |  | 854.03
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 16.03 | 128 |  | 2051.71
5 | 维修综合工 | 工日 | 2.98 | 128 |  | 382
6 | 市政综合工 | 工日 | 7.96 | 123 |  | 979.33
7 | 筑路综合工 | 工日 | 10.61 | 123 |  | 1305.15
| 小计 |  |  |  |  | 8491.99
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 4.13 | 1 |  | 4.13
2 | 其他材料费 | 元 | 256.39 | 1 |  | 256.39
3 | 镀锌铁丝8# | kg | 6.25 | 3.08 |  | 19.25
4 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0 | 5 |  | 0.02
5 | 塑料薄膜 | m2 | 6.39 | 1.04 |  | 6.64
6 | 草袋 | m2 | 12.5 | 0.95 |  | 11.88
7 | 铁钉 | kg | 0.6 | 7.26 |  | 4.36
8 | 圆钉综合 | kg | 0.73 | 6.6 |  | 4.84
9 | 铁件综合 | kg | 19.5 | 3.62 |  | 70.59
10 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 6243 | 0.36 |  | 2247.48
11 | 特细砂 | t | 31.46 | 165 |  | 5190.57
12 | 砾石5~31.5 | t | 81.14 | 77.97 |  | 6326.56
13 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.14 | 301 |  | 342.78
14 | 枕木 | m3 | 0.1 | 1415.93 |  | 141.59
15 | 木材锯材 | m3 | 0.17 | 1504 |  | 252.67
16 | 石油沥青30# | kg | 8.25 | 2.56 |  | 21.12
17 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 3.15 | 6.97 |  | 21.94
18 | 脱模剂 | kg | 0.31 | 0.94 |  | 0.29
19 | 水 | m3 | 76.15 | 3.88 |  | 295.44
20 | 木模板 | m3 | 0.03 | 1504 |  | 40.31
21 | 铸铁井盖、井座φ800 重型 | 套 | 5 | 489.38 |  | 2446.9
22 | 预拌混凝土C15 | m3 | 0.48 | 291 |  | 140.29
23 | 预拌混凝土C20 | m3 | 0.28 | 291 |  | 82.7
24 | 商品砼 | m3 | 61.2 | 266.99 |  | 16339.79
25 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 0.34 | 238.94 |  | 81.72
26 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 1.45 | 221.24 |  | 321.24
| 小计 |  |  |  |  | 34671.49
三 | 机械
1 | 回程费 | 元 | 681.95 | 1 |  | 681.95
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：生活区公路地面硬化施工 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
2 | 本机使用台班费 | 元 | 367.27 | 1 |  | 367.27
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 22.24 | 1 |  | 22.24
4 | 柴油 | kg | 52.76 | 7.48 |  | 394.67
5 | 柴油 | kg | 37.37 | 7.48 |  | 279.5
6 | 电 | kW·h | 91.12 | 0.48 |  | 43.74
7 | 机上人工 | 工日 | 7.72 | 133 |  | 1026.8
8 | 检修费 | 元 | 98.08 | 1 |  | 98.08
9 | 其他费用 | 元 | 40.22 | 1 |  | 40.22
10 | 汽油 | kg | 20.62 | 8.75 |  | 180.43
11 | 维护费 | 元 | 359.51 | 1 |  | 359.51
12 | 折旧费 | 元 | 476.97 | 1 |  | 476.97
13 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.06 | 426.45 |  | 26.87
14 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.87 | 662.24 |  | 576.15
15 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.89 | 536.24 |  | 474.57
16 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0 | 553.08 |  | 1.77
17 | 平板拖车组装载质量(t)40大 | 台班 | 0.9 | 1510.21 |  | 1353.15
18 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 2.03 | 234.81 |  | 477.6
19 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.04 | 244.19 |  | 9.57
20 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.04 | 20.53 |  | 0.83
21 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.04 | 20.28 |  | 0.82
| 小计 |  |  |  |  | 3971.38
| 合计 |  |  |  |  | 47134.86
第 2 页 共 2 页