## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：传染楼电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 853195.69
1.1 | 动力系统 | 401529.51
1.2 | 插座系统 | 114556.71
1.3 | 照明系统 | 225099.25
1.4 | 应急照明系统 | 66398.69
1.5 | 室外电气 | 45611.53
2 | 措施合计 | 76529.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 68921.48
2.2 | 其他措施费 | 7608.30
3 | 其他项目 | 104587.53 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 85319.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19267.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1034313.00
5 | 增值税销项税额 | 93088.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 1127401.17
7 | 人工费 | 198986.46
合计=1+2+3+5 |  | 1,127,401.17 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力系统 | [6 empty] | 401529.51
1 | 030404017531 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-3AL 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7121.87 |  | 7121.87
2 | 030404017559 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-2AL 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7121.87 |  | 7121.87
3 | 030404017533 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-1AL 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8496.56 |  | 8496.56
4 | 030404017534 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-3APK 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2752.49 |  | 2752.49
5 | 030404017535 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-2APK 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2752.49 |  | 2752.49
本页小计 | [8 empty] | 28245.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017536 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-1APK 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2789.92 |  | 2789.92
7 | 030404017537 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-2TF、G-3TF 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 12779.53 |  | 25559.06
8 | 030404017538 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-1TF 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9540.13 |  | 9540.13
9 | 030404017539 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wTF 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17348.54 |  | 17348.54
10 | 030404017540 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-1AT-CT 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9105.85 |  | 9105.85
本页小计 | [8 empty] | 64343.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017541 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wAP-RS 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6146.21 |  | 6146.21
12 | 030404017542 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:g-1JZ 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 707.98 |  | 707.98
13 | 030404017543 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ITJZ 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2294.53 |  | 2294.53
14 | 030404017545 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wAT-DT2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6660.72 |  | 6660.72
15 | 030404017546 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wAT-DT1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6660.72 |  | 6660.72
本页小计 | [8 empty] | 22470.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017548 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-2ALG、G-3ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4882.86 |  | 9765.72
17 | 030404017549 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:g-AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 29 | 623.55 |  | 18082.95
18 | 030404017550 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:g-AL2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 997.89 |  | 997.89
19 | 030404017560 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-FG3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1252.82 |  | 1252.82
本页小计 | [8 empty] | 30099.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017552 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wAT-XDT 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6660.72 |  | 6660.72
21 | 030404017554 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-wAT-PYJ1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5603.02 |  | 5603.02
22 | 030404017555 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-3APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5269.3 |  | 5269.3
23 | 030404017556 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-2APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5269.3 |  | 5269.3
24 | 030404017557 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:G-1APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5269.3 |  | 5269.3
本页小计 | [8 empty] | 28071.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 080608003001 | UPS电源 | 1.名称:UPS电源 2.规格:6kVA,380V/380V,后备时间30分钟 3.含配套电池、电池柜、电池架等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8924.47 |  | 8924.47
26 | 030404019008 | 控制开关 | 1.名称:风机盘管三速开关 2.规格:250V,10A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 83 | 200.75 |  | 16662.25
27 | 030411003072 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-300x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 96.9 | 193.5 |  | 18750.15
28 | 030411003073 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 197.08 | 114.68 |  | 22601.13
29 | 030411003074 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.04 | 86.39 |  | 1385.7
30 | 030411003075 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-150x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.82 | 78.78 |  | 3452.14
本页小计 | [8 empty] | 71775.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411003076 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架（内置隔板） 2.规格:CT-200x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.61 | 121.46 |  | 9062.13
32 | 030411003077 | 桥架 | 1.名称:耐火桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.62 | 100.78 |  | 1473.4
33 | 030408001154 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.46 | 140.92 |  | 2883.22
34 | 030408001155 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.85 | 159.99 |  | 1895.88
35 | 030408001146 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 36.94 | 82.48 |  | 3046.81
36 | 030408001147 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-3X10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 948.15 | 32.89 |  | 31184.65
本页小计 | [8 empty] | 49546.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408001148 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.87 | 52.25 |  | 1821.96
38 | 030408001156 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.96 | 30.92 |  | 338.88
39 | 030408001149 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.82 | 24.93 |  | 793.27
40 | 030408001150 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.37 | 22.57 |  | 211.48
41 | 030408001151 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 153.38 | 18.01 |  | 2762.37
42 | 030408001153 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 820.23 | 14.67 |  | 12032.77
43 | 030408001157 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-3x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 52.98 | 11.77 |  | 623.57
本页小计 | [8 empty] | 18584.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030408006061 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 162.74 |  | 976.44
45 | 030408006060 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 103.42 |  | 206.84
46 | 030408011014 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x240+1x120 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 648.34 |  | 2593.36
47 | 030408011015 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x95+1x50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 562.06 |  | 5620.6
48 | 030408011016 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 297.46 |  | 594.92
49 | 030408011017 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 297.46 |  | 2379.68
50 | 030411004169 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1982.37 | 3.68 |  | 7295.12
本页小计 | [8 empty] | 19666.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411004171 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 481.33 | 4.13 |  | 1987.89
52 | 030411004172 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZB-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 54.94 | 6.65 |  | 365.35
53 | 030411004173 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 241.23 | 10.27 |  | 2477.43
54 | 030411004174 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1431.23 | 3.75 |  | 5367.11
55 | 030411004175 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 51.65 | 4.18 |  | 215.9
56 | 030411004176 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZB-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 218.96 | 7.16 |  | 1567.75
57 | 030411004177 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1069.94 | 10.88 |  | 11640.95
本页小计 | [8 empty] | 23622.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411004178 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZC-RYYP-B1-7x1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 338.21 | 17.99 |  | 6084.4
59 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.19 | 41.32 |  | 545.01
60 | 030411001097 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 773.1 | 13.19 |  | 10197.19
61 | 030411001098 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 750.96 | 18.22 |  | 13682.49
62 | 030411001099 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 284.74 | 22.45 |  | 6392.41
本页小计 | [8 empty] | 36901.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411001100 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.91 | 30.73 |  | 335.26
64 | 030411001101 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.51 | 35.48 |  | 195.49
65 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 266.75 | 28.76 |  | 7671.73
|  | 插座系统 | [6 empty] | 114556.71
66 | 030404016034 | 控制箱 | 1.名称:插座箱 2.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 320.8 |  | 320.8
67 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:床头灯 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 56 | 44.52 |  | 2493.12
本页小计 | [8 empty] | 11016.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030404034038 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 56 | 28.88 |  | 1617.28
69 | 030404035071 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 237 | 29.68 |  | 7034.16
70 | 030404035072 | 插座 | 1.名称:防水电源插座(带防溅盖) 2.规格:三二孔,250V,10A,IP54,带开关,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 79 | 35.14 |  | 2776.06
71 | 030404035073 | 插座 | 1.名称:单相空调插座 2.规格:三孔,250V,16A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 32.27 |  | 96.81
本页小计 | [8 empty] | 11524.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030404035074 | 插座 | 1.名称:单相地面金属插座 2.规格:三二孔,250V,10A,防水防尘防撞安全型 3.安装方式:家具或地面暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 29.68 |  | 920.08
73 | 030404035076 | 插座 | 1.名称:电视机电源插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 63 | 29.68 |  | 1869.84
74 | 030404035077 | 插座 | 1.名称:医疗设备带上插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:医疗设备带上插座 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 168 | 29.68 |  | 4986.24
75 | 030404035078 | 插座 | 1.名称:床头插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 128 | 29.68 |  | 3799.04
本页小计 | [8 empty] | 11575.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404035079 | 插座 | 1.名称:天花插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:天花吊顶内安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 29.68 |  | 89.04
77 | 030404035080 | 插座 | 1.名称:家具插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:配合家具安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 29.68 |  | 1068.48
78 | 030404035081 | 插座 | 1.名称:观片灯插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 29.68 |  | 296.8
79 | 030404035082 | 插座 | 1.名称:病房传递窗插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 29.68 |  | 831.04
本页小计 | [8 empty] | 2285.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030404035083 | 插座 | 1.名称:诊室门口屏插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 29.68 |  | 326.48
81 | 030404035084 | 插座 | 1.名称:壁挂时钟、壁挂显示器插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 29.68 |  | 831.04
82 | 030404035085 | 插座 | 1.名称:医气插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:天花内安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 29.68 |  | 178.08
83 | 030404035086 | 插座 | 1.名称:空气消毒机插座 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 32.27 |  | 32.27
84 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:卫生间感应接线盒 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 8.4 |  | 16.8
本页小计 | [8 empty] | 1384.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12.98 | 33.07 |  | 429.25
86 | 030411004179 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11862.66 | 3.68 |  | 43654.59
87 | 030411004180 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 106 | 4.13 |  | 437.78
88 | 030411004181 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.55 | 4.85 |  | 89.97
89 | 030411004182 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.4 | 5.4 |  | 380.16
90 | 030411001102 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1350.54 | 13.19 |  | 17813.62
本页小计 | [8 empty] | 62805.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411001103 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2527.8 | 8.75 |  | 22118.25
92 | 030411001104 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.98 | 12.47 |  | 49.63
|  | 照明系统 | [6 empty] | 225099.25
93 | 030412005028 | 荧光灯 | 1.名称:单管壁装支架灯 2.型号:LED-T8直管/1*18W/长1200mm,1750lm 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 27 | 95.95 |  | 2590.65
94 | 030412001019 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED灯,20W,1900lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 18 | 89.88 |  | 1617.84
95 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:LED灯,15W(带非燃烧材料防护罩),1450lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 89.57 |  | 806.13
本页小计 | [8 empty] | 27182.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030412004073 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:5寸，15W，4000K，1300lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 192 | 81.86 |  | 15717.12
97 | 030412004087 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:4寸，10W，6500K，880lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 32 | 71.47 |  | 2287.04
98 | 030412004075 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200X300mm 3.规格:32W，4000K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 22 | 195.57 |  | 4302.54
99 | 030412004076 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:600*600mm 3.规格:32W，4000K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 161 | 195.57 |  | 31486.77
100 | 030412004077 | 装饰灯 | 1.名称:集吊式厨卫灯 2.型号:300*300mm 3.规格:16W，4000K，1200lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 91 | 141.66 |  | 12891.06
本页小计 | [8 empty] | 66684.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030412004088 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200*100mm 3.规格:24W，4000K，2400lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 54 | 86.71 |  | 4682.34
102 | 030412004078 | 装饰灯 | 1.名称:LED低压灯带 2.规格:8W/米，4000K，灯带自带变压器 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15.3 | 21.93 |  | 335.53
103 | 030404034039 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 73 | 28.88 |  | 2108.24
104 | 030404034040 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 63 | 31.01 |  | 1953.63
105 | 030404034041 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 34.34 |  | 171.7
本页小计 | [8 empty] | 9251.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030404034043 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 30.74 |  | 245.92
107 | 030404034045 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关(防爆型) 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 28.88 |  | 202.16
108 | 030404034046 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关(防爆型) 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 65.83 |  | 131.66
109 | 030404034047 | 照明开关 | 1.名称:紫外线灯定时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装,距地1.8m(带防误开盖) 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 56.08 |  | 2243.2
本页小计 | [8 empty] | 2822.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030412005029 | 荧光灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装,距地2.2m(贴明显标志) 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 119 | 118.21 |  | 14066.99
111 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残值人事故报警按钮 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 108.85 |  | 326.55
112 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:残值人事故声光报警装置 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 137.74 |  | 413.22
113 | 030411004183 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15715.2 | 3.68 |  | 57831.94
114 | 030411004184 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 29.98 | 4.13 |  | 123.82
本页小计 | [8 empty] | 72762.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030411001105 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5198.12 | 13.19 |  | 68563.2
|  | 应急照明系统 | [6 empty] | 66398.69
116 | 030404017558 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:G-1ES 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
117 | 030404017561 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:G-2ES 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
118 | 030404017562 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:G-3ES 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
本页小计 | [8 empty] | 77273.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030412004079 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 10 | 69.18 |  | 691.8
120 | 030412004080 | 装饰灯 | 1.名称:出口指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 25 | 69.18 |  | 1729.5
121 | 030412004081 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 69.18 |  | 760.98
122 | 030412004084 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 67 | 67.65 |  | 4532.55
本页小计 | [8 empty] | 7714.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030412004089 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,5W,≥500lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 68.98 |  | 827.76
124 | 030412004090 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,9W,≥850lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 158 | 68.98 |  | 10898.84
125 | 030411004185 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1566.54 | 10.13 |  | 15869.05
126 | 030411001107 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1563.24 | 13.19 |  | 20619.14
127 | 030411001108 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 94.53 | 18.61 |  | 1759.2
|  | 室外电气 | [6 empty] | 45611.53
本页小计 | [8 empty] | 49973.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030411001109 | 配管 | 1.名称:埋管 2.材质:SC125 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 385.76 | 112.09 |  | 43239.84
129 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:砖砌强电手孔井 2.盖板材质、规格:含电井井盖 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 2 | 846.18 |  | 1692.36
130 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:2m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 22.12 | 8.84 |  | 195.54
131 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km及以上 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1.18 | 38.75 |  | 45.73
132 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:沟槽回填土方 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 20.94 | 20.92 |  | 438.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7608.3
133 | 031302007006 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
134 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 7608.3 |  | 7608.3
本页小计 | [8 empty] | 53219.83
合 计 | [8 empty] | 860803.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 68921.48 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 68921.48
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传染楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 85319.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19267.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 104587.53 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：传染楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 85319.57
合 计 |  |  |  | 85319.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：传染楼电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1034313 | 9 |  | 93088.17
合 计 | [6 empty] | 93088.17
表—13