## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1073377.53
1.1 | 火灾自动报警系统 | 921333.45
1.2 | 气体灭火系统 | 9952.80
1.3 | 液位显示装置系统 | 4409.56
1.4 | 防火门监控系统 | 49322.29
1.5 | 电气火灾监控系统 | 33585.91
1.6 | 消防电源监控系统 | 17292.84
1.7 | 应急集中电源通信系统 | 4490.76
1.8 | 合用前室加压送风机余压监控系统 | 32989.92
2 | 措施合计 | 185065.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 118044.23
2.2 | 其他措施费 | 67020.81
3 | 其他项目 | 140338.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 107337.75
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 33000.90
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1398781.22
5 | 增值税销项税额 | 125890.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 1524671.53
7 | 人工费 | 394888.99
合计=1+2+3+5 |  | 1,524,671.53 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 921333.45
1 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 225.77 |  | 4063.86
2 | 030904008018 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防模块箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 30 | 170.7 |  | 5121
3 | 030904008019 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 95 | 157.82 |  | 14992.9
4 | 030904008020 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 102 | 176.03 |  | 17955.06
5 | 030904008021 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 176.03 |  | 2640.45
6 | 030904008022 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 405 | 176.03 |  | 71292.15
7 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器(B类) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 77.14 |  | 539.98
本页小计 | [8 empty] | 116605.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904001011 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1366 | 77.14 |  | 105373.24
9 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 127 | 97.78 |  | 12418.06
10 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮、电话插孔(带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 127 | 162.06 |  | 20581.62
11 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 127 | 137.74 |  | 17492.98
12 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 部 |  | 41 | 91.07 |  | 3733.87
13 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(吸顶式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 175 | 62.51 |  | 10939.25
本页小计 | [8 empty] | 170539.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(壁挂式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 52.57 |  | 1839.95
15 | 030904015006 | 火灾显示盘 | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 17 | 2578.79 |  | 43839.43
16 | 030411002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73 | 96.01 |  | 7008.73
17 | 030411002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73 | 53.62 |  | 3914.26
18 | 030411004345 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2702.26 | 9.8 |  | 26482.15
19 | 030411004346 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11011.32 | 7.04 |  | 77519.69
本页小计 | [8 empty] | 160604.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004347 | 配线 | 1.名称:24V电源线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2391.16 | 14.17 |  | 33882.74
21 | 030411004348 | 配线 | 1.名称:24V电源线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3977.28 | 9.8 |  | 38977.34
22 | 030411004349 | 配线 | 1.名称:广播线路（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 429.7 | 14.17 |  | 6088.85
23 | 030411004350 | 配线 | 1.名称:广播线路（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2499.5 | 7.04 |  | 17596.48
24 | 030411004351 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZAN-RYYP-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11384.64 | 7.3 |  | 83107.87
25 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:手动硬线控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1883.48 | 16.5 |  | 31077.42
本页小计 | [8 empty] | 210730.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:启泵线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 232.25 | 16.5 |  | 3832.13
27 | 030408002019 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.33 | 16.5 |  | 335.45
28 | 030408002018 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 355 | 16.23 |  | 5761.65
29 | 030411001204 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12458.94 | 13.19 |  | 164333.42
30 | 030411001205 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4290.82 | 18.22 |  | 78178.74
本页小计 | [8 empty] | 252441.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 355 | 23.13 |  | 8211.15
32 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 76.55 | 28.76 |  | 2201.58
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 9952.8
33 | 030904009004 | MKQ气体灭火控制器 | 1.名称:MKQ气体灭火控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2936.77 |  | 2936.77
34 | 030904008023 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 176.03 |  | 1056.18
35 | 030904008026 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 176.03 |  | 352.06
36 | 030904015007 | 火灾显示盘 | 1.名称:手/自动显示装置 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1320.39 |  | 2640.78
37 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:手/自动控制按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 93.81 |  | 93.81
本页小计 | [8 empty] | 17492.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 142.48 |  | 142.48
39 | 030904001012 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器(B类) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 77.14 |  | 77.14
40 | 030904001013 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 77.14 |  | 77.14
41 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 137.74 |  | 137.74
42 | 030904004003 | 消防警铃 | 1.名称:警铃 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 101.57 |  | 101.57
43 | 030412004129 | 放气灯 | 1.名称:放气灯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 169.52 |  | 169.52
44 | 030411004353 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-RYS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.11 | 6.87 |  | 55.72
本页小计 | [8 empty] | 761.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411004354 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B2-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 309.06 | 3.16 |  | 976.63
46 | 030411001195 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 86.07 | 13.19 |  | 1135.26
|  | 液位显示装置系统 | [6 empty] | 4409.56
47 | 030904008024 | 模块(模块箱) | 1.名称:液位显示分机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 533.93 |  | 533.93
48 | 030411004355 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RJJSP-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 421.56 | 8.1 |  | 3414.64
49 | 030411001207 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.95 | 13.19 |  | 460.99
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 49322.29
本页小计 | [8 empty] | 6521.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030904008025 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 70 | 188.05 |  | 13163.5
51 | 030507001003 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 140 | 96.33 |  | 13486.2
52 | 030411004356 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 287.33 | 9.8 |  | 2815.83
53 | 030411004357 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 711.43 | 5.18 |  | 3685.21
54 | 030411001208 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 941.96 | 13.19 |  | 12424.45
55 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 70 | 53.53 |  | 3747.1
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 33585.91
本页小计 | [8 empty] | 49322.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411004358 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 652.78 | 9.8 |  | 6397.24
57 | 030411001209 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 477.15 | 13.19 |  | 6293.61
58 | 030904008027 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 (剩余电流和电缆温度同时监测) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 57 | 366.58 |  | 20895.06
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 17292.84
59 | 030411004359 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 434.38 | 9.8 |  | 4256.92
60 | 030411001210 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 303.55 | 13.19 |  | 4003.82
本页小计 | [8 empty] | 41846.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030904008028 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23 | 392.7 |  | 9032.1
|  | 应急集中电源通信系统 | [6 empty] | 4490.76
62 | 030411004360 | 配线 | 1.名称:应急照明集中电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 268.22 | 9.78 |  | 2623.19
63 | 030411001211 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 141.59 | 13.19 |  | 1867.57
|  | 合用前室加压送风机余压监控系统 | [6 empty] | 32989.92
64 | 030503003004 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 411.99 |  | 2059.95
65 | 030904001014 | 点型探测器 | 1.名称:余压探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 52 | 284.65 |  | 14801.8
本页小计 | [8 empty] | 30384.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411004361 | 配线 | 1.名称:余压控制器联网线 2.规格:WDZCN-RYS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 265.99 | 6.87 |  | 1827.35
67 | 030411004362 | 配线 | 1.名称:余压控制器至泄压阀执行器线路 2.规格:WDZCN-RYS-B2-7x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 32.36 | 21.43 |  | 693.47
68 | 030411004363 | 配线 | 1.名称:余压传感器线路 2.规格:WDZCN-RYS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 365.6 | 6.87 |  | 2511.67
69 | 030411001212 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 455.15 | 13.19 |  | 6003.43
70 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 30.76 | 18.22 |  | 560.45
71 | 030411001203 | 配管 | 1.名称:引压气管 2.规格:PVC软管(内径⌀8×1-SC20） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 260 | 17.43 |  | 4531.8
本页小计 | [8 empty] | 16128.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 67020.81
72 | 031302007012 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 52458.91 |  | 52458.91
73 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 14561.9 |  | 14561.9
本页小计 | [8 empty] | 67020.81
合 计 | [8 empty] | 1140398.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 118044.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 118044.23
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 107337.75 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 33000.90
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 140338.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 107337.75
合 计 |  |  |  | 107337.75 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼消防电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1398781.22 | 9 |  | 125890.31
合 计 | [6 empty] | 125890.31
表—13