## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5233291.41
1.1 | 动力系统 | 2565306.24
1.2 | 插座系统 | 931553.48
1.3 | 照明系统 | 1433824.27
1.4 | 应急照明系统 | 302607.42
2 | 措施合计 | 648818.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 417391.49
2.2 | 其他措施费 | 231426.70
3 | 其他项目 | 640016.73 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 523329.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 116687.59
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6522126.33
5 | 增值税销项税额 | 586991.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 7109117.70
7 | 人工费 | 1390503.41
合计=1+2+3+5 |  | 7,109,117.70 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力系统 | [6 empty] | 2565306.24
1 | 030404017387 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-7AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3388.86 |  | 3388.86
2 | 030404017388 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-6AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2843.29 |  | 2843.29
3 | 030404017389 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-9AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3308.42 |  | 3308.42
4 | 030404017390 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-8AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
5 | 030404017391 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-11AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
本页小计 | [8 empty] | 16216.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017392 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-10AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
7 | 030404017393 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-13AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
8 | 030404017394 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-12AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3322.76 |  | 3322.76
9 | 030404017395 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-14AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3363.37 |  | 3363.37
10 | 030404017456 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-18AT1、A-17AT1、A-16AT1、A-14AT1、A-9AT1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 3345.77 |  | 16728.85
本页小计 | [8 empty] | 30090.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017396 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-16AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3308.42 |  | 3308.42
12 | 030404017397 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-15AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
13 | 030404017398 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-18AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3308.42 |  | 3308.42
14 | 030404017399 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-17AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3308.42 |  | 3308.42
15 | 030404017400 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-20AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
本页小计 | [8 empty] | 16601.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017401 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-19AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3308.42 |  | 3308.42
17 | 030404017402 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-22AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
18 | 030404017403 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-21AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3337.89 |  | 3337.89
19 | 030404017404 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2633.66 |  | 2633.66
本页小计 | [8 empty] | 12617.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017457 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2497.14 |  | 2497.14
21 | 030404017458 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2497.14 |  | 2497.14
22 | 030404017459 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2497.14 |  | 2497.14
本页小计 | [8 empty] | 7491.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030404017405 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:mALG(m=10~21) 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 2497.14 |  | 29965.68
24 | 030404017460 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:22ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2497.14 |  | 2497.14
25 | 030404017461 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wBS1 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
26 | 030404017406 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALbf1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 216 | 761.34 |  | 164449.44
本页小计 | [8 empty] | 199815.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017407 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALbf2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 763.73 |  | 763.73
28 | 030404017408 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALbf3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 540.72 |  | 540.72
29 | 030404017409 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALbf4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 761.34 |  | 1522.68
30 | 030404017463 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALbf5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 761.34 |  | 761.34
31 | 030404017410 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 567 |  | 9072
本页小计 | [8 empty] | 12660.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404017411 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 702.4 |  | 11238.4
33 | 030404017412 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 540.72 |  | 8651.52
34 | 030404017413 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 540.72 |  | 8651.52
35 | 030404017414 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 540.72 |  | 8651.52
36 | 030404017415 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALc1~ALc4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 540.72 |  | 2162.88
本页小计 | [8 empty] | 39355.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030404017416 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALjh1、ALqj1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 540.72 |  | 11895.84
38 | 030404017417 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 763.73 |  | 12219.68
39 | 030404017418 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa7 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 510.45 |  | 2552.25
40 | 030404017462 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa8 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 763.73 |  | 763.73
41 | 030404017419 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALt 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 449.3 |  | 7188.8
本页小计 | [8 empty] | 34620.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030404017420 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-8APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2410.8 |  | 2410.8
43 | 030404017421 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-7APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2452.22 |  | 2452.22
44 | 030404017422 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-6APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2346.29 |  | 2346.29
45 | 030404017423 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-22APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2410.8 |  | 2410.8
46 | 030404017424 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-9APK1~A-21APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 2410.8 |  | 31340.4
本页小计 | [8 empty] | 40960.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030404017425 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAPK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5483.55 |  | 5483.55
48 | 030404017426 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-7AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6601.63 |  | 6601.63
49 | 030404017427 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-6AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7030.12 |  | 7030.12
50 | 030404017428 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-15AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6976.76 |  | 6976.76
本页小计 | [8 empty] | 26092.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404017465 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-14AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6534.72 |  | 6534.72
52 | 030404017429 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-10AT-B~A-13AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 6534.72 |  | 26138.88
53 | 030404017430 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-9AT-B 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5670.72 |  | 5670.72
54 | 030404017464 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-8AT-B 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5670.72 |  | 5670.72
本页小计 | [8 empty] | 44015.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030404017431 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-22AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6860.48 |  | 6860.48
56 | 030404017432 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-16AT-B~A-19AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 6860.48 |  | 27441.92
57 | 030404017466 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-20AT-B~A-21AT-B 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6860.48 |  | 13720.96
58 | 030404017467 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6SHPFJ1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1824.62 |  | 1824.62
本页小计 | [8 empty] | 49847.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030404017468 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9SHPFJ1、14SHPFJ1、16SHPFJ1~19SHPFJ1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 1824.62 |  | 10947.72
60 | 030404017433 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APkt2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1824.62 |  | 1824.62
61 | 030404017434 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APkt1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 1863.64 |  | 29818.24
62 | 030404017435 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAP-RS1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9539.13 |  | 9539.13
63 | 030404017437 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAT-DT2、A-wAT-DT3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 12200.02 |  | 24400.04
本页小计 | [8 empty] | 76529.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404017438 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAT-DT1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9676.88 |  | 9676.88
65 | 030404017439 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAT-5g 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6515.77 |  | 6515.77
66 | 030404017440 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wXFWYB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6354.08 |  | 6354.08
67 | 030404017441 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wZXAPB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6241.78 |  | 6241.78
68 | 030404017442 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wXFJY1、A-wXFJY2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7112.31 |  | 14224.62
本页小计 | [8 empty] | 43013.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030404017443 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAT-xDT 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8111.87 |  | 8111.87
70 | 030404017444 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wXFPY1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6956.21 |  | 6956.21
71 | 030404017445 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-10APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5041.47 |  | 5041.47
72 | 030404017446 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-9APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4416.29 |  | 4416.29
73 | 030404017469 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-7APE~A-8APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4416.29 |  | 8832.58
本页小计 | [8 empty] | 33358.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030404017448 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-6APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4553.29 |  | 4553.29
75 | 030404017449 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wZXAP1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6241.78 |  | 6241.78
76 | 030404017473 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wZXAPB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6241.78 |  | 6241.78
77 | 030404017450 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-22APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5041.47 |  | 5041.47
78 | 030404017470 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-16APE~A-21APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 4416.29 |  | 26497.74
本页小计 | [8 empty] | 48576.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030404017471 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-15APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4416.29 |  | 4416.29
80 | 030404017472 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-11APE~A-14APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4416.29 |  | 17665.16
81 | 030404017474 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wAPE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2941.65 |  | 2941.65
82 | 030404017452 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A-wXFJY3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5634.88 |  | 5634.88
83 | 030404016032 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:6XFPY1、10XFPY1、22XFPY1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1122.04 |  | 3366.12
本页小计 | [8 empty] | 34024.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030404019005 | 控制开关 | 1.名称:风机盘管三速开关 2.规格:250V,10A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 573 | 200.75 |  | 115029.75
85 | 030411003053 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-800x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 69 | 385.2 |  | 26578.8
86 | 030411003054 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-600x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 97.78 | 308.49 |  | 30164.15
87 | 030411003055 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-400x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 502.83 | 221 |  | 111125.43
88 | 030411003056 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-300x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 35.48 | 212.88 |  | 7552.98
89 | 030411003069 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.52 | 114.68 |  | 1321.11
90 | 030411003058 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1205 | 86.39 |  | 104099.95
本页小计 | [8 empty] | 395872.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411003059 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-150x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 89.04 | 78.78 |  | 7014.57
92 | 030411003060 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT400x200(内置隔板) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.22 | 250.38 |  | 18583.2
93 | 030411003070 | 桥架 | 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:CT-300x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.52 | 188.18 |  | 14023.17
94 | 030411003071 | 桥架 | 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:CT-200x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.27 | 121.46 |  | 761.55
95 | 030411003061 | 桥架 | 1.名称:耐火桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 65.66 | 100.78 |  | 6617.21
96 | 030411003062 | 桥架 | 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:CT-150x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.37 | 82.82 |  | 361.92
本页小计 | [8 empty] | 47361.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030411003063 | 桥架 | 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:CT-100x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.28 | 74.79 |  | 394.89
98 | 030411003064 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-500x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 61.06 | 681.2 |  | 41594.07
99 | 030411003065 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 28.82 | 218.72 |  | 6303.51
100 | 030411003066 | 桥架 | 1.名称:耐火不锈钢桥架 2.规格:CT-400x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 55.91 | 607.56 |  | 33968.68
101 | 030411003067 | 桥架 | 1.名称:耐火不锈钢桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.01 | 234.68 |  | 1175.75
102 | 030411003068 | 桥架 | 1.名称:耐火不锈钢桥架 2.规格:CT-100x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.96 | 181.99 |  | 2540.58
本页小计 | [8 empty] | 85977.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030408001115 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZC-YJY-B1-4x70+1x35 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 200.66 | 262.96 |  | 52765.55
104 | 030408001116 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 290.51 | 159.99 |  | 46478.69
105 | 030408001118 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 103.28 | 112.92 |  | 11662.38
106 | 030408001119 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 71.85 | 47.6 |  | 3420.06
107 | 030408001120 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-5x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 221.59 | 58.99 |  | 13071.59
108 | 030408001127 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 632.67 | 52.25 |  | 33057.01
本页小计 | [8 empty] | 160455.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030408001121 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-5x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 185.9 | 37.97 |  | 7058.62
110 | 030408001122 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5X6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2200.01 | 33.58 |  | 73876.34
111 | 030408001130 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 184.74 | 27.32 |  | 5047.1
112 | 030408001124 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-5x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.32 | 28.02 |  | 485.31
113 | 030408001125 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 72.83 | 18.01 |  | 1311.67
114 | 030408001126 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 54.11 | 16.37 |  | 885.78
本页小计 | [8 empty] | 88664.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030408001128 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 536.6 | 14.67 |  | 7871.92
116 | 030403006018 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:三相五芯密集式母线槽 2.型号:IP68 1000A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 110.51 | 2596.45 |  | 286933.69
117 | 030408006051 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x70+1x35 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 210.98 |  | 1265.88
118 | 030408006052 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 162.74 |  | 1952.88
119 | 030408006053 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 162.74 |  | 3254.8
120 | 030403007024 | 母线槽终端箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.型号:1000A/5P 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2143.31 |  | 4286.62
本页小计 | [8 empty] | 305565.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030408011010 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x240+1x120 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 17 | 648.34 |  | 11021.78
122 | 030408011011 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x150+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 42 | 648.34 |  | 27230.28
123 | 030408011013 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x120+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 34 | 562.06 |  | 19110.04
124 | 030403007025 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线插接箱 2.规格:IP68 1000A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 17 | 1637.05 |  | 27829.85
125 | 030411004114 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12460.31 | 3.68 |  | 45853.94
126 | 030411004115 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 720.65 | 4.13 |  | 2976.28
127 | 030411004116 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1046.08 | 4.85 |  | 5073.49
本页小计 | [8 empty] | 139095.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030411004117 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7035.19 | 7.03 |  | 49457.39
129 | 030411004137 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 451.81 | 10.27 |  | 4640.09
130 | 030411004119 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7113.64 | 3.75 |  | 26676.15
131 | 030411004120 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 122.24 | 4.18 |  | 510.96
132 | 030411004138 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 632.26 | 5.4 |  | 3414.2
133 | 030411004121 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 32586.81 | 7.53 |  | 245378.68
134 | 030411004139 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2643.62 | 10.88 |  | 28762.59
本页小计 | [8 empty] | 358840.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030411004125 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZC-RYYP-B1-7x1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 717.76 | 17.99 |  | 12912.5
136 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120.43 | 18.61 |  | 2241.2
137 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 180.73 | 23.13 |  | 4180.28
138 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 36.13 | 26.38 |  | 953.11
139 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4199.69 | 13.19 |  | 55393.91
本页小计 | [8 empty] | 75681
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2553.94 | 18.22 |  | 46532.79
141 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1773.15 | 22.45 |  | 39807.22
142 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 340.46 | 30.73 |  | 10462.34
143 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.79 | 8.75 |  | 41.91
144 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1566.81 | 28.76 |  | 45061.46
|  | 插座系统 | [6 empty] | 931553.48
本页小计 | [8 empty] | 141905.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 030404035049 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 988 | 29.68 |  | 29323.84
146 | 030404035062 | 插座 | 1.名称:高位插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 282 | 29.68 |  | 8369.76
147 | 030404035050 | 插座 | 1.名称:防水电源插座(带防溅盖) 2.规格:三二孔,250V,10A,IP54,带开关,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 523 | 35.14 |  | 18378.22
148 | 030404035052 | 插座 | 1.名称:叫号显示屏、公共走廊及电梯厅液晶屏插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 29.68 |  | 474.88
本页小计 | [8 empty] | 56546.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030404035053 | 插座 | 1.名称:电视机电源插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 549 | 29.68 |  | 16294.32
150 | 030404035054 | 插座 | 1.名称:医疗设备带上插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:医疗设备带上插座 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2010 | 29.68 |  | 59656.8
151 | 030404035055 | 插座 | 1.名称:床头插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 682 | 29.68 |  | 20241.76
152 | 030404035056 | 插座 | 1.名称:天花插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:天花吊顶内安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 180 | 29.68 |  | 5342.4
本页小计 | [8 empty] | 101535.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030404035057 | 插座 | 1.名称:家具插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:配合家具安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 292 | 29.68 |  | 8666.56
154 | 030404035058 | 插座 | 1.名称:观片灯插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 29.68 |  | 148.4
155 | 030404035059 | 插座 | 1.名称:医气插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:天花内安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 50 | 29.68 |  | 1484
156 | 030404035061 | 插座 | 1.名称:电冰箱电源插座 2.规格:IP54,三二孔,250V,10A,带开关,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 35.14 |  | 632.52
157 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:卫生间感应接线盒 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 8.4 |  | 8.4
本页小计 | [8 empty] | 10939.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 93.81 |  | 844.29
159 | 030408001129 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4*10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.94 | 42.11 |  | 1092.33
160 | 030411004126 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5685.56 | 3.68 |  | 20922.86
161 | 030411004127 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3619.48 | 4.13 |  | 14948.45
162 | 030411004134 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3000.02 | 3.16 |  | 9480.06
163 | 030411004132 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74940.55 | 4.85 |  | 363461.67
164 | 030411004135 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 204.14 | 5.56 |  | 1135.02
本页小计 | [8 empty] | 411884.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030411004136 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-RYJS-B1-12*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.15 | 18.26 |  | 294.9
166 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1763.51 | 13.19 |  | 23260.7
167 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 66.95 | 18.22 |  | 1219.83
168 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.31 | 30.73 |  | 409.02
169 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1099.92 | 8.75 |  | 9624.3
本页小计 | [8 empty] | 34808.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 23952.41 | 12.47 |  | 298686.55
171 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 659.73 | 18.61 |  | 12277.58
172 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 193.56 | 23.13 |  | 4477.04
173 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 15.05 | 26.38 |  | 397.02
|  | 照明系统 | [6 empty] | 1433824.27
174 | 030412005024 | 荧光灯 | 1.名称:单管壁装支架灯 2.型号:LED-T8直管/1*18W/长1200mm,1750lm 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 80 | 95.95 |  | 7676
本页小计 | [8 empty] | 323514.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 030412005026 | 荧光灯 | 1.名称:单管壁装支架灯（防水防尘） 2.型号:LED-T8直管/1*18W/长1200mm,1750lm 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 16 | 95.95 |  | 1535.2
176 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED灯,20W,1900lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 119 | 89.88 |  | 10695.72
177 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:LED灯,15W(带非燃烧材料防护罩),1450lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 70 | 89.57 |  | 6269.9
178 | 030412004060 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:5寸，15W，4000K，1300lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 582 | 81.86 |  | 47642.52
179 | 030412004047 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:4寸，10W，6500K，880lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 554 | 71.47 |  | 39594.38
本页小计 | [8 empty] | 105737.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
180 | 030412004048 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:3寸，7W，6500K，700lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 757 | 65.95 |  | 49924.15
181 | 030412004049 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200X300mm 3.规格:32W，6500K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 64 | 195.57 |  | 12516.48
182 | 030412004050 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:600*600mm 3.规格:32W，6500K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1373 | 195.57 |  | 268517.61
183 | 030412004062 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200*100mm 3.规格:24W，4000K，2400lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 378 | 86.71 |  | 32776.38
184 | 030412004063 | 装饰灯 | 1.名称:集吊式厨卫灯 2.型号:300*300mm 3.规格:12W，4000K，960lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 322 | 141.66 |  | 45614.52
本页小计 | [8 empty] | 409349.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 030412004051 | 装饰灯 | 1.名称:集吊式厨卫灯 2.型号:300*600mm 3.规格:24W，5700K，1580lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 15 | 148.54 |  | 2228.1
186 | 030412004053 | 装饰灯 | 1.名称:LED低压灯带 2.规格:8W/米，4000K，灯带自带变压器 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2935.52 | 21.93 |  | 64375.95
187 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:地脚夜灯 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 243 | 44.03 |  | 10699.29
188 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 49 | 28.88 |  | 1415.12
189 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 493 | 31.01 |  | 15287.93
本页小计 | [8 empty] | 94006.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 160 | 34.34 |  | 5494.4
191 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 213 | 39.62 |  | 8439.06
192 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:紫外线灯定时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装,距地1.8m(带防误开盖) 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 48 | 56.08 |  | 2691.84
193 | 030412005025 | 荧光灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装,距地2.2m(贴明显标志) 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 48 | 118.21 |  | 5674.08
194 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残值人事故报警按钮 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 108.85 |  | 1741.6
本页小计 | [8 empty] | 24040.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:残值人事故声光报警装置 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 137.74 |  | 2203.84
196 | 030411004128 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 93099.15 | 3.68 |  | 342604.87
197 | 030411004129 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4979.8 | 4.13 |  | 20566.57
198 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3486.51 | 18.61 |  | 64883.95
199 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 27502.26 | 13.19 |  | 362754.81
|  | 应急照明系统 | [6 empty] | 302607.42
本页小计 | [8 empty] | 793014.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 030404017454 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:6AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
201 | 030404017475 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:7AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
202 | 030404017476 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:8AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
203 | 030404017477 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:9AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
本页小计 | [8 empty] | 11613.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
204 | 030404017478 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:10AES1、15AES1、20AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2903.29 |  | 8709.87
205 | 030404017479 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:11AES1~13AES1、21AES1~22AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2903.29 |  | 14516.45
206 | 030404017480 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:A-wES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
207 | 030404017481 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:14AES1、16AES1~19AES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 2903.29 |  | 14516.45
本页小计 | [8 empty] | 40646.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030412004054 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 38 | 69.18 |  | 2628.84
209 | 030412004055 | 装饰灯 | 1.名称:出口指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 175 | 69.18 |  | 12106.5
210 | 030412004056 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 52 | 67.65 |  | 3517.8
211 | 030412004057 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 310 | 67.65 |  | 20971.5
本页小计 | [8 empty] | 39224.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
212 | 030412004064 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,5W,≥500lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 68.98 |  | 344.9
213 | 030412004065 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,9W,≥850lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 672 | 68.98 |  | 46354.56
214 | 030412004059 | 装饰灯 | 1.名称:避难层(间)入口标志灯 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 16 | 69.18 |  | 1106.88
215 | 030411004130 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7014.02 | 10.13 |  | 71052.02
216 | 030411001073 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6867.47 | 13.19 |  | 90581.93
本页小计 | [8 empty] | 209440.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 90.45 | 18.61 |  | 1683.27
|  | 措施项目 | [6 empty] | 231426.7
218 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 185141.36 |  | 185141.36
219 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 46285.34 |  | 46285.34
本页小计 | [8 empty] | 233109.97
合 计 | [8 empty] | 5464718.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 417391.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 417391.49
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 523329.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 116687.59
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 640016.73 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 523329.14
合 计 |  |  |  | 523329.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6522126.33 | 9 |  | 586991.37
合 计 | [6 empty] | 586991.37
表—13