## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：信号覆盖 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1737168.83
1.1 | 室内信号覆盖 | 1737168.83
2 | 措施合计 | 293493.80
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 221584.72
2.2 | 其他措施费 | 71909.08
3 | 其他项目 | 235663.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 173716.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61947.09
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2266326.60
5 | 增值税销项税额 | 203969.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 2470295.99
7 | 人工费 | 671151.36
合计=1+2+3+5 |  | 2,470,295.99 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室内信号覆盖 | [6 empty] | 1737168.83
|  | 地下部分 | [6 empty] | 423830.86
1 | 031102002001 | 室内天线 | 1.名称:全向吸顶天线 2.规格:HXTQJ806-2500-5 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 169 | 367.86 |  | 62168.34
2 | 031102002002 | 室内天线 | 1.名称:定向壁挂天线 2.规格:HXTDJBSA806-2500-8090 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 367.86 |  | 4782.18
3 | 031102007001 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:隧道型POI多系统合分路平台 2.规格:HXPOI2000-1411008 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 7006.99 |  | 70069.9
4 | 031102007002 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:500W功分器 2.规格:SGR-GFQ-2-D，含1个N型90°直角弯头 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 210.56 |  | 2947.84
5 | 031102007003 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:300W功分器 2.规格:SGR-GFQ-2-D，含1个N型90°直角弯头 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 92 | 210.56 |  | 19371.52
本页小计 | [8 empty] | 159339.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031102007004 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:500W耦合器 2.规格:5dB耦合器 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 243.56 |  | 8281.04
7 | 031102007005 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:300W耦合器 2.规格:5dB耦合器 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 43 | 220.56 |  | 9484.08
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1890.74 | 14.71 |  | 27812.79
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC40 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2392.06 | 18.06 |  | 43200.6
10 | 031101074001 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:7/8普通阻燃馈线 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2392.06 | 38.58 |  | 92285.67
本页小计 | [8 empty] | 181064.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031101074002 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:1/2普通阻燃馈线 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1890.74 | 33.87 |  | 64039.36
12 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:24芯光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 118.1 | 9.98 |  | 1178.64
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:16平方地线 2.规格:16平方毫米（含16mm铜儿/线耳） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 35 | 14.42 |  | 504.7
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:35平方地线 2.规格:35平方毫米（含35mm铜儿/线耳） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.3 | 29.42 |  | 67.67
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-3x6 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 80 | 16.96 |  | 1356.8
本页小计 | [8 empty] | 67147.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-1x16 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 100 | 26.52 |  | 2652
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-1x35 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 50 | 26.52 |  | 1326
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZA-YJY-3x10 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 60 | 32.89 |  | 1973.4
19 | 031101020001 | 保安排、试线排 | 1.名称:接地线排 2.规格:400mm*100mm*6mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 5 | 130.02 |  | 650.1
20 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:24口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 217.41 |  | 869.64
21 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:432口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2643.99 |  | 2643.99
本页小计 | [8 empty] | 10115.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:交流配电箱 2.规格:含1个单相两极32A空气开关和2个单相两极20A空气开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 616.46 |  | 6164.6
|  | 地上部分 | [6 empty] | 1313337.97
23 | 031102002003 | 室内天线 | 1.名称:全向吸顶天线 2.规格:HXTQJ806-2500-5 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1314 | 367.86 |  | 483368.04
24 | 031102007006 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:隧道型POI多系统合分路平台 2.规格:HXPOI2000-1411008 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 7006.99 |  | 182181.74
25 | 031102007007 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:500W功分器 2.规格:SGR-GFQ-2-D，含1个N型90°直角弯头 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 210.56 |  | 5685.12
26 | 031102007008 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:300W功分器 2.规格:SGR-GFQ-2-D，含1个N型90°直角弯头 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 334 | 210.56 |  | 70327.04
本页小计 | [8 empty] | 747726.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031102007009 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:500W耦合器 2.规格:5dB耦合器 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 103 | 243.56 |  | 25086.68
28 | 031102007010 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.名称:300W耦合器 2.规格:5dB耦合器 3.含调试、支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 115 | 220.56 |  | 25364.4
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7349.23 | 14.71 |  | 108107.17
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC40 3.配置形式:综合考虑 4.含开槽、修复 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1589.33 | 18.06 |  | 28703.3
31 | 031101074003 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:7/8普通阻燃馈线 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1589.33 | 38.58 |  | 61316.35
本页小计 | [8 empty] | 248577.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031101074004 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:1/2普通阻燃馈线 3.含接头、测试 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7349.23 | 33.87 |  | 248918.42
33 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:24芯光缆 2.低烟无卤 3.含接头、测试、光纤熔接制作 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 413.5 | 9.98 |  | 4126.73
34 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:16平方地线 2.规格:16平方毫米（含16mm铜儿/线耳） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95.42 | 14.42 |  | 1375.96
35 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:35平方地线 2.规格:35平方毫米（含35mm铜儿/线耳） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.5 | 29.42 |  | 191.23
36 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-3x6 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 260 | 16.96 |  | 4409.6
本页小计 | [8 empty] | 259021.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-1x16 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 260 | 26.52 |  | 6895.2
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZA-RVV-1x35 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 130 | 26.52 |  | 3447.6
39 | 031101020002 | 保安排、试线排 | 1.名称:接地线排 2.规格:400mm*100mm*6mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 13 | 130.02 |  | 1690.26
40 | 030502013003 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:24口 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 217.41 |  | 2826.33
41 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:电表箱 2.规格:含1个20A单相电表，2个二\三插座 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 44 | 616.46 |  | 27124.24
42 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:交流配电箱 2.规格:含1个单相两极32A空气开关和2个单相两极20A空气开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 36 | 616.46 |  | 22192.56
本页小计 | [8 empty] | 64176.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 71909.08
43 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 47939.39 |  | 47939.39
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 23969.69 |  | 23969.69
本页小计 | [8 empty] | 71909.08
合 计 | [8 empty] | 1809077.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 221584.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 221584.72
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：信号覆盖 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 173716.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61947.09
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 235663.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：信号覆盖 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 173716.88
合 计 |  |  |  | 173716.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：信号覆盖 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2266326.6 | 9 |  | 203969.39
合 计 | [6 empty] | 203969.39
表—13