## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 61147.35
1.1 | 金属结构工程 | 3425.09
1.2 | 门窗工程
1.3 | 楼地面装饰工程 | 6939.02
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 20822.61
1.5 | 天棚工程 | 8857.80
1.6 | 其他装饰工程 | 21102.83
2 | 措施合计 | 1513.75
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1513.75
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 6672.44 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 6114.74
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 557.70
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 69333.54
5 | 增值税销项税额 | 6240.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 75573.56
7 | 人工费 | 7680.58
合计=1+2+3+5 |  | 75,573.56 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 3425.09
1 | 010606001010 | 反支撑（天花） | 1.钢材品种:Q235镀锌角钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 5.按《广东省绿色建筑计价指引（2023）》编制 | t |  | 0.331 | 10347.71 |  | 3425.09
门窗工程
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 6939.02
2 | 011103002018 | 橡胶板卷材楼地面（楼面01） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材 3.粘结层:基层面涂医用地板胶合剂 4.找平层:2-3mm厚水泥自流平，吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.82 | 137.05 |  | 4635.03
3 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.82 | 39.98 |  | 1352.12
本页小计 | [8 empty] | 9412.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 011108001009 | 石材零星项目（楼面05） | 1.部位:门槛石 2.面层材料:20mm厚花岗岩,填缝剂擦逢,撒素水泥面(洒适量清水) 3.结合层:40mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.找平层:10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.含石材六面防护 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 0.26 | 299.34 |  | 77.83
5 | 011105004013 | 地胶踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.背衬1mm铝合金衬板,吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.35 | 371.93 |  | 874.04
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 20822.61
6 | 穗011210007010 | 非承重隔墙（靠墙侧） | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(靠墙侧) 2.龙骨:C75轻钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 3.基层板:8mm硅酸钙板 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 72.27 | 63.31 |  | 4575.41
本页小计 | [8 empty] | 5527.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 011207001065 | 墙面装饰板 | 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 3.压条材料种类、规格:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套工字铝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 69.48 | 233.84 |  | 16247.2
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 8857.8
8 | 011302001058 | 吊顶天棚（顶棚03） | 1.部位:天棚 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:采用M8X80膨胀螺栓,M8下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200mm 4.龙骨材料:轻钢主龙骨60X27X1.0厚,双向中距≤1200,轻钢次龙骨50*20*0.6厚,中距400mm 5.基层材料:6mm厚硅酸钙板基层 6.面层材料:3mm玻纤树脂板,结构胶粘贴,专用密封胶收缝 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.82 | 261.91 |  | 8857.8
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 21102.83
|  | 柜类、货架 | [6 empty] | 19979.33
本页小计 | [8 empty] | 25105
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011501001027 | 边台 | 1.台柜规格:L*750*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用19mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面经除油、清洗、去锈、清洗、中和、表调、磷化、清洗等至少十一道工序，高温烘干防锈处理，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.2 | 1037.39 |  | 11618.77
10 | 011501001028 | 中央台 | 1.台柜规格:L*1400*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用19mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面经除油、清洗、去锈、清洗、中和、表调、磷化、清洗等至少十一道工序，高温烘干防锈处理，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.7 | 2074.78 |  | 5601.91
本页小计 | [8 empty] | 17220.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011501001029 | 转角台 | 1.台柜规格:1000*750*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用19mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面经除油、清洗、去锈、清洗、中和、表调、磷化、清洗等至少十一道工序，高温烘干防锈处理，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1 | 1037.39 |  | 1037.39
本页小计 | [8 empty] | 1037.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031004004004 | 水槽+三口水龙头 | 1.规格、类型:550*450*335 2.水槽:采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线； 3.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 4.含五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 420.35 |  | 840.7
13 | 030404035003 | 插座 | 1.材质:采用≥1.0mm厚高品质一级钢板折弯焊接加工制做，表面经酸洗环氧树脂粉末静电喷涂，配86型五孔插座，根据现场情况配置10A或者16A，2.5平方电线。 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 49.56 |  | 495.6
本页小计 | [8 empty] | 1336.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031004014005 | 桌上型单口洗眼器 | 1.材质:加厚铜质H59-1 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3.莲蓬头护罩:Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害 4.防尘盖:PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开 5.水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 6.前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害 7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 8.洗眼量:＞6L/min 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 384.96 |  | 384.96
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 1123.5
15 | 011502001026 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阴角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21 | 22.86 |  | 480.06
本页小计 | [8 empty] | 865.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011502001027 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阳角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9 | 20.16 |  | 181.44
17 | 011502001028 | 金属装饰线 | 1.部位:玻纤树脂板收边条 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套阳角圆弧 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24 | 19.25 |  | 462
措施项目
18 | 011704001008 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 20m以内 | 项 |  | 1
本页小计 | [8 empty] | 643.44
合 计 | [8 empty] | 61147.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1513.75 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1513.75
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6114.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 557.70
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6672.44 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 6114.74
合 计 |  |  |  | 6114.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 69333.54 | 9 |  | 6240.02
合 计 | [6 empty] | 6240.02
表—13