## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2795406.82
1.1 | 金属结构工程 | 90931.59
1.2 | 门窗工程 | 564741.94
1.3 | 防水工程 | 66481.10
1.4 | 楼地面装饰工程 | 305128.66
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 1117806.47
1.6 | 天棚工程 | 408314.17
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 39567.74
1.8 | 其他装饰工程 | 202435.15
2 | 措施合计 | 102665.56
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 78050.20
2.2 | 其他措施费 | 24615.36
3 | 其他项目 | 308296.02 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 279540.68
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 28755.34
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3206368.40
5 | 增值税销项税额 | 288573.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 3494941.56
7 | 人工费 | 427134.87
合计=1+2+3+5 |  | 3,494,941.56 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 90931.59
1 | 010606001008 | 反支撑（天花） | 1.钢材品种:Q235镀锌角钢 2.规格参数:综合考虑 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.579 | 10347.71 |  | 5991.32
2 | 011204004004 | 墙面钢骨架 | 1.钢材品种:Q235热镀锌型钢 2.规格参数:综合考虑 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.268 | 10561.19 |  | 13391.59
3 | 031002002002 | 吊塔/无影灯基础底座 | 1.部位:手术室 2.高度:按设计图纸要求 3.材料品种:Q235材质，8#槽钢及角钢骨架 4.含制作、安装等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 42 | 1703.54 |  | 71548.68
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 564741.94
|  | 电动气密门 | [6 empty] | 328690
本页小计 | [8 empty] | 90931.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010802001032 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1624 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理； 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、进口电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 9 | 13274.34 |  | 119469.06
本页小计 | [8 empty] | 119469.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010802001033 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:SDM1624 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；防火等级达到乙级防火要求 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、进口电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 11 | 13274.34 |  | 146017.74
本页小计 | [8 empty] | 146017.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010802001034 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1324 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理； 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、进口电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 12640.64 |  | 25281.28
本页小计 | [8 empty] | 25281.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010802001035 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:SDM1324 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；防火等级达到乙级防火要求 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、进口电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 3 | 12640.64 |  | 37921.92
|  | 气密门 | [6 empty] | 182068.51
本页小计 | [8 empty] | 37921.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010802001036 | 手动气密单开门（砌体墙） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理 3.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.2 | 979.66 |  | 12931.51
9 | 010802001037 | 手动气密单开门（其他墙面） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 113.04 | 980.14 |  | 110795.03
本页小计 | [8 empty] | 123726.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010802001038 | 手动气密单开门（其他墙面,乙级防火） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；防火等级达到乙级防火要求 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.36 | 980.14 |  | 15054.95
11 | 010802001039 | 手动气密双开门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 11.52 | 984.38 |  | 11340.06
本页小计 | [8 empty] | 26395.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010802001040 | 手动气密双开子母门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.24 | 982.37 |  | 6129.99
13 | 010802001041 | 手动单开门（门下带百叶） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗、铝合金百叶） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.6 | 1195.23 |  | 25816.97
|  | 气密窗 | [6 empty] | 18149.44
本页小计 | [8 empty] | 31946.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010807001013 | 气密封固定观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:JC1214/JC1514/JC1814/JC2414 2.窗种类:气密封固定观察窗 3.玻璃品种:5mm+40mm+5mm双层中空玻璃,边框丝印钢化玻璃 4.窗套材质:铝合金窗框,黑色中空窗铝材 5.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.34 | 442.48 |  | 16964.68
15 | 010807002003 | 金属防火窗 | 1.名称:铝合金固定甲级防火窗90系列（耐火极限1.5小时及以上） 2.窗代号及洞口尺寸:甲TC1515 3.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 4.玻璃品种、厚度:12mm厚甲级防火玻璃 5.五金件:含五金材料等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.1 | 564.17 |  | 1184.76
|  | 其他门窗 | [6 empty] | 35833.99
本页小计 | [8 empty] | 18149.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010808003002 | 门窗套 | 1.部位:建筑外窗内侧窗台 2.面层材料品种、规格:4mm玻纤树脂板饰面 3.基层材料种类:15mm厚阻燃板基层 4.线条品种、规格:2mm阳极氧化铝合金专用阳角圆弧 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 62.7 | 285.43 |  | 17896.46
17 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台 2.窗台板材质:14mm厚人造石英石窗台板,含加厚边 3.粘结层:20mm厚1:3水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.45 | 307.01 |  | 3208.25
18 | 010805007002 | 消防栓装饰门 | 1.部位:消防栓装饰门 2.龙骨:镀锌钢龙骨（含加固龙骨、门骨架），具体规格及布置详见图纸 3.基层板:12mm阻燃板基层（含门框收边） 4.面层材料:4mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 5.包括门框、饰面材料、配套龙骨、回弹锁扣及五金配件等 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48 | 306.86 |  | 14729.28
|  | 防水工程 | [6 empty] | 66481.1
本页小计 | [8 empty] | 35833.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010903002004 | W02-墙面涂膜防水 | 1.部位:墙面 2.防水膜品种:2mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 606.76 | 51.28 |  | 31114.65
20 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地面 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，含反边300mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 555.08 | 46.36 |  | 25733.51
21 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地面 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.28 | 45.74 |  | 378.73
22 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:地面 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 154.63 | 20.59 |  | 3183.83
23 | 010904002006 | 顶棚02-顶面涂膜防水 | 1.部位:天棚 2.防水膜品种:2mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 130.94 | 46.36 |  | 6070.38
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 305128.66
本页小计 | [8 empty] | 66481.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011103002016 | 橡胶板卷材楼地面（楼面01） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材 3.粘结层:基层面涂医用地板胶合剂 4.找平层:2-3mm厚水泥自流平，吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1391.19 | 137.05 |  | 190662.59
25 | 011102003019 | 块料楼地面（楼面02） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 115.5 | 108.02 |  | 12476.31
26 | 011102003020 | 块料楼地面（楼面03） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡1% 5.找平层:15mm厚1:3水泥砂浆保护层 6.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.13 | 153.29 |  | 5998.24
本页小计 | [8 empty] | 209137.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010501001004 | 垫层（楼面03） | 1.混凝土种类:轻骨料混凝土 2.混凝土强度等级:LC7.5 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 16.83 | 325.74 |  | 5482.2
28 | 011102003021 | 块料楼地面（楼面04） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.36 | 90.61 |  | 2116.65
29 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1538.25 | 39.98 |  | 61499.24
本页小计 | [8 empty] | 69098.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011108001007 | 石材零星项目（楼面05） | 1.部位:门槛石 2.面层材料:20mm厚花岗岩,填缝剂擦逢,撒素水泥面(洒适量清水) 3.结合层:40mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.找平层:10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.含石材六面防护 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.28 | 299.33 |  | 2478.45
31 | 011105004009 | 地胶踢脚线（踢脚01） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 96.68 | 133.81 |  | 12936.75
32 | 011105004010 | 地胶踢脚线（踢脚02） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.背衬1mm铝合金衬板,吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27.98 | 371.93 |  | 10406.6
本页小计 | [8 empty] | 25821.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011105003010 | 块料踢脚线（踢脚03） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm规格防滑地砖一开六,填缝剂擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚瓷砖专用胶粘贴层 4.找平层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.47 | 165.63 |  | 1071.63
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 1117806.47
34 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（墙面01） | 1.墙体类型:墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆打底打毛 4.基层处理(刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 197.99 | 25.65 |  | 5078.44
35 | 011207001061 | 墙面装饰板（墙面02） | 1.部位:手术室 2.龙骨材料:镀锌钢骨架，具体规格及布置详见图纸 3.面层材料:1.2mm电解钢板抗菌涂料喷涂+铝蜂窝防火防水保温填充材料+1mm电涂钢板背层 4.含专用铝合金型材连接件,硅酮防霉密封胶密封等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 188.51 | 595.36 |  | 112231.31
本页小计 | [8 empty] | 118381.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011201001010 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.墙体类型:内墙 2.保护层砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 168.14 | 27.77 |  | 4669.25
37 | 011201001011 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量3mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 168.14 | 224.57 |  | 37759.2
38 | 011201001012 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.墙体类型:内墙 2.保护层砂浆:20mm厚1:1水泥砂浆保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 112.09 | 25.18 |  | 2822.43
39 | 011204003009 | 块料墙面（墙面04） | 1.面层材料:300*600*10mm墙身砖,填缝剂勾缝 2.结合层:配套专用胶或5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴，刷素水泥浆一遍 3.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰,分三次抹灰(内掺5%的防水剂),刷专用界面漆一道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 606.76 | 178.99 |  | 108603.97
本页小计 | [8 empty] | 153854.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 穗011210007004 | 非承重隔墙(耐火极限不低于2h) | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(耐火极限不低于2h) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.填充层:内填50mm厚岩棉（100kg/m3容重） 5.基层板:双面8+8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 197.44 | 186.83 |  | 36887.72
41 | 穗011210007005 | 非承重隔墙(耐火极限不低于1h) | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(耐火极限不低于1h) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.基层板:双面8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1367.43 | 125.59 |  | 171735.53
42 | 穗011210007006 | 非承重隔墙（靠墙侧） | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(靠墙侧) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.基层板:8mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 890.11 | 63.31 |  | 56352.86
本页小计 | [8 empty] | 264976.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011207001062 | 墙面装饰板 | 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 3.压条材料种类、规格:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套工字铝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2455.55 | 233.84 |  | 574205.81
44 | 011210006008 | 其他隔断 | 1.部位:卫生间、更衣室 2.隔板材料品种:15mm抗倍特板（成品隔断） 3.插销、拉手、合页、不锈钢脚等五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 16.07 | 247.77 |  | 3981.66
45 | 011207001063 | 墙面装饰板 | 1.部位:不锈钢防撞带 2.面层材料:1mm厚304#不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴 3.基层材料:8mm硅酸钙板基层,自攻钉@200mm，中性玻璃胶填缝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 16.38 | 212.35 |  | 3478.29
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 408314.17
本页小计 | [8 empty] | 581665.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011302001052 | 吊顶天棚（顶棚01/02） | 1.部位:天棚 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨型号:采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆,U型轻钢主龙骨38X1.2mm厚,中距≤1200mm将主龙骨放入主龙骨吊件内,V型轻钢次龙骨,中距600 mm 5.面层材料:600*600*0.8mm厚铝合金扣板面层,嵌入安装 6.含30*30*1mm铝合金收边条 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 424.16 | 185.68 |  | 78758.03
47 | 011302001053 | 吊顶天棚（顶棚03） | 1.部位:天棚 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:采用M8X80膨胀螺栓,M8下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200mm 4.龙骨材料:轻钢主龙骨60X27X1.0mm厚,双向中距≤1200,轻钢次龙骨50*20*0.6厚,中距400mm 5.基层材料:6mm厚硅酸钙板基层 6.面层材料:3mm玻纤树脂板,结构胶粘贴,专用密封胶收缝 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1054.84 | 261.91 |  | 276273.14
本页小计 | [8 empty] | 355031.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚04） | 1.墙体类型:天棚 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆打底打毛 4.基层处理(刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27.61 | 31.65 |  | 873.86
49 | 011302001054 | 吊顶天棚（顶棚05） | 1.部位:手术室 2.吊杆材料:配套龙骨（全螺纹吊筋、方形调节器、型材吊钩），具体规格参数详见图纸 3.面层材料:1.2mm电解钢板抗菌涂料喷涂+铝蜂窝防火防水保温填充材料+1mm电涂钢板背层 4.含专用铝合金型材连接件,硅酮防霉密封胶密封等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 69.81 | 613.86 |  | 42853.57
50 | 011302001055 | 吊顶天棚（顶棚05） | 1.部位:手术室 2.面层材料:3.0mm厚铝合金R150圆弧喷涂板,背衬自粘保温层,硅酮防霉密封胶密封 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.24 | 606.88 |  | 7428.21
本页小计 | [8 empty] | 51155.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010810002008 | 窗帘盒 | 1.部位:窗帘盒一（当建筑外窗高于室内吊顶时） 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨:UC38龙骨吊件间距@1200mm 5.基层材料:8mm厚硅酸钙板+12mm石膏板基层 6.含封边木方 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73.08 | 29.11 |  | 2127.36
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 39567.74
52 | 011406001019 | 抹灰面油漆（墙面01） | 1.部位:墙面 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:封无机底漆一道,面刷两道无机内墙涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 917.64 | 39.77 |  | 36494.54
53 | 011406001020 | 抹灰面油漆(顶棚04) | 1.部位:天棚 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:封无机底漆一道,面刷两道无机内墙涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27.61 | 47.84 |  | 1320.86
本页小计 | [8 empty] | 39942.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011406001021 | 抹灰面油漆 | 1.部位:窗帘盒一 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:刷无机涂料一底两面 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 29.23 | 59.95 |  | 1752.34
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 202435.15
|  | 柜类、货架（手术室） | [6 empty] | 156148.25
55 | 011501003011 | 器械柜、麻醉柜 | 1.名称:器械柜、麻醉柜 2.规格:W900*H1700*D350mm 3.材料种类、规格:柜子1.2mm厚面框,1.0mm厚拉丝柜体,1.0mm厚上、下开门上下柜内置不锈钢304双层搁板(上柜2层,下柜1层)柜体分上下两层,四门开启不锈钢包边,四周及背衬15mm橡塑保温棉 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 3430.68 |  | 27445.44
本页小计 | [8 empty] | 29197.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011501003012 | 药品柜(带配药抽板） | 1.名称:药品柜(带配药抽板） 2.规格:W900*H1700*D350mm 3.材料种类、规格:柜子1.2mm厚面框,1.0mm厚拉丝柜体,1.0mm厚上、下开门上下柜内置不锈钢304双层搁板(上柜2层,下柜1层)柜体分上下两层,四门开启不锈钢包边，带配药抽板，四周及背衬15mm橡塑保温棉 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 4161.5 |  | 24969
57 | 011501003013 | 保温柜 | 1.参数:输入电压:AC220V 2.制冷功率 :85~100W 3.加热功率 :120W 4.恒定温度:4-38℃(每度可调可控) 5.净重:20~30kg 6.容积:85~105L 7.外形尺寸:≥480x≥490x≥840mm 8.面板、按键设置:触控按键,LED温度显示 9.门锁配置:内嵌式安全锁双锁 10.门体为双层中空钢化玻璃门带惰性气体防紫外线 11.中空钢化玻璃门带惰性气体防紫外线 12.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 13.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 14336.28 |  | 28672.56
本页小计 | [8 empty] | 53641.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 011501003014 | 医用不锈钢传递窗 | 1.名称:医用不锈钢传递窗 2.规格:L600×W600×D600mm 3.材料种类、规格:柜体1mm不锈钢板，机械双门互锁,带紫外灭菌 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 1718.29 |  | 3436.58
59 | 011501003015 | 高亮度观片灯(双二联） | 1.名称:二联观片灯（功率156W） 2.规格:900x1020x48mm 3.材料种类、规格:外框铝合金制作，背衬亚克力板；LED发光二极管；全球电压自适应内置电源（AC90V~240V:50/60Hz）；采用微电脑显示数字控制调光技术,亮度范围0~6000cd；插片自动感应；阅片屏亮度均匀性≥90% 4.含五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 3668.14 |  | 7336.28
本页小计 | [8 empty] | 10772.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011501003016 | 手术室控制面板（触摸式) | 1.名称:手术室控制面板（触摸式) 2.规格:32寸 3.安装方式:嵌入安装 4.材质:面层有机玻璃,1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱； 5.功能:含时钟、计时、温湿度显示和设定、机组开停、空调机组及医气报警、设备控制板、背景音乐、对讲、电话功能、IT电源绝缘报警监视。 6.含五金配件等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 15084.07 |  | 30168.14
61 | 011501003017 | 书写台(医用不锈钢记录台） | 1.名称:书写台(医用不锈钢记录台） 2.规格:W700xH400xD250mm 3.安装方式:嵌入安装 4.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱； 5.功能:含时钟、计时、温湿度显示和设定、机组开停、空调机组及医气报警、设备控制板、背景音乐、对讲、电话功能、IT电源绝缘报警监视。 6.含配灯管及自动灯开关 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 1374.04 |  | 2748.08
本页小计 | [8 empty] | 32916.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040801030003 | 组合式插座箱A | 1.名称:组合式插座箱A 2.规格:550*170mm 3.外观规格:600*220*100mm 4.安装方式:嵌入式安装 5.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱 6.插座参数:含4*220T10A(含插座)、2个等电位接地端子(含插座) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 497.05 |  | 2982.3
63 | 040801030004 | 组合式插座箱B | 1.名称:组合式插座箱B 2.规格:550*170mm 3.外观规格:600*220*100mm 4.安装方式:嵌入式安装 5.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱 6.插座参数:含1*380T16A+3*220T10A(含插座)、2个等电位接地端子(含插座) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 500.88 |  | 1001.76
64 | 031008014002 | 气体终端箱体(五气） | 1.名称:气体终端箱 2.气体种类:五气 3.规格:W400xH200mm 4.材质:全304不锈钢面板，板材厚1.0mm 5.不含气体终端，，含带气维修阀及压力表 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1584.07 |  | 3168.14
本页小计 | [8 empty] | 7152.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010810005007 | U型输液轨 | 1.部位:U型输液轨 2.规格:4.5m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 135 | 114.95 |  | 15518.25
66 | 010810005008 | 直型输液轨 | 1.部位:直型输液轨 2.规格:1.8m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.2 | 114.95 |  | 4965.84
67 | 010810005009 | 直型输液轨(手术室内) | 1.部位:直型输液轨(手术室内) 2.规格:2.6m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.2 | 114.95 |  | 597.74
68 | 010810005010 | 直型床帘轨 | 1.部位:直型床帘轨 2.规格:2.1m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 27.3 | 114.95 |  | 3138.14
银镜、洗手池
本页小计 | [8 empty] | 24219.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 46286.9
69 | 011502001020 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阴角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 870.8 | 22.86 |  | 19906.49
70 | 011502001021 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阳角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 322 | 20.16 |  | 6491.52
71 | 011502001022 | 金属装饰线 | 1.部位:玻纤树脂板收边条 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套阳角圆弧 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 983.95 | 19.25 |  | 18941.04
72 | 011502001023 | 金属装饰线 | 1.部位:窗帘盒 2.线条材料品种:25*25*1mm阳角铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73.08 | 12.97 |  | 947.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 24615.36
73 | 011704001006 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 | 项 |  | 1 | 24615.36 |  | 24615.36
本页小计 | [8 empty] | 70902.26
合 计 | [8 empty] | 2820022.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 78050.2 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 78050.2
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 279540.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 28755.34
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 308296.02 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 279540.68
合 计 |  |  |  | 279540.68 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3206368.4 | 9 |  | 288573.16
合 计 | [6 empty] | 288573.16
表—13