## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 12300343.86
1.1 | 金属结构工程 | 588754.09
1.2 | 门窗工程 | 904261.31
1.3 | 楼地面装饰工程 | 3101787.32
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 2863197.63
1.5 | 天棚工程 | 3335625.73
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1110111.96
1.7 | 其他装饰工程 | 396605.82
2 | 措施合计 | 744816.13
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 563845.55
2.2 | 其他措施费 | 180970.58
3 | 其他项目 | 1437766.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1230034.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 207732.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14482926.95
5 | 增值税销项税额 | 1303463.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 15786390.38
7 | 人工费 | 2964139.23
合计=1+2+3+5 |  | 15,786,390.38 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 588754.09
1 | 010606001002 | 天花吊顶-反支撑体系 | 1.钢材品种:Q235热镀锌型钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 5.15 | 10347.71 |  | 53290.71
2 | 010606001003 | 防火卷帘吊顶龙骨 | 1.钢材品种:Q235热镀锌型钢 2.规格参数:综合考虑 3.参考大样:墙面大样图04（图号：QT-04-20a） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 33.49 | 10347.71 |  | 346544.81
3 | 011204004002 | 墙面钢骨架（铝板墙面） | 1.钢材品种:Q235热镀锌型钢 2.规格参数:综合考虑 3.参考大样:墙面大样图04（图号：QT-01-05/05a） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 17.888 | 10561.19 |  | 188918.57
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 904261.31
4 | 010801001006 | 木质门（单扇） | 1.门种类:木质门（单扇） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 972.72 | 752.98 |  | 732438.71
本页小计 | [8 empty] | 1321192.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010801001007 | 木质门（卫生间单扇门） | 1.门种类:木质门（单扇，带铝合金百叶） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边；镶300*400mm铝合金百叶 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 35.76 | 793.8 |  | 28386.29
6 | 010801001008 | 木质门（子母门，带观察窗） | 1.门种类:木质门（子母门，带观察窗） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边；镶5mm厚透明钢化玻璃(可视窗) 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.19 | 780.43 |  | 6391.72
本页小计 | [8 empty] | 34778.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010801001009 | 木质门（双扇） | 1.门种类:木质门（双扇） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 93.12 | 760.06 |  | 70776.79
8 | 010801001010 | 木质门（双扇，带观察窗） | 1.门种类:木质门（双扇，带观察窗） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边；镶5mm厚透明钢化玻璃(可视窗) 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 84.48 | 784.42 |  | 66267.8
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 3101787.32
本页小计 | [8 empty] | 137044.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003005 | 块料楼地面（ST-01/02 水磨石纹瓷砖) | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm水磨石纹瓷砖ST-01/02 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12827.89 | 115.61 |  | 1483032.36
10 | 011108001002 | 石材零星项目（ST-03 灰色人造石） | 1.部位:地面门槛石 2.面层材料:15mm厚灰色人造石ST-03 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.石板材施工前需做好六面防浸透处理 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 247.72 | 301.61 |  | 74714.83
11 | 011102003006 | 块料楼地面（CT-01 800*800防滑地砖） | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm防滑地砖CT-01 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 919.08 | 78.95 |  | 72561.37
12 | 011102003007 | 块料楼地面（CT-03 800*800防滑地砖） | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm防滑地砖CT-03 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2919.02 | 78.95 |  | 230456.63
本页小计 | [8 empty] | 1860765.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O1/02 灰色/米色地胶） | 1.面层材料:2mm灰色/米色地胶PL-O1/02,同质透心,颜色综合考虑 2.粘结层:PVC专用粘接剂 3.找平层:水泥自流平地面 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6659.25 | 137.05 |  | 912650.21
14 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O3 仿地毯地胶） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm仿地毯地胶PL-O3,同质透心,颜色综合考虑 3.粘结层:PVC专用粘接剂 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 325 | 137.05 |  | 44541.25
15 | 011103002004 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O4 仿木纹地胶） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm仿木纹地胶PL-O4,同质透心,颜色综合考虑 3.粘结层:PVC专用粘接剂 4.找平层:水泥自流平地面 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.43 | 137.05 |  | 5403.88
本页小计 | [8 empty] | 962595.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011103002005 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O3 仿木纹地胶） | 1.部位:报告厅(台阶） 2.龙骨材料:50x50x5mm镀锌方管间距800mm,井字焊接；300mm长50x50x5mm@800*800mm镀锌角钢链接楼板 3.基层材料:双层15mm厚阻燃板 4.面层材料:2mm仿木纹地胶PL-O4,同质透心,PVC专用粘接剂 5.计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.参考大样:地面大样图02（图号：DE-02-17） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 28.29 | 562.42 |  | 15910.86
17 | 011103002006 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O4 仿木纹地胶） | 1.部位:报告厅(讲台） 2.龙骨材料:50x50x5mm镀锌方管间距800mm,井字焊接；300mm长50x50x5mm@800*800mm镀锌角钢链接楼板 3.基层材料:双层15mm厚阻燃板 4.面层材料:2mm仿木纹地胶PL-O4,同质透心,PVC专用粘接剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.81 | 789.12 |  | 3795.67
本页小计 | [8 empty] | 19706.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011103002007 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O4 仿木纹地胶） | 1.部位:报告厅(讲台台阶） 2.龙骨材料:50x50x5mm镀锌方管间距800mm,井字焊接；300mm长50x50x5mm@800*800mm镀锌角钢链接楼板 3.基层材料:双层15mm厚阻燃板 4.面层材料:2mm仿木纹地胶PL-O3,同质透心,PVC专用粘接剂 5.计算规则:按设计图示尺寸以投影面积计算 6.参考大样:地面大样图02（图号：DE-02-18） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.44 | 888.67 |  | 1279.68
19 | 011103002008 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O4 仿木纹地胶） | 1.部位:报告厅(讲台侧面封板） 2.基层材料:双层15mm厚阻燃板 3.面层材料:2mm仿木纹地胶PL-O4,同质透心,PVC专用粘接剂 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.81 | 220.6 |  | 1061.09
20 | 011104003002 | 不锈钢盲道板 | 1.部位:首层地面 2.面层材料品种、规格、颜色:400*400不锈钢盲道板，菠萝纹 3.综合考虑面层形状 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.88 | 390.38 |  | 15177.97
本页小计 | [8 empty] | 17518.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚水磨石石纹瓷砖ST-01/02 3.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 568.56 | 166.52 |  | 94676.61
22 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm成品铝合金踢脚，踢脚配套卡件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 157.29 | 238.12 |  | 37453.89
23 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100*800*10mm地砖 3.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.07 | 126.28 |  | 4933.76
24 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料:2mm米色地胶PL-O2,同质透心 3.粘结层:PVC专用粘接剂 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 722.41 | 133.81 |  | 96665.68
本页小计 | [8 empty] | 233729.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料:2mm米色地胶PL-O2,同质透心 3.粘结层:PVC专用粘接剂 4.基层材料:10mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 44.14 | 169.27 |  | 7471.58
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 2863197.63
26 | 011204003004 | 块料墙面（CT-02 墙砖） | 1.部位:卫生间、洁具间、污物间墙面 2.面层材料:400*800*10mm墙砖CT-02,墙砖背胶一遍 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2549.34 | 123.67 |  | 315276.88
27 | 011207001010 | 墙面装饰板(WD-01 木纹抗菌板) | 1.部位:墙面、独立柱面 2.龙骨材料:38系列调平轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm木纹抗菌板WD-01,结构胶 5.含配套收口条及R50转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6352.09 | 139.2 |  | 884210.93
本页小计 | [8 empty] | 1206959.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011207001011 | 墙面装饰板(WD-02 白色抗菌板) | 1.部位:墙面、独立柱面 2.龙骨材料:38系列调平轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm白色抗菌板WD-02,结构胶 5.含配套收口条及R50转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6553.27 | 139.2 |  | 912215.18
29 | 011207001012 | 墙面装饰板(WD-01 木纹抗菌板) | 1.部位:电梯厅 2.龙骨材料:C50系列轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm木纹抗菌板WD-02,结构胶 5.含配套收口条及R50转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 541.5 | 139.2 |  | 75376.8
30 | 011207001013 | 墙面装饰板(WD-02 白色抗菌板) | 1.部位:电梯厅 2.龙骨材料:C50系列轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm白色抗菌板WD-02,结构胶 5.含配套收口条及R50转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 245.03 | 139.2 |  | 34108.18
本页小计 | [8 empty] | 1021700.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011208001002 | 柱(梁)面装饰（MT-02 木纹铝板） | 1.部位:独立柱 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm木纹铝板MT-02,表面静电氟碳粉末喷涂 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 285.28 | 296.04 |  | 84454.29
32 | 011207001014 | 墙面装饰板（WD-03 木纹吸音板） | 1.部位:报告厅 2.隔音层:2mm隔音毡,钢排钉固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨,间距600mm,轻钢次龙骨,间距400mm,，具体规格及布置详见图纸 4.隔离层材料种类、规格:50mm玻璃棉板 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm木纹吸音板WD-03 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 206.78 | 176.3 |  | 36455.31
33 | 011207001015 | 墙面装饰板（WD-04 咖色吸音板） | 1.部位:报告厅 2.隔音层:2mm隔音毡,钢排钉固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨,间距600mm,轻钢次龙骨,间距400mm,，具体规格及布置详见图纸 4.隔离层材料种类、规格:50mm玻璃棉板 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm米色布纹吸音板WD-04 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 156.91 | 176.3 |  | 27663.23
本页小计 | [8 empty] | 148572.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011207001016 | 墙面装饰板（WD-05 白色吸音板） | 1.部位:听力室、报告厅 2.隔音层:2mm隔音毡,钢排钉固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨,间距600mm,轻钢次龙骨,间距400mm,，具体规格及布置详见图纸 4.隔离层材料种类、规格:50mm玻璃棉板 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm白色吸音板WD-05 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 91.45 | 176.3 |  | 16122.64
35 | 011207001017 | 墙面装饰板（MT-01 白色铝板） | 1.部位:门诊大堂墙面造型、扶梯侧面封板 2.面层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-04-20a） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 97.08 | 296.04 |  | 28739.56
36 | 011207001018 | 墙面装饰板（MT-02 木纹铝板） | 1.部位:门诊大堂墙面造型 2.面层材料:2.0mm木纹铝板MT-02,表面静电氟碳粉末喷涂 3.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-02-05/05a） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 111.24 | 296.04 |  | 32931.49
37 | 011207001019 | 墙面装饰板（MT-01 白色铝板） | 1.部位:门诊大堂墙面 2.面层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-02-05/05a） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 254.12 | 296.04 |  | 75229.68
本页小计 | [8 empty] | 153023.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1.部位:门诊大堂墙面（窗户收边） 2.面层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.基层材料:双层12mm硅酸钙板 4.参考大样:墙面大样图04（图号：QT-04-21） 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 31.03 | 314.26 |  | 9751.49
39 | 011210006002 | 其他隔断（WD-01 木纹抗菌板） | 1.部位:一层药房丶挂号窗口 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:6mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm木纹抗菌板WD-01 5.含暗门制作、安装及配套五金件 6.参考大样:墙面大样图02（图号：QT-01-07） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 102.52 | 247.3 |  | 25353.2
40 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1.部位:电梯门套 2.龙骨材料:镀锌钢骨架，具体规格及布置详见图纸 3.基层材料:12mm阻燃板 4.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03,表面防指纹处理 5.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-01-02） 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 108.24 | 438.84 |  | 47500.04
本页小计 | [8 empty] | 82604.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1.部位:电梯门头 2.龙骨材料:轻钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 3.基层材料:9+9mm阻燃板 4.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03,表面防指纹处理 5.龙骨材料:轻钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 6.基层材料:9+9mm阻燃板 7.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-01-04） 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 117.55 | 307.21 |  | 36112.54
42 | 011207001023 | 墙面装饰板（MT-03 古铜色不锈钢） | 1.部位:洞口门套 2.基层材料:12mm阻燃板 3.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.6 | 239.25 |  | 8038.8
43 | 011210006003 | 其他隔断（卫生间隔断） | 1.部位:卫生间 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 3.配件品种、规格:包括门,锁具、拉手、铰链等五金件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 697.79 | 247.77 |  | 172891.43
44 | 011505008002 | 其他隔断（小便池隔断） | 1.部位:卫生间 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 3.含配套五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 120.68 |  | 2292.92
本页小计 | [8 empty] | 219335.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011207001024 | 抗菌板消防栓暗门 | 1.部位:抗菌板消防栓暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:12mm阻燃板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 75.68 | 250.17 |  | 18932.87
46 | 011207001025 | 涂料消防栓暗门 | 1.部位:涂料消防栓暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:10mm硅酸钙板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.32 | 244.08 |  | 3007.07
47 | 011207001026 | 抗菌板管井暗门 | 1.部位:抗菌板管井暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:12mm硅酸钙板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.面层材料:6mm抗菌板（白色、木纹）WD-02,结构胶 5.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 40.48 | 310.18 |  | 12556.09
本页小计 | [8 empty] | 34496.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011207001027 | 涂料管井暗门 | 1.部位:涂料管井暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:10mm硅酸钙板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 5.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14.08 | 267.22 |  | 3762.46
49 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.部位:消防栓防火岩棉 2.材料品种、规格及厚度:30mm防火岩棉 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5 | 42.91 |  | 214.55
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 3335625.73
50 | 011302001015 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15256.63 | 102.81 |  | 1568534.13
本页小计 | [8 empty] | 1572511.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011302001016 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 3.参考大样:墙面大样图04（图号：QT-04-22） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 119.37 | 46.14 |  | 5507.73
52 | 011302001017 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（跌级） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 6.参考大样:天花大样图01（图号：DT-01-01） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 777.1 | 208.42 |  | 161963.18
本页小计 | [8 empty] | 167470.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011302001018 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（跌级） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 6.参考大样:天花大样图01（图号：DT-01-03） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14.19 | 238.88 |  | 3389.71
54 | 011302001019 | 吊顶天棚(PD-03 吸音板） | 1.部位:天棚 2.面层材料:15mm白色吸音板WD-05,结构胶密封 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 420.97 | 94.67 |  | 39853.23
55 | 011302001020 | 吊顶天棚(AL-01 铝扣板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,链接吊顶减震器,间距600mm,膨胀螺栓固定 4.龙骨型号:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,安装与铝扣板配套双向轻钢次龙骨,间距据板面规格,DL20x20x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*600*0.6mm铝扣板AL-01 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 868.65 | 132.08 |  | 114731.29
本页小计 | [8 empty] | 157974.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011302001021 | 吊顶天棚(AL-02 铝扣板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,链接吊顶减震器,间距600mm,膨胀螺栓固定 4.龙骨型号:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,安装与铝扣板配套双向轻钢次龙骨,间距据板面规格,DL20x20x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:300*300*0.6mm铝扣板AL-02 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 16.2 | 138.05 |  | 2236.41
57 | 011302001022 | 铝板吊顶(MT-01 白色铝板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距900~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距900~1200mm,配套轻钢次龙骨,间距据板面规格 5.面层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 966.56 | 333.76 |  | 322599.07
本页小计 | [8 empty] | 324835.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 011302001023 | 铝板吊顶(MT-01B 白色微孔铝板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距900~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距900~1200mm,配套轻钢次龙骨,间距据板面规格 5.面层材料:2.0mm白色微孔铝板MT-01b,表面静电氟碳粉末喷涂 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 301.11 | 333.76 |  | 100498.47
59 | 011302001024 | 轻钢龙骨高晶板吊顶（MB-01 高晶板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,DT24x38x0.27x.027横、纵向T型轻钢龙骨,间距据板面规格,DL30x23x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*600*16mm高晶板MB-01 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5589.56 | 119.82 |  | 669741.08
本页小计 | [8 empty] | 770239.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011302001025 | 轻钢龙骨高晶板吊顶（MB-02 高晶板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,DT24x38x0.27x.027横、纵向T型轻钢龙骨,间距据板面规格,DL30x23x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*1800*16mm高晶板 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 721.35 | 148.31 |  | 106983.42
61 | 011302001026 | 轻钢龙骨铝方通吊顶（MT-05 铝方通吊顶） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距900~1200mm 4.龙骨类型:配套主龙骨,间距900~1200mm 5.面层材料:40*80*1mm@100mm铝方通吊顶MT-05，表面静电氟碳粉末喷涂 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 677.15 | 233.77 |  | 158297.36
本页小计 | [8 empty] | 265280.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010810002001 | 窗帘盒（石膏板） | 1.部位:窗帘盒 2.上人型天花（跌级） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5mm石膏板+15mm玻镁板 6.面层材料:9.5mm石膏板 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 179.88 | 32.82 |  | 5903.66
63 | 010810002002 | 窗帘盒（高晶板） | 1.部位:窗帘盒 2.上人型天花（跌级） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.面层材料:16mm高晶板 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 324.27 | 33.82 |  | 10966.81
64 | 011304001004 | 灯带(槽) | 1.部位:天花灯槽 2.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 429.58 | 46.14 |  | 19820.82
本页小计 | [8 empty] | 36691.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 011304001005 | 灯带(槽) | 1.部位:天花灯槽 2.基层材料:9.5mm纸面石膏板 3.基层材料:15mm白色吸音板WD-05,结构胶密封 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.55 | 143.12 |  | 2225.52
66 | 011304001006 | 灯带(槽) | 1.部位:天花灯槽 2.基层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.29 | 277.08 |  | 2296.99
67 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 1.部位:防火卷帘装饰面 2.面层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 144.64 | 277.08 |  | 40076.85
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 1110111.96
68 | 011406001005 | 抹灰面油漆（白色洁净涂料） | 1.部位:墙面 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色洁净涂料面漆二遍 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12576.62 | 21.49 |  | 270271.56
69 | 011406001006 | 抹灰面油漆（白色无机涂料） | 1.部位:墙面 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7470.01 | 21.49 |  | 160530.51
本页小计 | [8 empty] | 475401.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011406001007 | 抹灰面油漆（白色无机涂料） | 1.部位:天棚 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 3.腻子种类:批刮腻子找平二遍,成品界面剂一遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 16596.87 | 40.93 |  | 679309.89
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 396605.82
|  | 柜类、货架 | [6 empty] | 207099.05
|  | 银镜、洗手池 | [6 empty] | 30633.99
71 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.部位:卫生间镜柜 2.规格:600*1000mm 3.龙骨类型:50*50木龙骨(防潮)，具体布置及规格详见图纸 4.基层材料:12mm阻燃板 5.镜面玻璃品种:6mm银镜MR-01 6.线条规格:四周镶嵌1.2m古铜色不锈钢MT-03，展宽150mm 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.8 | 246.82 |  | 2665.66
本页小计 | [8 empty] | 681975.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011501020003 | 卫生间洗手台 | 1.部位:卫生间洗手台 2.台柜规格:高300mm，宽600mm 3.龙骨类型:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm阻燃板 5.材料种类、规格:台面为15mm厚人造石,含石材磨边 6.含相关五金件 7.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 8.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 47.85 | 584.5 |  | 27968.33
|  | 服务台及其他 | [6 empty] | 176465.06
73 | 011501020004 | 导诊台 | 1.部位:导诊台 2.台柜规格:高1000mm，宽800mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石ST-04，四周做弧形角；内侧为12mm木饰面板WD-07 6.含抽屉、下柜，含相关五金件 7.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 8.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.59 | 2831.86 |  | 49812.42
本页小计 | [8 empty] | 77780.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011501020005 | 护士台、服务台（直线型） | 1.部位:护士台、服务台 2.台柜规格:高1100mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石ST-04，四周做弧形角 6.踢脚线为1.2mm古铜色喷砂不锈钢(抗指纹）MT-03 7.含抽屉，含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.45 | 2300.88 |  | 44752.12
75 | 011501020006 | 护士台、服务台（L线型） | 1.部位:护士台、服务台 2.台柜规格:高1100mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石ST-04，四周做弧形角 6.踢脚线为1.2mm古铜色喷砂不锈钢(抗指纹）MT-03 7.含抽屉，含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 22 | 2300.88 |  | 50619.36
本页小计 | [8 empty] | 95371.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011501020007 | 窗口操作台 | 1.部位:窗口操作台 2.台柜规格:高1050mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚阻燃板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石,含石材磨边、6mm木纹抗菌板WD-01 ，四周做弧形角 6.踢脚线为15mm人造石ST-04 7.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 8.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 9.参考大样:墙面大样图02（图号：QT-02-08） 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 27.05 | 1156.42 |  | 31281.16
|  | 扶手、栏杆、栏板装饰 | [6 empty] | 126376.57
77 | 011505004004 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:坐便U型上方扶手700mm,白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 126.87 |  | 888.09
78 | 011505004005 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:靠墙L型扶手700*700mm，白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 94.55 |  | 661.85
本页小计 | [8 empty] | 32831.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011505004006 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:洗漱台H型安全扶手，白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 131.92 |  | 923.44
80 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.部位:门槛石分隔条 2.线条材料品种、规格、颜色:L40*4角钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.6 | 10.56 |  | 185.86
81 | 011503008001 | 玻璃栏板（平面） | 1.栏杆高度:950mm 2.扶手:2mm白色铝板MT-01造型扶手 3.玻璃品种:10mm钢化玻璃GL-01 4.底部U型镀锌槽钢、镀锌钢板连接件 5.参考图集:墙面大样图01（图号：DT-01-05a) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.35 | 268.68 |  | 1437.44
82 | 011503008002 | 玻璃栏板（弧形） | 1.栏杆高度:950mm 2.扶手:2mm白色铝板MT-01造型扶手 3.玻璃品种:10mm钢化玻璃GL-01 4.底部U型镀锌槽钢、镀锌钢板连接件 5.参考图集:墙面大样图01（图号：DT-01-05a) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.56 | 336.18 |  | 860.62
本页小计 | [8 empty] | 3407.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011503008003 | 玻璃栏板（平面） | 1.部位:扶梯栏杆 2.栏杆高度:1350mm 3.扶手:65*1.5mm不锈钢扶手 4.玻璃品种:10mm钢化玻璃GL-01(平面），嵌20*25*1.2mm不锈钢装饰线条 5.底部U型镀锌槽钢、镀锌钢板连接件 6.参考图集:墙面大样图01（图号：DT-04-20a) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 39.3 | 576.87 |  | 22670.99
84 | 011503008004 | 玻璃栏板（弧形） | 1.部位:扶梯栏杆 2.栏杆高度:1350mm 3.扶手:65*1.5mm不锈钢扶手 4.玻璃品种:10mm钢化玻璃GL-01(弧形），嵌20*25*1.2mm不锈钢装饰线条 5.底部U型镀锌槽钢、镀锌钢板连接件 6.参考图集:墙面大样图01（图号：DT-04-20a) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 148.42 | 665.33 |  | 98748.28
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 63130.2
85 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10*40*1.2mm不锈钢成品收口条 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2684.9 | 11.29 |  | 30312.52
本页小计 | [8 empty] | 151731.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20*20*1.2mm不锈钢成品收口条 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 277.23 | 9.85 |  | 2730.72
87 | 011502001007 | 金属装饰线 | 1.部位:门槛石分隔条 2.线条材料品种、规格、颜色:L40*4角钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.6 | 10.56 |  | 185.86
88 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10*10*1.0mm铝合金分缝条 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2334.2 | 12.81 |  | 29901.1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 180970.58
89 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 | 项 |  | 1 | 180970.58 |  | 180970.58
本页小计 | [8 empty] | 213788.26
合 计 | [8 empty] | 12481314.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 563845.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 563845.55
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1230034.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 207732.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1437766.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1230034.39
合 计 |  |  |  | 1230034.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14482926.95 | 9 |  | 1303463.43
合 计 | [6 empty] | 1303463.43
表—13