## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 18976943.04
1.1 | 玻璃幕墙 | 1800051.00
1.2 | 建筑外门窗 | 2543684.14
1.3 | 内庭院外窗 | 2045430.05
1.4 | 外墙层间铝板 | 5558628.21
1.5 | 内庭院铝板 | 2064875.88
1.6 | 铝板吊顶 | 1605592.58
1.7 | 2层出入口雨棚 | 693356.67
1.8 | 4层天窗 | 202812.07
1.9 | 屋面铝板包柱 | 70933.73
1.10 | 钢连廊铝板 | 198468.31
1.11 | 幕墙门窗工程 | 321035.53
1.12 | 玻璃栏板 | 494154.10
1.13 | 其他工程 | 1377920.77
2 | 措施合计 | 791904.40
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 595909.91
2.2 | 其他措施费 | 195994.49
3 | 其他项目 | 2117240.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1897694.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 219545.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 21886087.50
5 | 增值税销项税额 | 1969747.88 |  |  | －
6 | 总造价 | 23855835.38
7 | 人工费 | 3081336.62
合计=1+2+3+5 |  | 23,855,835.38 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 玻璃幕墙 | [6 empty] | 1800051
|  | 首层玻璃幕墙 | [6 empty] | 1443047.49
1 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.部位:首层 2.面层材料品种:TP12(双银Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃，经过均质处理 3.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架（不含立柱内衬钢管），型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求，铝合金装饰扣盖氟碳喷涂。 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶、三元乙丙胶条及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-101/102/103及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1707.71 | 764.34 |  | 1305271.06
2 | 011209001002 | 带骨架幕墙（弧形） | 1.部位:首层 2.面层材料品种:TP12(双银Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃（弧形），经过均质处理 3.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架（不含立柱内衬钢管），型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求，铝合金装饰扣盖氟碳喷涂。 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶、三元乙丙胶条及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-101/102/103及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 101.44 | 927.24 |  | 94059.23
本页小计 | [8 empty] | 1399330.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 011209001003 | 带骨架幕墙（上悬窗） | 1.部位:首层 2.面层材料品种:TP12(双银Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃，经过均质处理 3.骨架材料种类:铝骨架及钢骨架（不含立柱内衬钢管），型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求，铝合金装饰扣盖氟碳喷涂。 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶、三元乙丙胶条及其他所需配件等 5.含不锈钢加厚铰、加力撑、多点锁等五金配件的安装 6.参考图纸:做法详图纸JD-106及相关节点 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 29.76 | 1129.98 |  | 33628.2
4 | 010801006001 | 上悬窗电动开窗器 | 1.部位:首层 2.开启装置品种、规格:电动开窗器，具体规格参数详设计图纸要求 3.含安装、检测、调试等内容 4.参考图纸:做法详图纸JD-106及相关节点 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 840.75 |  | 10089
|  | 其它层玻璃幕墙 | [6 empty] | 156687.11
本页小计 | [8 empty] | 43717.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 1.部位:2-4层 2.面层材料品种:TP12(双银Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃，经过均质处理 3.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架（不含立柱内衬钢管），型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求，铝合金装饰扣盖氟碳喷涂。 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶、三元乙丙胶条及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-101/103/104及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 190.82 | 757.31 |  | 144509.89
6 | 011209001005 | 带骨架幕墙 | 1.面层材料品种:TP12(双银Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃，经过均质处理 2.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架（不含立柱内衬钢管），型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求，铝合金装饰扣盖氟碳喷涂。 3.隔离层材料种类:内衬2mm铝单板(粉末喷涂)+50mm保温岩棉 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶、三元乙丙胶条及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-104/105及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 16.08 | 757.29 |  | 12177.22
|  | 幕墙立柱内衬钢管 | [6 empty] | 200316.4
本页小计 | [8 empty] | 156687.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 011204004001 | 幕墙立柱内衬钢管 | 1.部位:幕墙立柱内衬钢管（具体位置详设计图纸） 2.骨架种类、规格:120x60x6mm（120x60x10mm）钢管(Q235B热浸镀锌) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 33.965 | 5897.73 |  | 200316.4
|  | 建筑外门窗 | [6 empty] | 2543684.14
8 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.名称:铝合金平开门90系列 2.框、扇材质:普通铝合金门框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金门主型材厚度,外门不应小于2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.2 | 829.81 |  | 5974.63
9 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.名称:铝合金固定窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2883.84 | 629.76 |  | 1816127.08
本页小计 | [8 empty] | 2022418.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010807001002 | 铝合金固定窗（弧形） | 1.名称:铝合金固定窗90系列（弧形） 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃（弧形） 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 198.93 | 711.76 |  | 141590.42
11 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.名称:铝合金平开窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 830.41 | 659.19 |  | 547397.97
12 | 010807002001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号:铝合金百叶窗 2.框、扇材质:铝合金百叶窗选用70系列，面层氟碳喷涂 3.五金件:含五金材料等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 79.62 | 409.37 |  | 32594.04
|  | 内庭院外窗 | [6 empty] | 2045430.05
本页小计 | [8 empty] | 721582.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010807001004 | 铝合金固定窗 | 1.名称:铝合金固定窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2213.1 | 629.76 |  | 1393721.86
14 | 010807001005 | 铝合金平开窗 | 1.名称:铝合金平开窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 988.65 | 659.19 |  | 651708.19
|  | 外墙层间铝板 | [6 empty] | 5558628.21
15 | 011209001006 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-301及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6986.47 | 606.91 |  | 4240158.51
本页小计 | [8 empty] | 6285588.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011209001007 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-302及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 950.25 | 616.61 |  | 585933.65
17 | 011209001008 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-303及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1187.37 | 616.94 |  | 732536.05
|  | 内庭院铝板 | [6 empty] | 2064875.88
本页小计 | [8 empty] | 1318469.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011209001009 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-319及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 213.86 | 612.69 |  | 131029.88
19 | 011209001010 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-320及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1798.55 | 622.8 |  | 1120136.94
本页小计 | [8 empty] | 1251166.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011209001011 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-317/321及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 633.28 | 607.59 |  | 384774.6
21 | 011209001012 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-322及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 708.76 | 605.19 |  | 428934.46
|  | 铝板吊顶 | [6 empty] | 1605592.58
本页小计 | [8 empty] | 813709.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011302001001 | 铝板吊顶天棚 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.龙骨材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-301及相关节点 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1067.98 | 480.93 |  | 513623.62
23 | 011302001002 | 铝板吊顶天棚 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.龙骨材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-303/317及相关节点 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2436.18 | 448.23 |  | 1091968.96
|  | 2层出入口雨棚 | [6 empty] | 693356.67
本页小计 | [8 empty] | 1605592.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.部位:2层出入口雨棚 2.玻璃材料品种、规格:TP8+1.52pvb+TP8mm夹胶钢化玻璃，经过均质处理 3.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-401/402/403及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 255.96 | 635.38 |  | 162631.86
25 | 011209001013 | 造型铝板雨棚 | 1.部位:2层出入口雨棚 2.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 3.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 4.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 5.参考图纸:做法详图纸JD-401~407及相关节点 6.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 581.29 | 621.29 |  | 361149.66
本页小计 | [8 empty] | 523781.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011209001014 | 造型铝板雨棚 | 1.部位:2层出入口雨棚 2.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 3.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 4.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 5.参考图纸:做法详图纸墙身大样-20、JD-409及相关节点 6.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 218 | 621.28 |  | 135439.04
27 | 穗010606014001 | 不锈钢水槽 | 1.构件类型:不锈钢水槽 2.规格、厚度:2mm不锈钢水槽(316)，内衬1.5mm镀锌钢板+保温岩棉 3.参考图纸:做法详图纸JD-402及相关节点 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 62.47 | 546.44 |  | 34136.11
|  | 4层天窗 | [6 empty] | 202812.07
本页小计 | [8 empty] | 169575.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | 1.部位:4层天窗 2.玻璃材料品种、规格:TP6+1.52pvb+TP6(双银Low-E)+12Ar+TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃，经过均质处理 3.骨架材料种类、规格、中距:铝骨架及钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 4.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、硅酮耐候胶及其他所需配件等 5.参考图纸:做法详图纸JD-501~505及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 103.95 | 886.08 |  | 92108.02
29 | 011207001001 | 2mm厚收口铝单板 | 1.面层材料品种:2mm厚铝单板（粉末喷涂） 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-501~505及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 32.44 | 312.32 |  | 10131.66
30 | 011207001002 | 2mm厚收口铝单板 | 1.面层材料品种:2mm厚铝单板（氟碳喷涂） 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-501~505及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 103.95 | 312.32 |  | 32465.66
本页小计 | [8 empty] | 134705.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011207001003 | 3mm厚收口铝单板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-501~505及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 148.88 | 368.91 |  | 54923.32
32 | 011207001004 | 3mm厚收口铝单板+保温岩棉 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂),满填保温岩棉 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-501/505及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 34.39 | 383.35 |  | 13183.41
|  | 屋面铝板包柱 | [6 empty] | 70933.73
33 | 011208001001 | 柱面装饰 | 1.部位:屋面层 2.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 3.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 4.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 5.参考图纸:做法详图纸JD-408及相关节点 6.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 103.5 | 685.35 |  | 70933.73
本页小计 | [8 empty] | 139040.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 钢连廊铝板 | [6 empty] | 198468.31
34 | 011209001015 | 造型铝板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.骨架材料种类:Q235B热浸镀锌钢骨架，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-309/310/311及相关节点 5.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 315.56 | 628.94 |  | 198468.31
|  | 幕墙门窗工程 | [6 empty] | 321035.53
35 | 010805005001 | 铝合金地弹门 | 1.门代号:铝合金地弹门,面层氟碳喷涂 2.框、扇材质:铝合金型材，型材断面、规格、间距详设计图纸要求 3.玻璃品种、厚度:TP6(双银Low-E)+12Ar+TP6mm中空全超白钢化玻璃 4.含地弹簧、不锈钢拉手、地锁、联动式天地插销及五金配件等内容 5.参考图纸:做法详图纸JD-102及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 217.35 | 1205.65 |  | 262048.03
本页小计 | [8 empty] | 460516.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.名称:铝合金百叶,面层氟碳喷涂 2.框、扇材质:铝合金型材百叶框；铝合金百叶窗扇，窗扇背面18目不锈钢纱网(304) 3.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 4.参考图纸:做法详图纸JD-103及相关节点 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 66 | 893.75 |  | 58987.5
|  | 玻璃栏板 | [6 empty] | 494154.1
37 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.部位:4层 2.栏杆高度:1800mm 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:TP10+1.52pvb+TP10mm夹胶钢化玻璃 4.固定方式:栏板顶部铝合金扶手，80x50x5mm钢管(Q235B氟碳喷涂)立柱采用10mm钢板(Q235B氟碳喷涂)与预埋件连接。 5.参考图纸:做法详图纸JD-104/203及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 23.7 | 949.07 |  | 22492.96
本页小计 | [8 empty] | 81480.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011503008002 | 玻璃栏板 | 1.部位:5层 2.栏杆高度:1800mm 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃 4.固定方式:栏板顶部铝合金扶手，80x50x5mm钢管(Q235B氟碳喷涂)立柱采用10mm钢板(Q235B氟碳喷涂)与预埋件连接。 5.参考图纸:做法详图纸JD-105/201及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 60.08 | 888.58 |  | 53385.89
39 | 011503008003 | 玻璃栏板 | 1.栏杆高度:1100mm 2.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:TP8+1.52pvb+TP8mm夹胶钢化玻璃 3.固定方式:栏板顶部铝合金扶手，80x50x5mm钢管(Q235B氟碳喷涂)立柱与预埋件连接 4.参考图纸:做法详图纸墙身大样3/5/18、参考JD-202及相关节点 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 432.05 | 572.64 |  | 247409.11
本页小计 | [8 empty] | 300795
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011503008004 | 玻璃栏板 | 1.部位:5层 2.栏杆高度:750mm 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃 4.固定方式:栏板顶部铝合金扶手，80x50x5mm钢管(Q235B氟碳喷涂)立柱与预埋件连接 5.参考图纸:做法详图纸JD-201/303及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 396.53 | 409.01 |  | 162184.74
41 | 011503008005 | 玻璃栏板（弧形） | 1.部位:5层 2.栏杆高度:750mm 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃 4.固定方式:栏板顶部铝合金扶手，80x50x5mm钢管(Q235B氟碳喷涂)立柱与预埋件连接 5.参考图纸:做法详图纸JD-201/303及相关节点 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.03 | 433.42 |  | 8681.4
|  | 其他工程 | [6 empty] | 1377920.77
42 | 011209001016 | 铝合金装饰条（130*30*3mm） | 1.材料种类:铝合金方管，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.喷氟碳面漆，参考图纸:做法详图纸JD-302及相关节点 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 237.92 | 94.41 |  | 22462.03
本页小计 | [8 empty] | 193328.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011209001017 | 铝合金装饰条（130*50*3mm） | 1.材料种类:铝合金方管，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.氟碳喷涂。参考图纸:做法详图纸JD-301/302/303/309/403及相关节点 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2207.12 | 106.59 |  | 235256.92
44 | 011209001018 | 铝合金装饰条（250*30*3mm） | 1.材料种类:铝合金方管，型材断面、规格、间距及表面处理方式详设计图纸要求 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.氟碳喷涂。参考图纸:做法详图纸JD-301/303/309/403及相关节点 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1977.9 | 167.49 |  | 331278.47
45 | 011207001005 | 2mm厚收口铝单板 | 1.面层材料品种:2mm厚铝单板（粉末喷涂） 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-103/104/105/402及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 383.88 | 312.32 |  | 119893.4
本页小计 | [8 empty] | 686428.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011207001006 | 3mm厚收口铝单板 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-103/105/303/402及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 254.51 | 368.91 |  | 93891.28
47 | 011207001007 | 3mm厚收口铝单板+保温岩棉 | 1.面层材料品种:3mm铝单板(氟碳喷涂)+保温岩棉 2.固定方式:金属固定件、耐候胶及所需配件处理等 3.参考图纸:做法详图纸JD-104/105及相关节点 4.工程量计算规则:按铝单板展开面积计算 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 80.5 | 388.67 |  | 31287.94
48 | 011207001008 | 镀锌钢板 | 1.面层材料品种:1.5mm厚镀锌钢板+保温岩棉 2.参考图纸:做法详图纸JD-103/105及相关节点 3.工程量计算规则:按镀锌钢板展开面积计算 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 183.56 | 85.52 |  | 15698.05
49 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋件锚板采用Q235B级钢板，锚筋采用HRB400热轧带肋钢筋 2.规格:详见设计图纸 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 45.561 | 11592.21 |  | 528152.68
本页小计 | [8 empty] | 669029.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 195994.49
50 | 011704001001 | 超高施工增加 |  | 项 |  | 1 | 195994.49 |  | 195994.49
本页小计 | [8 empty] | 195994.49
合 计 | [8 empty] | 19172937.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 595909.91 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00019 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002019 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000019 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 595909.91
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1897694.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 219545.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2117240.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1897694.3
合 计 |  |  |  | 1897694.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼—幕墙工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 21886087.5 | 9 |  | 1969747.88
合 计 | [6 empty] | 1969747.88
表—13