## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3977327.59
1.1 | 砌筑工程 | 270032.03
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2785854.21
1.3 | 金属结构工程 | 23653.43
1.4 | 门窗工程 | 103866.05
1.5 | 屋面及防水工程 | 733627.51
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 | 39758.78
1.7 | 其他装饰工程 | 20535.58
2 | 措施合计 | 1349747.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 284721.98
2.2 | 其他措施费 | 1065025.51
3 | 其他项目 | 452887.72 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 397732.76
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 55154.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5779962.80
5 | 增值税销项税额 | 520196.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 6300159.45
7 | 人工费 | 1268031.08
合计=1+2+3+5 |  | 6,300,159.45 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 270032.03
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 22.7 | 466.03 |  | 10578.88
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 466.87 | 441.81 |  | 206267.83
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 86.94 | 469.85 |  | 40848.76
4 | 010401003001 | 实心砖墙（厨房、卫生间） | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5防水水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 7.77 | 566.34 |  | 4400.46
本页小计 | [8 empty] | 262095.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:实心灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 10.99 | 722.12 |  | 7936.1
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2785854.21
|  | 现浇混凝土工程 | [6 empty] | 693367.14
6 | 010502001001 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 77.26 | 629.72 |  | 48652.17
7 | 010502001002 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 68.67 | 613.48 |  | 42127.67
8 | 010502001003 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 82.16 | 597.24 |  | 49069.24
本页小计 | [8 empty] | 147785.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 202.63 | 500.76 |  | 101469
10 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 569.76 | 484.52 |  | 276060.12
11 | 010503002001 | 矩形（异形）梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 30.59 | 485.15 |  | 14840.74
12 | 010507007001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 141.79 | 680.82 |  | 96533.47
13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 24.37 | 547.07 |  | 13332.1
本页小计 | [8 empty] | 502235.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 38.16 | 660.42 |  | 25201.63
15 | 010503004001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 47.42 | 550 |  | 26081
|  | 预制混凝土工程 | [6 empty] | 1021490.13
16 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:轻质隔墙条板(ALC墙板) 2.厚度:100mm内墙 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 200.69 | 76.03 |  | 15258.46
17 | 穗011210007002 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:轻质隔墙条板(ALC墙板) 2.厚度:200mm内墙 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3267.05 | 135.3 |  | 442031.87
18 | 穗010518003001 | 装配式混凝土板 | 1.构件类型:预制叠合楼板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 163.77 | 2471.61 |  | 404775.57
本页小计 | [8 empty] | 913348.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 穗010518007001 | 装配式后浇混凝土 | 1.部位:叠合楼板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土泵送高度:50m内 5.综合考虑泵送施工增加费、超高降效 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 236.6 | 512.9 |  | 121352.14
20 | 穗010518008001 | 装配式后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:后浇混凝土浇捣 带肋钢筋 直径(mm) ≤10 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.524 | 4697.8 |  | 2461.65
21 | 穗010518005001 | 装配式混凝土楼梯 | 1.构件类型:预制混凝土楼梯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 14.45 | 2464.39 |  | 35610.44
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 1070996.94
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.156 | 4420.35 |  | 689.57
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 44.52 | 4258.49 |  | 189587.97
本页小计 | [8 empty] | 349701.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 47.367 | 3874.2 |  | 183509.23
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.68 | 4283.99 |  | 7197.1
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 87.287 | 3999.25 |  | 349082.53
27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径25mm以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 5.126 | 3975.23 |  | 20377.03
28 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 2.398 | 5330.67 |  | 12782.95
29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 47.73 | 5606.79 |  | 267612.09
本页小计 | [8 empty] | 840560.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 2.564 | 4232.22 |  | 10851.41
31 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ32mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1462 | 16.8 |  | 24561.6
32 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18mm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 569 | 8.34 |  | 4745.46
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 23653.43
33 | 010607005001 | 钢丝网加固 | 1.部位:内墙两种不同材料交接处、楼梯间及人流通道 2.材料品种、规格:Φ0.65@15镀锌钢丝网 3.含墙面设计钉(挂)网增加费用 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 254.4 | 20.03 |  | 5095.63
34 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.部位:烟井、烟道内壁 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 138.12 | 134.36 |  | 18557.8
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 103866.05
本页小计 | [8 empty] | 63811.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇甲级） | 1.门类型:单扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.16 | 471.09 |  | 9497.17
36 | 010802003002 | 钢质防火门（双扇甲级） | 1.门类型:双扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.64 | 531.93 |  | 4595.88
37 | 010802003003 | 钢质防火门（双扇乙级） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 43.44 | 480.3 |  | 20864.23
38 | 010802003004 | 钢质防火门（双扇乙级，带观察窗） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.12 | 540.04 |  | 1684.92
39 | 010807002001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号:铝合金百叶窗70系列 2.五金件:含五金材料等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.9 | 409.37 |  | 9783.94
本页小计 | [8 empty] | 46426.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010802001001 | 铝合金门联窗 | 1.名称:铝合金平开门联窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金门窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金门窗主型材厚度,内门不应小于2.0mm,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.24 | 657.14 |  | 4100.55
41 | 010802001002 | 铝合金防火门联窗(乙级) | 1.名称:铝合金防火门联窗90系列（耐火极限1.0小时及以上） 2.框、扇材质:普通铝合金门窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金门窗主型材厚度,内门不应小于2.0mm,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚乙级防火玻璃 4.五金件:含拉手、五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.36 | 711.52 |  | 23736.31
42 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.名称:铝合金固定窗 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 42.36 | 541.72 |  | 22947.26
本页小计 | [8 empty] | 50784.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010807001002 | 铝合金固定窗(乙级) | 1.名称:铝合金防火固定窗（耐火极限1.0小时及以上） 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.21 | 545.11 |  | 6655.79
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 733627.51
|  | 墙面防水、防潮 | [6 empty] | 56634.31
44 | 010903002001 | 外墙面涂膜防水（W-3） | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1467.21 | 38.6 |  | 56634.31
|  | 屋面防水及其他 | [6 empty] | 676993.2
45 | 010902001001 | 屋面防水（R-1、R-3、R-7） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜自粘沥青防水卷材(纤维增强)+1.6厚自粘型TPO防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2538.48 | 131.21 |  | 333073.96
46 | 010902002001 | 屋面防水（R-9） | 1.涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),上翻300 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 33.63 | 48.34 |  | 1625.67
本页小计 | [8 empty] | 397989.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010902003001 | 倒置式屋面（R-1） | 1.保护层:40厚C20细石砼(内配双向Φ4@200),表面抹平。4mx4m分缝,缝宽20mm,建筑密封膏嵌缝 2.保温隔热层:100厚挤塑聚苯板,板材之间分缝60宽 3.找坡层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1628.35 | 179.07 |  | 291588.63
48 | 010902003002 | 无保温不上人屋面（R-7） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚(WS M15)水泥砂浆,分格面积1平方米 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 3.找坡层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 757.52 | 63.7 |  | 48254.02
49 | 011102003001 | 雨棚、风井盖、空调板（R-9） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚(WS M20)水泥砂浆加水重20%白乳胶,贴面砖(同外墙装饰面层做法) 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 25.87 | 94.74 |  | 2450.92
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 39758.78
本页小计 | [8 empty] | 342293.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011001003001 | 保温隔热墙面（N-1、N-6） | 1.保温隔热部位:钢筋砼外墙和梁、柱内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:专用界面打底,分层喷涂20mm保温凝胶+10厚水泥纤维复合板 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 413.25 | 96.21 |  | 39758.78
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 20535.58
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，含梯井处弯头 3.栏杆材料种类、规格:28*2不锈钢管与预埋件连接，立柱间距及预埋件详设计图纸要求 4.参考图集:22J403-1：2-7/B1 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 68.22 | 301.02 |  | 20535.58
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1200041.16
52 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2793.62 | 48.33 |  | 135015.65
53 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:h＜5.8m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3446.61 | 13.44 |  | 46322.44
54 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:h＜4.2m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 67.13 | 17.01 |  | 1141.88
本页小计 | [8 empty] | 242774.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2m≤h＜5.4m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1780.77 | 22.74 |  | 40494.71
56 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.部位:传染楼（含地下室） 2.搭设高度:20m＜h≤30m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 2 | 3170.15 |  | 6340.3
57 | 粤011701015002 | 电梯井脚手架 | 1.部位:传染楼（含地下室） 2.搭设高度:30m＜h≤40m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 2 | 4867.72 |  | 9735.44
58 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.周长:1.2m以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 41.54 | 79.19 |  | 3289.55
59 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.周长:1.8m以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1320.29 | 70.6 |  | 93212.47
60 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 413.85 | 79.19 |  | 32772.78
61 | 011702006001 | 矩形梁（梁宽25cm以内） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1465.19 | 80.7 |  | 118240.83
本页小计 | [8 empty] | 304086.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011702006002 | 矩形梁（梁宽25cm以外） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2741.98 | 87.8 |  | 240745.84
63 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1820.16 | 76.57 |  | 139369.65
64 | 011702024001 | 楼梯 | 1.构件类型:直形楼梯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 131 | 185.42 |  | 24290.02
65 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.构件类型:栏板、反檐 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1339.91 | 64.43 |  | 86330.4
66 | 011702008001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.支模高度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 557.21 | 53.82 |  | 29989.04
67 | 穗011702033001 | 装配式后浇混凝土模板 | 1.构件类型:装配式后浇混凝土模板 2.支撑高度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 30.25 | 84.77 |  | 2564.29
68 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度:20m以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3695.8 | 51.46 |  | 190185.87
本页小计 | [8 empty] | 713475.11
合 计 | [8 empty] | 5177368.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 149706.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 149706.33
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 397732.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 55154.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 452887.72 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 397732.76
合 计 |  |  |  | 397732.76 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：传染楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5779962.8 | 9 |  | 520196.65
合 计 | [6 empty] | 520196.65
表—13