## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 37057816.45
1.1 | 砌筑工程 | 1889197.63
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 27683973.70
1.3 | 金属结构工程 | 1327341.11
1.4 | 门窗工程 | 1768992.69
1.5 | 屋面及防水工程 | 3552443.78
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 | 332493.10
1.7 | 屋面景观墙 | 56461.84
1.8 | 其他装饰工程 | 446912.60
2 | 措施合计 | 13102504.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2573444.01
2.2 | 其他措施费 | 10529060.41
3 | 其他项目 | 4203033.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3705781.65
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 497252.20
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 54363354.72
5 | 增值税销项税额 | 4892701.92 |  |  | －
6 | 总造价 | 59256056.64
7 | 人工费 | 11715828.38
合计=1+2+3+5 |  | 59,256,056.64 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 1889197.63
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 93.51 | 466.03 |  | 43578.47
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 3875.07 | 441.81 |  | 1712044.68
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:250mm内墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 53.78 | 437.78 |  | 23543.81
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 77.03 | 469.85 |  | 36192.55
本页小计 | [8 empty] | 1815359.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010401003001 | 实心砖墙（厨房、卫生间） | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5防水水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 97.75 | 566.34 |  | 55359.74
6 | 010401003002 | 实心砖墙（厨房、卫生间） | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5防水水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 32.47 | 543.96 |  | 17662.38
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:实心灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1.13 | 722.12 |  | 816
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 27683973.70
|  | 现浇混凝土工程 | [6 empty] | 6897484.75
8 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 39.15 | 430.32 |  | 16847.03
本页小计 | [8 empty] | 90685.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010502001001 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1153.51 | 700.77 |  | 808345.2
10 | 010502001002 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 704.91 | 629.72 |  | 443895.93
11 | 010502001003 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 857.61 | 613.48 |  | 526126.58
12 | 010504001001 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1417.89 | 617.85 |  | 876043.34
13 | 010504001002 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 357.21 | 546.8 |  | 195322.43
本页小计 | [8 empty] | 2849733.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010504001003 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 552.6 | 530.56 |  | 293187.46
15 | 010505001001 | 有梁板（无梁板） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 451.02 | 500.76 |  | 225852.78
16 | 010505001002 | 有梁板（无梁板） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 4452.27 | 484.52 |  | 2157213.86
17 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 4.73 | 588.05 |  | 2781.48
18 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 79.75 | 485.15 |  | 38690.71
本页小计 | [8 empty] | 2717726.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010507007001 | 天沟、挑檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 18.48 | 706.18 |  | 13050.21
20 | 010507007002 | 天沟、挑檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 125.29 | 722.42 |  | 90512
21 | 010507007003 | 阳台、雨蓬 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 244.92 | 681.88 |  | 167006.05
22 | 010507007004 | 阳台、雨蓬 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 30.86 | 698.12 |  | 21543.98
23 | 010507007005 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 574.91 | 680.82 |  | 391410.23
本页小计 | [8 empty] | 683522.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010507007006 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 215.77 | 697.06 |  | 150404.64
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 23.05 | 547.07 |  | 12609.96
26 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 83.54 | 563.31 |  | 47058.92
27 | 010507007007 | 现浇劲性混凝土构件增加费 | 1.部位:型钢混凝土 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C60 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 11.88 | 31.54 |  | 374.7
28 | 010507007008 | 现浇劲性混凝土构件增加费 | 1.部位:型钢混凝土 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 68.31 | 31.47 |  | 2149.72
本页小计 | [8 empty] | 212597.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010507007009 | 现浇劲性混凝土构件增加费 | 1.部位:型钢混凝土 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 107.51 | 31.46 |  | 3382.26
30 | 010507007010 | 现浇劲性混凝土构件增加费 | 1.部位:型钢混凝土 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 188.9 | 31.44 |  | 5939.02
31 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 212.85 | 660.42 |  | 140570.4
32 | 010503004001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 277.38 | 550 |  | 152559
33 | 010508001001 | 板后浇带 | 1.部位:板后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 74.68 | 563.28 |  | 42065.75
本页小计 | [8 empty] | 344516.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010508001002 | 梁后浇带 | 1.部位:梁后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 36.34 | 577.46 |  | 20984.9
35 | 010508001003 | 板后浇带 | 1.部位:板后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 59.74 | 579.76 |  | 34634.86
36 | 010508001004 | 梁后浇带 | 1.部位:梁后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 28.49 | 593.94 |  | 16921.35
|  | 预制混凝土工程 | [6 empty] | 8955202.88
37 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:轻质隔墙条板(ALC墙板) 2.厚度:100mm内墙 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 811.75 | 76.03 |  | 61717.35
38 | 穗011210007002 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:轻质隔墙条板(ALC墙板) 2.厚度:200mm内墙 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17463.17 | 135.3 |  | 2362766.9
本页小计 | [8 empty] | 2497025.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 穗010518003001 | 装配式混凝土板 | 1.构件类型:预制叠合楼板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1574.8 | 2471.61 |  | 3892291.43
40 | 穗010518005001 | 装配式混凝土楼梯 | 1.构件类型:预制混凝土楼梯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 76.82 | 2464.39 |  | 189314.44
41 | 穗010518007001 | 装配式后浇混凝土 | 1.部位:叠合楼板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土泵送高度:50m内 5.综合考虑泵送施工增加费、超高降效 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 2019.22 | 512.9 |  | 1035657.94
42 | 穗010518007002 | 装配式后浇混凝土 | 1.部位:叠合楼板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土泵送高度:50m内 5.综合考虑泵送施工增加费、超高降效 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 259.62 | 529.22 |  | 137396.1
43 | 穗010518008001 | 装配式后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:后浇混凝土浇捣 带肋钢筋 直径(mm) ≤10 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 212.119 | 4697.8 |  | 996492.64
本页小计 | [8 empty] | 6251152.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 穗010518008002 | 装配式后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:后浇混凝土浇捣 带肋钢筋 直径(mm) ≤18 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 59.51 | 4697.8 |  | 279566.08
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 11831286.07
45 | 010515001001 | 现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费 | 1.钢筋种类、规格:详见设计图纸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 50.739 | 312.42 |  | 15851.88
46 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.409 | 4420.35 |  | 1807.92
47 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 282.29 | 4258.49 |  | 1202129.14
48 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 275.41 | 3874.2 |  | 1066993.42
49 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径25mm以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 41.381 | 3882.98 |  | 160681.6
本页小计 | [8 empty] | 2727030.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010515001006 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 7.974 | 4283.99 |  | 34160.54
51 | 010515001007 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1053.654 | 3999.25 |  | 4213825.76
52 | 010515001008 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径25mm以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 258.762 | 3975.23 |  | 1028638.47
53 | 010515001009 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 20.323 | 5330.67 |  | 108335.21
54 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 303.643 | 5606.79 |  | 1702462.54
55 | 010515001011 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 415.425 | 4232.22 |  | 1758169.99
本页小计 | [8 empty] | 8845592.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010516003001 | 机械连接 | 1.部位:直螺纹套筒与劲性骨架的型钢焊接 2.连接方式:机械连接 3.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 4.规格:φ32mm以内 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 640 | 37.73 |  | 24147.2
57 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ25mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23226 | 15 |  | 348390
58 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ32mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3558 | 16.8 |  | 59774.4
59 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18mm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12700 | 8.34 |  | 105918
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 1327341.11
|  | 其他金属工程 | [6 empty] | 424874.39
60 | 010607005001 | 钢丝网加固 | 1.部位:内墙两种不同材料交接处、楼梯间及人流通道 2.材料品种、规格:Φ0.65@15镀锌钢丝网 3.含墙面设计钉(挂)网增加费用 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 11575.78 | 20.03 |  | 231862.87
本页小计 | [8 empty] | 770092.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010607006001 | 柱梁节点收口网 | 1.材料品种、规格:钢丝网 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1284.86 | 17.18 |  | 22073.89
62 | 010903004001 | 钢板止水带 | 1.部位:后浇带 2.止水带材料种类:300*3钢板止水带 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 117 | 59.45 |  | 6955.65
63 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:详见设计图纸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1 | 11592.21 |  | 11592.21
64 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.部位:烟井、烟道内壁 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1134.19 | 134.36 |  | 152389.77
|  | 钢结构工程 | [6 empty] | 902466.72
65 | 010603002001 | 田型钢柱 | 1.柱类型:田型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根柱质量:3t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 23.654 | 6993 |  | 165412.42
本页小计 | [8 empty] | 358423.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010603002002 | H型钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根柱质量:3t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 26.858 | 6763 |  | 181640.65
67 | 010604001001 | 箱型钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235，30mm以内 3.单根梁质量:0.5t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 3.54 | 6361.1 |  | 22518.29
68 | 010604001002 | H型钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根梁质量:1.5t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 74.416 | 6421.48 |  | 477860.86
69 | 010606001001 | 圆管钢拉条 | 1.类型:圆管钢拉条 2.钢材品种、规格:Q235，30mm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.77 | 7015.72 |  | 5402.1
70 | 010516001001 | 栓钉 | 1.螺栓种类:栓钉 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2099 | 5.39 |  | 11313.61
本页小计 | [8 empty] | 698735.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:喷砂除锈 2.除锈级别:Sa2.5级喷砂表面处理 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.92 | 24.85 |  | 9565.26
72 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:55μm 3.油漆品种:环氧富锌底漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.92 | 14.47 |  | 5569.79
73 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:60μm 3.油漆品种:环氧云铁中间漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.92 | 13.52 |  | 5204.12
74 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合考虑 2.干膜厚度:60μm 3.油漆品种:聚氨酯面漆2遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.92 | 10.05 |  | 3868.45
75 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种:超薄涂型防火涂料 2.耐火极限:2.0h 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.92 | 36.66 |  | 14111.17
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1768992.69
本页小计 | [8 empty] | 38318.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010807002001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号:铝合金百叶窗70系列 2.五金件:含五金材料等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.2 | 409.37 |  | 5403.68
77 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇甲级） | 1.门类型:单扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 53.52 | 461.92 |  | 24721.96
78 | 010802003002 | 钢质防火门（单扇甲级，带观察窗） | 1.门类型:单扇甲级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 40.8 | 495.85 |  | 20230.68
79 | 010802003003 | 钢质防火门（双扇甲级） | 1.门类型:双扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 265.22 | 507.42 |  | 134577.93
80 | 010802003004 | 钢质防火门（双扇甲级，带观察窗） | 1.门类型:双扇甲级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 102.24 | 532.08 |  | 54399.86
本页小计 | [8 empty] | 239334.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010802003005 | 钢质防火门（单扇乙级） | 1.门类型:单扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 88.2 | 446.74 |  | 39402.47
82 | 010802003006 | 钢质防火门（单扇乙级，带观察窗） | 1.门类型:单扇乙级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 94.56 | 480.74 |  | 45458.77
83 | 010802003007 | 钢质防火门（双扇乙级） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 360.84 | 464.16 |  | 167487.49
84 | 010802003008 | 钢质防火门（双扇乙级，带观察窗） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 114.24 | 500.64 |  | 57193.11
85 | 010802003009 | 钢质防火门（子母门乙级） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 59.52 | 473.4 |  | 28176.77
本页小计 | [8 empty] | 337718.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 010802003010 | 钢质防火门（子母门乙级，带观察窗） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门（带观察窗） 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 30.96 | 501.73 |  | 15533.56
87 | 010802003011 | 防火门联窗（甲级双扇） | 1.类型:防火门联窗（甲级双扇） 2.门类型:玻璃地弹门 3.玻璃:12mm甲级防火玻璃 4.含1.5mm不锈钢护板、U型把手、地弹簧及五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.3 | 632.56 |  | 24859.61
88 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘(闸)门 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1651.95 | 524.76 |  | 866877.28
89 | 010807001001 | 铝合金固定防火窗（甲级） | 1.名称:铝合金固定甲级防火窗90系列（耐火极限1.5小时及以上） 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚甲级防火玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 249.37 | 592.43 |  | 147734.27
本页小计 | [8 empty] | 1055004.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 010807001002 | 铝合金固定防火窗（乙级） | 1.名称:铝合金固定乙级防火窗90系列（耐火极限1.0小时及以上） 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚乙级防火玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 103.48 | 545.11 |  | 56407.98
91 | 010802001001 | 铝合金门联窗 | 1.名称:铝合金平开门联窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金门窗框，面层氟碳喷涂，颜色详见设计图纸；铝合金门窗主型材厚度,内门不应小于2.0mm,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 53.4 | 591.84 |  | 31604.26
92 | 010802003012 | 防火门联窗（乙级双扇） | 1.类型:防火门联窗（乙级双扇） 2.门类型:玻璃地弹门 3.玻璃:12mm甲级防火玻璃 4.含1.5mm不锈钢护板、U型把手、地弹簧及五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 72.99 | 670.27 |  | 48923.01
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 3552443.78
|  | 楼(地)面防水、防潮 | [6 empty] | 21461.72
本页小计 | [8 empty] | 136935.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（L-2） | 1.部位:水井、冷媒井、纯水间 2.浆料厚度、配合比:2.0厚聚合物水泥防水浆料 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 256.86 | 80.66 |  | 20718.33
94 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（L-4） | 1.涂膜厚度、遍数:1.0厚聚氨酯防水涂料上翻墙面300 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 31.38 | 23.69 |  | 743.39
|  | 墙面防水、防潮 | [6 empty] | 154578.72
95 | 010903002001 | 外墙面涂膜防水（W-3） | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4004.63 | 38.6 |  | 154578.72
|  | 屋面防水及其他 | [6 empty] | 3376403.34
96 | 010902001001 | 屋面防水（R-1、R-3、R-7） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜自粘沥青防水卷材(纤维增强)+1.6厚自粘型TPO防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 9101.6 | 131.21 |  | 1194220.94
本页小计 | [8 empty] | 1370261.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 010902001002 | 种植屋面防水（R-2） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜自粘沥青防水卷材(纤维增强)+3.0厚自粘型TPO耐根穿刺防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2314.38 | 125.04 |  | 289390.08
98 | 010902002001 | 屋面防水（R-9） | 1.涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),上翻300 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1944.02 | 48.34 |  | 93973.93
99 | 010902003001 | 倒置式屋面（R-1） | 1.保护层:40厚C20细石砼(内配双向Φ4@200),表面抹平。4mx4m分缝,缝宽20mm,建筑密封膏嵌缝 2.保温隔热层:100厚挤塑聚苯板,板材之间分缝60宽 3.找平层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5829.06 | 179.07 |  | 1043809.77
本页小计 | [8 empty] | 1427173.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 010902003002 | 种植屋面（R-2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:种植绿化详见园林施工图 2.滤水层:干铺300g/㎡聚酯无纺布一层 3.排蓄水层:20高凹凸型排(蓄)水板 4.保护层:40厚C20细石砼(内配双向Φ4@200),4mx4m分缝,缝宽20mm,建筑密封膏嵌缝 5.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 6.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M15)水泥砂浆找平层 7.找坡层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2314.38 | 137.08 |  | 317255.21
101 | 010902003003 | 无保温不上人屋面（R-7） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚(WS M15)水泥砂浆,分格面积1平方米 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 3.找坡层厚度、混凝土种类:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3980.8 | 63.7 |  | 253576.96
102 | 011102003001 | 雨棚、风井盖、空调板（R-9） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚(WS M20)水泥砂浆加水重20%白乳胶,贴面砖(同外墙装饰面层做法) 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1944.02 | 94.74 |  | 184176.45
本页小计 | [8 empty] | 755008.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 332493.1
103 | 011001003001 | 保温隔热墙面（N-1、N-6） | 1.保温隔热部位:钢筋砼外墙和梁、柱内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:专用界面打底,分层喷涂20mm保温凝胶+10厚水泥纤维复合板 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3455.91 | 96.21 |  | 332493.1
|  | 屋面景观墙 | [6 empty] | 56461.84
104 | 011210003001 | 玻璃砖墙 | 1.部位:玻璃砖墙 2.玻璃品种、规格、颜色:200x100x60mm空心玻璃砖,工字拼接 3.粘结层材料:综合考虑 4.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 9.53 | 707.14 |  | 6739.04
105 | 010401007001 | 空花墙 | 1.墙体类型:外墙 2.砖品种、规格、强度等级:240X120X60mm青砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0 4.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 12.21 | 1686.23 |  | 20588.87
本页小计 | [8 empty] | 359821.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.砖品种、规格、强度等级:240X120X60mm青砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0 4.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 2.71 | 1952.81 |  | 5292.12
107 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:镀锌方钢 2.钢材品种、规格:240*60*5mm 3.表面氟碳喷涂，内填C25混凝土块 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.07 | 7309.23 |  | 7820.88
108 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:镀锌方钢 2.钢材品种、规格:120*100*5mm 3.表面涂2遍氟碳漆，内填C25混凝土块 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.7 | 8546.91 |  | 5982.84
109 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:文化石外墙砖 3.结合层:5mm水泥膏 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27.76 | 146.39 |  | 4063.79
本页小计 | [8 empty] | 23159.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.墙体类型:独立柱 2.面层材料品种、规格、颜色:文化石外墙砖 3.结合层:5mm水泥膏 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.88 | 153.66 |  | 5974.3
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 446912.6
111 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，含梯井处弯头 3.栏杆材料种类、规格:28*2不锈钢管与预埋件连接，立柱间距及预埋件详设计图纸要求 4.参考图集:22J403-1：2-7/B1 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 428.61 | 301.02 |  | 129020.18
112 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.部位:靠墙扶手 2.扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管抛光 3.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢管与与预埋件连接 4.防护材料种类:不锈钢法兰用粘结剂粘牢 5.参考图集:22J403-1：5-4/4 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 208.44 | 182.95 |  | 38134.1
本页小计 | [8 empty] | 173128.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:墙身3、墙身5、墙身18 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢钢管 3.栏杆材料种类、规格:60*5不锈钢钢管立柱与埋件连接，立柱间距1200mm；非立柱竖杆Φ20不锈钢管与横杆焊接，间距100mm；上下横杆40*3*2与立柱焊接 4.参考图集:22J403-1：3/50-PB38 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 871.82 | 320.89 |  | 279758.32
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11752819.87
114 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架（裙楼） | 1.搭设高度:30.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 9034.58 | 72.82 |  | 657898.12
115 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架（行政） | 1.搭设高度:80.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2232.37 | 104.02 |  | 232211.13
116 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架（住院） | 1.搭设高度:110.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2471.3 | 135.01 |  | 333650.21
117 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:h≤20m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8164.58 | 13.86 |  | 113161.08
本页小计 | [8 empty] | 1616678.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.部位:独立柱 2.搭设高度:h≤10m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1090.35 | 9.42 |  | 10271.1
119 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:h＜5.8m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 40456.21 | 13.44 |  | 543731.46
120 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.部位:报告厅 2.搭设高度:9.4≤h＜10.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 368.52 | 31.69 |  | 11678.4
121 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.部位:门诊大堂 2.搭设高度:14.2≤h＜15.4m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 579.6 | 49.94 |  | 28945.22
122 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2m≤h＜5.4m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14158.47 | 22.74 |  | 321963.61
123 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.4m≤h＜6.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4967.5 | 28.46 |  | 141375.05
124 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.部位:报告厅 2.搭设高度:9≤h＜10.2m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 184.26 | 45.64 |  | 8409.63
本页小计 | [8 empty] | 1066374.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.部位:门诊大堂 2.搭设高度:15≤h＜16.2m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 289.8 | 74.27 |  | 21523.45
126 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.部位:裙楼（含地下室） 2.搭设高度:h≤20m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 1 | 1932.58 |  | 1932.58
127 | 粤011701015002 | 电梯井脚手架 | 1.部位:裙楼（含地下室） 2.搭设高度:20m＜h≤30m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 1 | 3170.15 |  | 3170.15
128 | 粤011701015003 | 电梯井脚手架 | 1.部位:裙楼（含地下室） 2.搭设高度:30m＜h≤40m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 9 | 4867.72 |  | 43809.48
129 | 011702001001 | 设备基础 | 1.基础类型:设备基础 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 80.07 | 60.99 |  | 4883.47
130 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.周长:1.8m以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 522.07 | 64.75 |  | 33804.03
131 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.周长:1.8m以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 747.84 | 70.6 |  | 52797.5
本页小计 | [8 empty] | 161920.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.周长:1.8m以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8437.99 | 75.34 |  | 635718.17
133 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱截面形状:详见设计图纸 2.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 275.13 | 94.53 |  | 26008.04
134 | 011702004002 | 圆形柱 | 1.柱截面形状:圆形柱 2.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 250.84 | 128.04 |  | 32117.55
135 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 157.86 | 79.19 |  | 12500.93
136 | 011702003002 | 构造柱 | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2242.01 | 83.93 |  | 188171.9
137 | 011702011001 | 直形墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1363.22 | 51.27 |  | 69892.29
138 | 011702011002 | 直形墙 | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12462.54 | 53.97 |  | 672603.28
本页小计 | [8 empty] | 1637012.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 011702011003 | 直形墙 | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.墙厚:40cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 277.23 | 61.56 |  | 17066.28
140 | 011702006001 | 矩形梁（梁宽25cm以内） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1256.41 | 80.7 |  | 101392.29
141 | 011702006002 | 矩形梁（梁宽25cm以内） | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.梁宽度:25cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1787.97 | 89.61 |  | 160219.99
142 | 011702006003 | 矩形梁（梁宽25cm以外） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3296.84 | 87.8 |  | 289462.55
143 | 011702006004 | 矩形梁（梁宽25cm以外） | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 25981.78 | 96.7 |  | 2512438.13
144 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 448.32 | 76.57 |  | 34327.86
145 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.6m＜h≤5.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6004.67 | 86.29 |  | 518142.97
本页小计 | [8 empty] | 3633050.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 011702015001 | 无梁板 | 1.支撑高度:4.6m＜h≤5.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.02 | 76.22 |  | 763.72
147 | 011702024001 | 楼梯 | 1.构件类型:直形楼梯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 192.41 | 185.42 |  | 35676.66
148 | 011702022001 | 天沟、挑檐 | 1.构件类型:天沟、挑檐 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1810.1 | 71.26 |  | 128987.73
149 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2867.26 | 79.35 |  | 227517.08
150 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.构件类型:栏板、反檐 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6677.75 | 64.43 |  | 430247.43
151 | 011702030001 | 后浇带（梁） | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.18 | 131.7 |  | 2657.71
152 | 011702030002 | 后浇带（梁） | 1.支模高度:4.6m＜h≤5.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 395.41 | 145.06 |  | 57358.17
本页小计 | [8 empty] | 883208.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 011702030003 | 后浇带（楼板） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 49.35 | 114.85 |  | 5667.85
154 | 011702030004 | 后浇带（楼板） | 1.支撑高度:4.6m＜h≤5.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 944.05 | 129.44 |  | 122197.83
155 | 011702008001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.支模高度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2847.39 | 53.82 |  | 153246.53
156 | 穗011702033001 | 装配式后浇混凝土模板 | 1.构件类型:装配式后浇混凝土模板 板带 2.支撑高度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1883.45 | 84.77 |  | 159660.06
157 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度:20m以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 41849.84 | 51.46 |  | 2153592.77
158 | 011704001001 | 超高施工增加 |  | 项 |  | 1 | 439968.43 |  | 439968.43
本页小计 | [8 empty] | 3034333.47
合 计 | [8 empty] | 48810636.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1349684.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1349684.55
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3705781.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 497252.20
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4203033.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 3705781.65
合 计 |  |  |  | 3705781.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼—建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 54363354.72 | 9 |  | 4892701.92
合 计 | [6 empty] | 4892701.92
表—13