## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室消防电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2648748.07
1.1 | 火灾自动报警系统 | 1982761.28
1.2 | 气体灭火系统 | 308709.01
1.3 | 液位显示装置系统 | 9461.17
1.4 | 防火门监控系统 | 205446.44
1.5 | 电气火灾监控系统 | 49899.16
1.6 | 消防电源监控系统 | 36103.18
1.7 | 应急集中电源通信系统 | 21380.92
1.8 | 合用前室加压送风机余压监控系统 | 34986.91
2 | 措施合计 | 572596.44
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 292918.53
2.2 | 其他措施费 | 279677.91
3 | 其他项目 | 346764.25 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 264874.81
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 81889.44
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3568108.76
5 | 增值税销项税额 | 321129.79 |  |  | －
6 | 总造价 | 3889238.55
7 | 人工费 | 848590.76
合计=1+2+3+5 |  | 3,889,238.55 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 1982761.28
1 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 225.77 |  | 6321.56
2 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防模块箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 77 | 170.7 |  | 13143.9
3 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 176 | 157.82 |  | 27776.32
4 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 560 | 176.03 |  | 98576.8
5 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 96 | 176.03 |  | 16898.88
6 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 670 | 176.03 |  | 117940.1
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器(B类) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 225 | 77.14 |  | 17356.5
本页小计 | [8 empty] | 298014.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1704 | 77.14 |  | 131446.56
9 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 307 | 97.78 |  | 30018.46
10 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮、电话插孔(带地址码) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 162.06 |  | 38894.4
11 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 240 | 137.74 |  | 33057.6
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 部 |  | 81 | 91.07 |  | 7376.67
13 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(吸顶式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 234 | 62.51 |  | 14627.34
本页小计 | [8 empty] | 255421.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播(壁挂式) 2.功率:3W 3.含接线盒 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 52.57 |  | 2365.65
15 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.31 | 135.01 |  | 5982.29
16 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.54 | 103.45 |  | 2228.31
17 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.15 | 128.14 |  | 531.78
18 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 155.26 | 92.55 |  | 14369.31
19 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 56.1 | 98.64 |  | 5533.7
本页小计 | [8 empty] | 31011.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 217.81 | 67.36 |  | 14671.68
21 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 163.77 | 58.25 |  | 9539.6
22 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1387.87 | 53.62 |  | 74417.59
23 | 030411004305 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6497.16 | 9.8 |  | 63672.17
24 | 030411004306 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3299.1 | 7.04 |  | 23225.66
25 | 030411004330 | 配线 | 1.名称:报警信号总线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21943.1 | 6.98 |  | 153162.84
本页小计 | [8 empty] | 338689.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004307 | 配线 | 1.名称:24V电源线（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6401.01 | 14.17 |  | 90702.31
27 | 030411004308 | 配线 | 1.名称:24V电源线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1542.21 | 9.8 |  | 15113.66
28 | 030411004331 | 配线 | 1.名称:24V电源线（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9611.67 | 9.72 |  | 93425.43
29 | 030411004309 | 配线 | 1.名称:广播线路（干线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 470.22 | 14.17 |  | 6663.02
30 | 030411004310 | 配线 | 1.名称:广播线路（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 520.66 | 7.04 |  | 3665.45
31 | 030411004332 | 配线 | 1.名称:广播线路（支线） 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4292.76 | 7.04 |  | 30221.03
本页小计 | [8 empty] | 239790.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411004311 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZAN-RYYP-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5526.51 | 7.3 |  | 40343.52
33 | 030411004327 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZAN-RYYP-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16158.15 | 7.24 |  | 116985.01
34 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:手动硬线控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6455.7 | 16.5 |  | 106519.05
35 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:手动硬线控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B2-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3066.51 | 16.5 |  | 50597.42
36 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:启泵线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 65.42 | 16.5 |  | 1079.43
37 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 88.54 | 16.5 |  | 1460.91
本页小计 | [8 empty] | 316985.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030408002018 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.规格:WDZAN-KYJY-B2-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 98.09 | 16.5 |  | 1618.49
39 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-B1-4x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 395 | 16.23 |  | 6410.85
40 | 030411001172 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21843.03 | 13.19 |  | 288109.57
41 | 030411001173 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9030.41 | 18.22 |  | 164534.07
42 | 030411001184 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 107.53 | 18.61 |  | 2001.13
本页小计 | [8 empty] | 462674.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001183 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 526.8 | 23.13 |  | 12184.88
44 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 973.24 | 28.76 |  | 27990.38
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 308709.01
45 | 030904009001 | MKQ气体灭火控制器 | 1.名称:MKQ气体灭火控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 2936.77 |  | 38178.01
46 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 78 | 176.03 |  | 13730.34
47 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 37 | 176.03 |  | 6513.11
48 | 030904015001 | 火灾显示盘 | 1.名称:手/自动显示装置 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 68 | 1320.39 |  | 89786.52
49 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手/自动控制按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 93.81 |  | 3189.54
本页小计 | [8 empty] | 191572.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 142.48 |  | 4844.32
51 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器(B类) 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 90 | 77.14 |  | 6942.6
52 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 51 | 77.14 |  | 3934.14
53 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 137.74 |  | 4683.16
54 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:警铃 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 101.57 |  | 3453.38
55 | 030412004127 | 放气灯 | 1.名称:放气灯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 34 | 169.52 |  | 5763.68
56 | 030411004313 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-RYS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 138.7 | 6.92 |  | 959.8
本页小计 | [8 empty] | 30581.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004328 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-RYS-B2-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 364.14 | 6.87 |  | 2501.64
58 | 030411004314 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B1-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5243.26 | 3.16 |  | 16568.7
59 | 030411004329 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B2-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12610.01 | 3.16 |  | 39847.63
60 | 030411001174 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5098.45 | 13.19 |  | 67248.56
61 | 030411001190 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 30.3 | 18.61 |  | 563.88
|  | 液位显示装置系统 | [6 empty] | 9461.17
本页小计 | [8 empty] | 126730.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030904015002 | 液位显示器 | 1.名称:液位显示器 2.规格:最低液位报警显示、最高液位报警显示、水池水位显示 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1826.58 |  | 5479.74
63 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:液位显示分机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 533.93 |  | 1601.79
64 | 030411004315 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RJJSP-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 263.4 | 8.16 |  | 2149.34
65 | 030411001185 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.46 | 13.19 |  | 230.3
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 205446.44
66 | 030904008008 | 常开防火门监控模块 | 1.名称:常开防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 49 | 188.05 |  | 9214.45
67 | 030904008009 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 96 | 188.05 |  | 18052.8
本页小计 | [8 empty] | 36728.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 192 | 96.33 |  | 18495.36
69 | 030507007001 | 电动联动闭门器 | 1.名称:电动联动闭门器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 50 | 1361.42 |  | 68071
70 | 030411004316 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 331.85 | 9.8 |  | 3252.13
71 | 030411004333 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1244.84 | 9.72 |  | 12099.84
72 | 030411004326 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 728.91 | 9.8 |  | 7143.32
73 | 030411004334 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZAN-RYJS-B2-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1191.48 | 9.72 |  | 11581.19
本页小计 | [8 empty] | 120642.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030411004318 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-5*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 413.85 | 11.34 |  | 4693.06
75 | 030411004319 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1238.64 | 5.18 |  | 6416.16
76 | 030411001186 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2879.91 | 13.19 |  | 37986.01
77 | 030411001192 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 36.5 | 18.61 |  | 679.27
78 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 145 | 53.53 |  | 7761.85
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 49899.16
79 | 030411004320 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1947.27 | 9.8 |  | 19083.25
本页小计 | [8 empty] | 76619.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030411001187 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 601.76 | 13.19 |  | 7937.21
81 | 030411001193 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.1 | 18.61 |  | 150.74
82 | 030904008011 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 (剩余电流和电缆温度同时监测) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 62 | 366.58 |  | 22727.96
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 36103.18
83 | 030411004321 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1787.52 | 9.8 |  | 17517.7
84 | 030411001188 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 393.97 | 13.19 |  | 5196.46
本页小计 | [8 empty] | 53530.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411001194 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2 | 18.61 |  | 37.22
86 | 030904008012 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 392.7 |  | 13351.8
|  | 应急集中电源通信系统 | [6 empty] | 21380.92
87 | 030411004322 | 配线 | 1.名称:应急照明集中电源监控线 2.规格:WDZAN-RYJS-B1-2*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1812.28 | 9.78 |  | 17724.1
88 | 030411001189 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 274.42 | 13.19 |  | 3619.6
89 | 030411001195 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2 | 18.61 |  | 37.22
本页小计 | [8 empty] | 34769.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 合用前室加压送风机余压监控系统 | [6 empty] | 34986.91
90 | 030503003001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 9 | 411.99 |  | 3707.91
91 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:余压探测器 2.含接线盒 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 51 | 284.65 |  | 14517.15
92 | 030411004323 | 配线 | 1.名称:余压控制器联网线 2.规格:WDZAN-RYS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 220.88 | 6.92 |  | 1528.49
93 | 030411004324 | 配线 | 1.名称:余压控制器至泄压阀执行器线路 2.规格:WDZAN-RYS-B1-7x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.31 | 21.43 |  | 906.7
94 | 030411004325 | 配线 | 1.名称:余压传感器线路 2.规格:WDZAN-RYS-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 461.86 | 6.92 |  | 3196.07
95 | 030411001196 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 455.08 | 13.19 |  | 6002.51
本页小计 | [8 empty] | 29858.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030411001197 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 37.51 | 18.22 |  | 683.43
97 | 030411001182 | 配管 | 1.名称:引压气管 2.规格:PVC软管(内径⌀8×1-JDG20） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 255 | 17.43 |  | 4444.65
|  | 措施项目 | [6 empty] | 35858.11
98 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 35858.11 |  | 35858.11
本页小计 | [8 empty] | 40986.19
合 计 | [8 empty] | 2684606.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 292918.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 243819.8 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 536738.33
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 264874.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 81889.44
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 346764.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室消防电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 264874.81
合 计 |  |  |  | 264874.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3568108.76 | 9 |  | 321129.79
合 计 | [6 empty] | 321129.79
表—13