## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 391678.54
2 | 措施合计 | 60235.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 32034.66
2.2 | 其他措施费 | 28201.17
3 | 其他项目 | 48123.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 39167.85
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8955.73
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 500037.95
5 | 增值税销项税额 | 45003.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 545041.37
7 | 人工费 | 86953.60
合计=1+2+3+5 |  | 545,041.37 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 391678.54
1 | 030701015001 | 立式油网滤尘器 | 1.名称:立式油网滤尘器 2.规格:LWP-X抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 580.51 |  | 4644.08
2 | 030701015002 | 过滤吸收器 | 1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000，L=1000m3/h，抗空气冲击波允许压力值0.03MPa 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 13227.32 |  | 92591.24
3 | 030703023001 | 换气管 | 1.名称:换气管 2.规格:D100镀锌钢管,管帽封堵 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 960.23 |  | 4801.15
4 | 030703023002 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格: DMF型D300抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1579.94 |  | 1579.94
本页小计 | [8 empty] | 103616.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030703023003 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格: DMF型D400抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 2190.01 |  | 41610.19
6 | 030703023004 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格: DMF型D500抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 2698.48 |  | 64763.52
7 | 030703023005 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格: DMF型D664抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 2936.01 |  | 5872.02
8 | 030703023006 | 测压装置 | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15钢管 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 847.11 |  | 4235.55
本页小计 | [8 empty] | 116481.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030703023007 | 自动排气阀门 | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:YF-Dg250 抗空气冲击波允许压力值0.05MPa 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 1461.45 |  | 29229
10 | 030703023008 | 放射性监测取样管 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32热镀锌钢管,设球阀 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 87.78 |  | 438.9
11 | 030703023009 | 阻力测量管 | 1.名称:阻力测量管 2.规格:D4紫铜管,δ=2MM 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 496.95 |  | 18884.1
12 | 030703023010 | 滤尘器压差测量管 | 1.名称:滤尘器压差测量管 2.规格:DN15 热镀锌钢管,设球阀 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 496.07 |  | 4960.7
本页小计 | [8 empty] | 53512.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030703023011 | 尾气监测取样管 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设截止阀 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 46.19 |  | 46.19
14 | 030703023012 | 洗消管 | 1.名称:洗消管 2.规格:D75镀锌钢管,管帽封堵 3.支架形式、材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 527.92 |  | 527.92
15 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:综合考虑 3.形状:综合考虑 4.板材厚度:综合考虑 5.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 189.38 | 203.81 |  | 38597.54
16 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D150以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 359.19 |  | 718.38
本页小计 | [8 empty] | 39890.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D250以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 586.46 |  | 11729.2
18 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D350以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 856.15 |  | 1712.3
19 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D450以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 1231.87 |  | 18478.05
20 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D700以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23 | 1781.21 |  | 40967.83
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:D1200以内 3.填料材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 2645.37 |  | 5290.74
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3021.55
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 3021.55 |  | 3021.55
本页小计 | [8 empty] | 81199.67
合 计 | [8 empty] | 394700.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 32034.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 25179.62 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 57214.28
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 39167.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8955.73
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 48123.58 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 39167.85
合 计 |  |  |  | 39167.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 500037.95 | 9 |  | 45003.42
合 计 | [6 empty] | 45003.42
表—13