## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1600732.78
2 | 措施合计 | 64565.29
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 34526.58
2.2 | 其他措施费 | 30038.71
3 | 其他项目 | 169725.67 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 160073.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9652.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1835023.74
5 | 增值税销项税额 | 165152.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 2000175.88
7 | 人工费 | 92805.23
合计=1+2+3+5 |  | 2,000,175.88 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1600732.78
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:电站柴油发电机 2.型号:DY300B 常用300KW 3.含并车柜及发电机控制屏 4.含环保消音工程 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 206708.42 |  | 413416.84
2 | 030404002001 | 继电、信号屏 | 1.名称:战时电站联络信号箱 2.种类:发电机配套 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 23259.5 |  | 46519
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:RFAP1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27197.19 |  | 27197.19
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:RFAP2~RFAP5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 6352.06 |  | 25408.24
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:RFDZ 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7166.22 |  | 7166.22
本页小计 | [8 empty] | 519707.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-rfjb 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5681.26 |  | 5681.26
7 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT11 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6071.53 |  | 6071.53
8 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT12 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8952.94 |  | 8952.94
9 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT13 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6344.09 |  | 6344.09
10 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT14 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5675.07 |  | 5675.07
本页小计 | [8 empty] | 32724.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:TFXHAT 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4947.63 |  | 4947.63
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:KTAT 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13561.79 |  | 13561.79
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 750.29 |  | 1500.58
14 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:FX 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 2715.85 |  | 16295.1
15 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:PX 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 1554.34 |  | 10880.38
本页小计 | [8 empty] | 47185.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:通风控制台K1 2.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2516.73 |  | 2516.73
17 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:通风控制台K1 2.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 2516.73 |  | 10066.92
18 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 17270.64 |  | 17270.64
19 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AP 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8460.91 |  | 8460.91
20 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.规格:D21 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 332.75 |  | 2329.25
本页小计 | [8 empty] | 40644.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x185+1x95 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 53.9 | 685.53 |  | 36950.07
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x120+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48.17 | 443.52 |  | 21364.36
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x50+1x25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.83 | 193.14 |  | 3443.69
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.3 | 139.77 |  | 9825.83
25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 527.75 | 112.02 |  | 59118.56
本页小计 | [8 empty] | 130702.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 185.17 | 81.85 |  | 15156.16
27 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1KV-5x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 744.35 | 33.06 |  | 24608.21
28 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1KV-3x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 118.26 | 16.52 |  | 1953.66
29 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4x240+1x120 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 288.22 | 890.67 |  | 256708.91
30 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x185+1x95 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 122.28 | 685.53 |  | 83826.61
31 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-4x150+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 489.11 | 554.5 |  | 271211.5
本页小计 | [8 empty] | 653465.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-1kV-5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 207.38 | 81.85 |  | 16974.05
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1152.33 | 2.88 |  | 3318.71
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x240+1x120 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 397.13 |  | 1588.52
35 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x185+1x95 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 321.06 |  | 1284.24
36 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x150+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 321.06 |  | 1284.24
37 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x120+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 270.72 |  | 541.44
38 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x50+1x25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 210.98 |  | 421.96
本页小计 | [8 empty] | 25413.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 162.74 |  | 325.48
40 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 162.74 |  | 325.48
41 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 103.42 |  | 827.36
42 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-800x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 123.46 | 361.62 |  | 44645.61
43 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-300x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 228.31 | 131.12 |  | 29936.01
44 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 99.3 | 86.39 |  | 8578.53
45 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-150x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 174.94 | 78.78 |  | 13781.77
本页小计 | [8 empty] | 98420.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-100x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 91.88 | 71.49 |  | 6568.5
47 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC125 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.03 | 120.51 |  | 967.7
48 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.34 | 94.86 |  | 791.13
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.82 | 81.29 |  | 391.82
50 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 373.9 | 41.32 |  | 15449.55
本页小计 | [8 empty] | 24168.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.53 | 36.06 |  | 343.65
52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.81 | 26.38 |  | 364.31
53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.69 | 23.13 |  | 154.74
54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.18 | 18.61 |  | 784.97
55 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:D1防护密闭套管 2.材质:SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 28.12 |  | 253.08
本页小计 | [8 empty] | 1900.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:D2防护密闭套管 2.材质:4SC32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 113.53 |  | 681.18
57 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:D3防护密闭套管 2.材质:SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 28.12 |  | 196.84
58 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:D4防护密闭套管 2.材质:3SC50+3SC80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 393.26 |  | 8258.46
59 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:D5防护密闭套管 2.材质:3SC50+3SC80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 393.26 |  | 6685.42
60 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:D6防护密闭套管 2.材质:3SC50+3SC80+4SC32+SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 535.53 |  | 2677.65
本页小计 | [8 empty] | 18499.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:D7防护密闭套管 2.材质:SC32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 28.12 |  | 281.2
62 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:D8防护密闭套管 2.材质:3SC50+3SC80+2SC32+SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 479.29 |  | 479.29
63 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:D9防护密闭套管 2.材质:3SC50+3SC80+6SC32+SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 591.77 |  | 591.77
64 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:D10防护密闭套管 2.材质:SC80+SC32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 163.39 |  | 163.39
65 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:2SC150+5SC125+2SC50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1224.53 |  | 1224.53
本页小计 | [8 empty] | 2740.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:10SC65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1841.69 |  | 1841.69
67 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:2SC65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 123.43 |  | 123.43
68 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:2SC80+6SC32+4SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 476.43 |  | 476.43
69 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:2SC32+4SC25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 197.69 |  | 197.69
70 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:2SC125+4SC50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 504.35 |  | 504.35
71 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:4SC65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 268.33 |  | 268.33
本页小计 | [8 empty] | 3411.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防护密闭套管 2.材质:8SC65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 507.69 |  | 507.69
73 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三孔安全型插座 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 29.68 |  | 89.04
74 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相五孔插座 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 29.68 |  | 29.68
75 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单孔翘板开关 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 28.88 |  | 28.88
76 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED支架灯 2.规格:220V 36W 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 200.33 |  | 200.33
77 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视、电话插座 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 55.12 |  | 110.24
本页小计 | [8 empty] | 965.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP5e-4x2x0.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 141 | 5.55 |  | 782.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3138.77
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 3138.77 |  | 3138.77
本页小计 | [8 empty] | 3921.32
合 计 | [8 empty] | 1603871.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 34526.58 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 26899.94 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 61426.52
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 160073.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 9652.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 169725.67 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 160073.28
合 计 |  |  |  | 160073.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室—人防电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1835023.74 | 9 |  | 165152.14
合 计 | [6 empty] | 165152.14
表—13