## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 65118180.76
1.1 | 砌筑工程 | 2517127.37
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 52063417.37
1.3 | 金属结构工程 | 1698124.50
1.4 | 门窗工程 | 1564071.52
1.5 | 屋面及防水工程 | 6498902.43
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 | 544653.15
1.7 | 其他装饰工程 | 231884.42
2 | 措施合计 | 19039929.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2738366.75
2.2 | 其他措施费 | 16301562.48
3 | 其他项目 | 7340252.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 6511818.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 828434.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 91498362.83
5 | 增值税销项税额 | 8234852.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 99733215.48
7 | 人工费 | 18460774.72
合计=1+2+3+5 |  | 99,733,215.48 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 2517127.37
1 | 010401001001 | 砖胎模 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:砖胎模 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 301.69 | 481.76 |  | 145342.17
2 | 010401001002 | 砖胎模（高度超过1.2m） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:砖胎模，高度超过1.2m 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 446.39 | 504.61 |  | 225252.86
3 | 010401001003 | 后浇带120砖墙保护层 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:砖胎模 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 56.3 | 481.76 |  | 27123.09
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 15.98 | 566.5 |  | 9052.67
本页小计 | [8 empty] | 406770.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:150mm内墙 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 9.02 | 566.5 |  | 5109.83
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 3377.88 | 533.51 |  | 1802132.76
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:300mm内墙 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 139.36 | 528.14 |  | 73601.59
8 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A3.5 2.墙体类型:400mm内墙 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 26.7 | 528.14 |  | 14101.34
本页小计 | [8 empty] | 1894945.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 0.57 | 686.23 |  | 391.15
10 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:150mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 0.31 | 654.12 |  | 202.78
11 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 320.5 | 654.15 |  | 209655.08
12 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:300mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 6.84 | 606.2 |  | 4146.41
本页小计 | [8 empty] | 214395.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:400mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1.71 | 593.94 |  | 1015.64
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 52063417.37
|  | 混凝土工程 | [6 empty] | 25924427.11
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 2762.81 | 455.32 |  | 1257962.65
15 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1231.1 | 468.58 |  | 576868.84
16 | 010501004001 | 集水井、电梯井 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1702.54 | 532.75 |  | 907028.19
本页小计 | [8 empty] | 2742875.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010501005001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 2113.5 | 497.08 |  | 1050578.58
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 93.87 | 487.52 |  | 45763.5
19 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 12947.95 | 495.97 |  | 6421794.76
20 | 010502001001 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 801.3 | 700.77 |  | 561527
21 | 010502001002 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1732.87 | 629.72 |  | 1091222.9
本页小计 | [8 empty] | 9170886.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010502001003 | 矩形（异形）柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 501.59 | 613.48 |  | 307715.43
23 | 010504001001 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 872.01 | 617.85 |  | 538771.38
24 | 010504001002 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 774.32 | 546.8 |  | 423398.18
25 | 010504001003 | 直形（弧形）墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 1399.28 | 530.56 |  | 742402
26 | 010504001004 | 直线加速器直形墙 | 1.混凝土种类:重晶石防幅射钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 549.19 | 2083.51 |  | 1144242.86
本页小计 | [8 empty] | 3156529.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010504001005 | 直形（弧形）墙（地下室外墙、水池墙） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 3883.4 | 543.26 |  | 2109695.88
28 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 8049.93 | 500.76 |  | 4031082.95
29 | 010505001002 | 有梁板（地下室顶板、水池板） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 5953.22 | 505.84 |  | 3011376.8
30 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 31.99 | 501.39 |  | 16039.47
31 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 87.7 | 588.68 |  | 51627.24
本页小计 | [8 empty] | 9219822.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010505001003 | 直线加速器顶板 | 1.混凝土种类:重晶石防幅射钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 189.37 | 2053.71 |  | 388911.06
33 | 010505001004 | 汽车坡道板 | 1.部位:汽车坡道 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土泵送高度:50m以内 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 466.16 | 512.07 |  | 238706.55
34 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送高度:50m以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 225.43 | 563.31 |  | 126986.97
35 | 010507007001 | 现浇劲性混凝土构件增加费 | 1.部位:型钢混凝土 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 75.86 | 31.47 |  | 2387.31
36 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 303.52 | 782.35 |  | 237458.87
本页小计 | [8 empty] | 994450.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010503004001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 163.24 | 624.81 |  | 101993.98
38 | 010508001001 | 地下室底板及基础后浇带 | 1.部位:地下室底板及基础后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40P8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 458.65 | 587.67 |  | 269534.85
39 | 010508001002 | 地下室剪力墙后浇带 | 1.部位:地下室外剪力墙后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40P8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 43.99 | 626.68 |  | 27567.65
40 | 010508001003 | 地下室板后浇带（抗渗） | 1.部位:地下室板后浇带（抗渗） 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40P8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 113.46 | 586.97 |  | 66597.62
41 | 010508001004 | 地下室梁后浇带（抗渗） | 1.部位:地下室梁后浇带（抗渗） 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40P8 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 35.07 | 601.15 |  | 21082.33
本页小计 | [8 empty] | 486776.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010508001005 | 地下室板后浇带 | 1.部位:地下室板后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 186.2 | 579.76 |  | 107951.31
43 | 010508001006 | 地下室梁后浇带 | 1.部位:地下室梁后浇带 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 57.99 | 593.94 |  | 34442.58
44 | 010501001003 | 坡道起步处填充素砼 | 1.部位:地下室坡道起步处填充素砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 9.47 | 472.75 |  | 4476.94
45 | 010512008001 | 电缆、油管防爆波井及人防电站风井盖板 | 1.混凝土强度等级:100厚钢筋混凝土盖板 2.钢筋种类、规格:详见设计图纸 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 5.52 | 1309.87 |  | 7230.48
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 26138990.26
46 | 010515001001 | 现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费 | 1.钢筋种类、规格:详见设计图纸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 52.201 | 312.42 |  | 16308.64
本页小计 | [8 empty] | 170409.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 40.93 | 4420.35 |  | 180924.93
48 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 498.367 | 4258.49 |  | 2122290.89
49 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 2474.18 | 3874.2 |  | 9585468.16
50 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径25mm以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 56.941 | 3882.98 |  | 221100.76
51 | 010515001006 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 74.629 | 4283.99 |  | 319709.89
52 | 010515001007 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 2024.331 | 3999.25 |  | 8095805.75
本页小计 | [8 empty] | 20525300.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010515001008 | 现浇构件钢筋(抗震钢筋) | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋螺纹钢，直径25mm以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 57.438 | 3975.23 |  | 228329.26
54 | 010515001009 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧光圆钢筋，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 194.683 | 5330.67 |  | 1037790.83
55 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径10mm以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 292.024 | 5606.79 |  | 1637317.24
56 | 010515001011 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋，热轧带肋螺纹钢，直径φ12~25mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 359.907 | 4232.22 |  | 1523205.6
57 | 010516003001 | 机械连接 | 1.部位:直螺纹套筒与劲性骨架的型钢焊接 2.连接方式:机械连接 3.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 4.规格:φ32mm以内 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 299 | 37.73 |  | 11281.27
58 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ18mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 41715 | 13.14 |  | 548135.1
本页小计 | [8 empty] | 4986059.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ25mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26865 | 15 |  | 402975
60 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:φ32mm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1574 | 16.8 |  | 26443.2
61 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18mm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21811 | 8.34 |  | 181903.74
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 1698124.5
|  | 其他金属工程 | [6 empty] | 1398039.99
62 | 010607005001 | 钢丝网加固 | 1.部位:内墙两种不同材料交接处、楼梯间及人流通道 2.材料品种、规格:Φ0.65@15镀锌钢丝网 3.含墙面设计钉(挂)网增加费用 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14433.77 | 20.03 |  | 289108.41
63 | 010607006001 | 柱梁节点收口网 | 1.材料品种、规格:钢丝网 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1204.44 | 17.18 |  | 20692.28
本页小计 | [8 empty] | 921122.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:详见设计图纸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.6 | 11592.21 |  | 6955.33
65 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:钢爬梯，规格详见设计图纸 2.钢梯形式:爬式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.5 | 7211.54 |  | 10817.31
66 | 010606008002 | 不锈钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:不锈钢，规格详见设计图纸 2.钢梯形式:爬式 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.8 | 15671.72 |  | 28209.1
67 | 010903004001 | 钢板止水带 | 1.部位:后浇带 2.止水带材料种类:300*3钢板止水带 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7783.95 | 59.45 |  | 462755.83
68 | 010607002001 | 集水井钢篦子 | 1.部位:集水井钢篦子 2.镀锌蓖子材质:45*4钢板外框，35*4钢板带@40，20*4钢板肋与格栅焊接 3.预埋铁件:L50*50*5角钢框，每侧两个Φ8铁脚L=200 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 312.29 | 639.53 |  | 199718.82
本页小计 | [8 empty] | 708456.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011404002001 | 水池检修孔 | 1.部位:水池检修孔铝板盖板 2.铝板材质:铝合金板900X700X1.2,L45X5角钢框锁扣焊于钢板及池壁，预埋钢筋φ8@600L=200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 0.63 | 190.8 |  | 120.2
70 | 010507003001 | 排水沟篦子 | 1.部位:排水沟篦子 2.镀锌蓖子尺寸、材质:C25混凝土预制板，内置钢筋 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2256.34 | 159.3 |  | 359434.96
71 | 070205001001 | 污水池球墨铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:内圆外方球墨铸铁井盖 2.图集做法:检查井盖安装图详14S501-1-/8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 块 |  | 17 | 530.51 |  | 9018.67
72 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.部位:烟井、烟道内壁 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 66.86 | 167.65 |  | 11209.08
|  | 钢结构工程 | [6 empty] | 300084.51
73 | 010603002001 | 田型钢柱 | 1.柱类型:田型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根柱质量:3t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 13.482 | 6993 |  | 94279.63
本页小计 | [8 empty] | 474062.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010603002002 | H型钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根柱质量:3t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 18.787 | 6763 |  | 127056.48
75 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355，30mm以内 3.单根柱质量:3t内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 11.535 | 6568.04 |  | 75762.34
76 | 010516001001 | 栓钉 | 1.螺栓种类:栓钉 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 554 | 5.39 |  | 2986.06
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1564071.52
77 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇甲级） | 1.门类型:单扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 158.52 | 550.87 |  | 87323.91
78 | 010802003002 | 钢质防火门（双扇甲级） | 1.门类型:双扇甲级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 892.75 | 498.53 |  | 445062.66
本页小计 | [8 empty] | 738191.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010802003003 | 钢质防火门（单扇乙级） | 1.门类型:单扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5.28 | 460.91 |  | 2433.6
80 | 010802003004 | 钢质防火门（双扇乙级） | 1.门类型:双扇乙级钢质防火门 2.五金件:含五金材料及闭门器等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 53.76 | 459.8 |  | 24718.85
81 | 010802003005 | 钢质防火门（双扇甲级） | 1.门类型:门联窗,手动双开，甲级玻璃防火门 2.名称:铝合金固定甲级防火窗90系列（耐火极限1.5小时及以上） 3.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 4.玻璃品种、厚度:12mm厚甲级防火玻璃 5.五金件:含1.5mm不锈钢护板、U型把手、地弹簧及五金材料等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.28 | 602.82 |  | 10416.73
82 | 010807002001 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号:铝合金百叶窗70系列 2.五金件:含五金材料等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.8 | 425.29 |  | 5869
本页小计 | [8 empty] | 43438.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.名称:铝合金固定窗 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,外窗不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.8 | 551.33 |  | 992.39
84 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘(闸)门 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 689.7 | 645.22 |  | 445008.23
85 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电房门(双扇） 2.门框、扇材质:不锈钢门 3.五金件:含五金材料及闭门器等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 90.25 | 961.16 |  | 86744.69
86 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:电房门(单扇） 2.门框、扇材质:不锈钢门 3.五金件:含五金材料及闭门器等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.84 | 961.16 |  | 17147.09
本页小计 | [8 empty] | 549892.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 010807001002 | 铝合金固定防火窗（甲级） | 1.名称:铝合金固定甲级防火窗90系列（耐火极限1.5小时及以上） 2.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:15mm厚甲级防火玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.1 | 602.03 |  | 662.23
88 | 010807001003 | 餐厅窗 | 1.玻璃品种、厚度:12mm厚乙级防火玻璃固定窗+12mm厚乙级防火玻璃推拉窗 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 31.2 | 553.5 |  | 17269.2
89 | 010807001004 | 门联窗 | 1.名称:铝合金平开门联窗90系列 2.框、扇材质:普通铝合金门窗框，颜色详见设计图纸；铝合金门窗主型材厚度,内门不应小于2.0mm,内窗不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金件:含五金材料等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 429.51 | 644.83 |  | 276960.93
90 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:A类防火玻璃隔断 2.五金件:含五金材料等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 240.7 | 596.02 |  | 143462.01
本页小计 | [8 empty] | 438354.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 6498902.43
|  | 楼(地)面防水、防潮 | [6 empty] | 5565027.05
91 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（L-2） | 1.部位:水泵房、热水机房、水井、冷媒井 2.浆料厚度、配合比:2.0厚聚合物水泥防水浆料 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 487.91 | 89.5 |  | 43667.95
92 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（L-9） | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 966.86 | 38.7 |  | 37417.48
93 | 010904002003 | 水池底板防水（U-8） | 1.涂膜厚度、遍数:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分三次交叉刮抹 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1194.28 | 56 |  | 66879.68
94 | 010904001001 | 地下室底板防水（U-6） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚预铺反粘TPO防水卷材,热风焊接且接缝强度≥3.0N/mm 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘沥青防水卷材(空铺) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27221.53 | 116.25 |  | 3164502.86
本页小计 | [8 empty] | 3312467.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 010902001001 | 地下室种植顶板防水（U-3） | 1.部位:顶板种植区域 2.卷材品种、规格、厚度:1.6厚自粘型TPO耐根穿刺防水卷材,热风焊接且接缝强度≥3.0N/mm 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1390.77 | 105.19 |  | 146295.1
96 | 010902003001 | 地下室种植顶板防水（U-3） | 1.部位:顶板种植区域 2.面层材料品种、规格、颜色:土方回填及面层做法详见园建设计 3.隔离层:2层150g/㎡土工布 4.疏水层:20高凹凸型排(蓄)水板 5.保护层厚度、混凝土种类:50厚(人工回填土时)或70厚(机械碾压回填土时)C20细石混凝土保护层,配Φ4@200双向钢筋网片,钢筋在分缝处切断,设分格缝不大于6mx6m,分隔缝内嵌油膏 6.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1318.1 | 96.98 |  | 127829.34
97 | 010902001002 | 地下室顶板防水（U-4） | 1.部位:顶板非种植区域 2.卷材品种、规格、厚度:1.6厚自粘型TPO防水卷材,热风焊接且接缝强度≥3.0N/mm 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 11814.75 | 114.91 |  | 1357632.92
本页小计 | [8 empty] | 1631757.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 010902003002 | 地下室顶板防水（U-4） | 1.部位:顶板非种植区域 2.面层材料品种、规格、颜色:土方回填及面层做法详见园建设计 3.保护层厚度、混凝土种类:50厚(人工回填土时)或70厚(机械碾压回填土时)C20细石混凝土保护层,配Φ4@200双向钢筋网片,钢筋在分缝处切断,设分格缝不大于6mx6m,分隔缝内嵌油膏 4.隔离层:0.4厚聚乙烯膜 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8834.52 | 70.27 |  | 620801.72
|  | 墙面防水、防潮 | [6 empty] | 814129.65
99 | 010903002001 | 水池墙身防水（U-8） | 1.涂膜厚度、遍数:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分三次交叉刮抹 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3011.98 | 56 |  | 168670.88
100 | 010903001001 | 地下室墙身防水（U-1） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘沥青防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚(高粘抗滑)水性橡胶沥青防水涂料,剥离强度≥3N/mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8787.73 | 73.45 |  | 645458.77
|  | 屋面防水及其他 | [6 empty] | 119745.73
本页小计 | [8 empty] | 1434931.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 010902002001 | 水池顶板防水（U-8） | 1.涂膜厚度、遍数:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分三次交叉刮抹 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1337.09 | 56 |  | 74877.04
102 | 010902002002 | 电梯坑防水 | 1.涂膜厚度、遍数:表面刷1.0厚渗透结晶防水,沿墙上反300 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 871.9 | 31.03 |  | 27055.06
103 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:下部为室内的室外入口车道刷1厚水泥基渗透结晶型涂料一道 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 662.64 | 26.8 |  | 17758.75
104 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.部位:出地面风井 2.刚性层厚度:最薄处20厚1：2.5防水砂浆(掺3%防水粉)找坡 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.5 | 21.95 |  | 54.88
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 544653.15
105 | 011001003001 | 保温隔热墙面（U-1） | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚聚苯乙烯泡沫塑料,用专用胶结剂粘贴及粘固定钉固定 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8769.17 | 62.11 |  | 544653.15
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 231884.42
本页小计 | [8 empty] | 664398.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，含梯井处弯头 3.栏杆材料种类、规格:28*2不锈钢管与预埋件连接，立柱间距及预埋件详设计图纸要求 4.参考图集:22J403-1：2-7/B1 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 428.82 | 325.85 |  | 139731
107 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.部位:靠墙扶手 2.扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管抛光 3.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢管与与预埋件连接 4.防护材料种类:不锈钢法兰用粘结剂粘牢 5.参考图集:22J403-1：5-4/4 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 428.82 | 214.9 |  | 92153.42
|  | 措施项目 | [6 empty] | 16791320.60
108 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3842.71 | 50 |  | 192135.5
109 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6197.36 | 42.55 |  | 263697.67
本页小计 | [8 empty] | 687717.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1096.83 | 30.93 |  | 33924.95
111 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:h＜5.8m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 52802.07 | 13.44 |  | 709659.82
112 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:h＜4.2m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7737.52 | 17.01 |  | 131615.22
113 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2m≤h＜5.4m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10140.1 | 22.74 |  | 230585.87
114 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.4m≤h＜6.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8523.42 | 28.46 |  | 242576.53
115 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:h＜10m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4147.53 | 9.42 |  | 39069.73
116 | 011201001001 | 砖胎模抹灰 | 1.砂浆强度等级:15厚M15抹灰砂浆找平 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3361.01 | 19.95 |  | 67052.15
117 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:垫层 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2488.7 | 30.59 |  | 76129.33
本页小计 | [8 empty] | 1530613.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011702011001 | 电梯坑、集水坑 | 1.基础类型:电梯坑、集水坑模板 2.支模高度:h≤3.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 947.84 | 56.21 |  | 53278.09
119 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.周长:1.8m以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6250.32 | 74.25 |  | 464086.26
120 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.周长:1.8m以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4156.42 | 84.29 |  | 350344.64
121 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱截面形状:详见设计图纸 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27.57 | 94.62 |  | 2608.67
122 | 011702004002 | 异形柱 | 1.柱截面形状:详见设计图纸 2.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 18.38 | 104.65 |  | 1923.47
123 | 011702004003 | 圆形柱 | 1.柱截面形状:圆形柱 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 62.98 | 128.94 |  | 8120.64
本页小计 | [8 empty] | 880361.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 011702004004 | 圆形柱 | 1.柱截面形状:圆形柱 2.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 273.76 | 138.98 |  | 38047.16
125 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2067.46 | 83.35 |  | 172322.79
126 | 011702003002 | 构造柱 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1374.43 | 93.38 |  | 128344.27
127 | 011702011002 | 直形内墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17938.46 | 53.47 |  | 959169.46
128 | 011702011003 | 直形内墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:70cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 384.99 | 61.48 |  | 23669.19
129 | 011702011004 | 直形内墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:100cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 443.75 | 69.48 |  | 30831.75
130 | 011702011005 | 直形内墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10822.26 | 59.19 |  | 640569.57
本页小计 | [8 empty] | 1992954.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 011702011006 | 直形内墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:70cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 48.92 | 67.19 |  | 3286.93
132 | 011702011007 | 直形内墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:200cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 311.86 | 75.2 |  | 23451.87
133 | 011702011008 | 直形外墙、消防水池剪力墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5785.21 | 50.77 |  | 293715.11
134 | 011702011009 | 直形外墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:100cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 189.17 | 66.78 |  | 12632.77
135 | 011702011010 | 直形外墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3507.9 | 56.49 |  | 198161.27
136 | 011702011011 | 直形外墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:200cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 311.86 | 72.5 |  | 22609.85
137 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 824.64 | 76.59 |  | 63159.18
本页小计 | [8 empty] | 617016.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 011702012002 | 弧形墙 | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.墙厚:40cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 52.38 | 82.31 |  | 4311.4
139 | 011702006001 | 矩形梁（梁宽25cm以内） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3740.94 | 85.01 |  | 318017.31
140 | 011702006002 | 矩形梁（梁宽25cm以内） | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.梁宽度:25cm以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 602.25 | 103.83 |  | 62531.62
141 | 011702006003 | 矩形梁（梁宽25cm以外） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14300.01 | 92.48 |  | 1322464.92
142 | 011702006004 | 矩形梁（梁宽25cm以外） | 1.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 11642.49 | 111.3 |  | 1295809.14
143 | 011702006005 | 汽车坡道矩形梁 | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.梁宽度:25cm以外 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 502.3 | 103.5 |  | 51988.05
144 | 011702008001 | 圈（过）梁、反坎 | 1.支模高度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1788.81 | 56.56 |  | 101175.09
本页小计 | [8 empty] | 3156297.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 011702014001 | 有梁板（板厚12cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:12cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15950.12 | 81.14 |  | 1294192.74
146 | 011702014002 | 有梁板（板厚15cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2290.29 | 82.9 |  | 189865.04
147 | 011702014003 | 有梁板（板厚20cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:20cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 423.14 | 85.84 |  | 36322.34
148 | 011702014004 | 有梁板（板厚25cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:25cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7940.79 | 88.77 |  | 704903.93
149 | 011702014005 | 有梁板（板厚30cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2469.36 | 91.71 |  | 226465.01
150 | 011702014006 | 有梁板（板厚35cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1891.39 | 94.5 |  | 178736.36
151 | 011702014007 | 有梁板（板厚18cm） | 1.支撑高度:5.6m＜h≤6.6m 2.板厚:18cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 9321.26 | 109.39 |  | 1019652.63
本页小计 | [8 empty] | 3650138.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 011702014008 | 有梁板（板厚25cm） | 1.支撑高度:5.6m＜h≤6.6m 2.板厚:25cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8121.79 | 113.5 |  | 921823.17
153 | 011702014009 | 有梁板（直线加速器） | 1.支撑高度:5.6m＜h≤6.6m 2.板厚:180cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 100.34 | 157.42 |  | 15795.52
154 | 011702014010 | 汽车坡道有梁板（板厚25cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:25cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1583.93 | 97.85 |  | 154987.55
155 | 011702014011 | 汽车坡道有梁板（板厚35cm） | 1.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 2.板厚:35cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 149.3 | 104.1 |  | 15542.13
156 | 011702014012 | 汽车坡道有梁板（板厚25cm） | 1.支撑高度:5.6m＜h≤6.6m 2.板厚:25cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 148.42 | 122.57 |  | 18191.84
157 | 011702024001 | 楼梯 | 1.构件类型:直形楼梯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1357.94 | 194.78 |  | 264499.55
158 | 011702030001 | 后浇带（外墙） | 1.后浇带部位:地下室外墙 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.墙厚:40cm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 139.92 | 76.16 |  | 10656.31
本页小计 | [8 empty] | 1401496.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 011702030002 | 后浇带（外墙） | 1.后浇带部位:地下室外墙 2.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 3.墙厚:40cm以内 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 93.28 | 84.74 |  | 7904.55
160 | 011702030003 | 后浇带（楼板） | 1.后浇带部位:地下室楼板 2.支撑高度:3.6m＜h≤4.6m 3.板厚:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 281.41 | 128.76 |  | 36234.35
161 | 011702030004 | 后浇带（楼板） | 1.后浇带部位:地下室楼板 2.支撑高度:5.6m＜h≤6.6m 3.板厚:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 187.61 | 165.84 |  | 31113.24
162 | 011702030005 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:地下室梁 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.梁宽度:25cm以外 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 921.98 | 138.73 |  | 127906.29
163 | 011702030006 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:地下室梁 2.支模高度:5.6m＜h≤6.6m 3.梁宽度:25cm以外 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 614.65 | 166.95 |  | 102615.82
本页小计 | [8 empty] | 305774.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 010516001002 | 止水螺栓 | 1.部位:地下室外墙、消防水池剪力墙等 2.螺栓种类:止水螺栓 3.规格:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 15880 | 17.78 |  | 282346.4
165 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度:20m以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 57168.53 | 42.88 |  | 2451386.57
166 | 011705001001 | 大型机械设备安拆 | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机安拆 2.含塔式起重机基础 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 项 |  | 1 | 67102.02 |  | 67102.02
本页小计 | [8 empty] | 2800834.99
合 计 | [8 empty] | 81909501.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 2248608.63 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2248608.63
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6511818.08 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 828434.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 7340252.84 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 6511818.08
合 计 |  |  |  | 6511818.08 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室—建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 91498362.83 | 9 |  | 8234852.65
合 计 | [6 empty] | 8234852.65
表—13