## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：外电接入-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1033509.44
1.1 | 室外接入 | 918723.96
1.2 | 新建开关房 | 114785.48
2 | 措施合计 | 28340.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28340.50
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 111273.92 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 103350.94
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7922.98
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1173123.86
5 | 增值税销项税额 | 105581.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 1278705.01
7 | 人工费 | 61197.89
合计=1+2+3+5 |  | 1,278,705.01 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外接入 | [6 empty] | 918723.96
1 | 030408001232 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 3.含电缆标志牌 4.含耐压试验、局放试验等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1200 | 711.44 |  | 853728
2 | 030408006091 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格:3×300 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1203.13 |  | 2406.26
3 | 030408006092 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆肘型头 2.规格:3×300mm2 3.材质、类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1495.4 |  | 8972.4
4 | 030408006093 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆中间头（含防爆盒） 2.规格:3×300 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 2318.25 |  | 9273
5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:48芯及以上非金属管道阻燃光缆（GYFTZY) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1340 | 17.18 |  | 23021.2
本页小计 | [8 empty] | 897400.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:光纤保护管 2.规格:PE32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1130 | 18.87 |  | 21323.1
|  | 新建开关房 | [6 empty] | 114785.48
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 104069.46
7 | 030408001233 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-YJV22-8.7/15kV-3×300 3.材质:铜芯 4.含电缆标志牌 5.含耐压试验、局放试验等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73.99 | 796.55 |  | 58936.73
8 | 030408001234 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-YJV22-8.7/15kV-3×240 3.材质:铜芯 4.含电缆标志牌 5.含耐压试验、局放试验等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.39 | 734.55 |  | 31872.12
9 | 030408001235 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:WDZN-YJV22-8.7/15kV-3×70 3.材质:铜芯 4.含电缆标志牌 5.含耐压试验、局放试验等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.74 | 220.73 |  | 3032.83
本页小计 | [8 empty] | 115164.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006094 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆终端头 2.规格:3×300mm2 3.材质、类型:综合考虑 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 868.9 |  | 3475.6
11 | 030408006095 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆终端头 2.规格:3×240mm2 3.材质、类型:综合考虑 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 699.05 |  | 1398.1
12 | 030408006096 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆终端头 2.规格:3×70mm2 3.材质、类型:综合考虑 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 475.44 |  | 950.88
13 | 030411003119 | 桥架 | 1.名称:镀锌电缆梯架 2.规格:300×100 3.包含本体及配件(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.76 | 298.32 |  | 4403.2
电房土建
|  | 电房装饰 | [6 empty] | 10716.02
本页小计 | [8 empty] | 10227.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 安装工程 | [6 empty] | 10716.02
14 | 030404017642 | 配电箱 | 1.名称:开关房配电箱 2.型号:XM 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 838.78 |  | 838.78
15 | 030404016038 | 控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 3.配温湿控器、插座、驱鼠器 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1056.56 |  | 1056.56
16 | 030412005043 | 荧光灯 | 1.名称:日光灯管(LED) 2.型号:220V，28W 3.安装形式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 85.59 |  | 256.77
17 | 030412004144 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:220V，2×3W 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 68.98 |  | 137.96
18 | 030412004145 | 装饰灯 | 1.名称:红外线灯 2.型号:220V，250W 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 100.41 |  | 100.41
本页小计 | [8 empty] | 2390.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:16"(轴流式) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 216.36 |  | 432.72
20 | 030411002032 | 难燃线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:39mm*19mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.72 | 20 |  | 374.4
21 | 030411004403 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBVV-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 56.14 | 3.78 |  | 212.21
22 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器 2.形式:干粉式(ABC),2只/套(连外箱) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 171.55 |  | 171.55
23 | 030411005006 | 工具箱 | 1.名称:工具箱 2.规格:400*600*145 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 250 |  | 250
24 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.名称:防鼠板 2.规格:8mm硬塑板 600×1200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1 | 65.33 |  | 65.33
本页小计 | [8 empty] | 1506.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030409002029 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极 2.材质:热镀锌φ16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.96 | 28.86 |  | 576.05
26 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:角钢垂直地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50X5,L=2.5m 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 根 |  | 3 | 103.86 |  | 311.58
27 | 030409002030 | 接地母线 | 1.名称:圆钢引出线 2.规格:φ16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.5 | 28.86 |  | 129.87
28 | 030409002031 | 接地母线 | 1.名称:房内明装接地线 2.规格:40×4mm 扁铁 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 19.96 | 28.49 |  | 568.66
29 | 040205004001 | 标志板 | 1.名称:开关房安健环 2.类型:安全警语告示牌 、电房运行管理制度告示牌、操作指南告示牌 、“三对照”警示语标识牌、配电房巡视主要工作内容、“三禁止”警示语标识牌、“三检查”警示语标识牌、“三检查”警示语标识牌、电房门标志牌、指令标志牌 、禁止标示牌、警告牌、提示牌、门口标示牌组合、"未接出线 母线带电"标志牌等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 项 |  | 1 | 5233.17 |  | 5233.17
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 6819.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计 | [8 empty] | 1033509.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 28340.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF018 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF018 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF018 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 28340.5
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外电接入-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 103350.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7922.98
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 111273.92 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外电接入-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 103350.94
合 计 |  |  |  | 103350.94 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外电接入-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1173123.86 | 9 |  | 105581.15
合 计 | [6 empty] | 105581.15
表—13