## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 127127.95
1.1 | 给排水、消防水 | 59480.27
1.2 | 电气 | 15533.05
1.3 | 暖通 | 14019.17
1.4 | 空调水 | 38095.46
2 | 措施合计 | 8921.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6240.17
2.2 | 其他措施费 | 2681.47
3 | 其他项目 | 14457.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 12712.80
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1744.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 150506.92
5 | 增值税销项税额 | 13545.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 164052.54
7 | 人工费 | 15672.46
合计=1+2+3+5 |  | 164,052.54 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水、消防水 | [6 empty] | 59480.27
1 | 031002001306 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN65-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 24 | 185.41 |  | 4449.84
2 | 031002001307 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN65-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 32 | 137.95 |  | 4414.4
3 | 031002001308 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN80-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 38 | 138.32 |  | 5256.16
4 | 031002001309 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN80-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 24 | 185.75 |  | 4458
5 | 031002001310 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN100-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 41 | 186.61 |  | 7651.01
本页小计 | [8 empty] | 26229.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031002001311 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN100-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 59 | 139.19 |  | 8212.21
7 | 031002001312 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN125-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 140.28 |  | 280.56
8 | 031002001313 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN125-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 14 | 187.53 |  | 2625.42
9 | 031002001314 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN150-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 48 | 141.28 |  | 6781.44
10 | 031002001315 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN150-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 25 | 188.44 |  | 4711
11 | 031002001319 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 295.78 |  | 295.78
本页小计 | [8 empty] | 22906.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031002001344 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BS-DN65-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 15 | 185.41 |  | 2781.15
13 | 031002001345 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BS-DN65-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 22 | 137.95 |  | 3034.9
14 | 031002001346 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 196.56 |  | 2162.16
15 | 031002001347 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 295.78 |  | 2366.24
|  | 电气 | [6 empty] | 15533.05
16 | 031002001328 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 31 | 179.26 |  | 5557.06
本页小计 | [8 empty] | 15901.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002001329 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 16 | 274.27 |  | 4388.32
18 | 031002001330 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-400-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 21 | 181.59 |  | 3813.39
19 | 031002001331 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-400-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 4 | 276.6 |  | 1106.4
20 | 031002001338 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 190.96 |  | 381.92
21 | 031002001339 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 285.96 |  | 285.96
|  | 暖通 | [6 empty] | 14019.17
本页小计 | [8 empty] | 9975.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031002001087 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.4-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 36 | 205.38 |  | 7393.68
23 | 031002001174 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.4-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 295.84 |  | 3254.24
24 | 031002001302 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.5-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 210.34 |  | 420.68
25 | 031002001303 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.5-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 297.74 |  | 1786.44
26 | 031002001304 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.6-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 221.09 |  | 221.09
27 | 031002001348 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架(风机) 2.规格:FJ-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 471.52 |  | 943.04
本页小计 | [8 empty] | 14019.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水 | [6 empty] | 38095.46
28 | 031002001349 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 96 | 196.56 |  | 18869.76
29 | 031002001350 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 65 | 295.78 |  | 19225.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2681.47
30 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 2078.56 |  | 2078.56
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 602.91 |  | 602.91
本页小计 | [8 empty] | 40776.93
合 计 | [8 empty] | 129809.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6240.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 6240.17
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12712.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1744.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 14457.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 12712.8
合 计 |  |  |  | 12712.8 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼抗震支架 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 150506.92 | 9 |  | 13545.62
合 计 | [6 empty] | 13545.62
表—13