## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 507889.15
1.1 | 给排水、消防水 | 294194.57
1.2 | 电气 | 43655.87
1.3 | 消防报警 | 7024.16
1.4 | 暖通 | 93225.93
1.5 | 空调水 | 69788.62
2 | 措施合计 | 26310.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23132.75
2.2 | 其他措施费 | 3177.76
3 | 其他项目 | 57256.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 50788.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6467.08
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 591455.66
5 | 增值税销项税额 | 53231.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 644686.67
7 | 人工费 | 51641.03
合计=1+2+3+5 |  | 644,686.67 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水、消防水 | [6 empty] | 294194.57
1 | 031002001310 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN65-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 111 | 185.41 |  | 20580.51
2 | 031002001311 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN65-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 218 | 137.95 |  | 30073.1
3 | 031002001312 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN80-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 84 | 138.32 |  | 11618.88
4 | 031002001313 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN80-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 65 | 185.75 |  | 12073.75
5 | 031002001314 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN100-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 61 | 186.61 |  | 11383.21
本页小计 | [8 empty] | 85729.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031002001315 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN100-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 86 | 139.19 |  | 11970.34
7 | 031002001316 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN125-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 140.28 |  | 1122.24
8 | 031002001317 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN125-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 187.53 |  | 375.06
9 | 031002001318 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN150-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 283 | 141.28 |  | 39982.24
10 | 031002001319 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SG-DN150-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 223 | 188.44 |  | 42022.12
11 | 031002001322 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 28 | 196.56 |  | 5503.68
本页小计 | [8 empty] | 100975.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031002001323 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 295.78 |  | 5915.6
13 | 031002001324 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-3-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 211.97 |  | 2543.64
14 | 031002001325 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-3-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 311.19 |  | 1867.14
15 | 031002001326 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-4-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 5 | 234.38 |  | 1171.9
16 | 031002001327 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-4-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 333.6 |  | 333.6
17 | 031002001328 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-5-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 266.76 |  | 2134.08
本页小计 | [8 empty] | 13965.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031002001329 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-5-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 365.95 |  | 1097.85
19 | 031002001348 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:SGZ-6-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 288.91 |  | 288.91
20 | 031002001349 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 234 | 196.56 |  | 45995.04
21 | 031002001350 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 156 | 295.78 |  | 46141.68
|  | 电气 | [6 empty] | 43655.87
22 | 031002001332 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 54 | 179.26 |  | 9680.04
本页小计 | [8 empty] | 103203.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031002001333 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 36 | 274.27 |  | 9873.72
24 | 031002001334 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-400-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 181.59 |  | 2179.08
25 | 031002001335 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-400-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 276.6 |  | 2212.8
26 | 031002001338 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-600-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 186.21 |  | 558.63
27 | 031002001339 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-600-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 330.27 |  | 330.27
28 | 031002001340 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-800-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 235.27 |  | 705.81
本页小计 | [8 empty] | 15860.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031002001341 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-800-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 7 | 281.21 |  | 1968.47
30 | 031002001342 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 190.96 |  | 2100.56
31 | 031002001343 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 285.96 |  | 3145.56
32 | 031002001344 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-3-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 383.61 |  | 4219.71
33 | 031002001345 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-3-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 518.29 |  | 5701.19
34 | 031002001346 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-4-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 422.68 |  | 422.68
本页小计 | [8 empty] | 17558.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031002001347 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJZ-4-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 557.35 |  | 557.35
|  | 消防报警 | [6 empty] | 7024.16
36 | 031002001274 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 179.26 |  | 1613.34
37 | 031002001275 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-300-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 274.27 |  | 2194.16
38 | 031002001276 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-400-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 11 | 181.59 |  | 1997.49
39 | 031002001308 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-600-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 3 | 186.21 |  | 558.63
本页小计 | [8 empty] | 6920.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031002001309 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:QJ-600-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 330.27 |  | 660.54
|  | 暖通 | [6 empty] | 93225.93
41 | 031002001087 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.4-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 166 | 205.38 |  | 34093.08
42 | 031002001174 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.4-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 89 | 295.84 |  | 26329.76
43 | 031002001278 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.5-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 42 | 210.34 |  | 8834.28
44 | 031002001279 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.5-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 28 | 297.74 |  | 8336.72
本页小计 | [8 empty] | 78254.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031002001280 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.6-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 221.09 |  | 442.18
46 | 031002001286 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.7-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 17 | 227.61 |  | 3869.37
47 | 031002001287 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.7-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 6 | 315.01 |  | 1890.06
48 | 031002001282 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.8-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 236.24 |  | 2126.16
49 | 031002001283 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:FG-0.8-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 8 | 323.64 |  | 2589.12
50 | 031002001289 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架(风机) 2.规格:FJ-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 10 | 471.52 |  | 4715.2
本页小计 | [8 empty] | 15632.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水 | [6 empty] | 69788.62
51 | 031002001351 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-T 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 182 | 196.56 |  | 35773.92
52 | 031002001352 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 2.规格:BSZ-2-TL 3.材质:Q235B槽钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 115 | 295.78 |  | 34014.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3177.76
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 969.26 |  | 969.26
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 2208.5 |  | 2208.5
本页小计 | [8 empty] | 72966.38
合 计 | [8 empty] | 511066.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 23132.75 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 23132.75
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50788.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6467.08
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 57256.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 50788.92
合 计 |  |  |  | 50788.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼抗震支架 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 591455.66 | 9 |  | 53231.01
合 计 | [6 empty] | 53231.01
表—13