## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2207512.96
1.1 | 动力系统 | 1417251.21
1.2 | 插座系统 | 243055.75
1.3 | 照明系统 | 396508.13
1.4 | 应急照明系统 | 150697.87
2 | 措施合计 | 182703.81
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 137439.78
2.2 | 其他措施费 | 45264.03
3 | 其他项目 | 259174.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 220751.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 38423.20
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2649391.27
5 | 增值税销项税额 | 238445.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 2887836.48
7 | 人工费 | 423449.70
合计=1+2+3+5 |  | 2,887,836.48 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力系统 | [6 empty] | 1417251.21
1 | 030404017456 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-7AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2446.65 |  | 2446.65
2 | 030404017457 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-6AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2246.74 |  | 2246.74
3 | 030404017458 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-9AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3712.22 |  | 3712.22
4 | 030404017459 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-8AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2719.04 |  | 2719.04
5 | 030404017460 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-11AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2851.26 |  | 2851.26
本页小计 | [8 empty] | 13975.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017461 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-10AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2829.75 |  | 2829.75
7 | 030404017462 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-13AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3603.91 |  | 3603.91
8 | 030404017463 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-12AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2871.96 |  | 2871.96
9 | 030404017464 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-15AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2439.48 |  | 2439.48
10 | 030404017465 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-14AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2604.35 |  | 2604.35
本页小计 | [8 empty] | 14349.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017466 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-16AL1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2895.06 |  | 2895.06
12 | 030404017467 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7AL1-1、7AL1-2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 868.07 |  | 1736.14
13 | 030404017468 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7AL1-3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 630.72 |  | 630.72
14 | 030404017469 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8AL1-1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 697.78 |  | 697.78
15 | 030404017532 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8AL1-2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 872.72 |  | 872.72
本页小计 | [8 empty] | 6832.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017531 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8AL1-3、8AL1-4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 599.51 |  | 1199.02
17 | 030404017470 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8AL1-5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 594.08 |  | 594.08
18 | 030404017471 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8AL1-6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 651.43 |  | 651.43
19 | 030404017472 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 594.08 |  | 594.08
20 | 030404017473 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-2、9AL1-3、9AL1-8 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1007.44 |  | 3022.32
本页小计 | [8 empty] | 6060.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017474 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 856.12 |  | 856.12
22 | 030404017533 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 856.12 |  | 856.12
23 | 030404017534 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-7 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 711.88 |  | 711.88
24 | 030404017475 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 651.43 |  | 651.43
25 | 030404017535 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1-9 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 719.92 |  | 719.92
本页小计 | [8 empty] | 3795.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404017477 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL1-1~10AL1-5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 594.08 |  | 2970.4
27 | 030404017478 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL1-6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 719.92 |  | 719.92
28 | 030404017479 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL1-7 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1007.44 |  | 1007.44
29 | 030404017480 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:10AL1-8 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 651.43 |  | 651.43
30 | 030404017481 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL1-1、11AL1-7、11AL1-5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 732.03 |  | 2196.09
本页小计 | [8 empty] | 7545.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404017536 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL1-4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 651.43 |  | 651.43
32 | 030404017537 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL1-6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 752.18 |  | 752.18
33 | 030404017538 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:11AL1-8 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 732.03 |  | 2196.09
34 | 030404017482 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALb1、11AL1-2、11AL1-3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 530.36 |  | 5303.6
35 | 030404017486 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 658.6 |  | 658.6
本页小计 | [8 empty] | 9561.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404017487 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-8 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 719.92 |  | 719.92
37 | 030404017488 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-9 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 594.08 |  | 594.08
38 | 030404017539 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-10 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 781.65 |  | 781.65
39 | 030404017540 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-7 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 658.6 |  | 658.6
40 | 030404017489 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL1-1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 510.45 |  | 510.45
本页小计 | [8 empty] | 3264.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404017490 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL1-2、13AL1-9、13AL1-3、13AL1-12、13AL1-4、13AL1-5、13AL1-6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 658.6 |  | 3951.6
42 | 030404017491 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL1-7、13AL1-8、13AL1-10 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 594.08 |  | 1782.24
43 | 030404017541 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13AL1-11 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 697.78 |  | 697.78
44 | 030404017542 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12AL1-1、12AL1-6、12AL1-2、12AL1-4、12AL1-5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 658.6 |  | 3293
本页小计 | [8 empty] | 9724.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404017492 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 51 | 608.42 |  | 31029.42
46 | 030404017543 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZB2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 630.42 |  | 1891.26
47 | 030404017544 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZB3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 586.42 |  | 1759.26
48 | 030404017493 | 配电箱 | 1.名称: 配电箱 2.型号:6ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2921.66 |  | 2921.66
本页小计 | [8 empty] | 37601.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404017494 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7ALG~12ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 2960.69 |  | 17764.14
50 | 030404017545 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:13ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4316.83 |  | 4316.83
51 | 030404017546 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:14ALG~15ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2825.08 |  | 5650.16
本页小计 | [8 empty] | 27731.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030404017547 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:16ALG 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2847.08 |  | 2847.08
53 | 030404017548 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wBS1 3.含智能照明开关控制模块、电源模块、电源开关、通信协议转换模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3366.81 |  | 3366.81
54 | 030404017549 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-9APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2410.8 |  | 2410.8
55 | 030404017495 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-8APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2410.8 |  | 2410.8
本页小计 | [8 empty] | 11035.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404017496 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-7APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2397.27 |  | 2397.27
57 | 030404017497 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-6APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2346.29 |  | 2346.29
58 | 030404017550 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-13APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2383.73 |  | 2383.73
59 | 030404017498 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-12APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2383.73 |  | 2383.73
60 | 030404017499 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-11APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2383.73 |  | 2383.73
本页小计 | [8 empty] | 11894.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404017500 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-10APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2383.73 |  | 2383.73
62 | 030404017552 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAPK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4519.04 |  | 4519.04
63 | 030404017551 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-15APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2397.27 |  | 2397.27
64 | 030404017502 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-16APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2397.27 |  | 2397.27
65 | 030404017503 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-14APK1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2397.27 |  | 2397.27
本页小计 | [8 empty] | 14094.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030404016034 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:APkt-1.1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1764.52 |  | 1764.52
67 | 030404016035 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:APkt-3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 1764.52 |  | 12351.64
68 | 030404016036 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:APkt-5.5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1764.52 |  | 1764.52
69 | 030404016037 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:APkt-4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1764.52 |  | 1764.52
70 | 030404017553 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-8ALQB 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
本页小计 | [8 empty] | 20548.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030404017554 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-7ALQB 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
72 | 030404017555 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7SHPFJ1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 956.38 |  | 956.38
73 | 030404017556 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:8SHPFJ1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 956.38 |  | 956.38
74 | 030404017557 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:7SHPFJ2、8SHPFJ2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 956.38 |  | 1912.76
75 | 030404017507 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAP-RS1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5402.31 |  | 5402.31
本页小计 | [8 empty] | 12131.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404017508 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-LQ 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8844.62 |  | 8844.62
77 | 030404017509 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-DT1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9921.95 |  | 9921.95
78 | 030404017510 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
79 | 030404017511 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
80 | 030404017512 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB3 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
本页小计 | [8 empty] | 31291.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030404017513 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB4 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
82 | 030404017514 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB5 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
83 | 030404017515 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-RB6 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4175.05 |  | 4175.05
84 | 030404017516 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APdfm 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6992.05 |  | 6992.05
85 | 030404017517 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wXFJY1、B-wXFJY2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7112.31 |  | 14224.62
本页小计 | [8 empty] | 33741.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030404016033 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.规格:6XFPY1、16XFPY1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1122.04 |  | 2244.08
87 | 030404017518 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAT-xDT1、B-wAT-xDT2 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7660.28 |  | 15320.56
88 | 030404017519 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-ZxDT1、B-ZxDTB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4300.8 |  | 8601.6
89 | 030404017520 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-14APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4260.19 |  | 4260.19
90 | 030404017558 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-9APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4351.78 |  | 4351.78
本页小计 | [8 empty] | 34778.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030404017521 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-8APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4351.78 |  | 4351.78
92 | 030404017522 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-7APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4351.78 |  | 4351.78
93 | 030404017523 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-6APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4448.95 |  | 4448.95
94 | 030404017524 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wZXAP1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4248.24 |  | 4248.24
95 | 030404017525 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wZXAPB1 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4248.24 |  | 4248.24
本页小计 | [8 empty] | 21648.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030404017526 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-16APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4448.95 |  | 4448.95
97 | 030404017559 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-15APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4448.95 |  | 4448.95
98 | 030404017561 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-11APE~B-13APE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 4351.78 |  | 13055.34
99 | 030404017562 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B-wAPE 3.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4260.19 |  | 4260.19
100 | 030404019006 | 控制开关 | 1.名称:风机盘管三速开关 2.规格:250V,10A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 245 | 200.75 |  | 49183.75
本页小计 | [8 empty] | 75397.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030411003072 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-800x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48.13 | 385.2 |  | 18539.68
102 | 030411003065 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-600x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.98 | 308.49 |  | 1844.77
103 | 030411003066 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-500x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.4 | 284.59 |  | 12351.21
104 | 030411003067 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-400x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 380.38 | 221 |  | 84063.98
105 | 030411003068 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-300x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.37 | 212.88 |  | 1143.17
106 | 030411003069 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 123.71 | 86.39 |  | 10687.31
107 | 030411003073 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-150x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.78 | 78.78 |  | 691.69
本页小计 | [8 empty] | 129321.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030411003070 | 桥架 | 1.名称:耐火桥架 2.规格:CT-300x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 13.71 | 206.71 |  | 2833.99
109 | 030411003071 | 桥架 | 1.名称:耐火桥架 2.规格:CT-200x100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 221.45 | 100.78 |  | 22317.73
110 | 030411003074 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-600x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 46.33 | 758.68 |  | 35149.64
111 | 030411003075 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-400x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 33.17 | 560.04 |  | 18576.53
112 | 030411003076 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-300x200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.57 | 561.14 |  | 3686.69
113 | 030411003077 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:CT-200x150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.53 | 283.03 |  | 12320.3
本页小计 | [8 empty] | 94884.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030408001147 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x120+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 77.96 | 460.37 |  | 35890.45
115 | 030408001128 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x50+1x25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 189.91 | 220.92 |  | 41954.92
116 | 030408001129 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 212.7 | 159.99 |  | 34029.87
117 | 030408001130 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.16 | 127.78 |  | 2192.7
118 | 030408001132 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 91.83 | 82.48 |  | 7574.14
本页小计 | [8 empty] | 121642.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030408001133 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24.76 | 47.6 |  | 1178.58
120 | 030408001134 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 104.54 | 42.11 |  | 4402.18
121 | 030408001135 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-5x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.28 | 58.99 |  | 1196.32
122 | 030408001136 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x10 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.75 | 52.25 |  | 3696.69
123 | 030408001144 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-5x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 22.76 | 37.97 |  | 864.2
124 | 030408001137 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5X6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2040.01 | 33.58 |  | 68503.54
125 | 030408001138 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZAN-YJY-B1-4x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.05 | 30.92 |  | 558.11
本页小计 | [8 empty] | 80399.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030408001145 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 234.62 | 27.32 |  | 6409.82
127 | 030408001139 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-3X6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 791.11 | 21.45 |  | 16969.31
128 | 030408001146 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 32.86 | 24.93 |  | 819.2
129 | 030408001141 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-5x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 53.78 | 18.01 |  | 968.58
130 | 030403006019 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:三相五芯密集式母线槽 2.型号:IP68 1000A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95 | 2596.45 |  | 246662.75
131 | 030403006020 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:三相五芯密集式母线槽 2.型号:IP68 800A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 44.2 | 2075.06 |  | 91717.65
本页小计 | [8 empty] | 363547.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030408006059 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x120+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 270.72 |  | 3248.64
133 | 030408006055 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x50+1x25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 210.98 |  | 1687.84
134 | 030408006056 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x35+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 162.74 |  | 1301.92
135 | 030408006057 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4x25+1x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 162.74 |  | 650.96
136 | 030408006058 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 103.42 |  | 620.52
137 | 030403007026 | 母线槽终端箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.型号:1000A/5P 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2143.31 |  | 2143.31
138 | 030403007027 | 母线槽终端箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.型号:800A/5P 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2077.69 |  | 4155.38
本页小计 | [8 empty] | 13808.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030408011014 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x150+1x70 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 12 | 648.34 |  | 7780.08
140 | 030408011013 | 电缆分支箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:4x95+1x50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 562.06 |  | 12365.32
141 | 030403007028 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线插接箱 2.规格:IP68 1000A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 1637.05 |  | 9822.3
142 | 030403007029 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线插接箱 2.规格:IP68 800A 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 1460.06 |  | 16060.66
143 | 030411004170 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1515.76 | 3.16 |  | 4789.8
144 | 030411004132 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3778.59 | 3.68 |  | 13905.21
145 | 030411004134 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 396.24 | 4.13 |  | 1636.47
本页小计 | [8 empty] | 66359.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030411004136 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 954.64 | 4.85 |  | 4630
147 | 030411004137 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 161.28 | 5.56 |  | 896.72
148 | 030411004138 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 461.04 | 7.03 |  | 3241.11
149 | 030411004139 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4510.4 | 3.75 |  | 16914
150 | 030411004140 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 95.14 | 4.18 |  | 397.69
151 | 030411004171 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 419.94 | 5.4 |  | 2267.68
152 | 030411004172 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.2 | 6.22 |  | 44.78
本页小计 | [8 empty] | 28391.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030411004142 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1449.32 | 7.53 |  | 10913.38
154 | 030411004143 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZC-RYYP-B1-7x1.0 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 337.7 | 17.99 |  | 6075.22
155 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 221.79 | 18.61 |  | 4127.51
156 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 238.95 | 23.13 |  | 5526.91
157 | 030411001103 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 38.96 | 26.38 |  | 1027.76
本页小计 | [8 empty] | 27670.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.83 | 36.06 |  | 1147.79
159 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1344.28 | 13.19 |  | 17731.05
160 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1572.07 | 18.22 |  | 28643.12
161 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 668.59 | 22.45 |  | 15009.85
162 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24.37 | 30.73 |  | 748.89
本页小计 | [8 empty] | 63280.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030411001104 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.84 | 35.48 |  | 171.72
164 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:支架、吊架、托架 2.刷油防腐:采用热浸镀锌等满足规范的防腐措施 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 722.05 | 28.76 |  | 20766.16
|  | 插座系统 | [6 empty] | 243055.75
165 | 030404035062 | 插座 | 1.名称:单相普通插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1210 | 29.68 |  | 35912.8
166 | 030404035063 | 插座 | 1.名称:防水电源插座(带防溅盖) 2.规格:三二孔,250V,10A,IP54,带开关,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 95 | 35.14 |  | 3338.3
本页小计 | [8 empty] | 60188.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 030404035065 | 插座 | 1.名称:电视机电源插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 29.68 |  | 742
168 | 030404035066 | 插座 | 1.名称:医疗设备带上插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:医疗设备带上插座 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 102 | 29.68 |  | 3027.36
169 | 030404035067 | 插座 | 1.名称:床头插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 269 | 29.68 |  | 7983.92
170 | 030404035068 | 插座 | 1.名称:天花插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:天花吊顶内安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 29.68 |  | 979.44
本页小计 | [8 empty] | 12732.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030404035069 | 插座 | 1.名称:家具插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:配合家具安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 499 | 29.68 |  | 14810.32
172 | 030404035070 | 插座 | 1.名称:单相中位普通插座 2.规格:三二孔,250V,10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 29.68 |  | 29.68
173 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:卫生间感应接线盒 2.含接线盒安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 8.4 |  | 176.4
174 | 030408001143 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDUZA-YJY-B1-4x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 102.61 | 14.67 |  | 1505.29
175 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDUZC-KYJY-B1-6x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 109.85 | 18.97 |  | 2083.85
本页小计 | [8 empty] | 18605.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZCN-KYJY-B1-2x1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.68 | 11.1 |  | 229.55
177 | 030411004145 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2156.37 | 3.68 |  | 7935.44
178 | 030411004147 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16751.55 | 4.85 |  | 81245.02
179 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-KYJY-B1-6*1.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 155.97 | 18.97 |  | 2958.75
180 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 73.1 | 13.19 |  | 964.19
181 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 55.18 | 8.75 |  | 482.83
本页小计 | [8 empty] | 93815.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 030411001097 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5648.5 | 12.47 |  | 70436.8
183 | 030411001101 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 274.31 | 18.61 |  | 5104.91
184 | 030411001102 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 134.41 | 23.13 |  | 3108.9
|  | 照明系统 | [6 empty] | 396508.13
185 | 030412005026 | 荧光灯 | 1.名称:单管壁装支架灯 2.型号:LED-T8直管/1*18W/长1200mm,1750lm 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 53 | 95.95 |  | 5085.35
186 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED灯,20W,1900lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 89.88 |  | 1797.6
本页小计 | [8 empty] | 85533.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(自带人体感应,自熄) 2.规格:LED灯,20W,1900lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 29 | 89.88 |  | 2606.52
188 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:LED灯,15W(带非燃烧材料防护罩),1450lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 34 | 89.57 |  | 3045.38
189 | 030412004060 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:4寸，10W，6500K，880lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 76 | 71.47 |  | 5431.72
190 | 030412004073 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌式筒灯 2.规格:5寸，15W，4000K，1300lm 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 180 | 81.86 |  | 14734.8
191 | 030412004062 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200X300mm 3.规格:32W，6500K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 56 | 195.57 |  | 10951.92
本页小计 | [8 empty] | 36770.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030412004063 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:600*600mm 3.规格:32W，6500K，2900lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 437 | 195.57 |  | 85464.09
193 | 030412004074 | 装饰灯 | 1.名称:集吊式厨卫灯 2.型号:300*300mm 3.规格:12W，4000K，960lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 57 | 141.66 |  | 8074.62
194 | 030412004075 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:1200*100mm 3.规格:24W，4000K，2400lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 283 | 86.71 |  | 24538.93
195 | 030412004076 | 装饰灯 | 1.名称:嵌装灯盘 2.型号:600*1200mm 3.规格:64W，4000K，4860lm 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 10 | 262.42 |  | 2624.2
196 | 030412004066 | 装饰灯 | 1.名称:LED低压灯带 2.规格:8W/米，4000K，灯带自带变压器 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1283.41 | 21.93 |  | 28145.18
本页小计 | [8 empty] | 148847.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残值人事故报警按钮 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 108.85 |  | 1088.5
198 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:残值人事故声光报警装置 2.安装方式:综合考虑 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 137.74 |  | 1377.4
199 | 030404034027 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 28.88 |  | 750.88
200 | 030404034028 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 147 | 31.01 |  | 4558.47
201 | 030404034029 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 77 | 34.34 |  | 2644.18
本页小计 | [8 empty] | 10419.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 030404034030 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A、250V 3.安装方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 39.62 |  | 118.86
203 | 030411004153 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24162.98 | 3.68 |  | 88919.77
204 | 030411004169 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 505.83 | 4.13 |  | 2089.08
205 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6811.31 | 13.19 |  | 89841.18
206 | 030411001100 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 39.97 | 8.75 |  | 349.74
本页小计 | [8 empty] | 181318.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030411001099 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 659.31 | 18.61 |  | 12269.76
|  | 应急照明系统 | [6 empty] | 150697.87
208 | 030404017528 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:6BES1、10BES1、14BES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 2903.29 |  | 8709.87
209 | 030404017563 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:7BES1~9BES1、11BES1~13BES1、15BES1~16BES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 2903.29 |  | 23226.32
210 | 030404017564 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:B-wES1 3.含智能照明控制模块 4.安装方式:综合考虑，含配电箱安装附件及支架 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2903.29 |  | 2903.29
本页小计 | [8 empty] | 47109.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
211 | 030412004067 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 24 | 69.18 |  | 1660.32
212 | 030412004068 | 装饰灯 | 1.名称:出口指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 67 | 69.18 |  | 4635.06
213 | 030412004069 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 67.65 |  | 1353
214 | 030412004070 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,1W,常亮型 3.安装形式:壁装/吊装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 112 | 67.65 |  | 7576.8
本页小计 | [8 empty] | 15225.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030412004077 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,5W,≥500lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 4 | 68.98 |  | 275.92
216 | 030412004078 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A型灯具,DC36V) 2.规格:LED灯,9W,≥850lm 3.安装形式:壁装/吸顶安装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 225 | 68.98 |  | 15520.5
217 | 030411004167 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDUZAN-RYJS-B1-2x2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5873.03 | 10.13 |  | 59493.79
218 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含暗敷时凿槽修复 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1921.38 | 13.19 |  | 25343
|  | 措施项目 | [6 empty] | 45264.03
219 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 30176.02 |  | 30176.02
220 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 15088.01 |  | 15088.01
本页小计 | [8 empty] | 145897.24
合 计 | [8 empty] | 2252776.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 137439.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 137439.78
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 220751.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 38423.20
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 259174.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 220751.3
合 计 |  |  |  | 220751.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科研行政综合楼塔楼电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2649391.27 | 9 |  | 238445.21
合 计 | [6 empty] | 238445.21
表—13