货物网上竞采文件

（电子反拍）

项目名称：五星路小学校教室护眼照明设备采购

采购单位：重庆市渝北区五星路小学校

二〇二五年七月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（万 元）** | **资金来源** | **备注** |
| 五星路小学校教室护眼照明设备采购 | 20.592 | 财政资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及功能需求 | 数量（套） |
| 1 | 黑板灯 | 多能者 | TM-D-202301 | 1、LED黑板灯长度≥1800mm。  2、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证。  备注：提供产品CCC认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明截图，并加盖投标人公章。  3、LED黑板灯包括但不仅限于色温（4800K±200K）、显色指数(Ra≥95、R9≥90)、 色容差（≤3 SDCM）、光通量(≥3500 Lm)、光效（≥90 Lm/W）、50000小时光通维持率＞90%等参数的检测报告。  备注：提供具有CMA标志的检测报告复印件(报告中体现产品型号和检测标准，包括但不限于以上参数要求的检测值)，提供报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明,并加盖投标人公章。  4、LED黑板灯包括但不仅限于无频闪危害、蓝光危害等级为RG0、光通维持寿命≥50000小时、依据《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控等认证证书。 | 72 |
| 2 | 教室灯 | 多能者 | VTM-B-202301 | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证。  备注：提供产品CCC认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明截图，并加盖投标人公章。  2、LED教室灯包括但不仅限于色温（4800K±200K）、显色指数(Ra≥95、R9≥90)、 色容差（≤3 SDCM）、光通量(≥3500 Lm)、光效（≥90 Lm/W）、50000小时光通维持率＞90%等参数的检测报告。  备注：提供具有CMA标志的检测报告复印件(报告中体现产品型号和检测标准，包括但不限于以上参数要求的检测值)，提供报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图证明,并加盖投标人公章。  3、LED教室灯包括但不仅限于无频闪危害、蓝光危害等级为RG0、光通维持寿命≥50000小时、依据《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控等认证证书。  备注：提供中国质量认证中心出具的认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）,并加盖投标人公章。 | 324 |

### 四、安装要求

1.安装前，对改造教室进行数据采集，精准测算灯具点位布局、安装高度等参数，规划线路走向、线路负荷、控制开关等设计，出具教室照明设计方案及施工图纸。

2.供应商须针对项目安排具有相关资质(如电工证)的人员，并在响应文件中提供资质证书复印件。

3.施工阶段，遵照设计方案及施工图纸规范安装灯具，安排专业技术人员现场督促、指导全程施工。

4.施工结束后，全面检查、评估灯具安装质量，及时整改未达到安装标准的灯具。

### 五、商务要求

**(一)报价要求**

项目属于“交钥匙”工程，每盏灯具改造经费人民币限价520元 以内，包含：货物、技术资料、其他辅材、人工费、运输费(含二次及多次转运费)、安装费、装修拆除及恢复费、保险费、包装费、装卸费、培训费、检测费(含第三方验收)、税费、售后服务费等货到采购人指定地点的所有费用。

**(二)履约保证金**

合同签订前中标人向学校缴纳合同金额10%的履约保证金；若未按时提交，视为自动放弃中标资格，学校将按相关规定重新确定中标人。验收合格后，采购人15个工作日内无息退还履约保证金。

**(三)合同签订**

签订合同前，中标人提供灯具制造商出具的不低于5年的产品原 厂质保函，中标人提供不低于5年的售后服务承诺函，方能签订合同。

**(四)交货期、交货地点**

1.交货期：中标人应在采购合同签订后36个日历日内交货并完成安装调试。

2.交货地点：重庆市渝北区五星路小学校内。

**(五)验收方式**

1.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专 业技术人员进行现场安装调试。初次验收条件如下：

(1)设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2)货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3)在规定时间内完成交货、完成安装，并经采购人确认。

(4)在灯具试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

2.产品在安装调试并试运行符合要求后，中标人提出验收书面申请。

3.学校邀请第三方检测机构会同供应商共同随机抽检教室1间，按中标产品提供的基础参数标 准进行检测，抽检不合格视为项目全部不合格，供应商应在30日内对 所有项目教室进行全面整改。整改完成后，学校再次邀请第三方检测 机构会同供应商，第二次随机抽检教室1间，按第一次检测标准再次进行检测，检测不合格视为终验不合格。所有检测费用由中标人承担。

4.终验不合格，拒绝收货，中标人自行下架并免费无偿恢复教室 原照明灯具(下架和恢复不得影响学生正常行课),合同自行解除。

**(六)质量保证及售后服务**

1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到5年及以上，且质保期满产品质量仍能够达到《中小学校教室采光和照明卫生标准》 (GB 7793-2010)。

2.售后服务及要求。质保期内，接到维修通知后，24小时内派专业的维修工程师到场维修，48小时内免费完成修复或更换新产品。保质期满后，只收取维修配件费，不收取其他费用。维修零配件应为原厂配件，且质量标准不得低于原配件。

**(七)付款方式**

1.预付款(最高至合同金额50%)。中标人需学校在签订合同后 支付预付款的，须提供与预付款同等额度的担保函，但预付款金额最高不超过合同金额的50%。学校在收到担保函和相应额度的正式发票后，5个工作日内向区财政局提交付款申请。如中标人收到预付款后不履行相关义务，学校将通过担保函收回已支付的预付款。

2.货到付款(付至合同执行金额的70%)。中标人在合同约定时间内完成交货，经项目学校验收合格后，经采购人审核确认，中标人出具相应额度的正式发票，学校在5个工作日内向区财政局提交申请付款 。

3.综合验收付款(付至合同执行金额的100%)。中标人在合同约定时间内完成货物的安装调试并投入正常使用，经学校组织综合验收合格后，中标人出具相应额度的正式发票，学校在5个工作日内向区财政局提交付款申请。

**(八)违约责任**

1.中标方在实施项目的过程中若有不满足招投标文件要求的行为，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.中标人延期完成交货、安装、调试，应按每天以合同总价的万分之五比例向采购人支付违约金，但违约金总额不得超过合同总价的 20%。中标人第一次验收不合格，必须在30日内完成整改，如第二次验收仍不合格，合同自行解除，由此造成的一切损失由中标人自行承 担。凡因不可抗拒力因素所造成未能按时完成进度或导致延期，双方 均不承受违约责任。

### 六、供应商响应文件要求

（必须上传）供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 七、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若供应商出现相同报价时，采购人将以报价时间在前的为优先选择条件。如报价和报价时间都相同时，采购人将以系统中排前的为优先选择条件。

### 八、联系方式

采购单位：重庆市渝北区五星路小学校

联系人：李科均

电话：13883747943

地址：重庆市渝北区双龙湖街道五星路236号

### 九、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表*（投标商家必须分明细填写）*

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

1. **基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

（结束）