|  | 遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场 、匹克球场项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 控 制 价 |  | （小写）： | 197983.23 |  |  |  |
|  |  | （大写）： | 壹拾玖万柒仟玖佰捌拾叁元贰角叁分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |

|  |  | 扉-2 |
| --- | --- | --- |

| # 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 162061.27 |
| 1.1 | 遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  | 162061.27 |
| 1.1.1 | 遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  | 158291.51 |
| 1.1.2 | 遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  | 3769.76 |
| 2 | 措施项目费 |  | 19574.72 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 9234.01 |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  | 16347.24 |
| 5 | 合 计 |  | 197983.23 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

| # 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场 、匹克球场项目-土建部分 | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目内容 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 158291.51 |
| 1.1 | 羽毛球场 | 111329.64 |
| 1.2 | 主席台 | 18191.57 |
| 1.3 | 旗台 | 28770.3 |
| 2 | 措施项目费 | 18884.06 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 | 8929.67 |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：工程优质费 |  |
| 3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 | 15945.8 |
| 5 | 工程造价 | 193121.37 |
| 合计 |  | 193,121.37 |

| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  |  |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 羽毛球场 |  |  |  |  |  |  | 111329.64 |
| 1 | 041001001002 | 铲除原地板 | 1.铲除原地板 2.混凝土地面厚10cm 3.运距：拆除废料外运10 km |  | m2 | 1122.58 |  | 27.69 | 31084.24 |
| 2 | 010401010002 | 拆除砖砌排水渠 | 1.拆除砖砌排水渠 2.运距：拆除废料外运10 km |  | m | 59.35 |  | 9.85 | 584.60 |
| 3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.素土夯实,密实度≥93% |  | m2 | 1122.58 |  | 2.58 | 2896.26 |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土地面 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:12cm 3.水泥混凝土地面水养生 |  | m2 | 1111.06 |  | 60.38 | 67085.80 |
| 5 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池尺寸:120cm× 120 cm 2.砌筑树池 单层立砖 3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆 4.墙面20厚1:2.5水泥砂浆抹平 |  | 个 | 8 |  | 340.07 | 2720.56 |
| 6 | 040205007001 | 标线 | 1.部位：羽毛球场地面划线 2.材料品种:2mm厚热熔标线（白色） 3.规格：5cm宽 4.线型:路面标线 |  | m2 | 17.24 |  | 47.30 | 815.45 |
| 7 | 010401010001 | 砖砌排水渠 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖墙厚度:120mm 3.40厚1:2.5水泥砂浆抹灰（掺3%防水剂） 4.垫层材料种类、厚度:原有垫层 |  | m | 59.35 |  | 103.50 | 6142.73 |
|  |  | 主席台 |  |  |  |  |  |  | 18191.57 |
| 8 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:主席台 2.材料品种:现场杂泥回填 3.密实度:压实系数≥0.93 4.铲运机铲运土方 运距20 0m内 一、二类土 |  | m3 | 19.17 |  | 22.62 | 433.63 |
| 9 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 4.6 |  | 568.82 | 2616.57 |
| 10 | 010502032001 | 台阶砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m2 | 2.24 |  | 162.82 | 364.72 |
| 11 | 011101002001 | 细石混凝土地面 | 1.C25细石混凝土地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:80mm |  | m2 | 58.31 |  | 62.89 | 3667.12 |
| 12 | 011102003001 | 块料地面 | 1.500*500*8厚仿古防滑砖铺实拍平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 58.31 |  | 113.84 | 6638.01 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125049.69 |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  |  |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 011107004001 | 块料台阶 | 1.仿古防滑砖铺实拍平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 2.24 |  | 175.20 | 392.45 |
| 14 | 011201001001 | 墙面抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰压光 |  | m2 | 21.96 |  | 41.30 | 906.95 |
| 15 | 011203003001 | 块料墙面 | 1.面贴45×45× 5mm厚外墙砖 2.水泥膏镶贴 |  | m2 | 21.96 |  | 116.41 | 2556.36 |
| 16 | 030609002001 | 镀锌钢管 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管，60*5 2.高度:4m |  | m | 8 |  | 76.97 | 615.76 |
|  |  | 旗台 |  |  |  |  |  |  | 28770.30 |
| 17 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:约0.62m 3.人机配合开挖 |  | m3 | 2.86 |  | 8.63 | 24.68 |
| 18 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.厚度:180mm 3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆 |  | m3 | 0.99 |  | 587.59 | 581.71 |
| 19 | 010502032002 | 台阶砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m2 | 1.35 |  | 162.82 | 219.81 |
| 20 | 011102001001 | 石材地面 | 1.20厚花岗岩石(岑溪红) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 14.55 |  | 277.27 | 4034.28 |
| 21 | 011503003001 | 不锈钢钢管支座 | 1.304不锈钢钢管支座2.厚度：1.2厚 |  | m | 10.34 |  | 96.28 | 995.54 |
| 22 | 010502001001 | 旗杆基础 | 1、旗杆基础 2、强度:C25 |  | m3 | 2.226 |  | 421.20 | 937.59 |
| 23 | 010505002001 | 基础模板 | 1、独立基础模板 |  | m2 | 9.964 |  | 54.77 | 545.73 |
| 24 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.02 |  | 9822.32 | 196.45 |
| 25 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格:成品金属旗杆，内置式手动升旗装置 2.旗杆高度:10.08m 3.旗杆法兰底座安装等 |  | 根 | 1 |  | 5159.23 | 5159.23 |
| 26 | 011506002002 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格:成品金属旗杆，内置式手动升旗装置 2.旗杆高度:9.08 3.旗杆法兰底座安装等 |  | 根 | 4 |  | 4018.82 | 16075.28 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33241.82 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158291.51 |

| # 措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 措施项目 |  | 18884.06 |  |
| 1.1 | 011601006001 | 临时设施 |  | 3806.09 |  |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工 |  | 3220.54 |  |
| 1.3 | 011601008001 | 环境保护 |  | 2927.76 |  |
| 1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  | 8929.67 |  |
| 1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |
| 1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 |  |  |  |
| 1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  |  |
| 1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） |  |  |  |
| 1.9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 |  |  |  |
| 1.10 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  |  |
| 1.10.1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  |  |  |
| 1.11.1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 1.3 | 密目式安全网 |  |  |  |
| 1.12.1 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  |  |  |
| 1.13.1 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 1.5 | 模板的支架 |  |  |  |
| 1.14.1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  |  |
| 1.15.1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 1.7 | 施工围挡照明 |  |  |  |
| 1.16.1 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  |  |  |
| 1.17.1 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  |  |  |
| 1.18.1 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 1.10 | 吊装设备基础 |  |  |  |
| 1.19.1 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 18884.06 |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20.1 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 1.12 | 施工便道 |  |  |  |
| 1.21.1 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 1.13 | 样板引路 |  |  |  |
| 1.22.1 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 1.14 | 垂直运输工程 |  |  |  |
| 1.23.1 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 1.15 | 材料及小型构件二次水平运输 |  |  |  |
| 1.24.1 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 1.16 | 成品保护工程 |  |  |  |
| 1.25.1 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | 1.17 | 井点降水工程 |  |  |  |
| 1.26.1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 18884.06 | - |

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

| # 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金 额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程优质费 |  |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：1 2.00%；省级质量奖： 7 .50%；市级质量奖： 4. 50% |
| 6 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |

| # 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中 ：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_ QTXM-_ZGJ |  | 9 | 15945.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15945.8 |

| # 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 |  | 55244.32 | 1.01 |  | 55796.77 |
| 2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | -0.32 | 1 |  | -0.32 |
| 3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t |  | 0.00 | 3350 |  | 3.35 |
| 4 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg |  | 5.18 | 5.38 |  | 27.87 |
| 5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg |  | 0.05 | 5.38 |  | 0.26 |
| 6 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg |  | 3.59 | 4.01 |  | 14.4 |
| 7 | 01610030 | 铈钨棒 | g |  | 0.43 | 0.35 |  | 0.15 |
| 8 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg |  | 0.11 | 11.61 |  | 1.3 |
| 9 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m |  | 0.06 | 4.94 |  | 0.28 |
| 10 | 02270070 | 土工布 | m2 |  | 2.62 | 6.69 |  | 17.51 |
| 11 | 02290030 | 麻袋 | 个 |  | 3.20 | 1.89 |  | 6.05 |
| 12 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~ 50 | 十套 |  | 1.12 | 0.43 |  | 0.48 |
| 13 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 |  | 20.00 | 8.41 |  | 168.2 |
| 14 | 03019001 | 圆钉综合 | kg |  | 0.04 | 5.36 |  | 0.2 |
| 15 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg |  | 1.44 | 3.54 |  | 5.09 |
| 16 | 03131051 | 砂轮片 φ400 | 片 |  | 0.09 | 26.64 |  | 2.34 |
| 17 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 0.83 | 6.01 |  | 5.01 |
| 18 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg |  | 25.48 | 25.32 |  | 645.2 |
| 19 | 03136081 | 不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti | kg |  | 0.08 | 35.04 |  | 2.8 |
| 20 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 |  | 2.36 | 4.74 |  | 11.17 |
| 21 | 03210455 | 定滑轮 | 个 |  | 5.00 | 9.5 |  | 47.5 |
| 22 | 03213001 | 铁件综合 | kg |  | 184.58 | 4.84 |  | 893.36 |
| 23 | 03214241 | 旗杆球珠 | 个 |  | 5.00 | 220 |  | 1100 |
| 24 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32 .5 | t |  | 1.24 | 380 |  | 471.24 |
| 25 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t |  | 0.01 | 710 |  | 5.47 |
| 26 | 04030015 | 中砂 | m3 |  | 2.86 | 175 |  | 500.82 |
| 27 | 04090015 | 生石灰 | t |  | 0.05 | 660 |  | 32.27 |
| 28 | 04130001 | 标准砖240× 115× 53 | 千块 |  | 5.53 | 385 |  | 2128.51 |
| 29 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 |  | 0.28 | 1437 |  | 399.2 |
| 30 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 |  | 0.10 | 1437 |  | 137.66 |
| 31 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 |  | 1.49 | 41.7 |  | 62.32 |
| 32 | 07050020@1 | 仿古防滑砖500×500× 8 | m2 |  | 59.77 | 45 |  | 2689.55 |
| 33 | 07050070 | 瓷质梯级砖300×300 | m2 |  | 2.37 | 25.17 |  | 59.76 |

| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 34 | 07050080 | 瓷质梯级砖300×150 | m2 |  | 1.14 | 20.61 |  | 23.49 |
| 35 | 07070002@1 | 瓷质锦砖粒径45×45× 5 | m2 |  | 22.62 | 26 |  | 588.09 |
| 36 | 08030080@1 | 花岗岩石(岑溪红)20mm | m2 |  | 15.42 | 165.57 |  | 2553.59 |
| 37 | 13010530 | 热塑标线底漆 | kg |  | 2.93 | 9.6 |  | 28.14 |
| 38 | 13110040 | 热熔标线涂料 | kg |  | 84.01 | 6 |  | 504.06 |
| 39 | 14090070 | 石蜡 | kg |  | 0.39 | 3 |  | 1.16 |
| 40 | 14310050 | 草酸 | kg |  | 0.14 | 5.59 |  | 0.8 |
| 41 | 14350250 | 隔离剂 | kg |  | 1.00 | 7.05 |  | 7.02 |
| 42 | 14350630 | 脱模剂 | kg |  | 7.64 | 5.13 |  | 39.21 |
| 43 | 14390060 | 氩气 | m3 |  | 0.22 | 12.08 |  | 2.61 |
| 44 | 14390080 | 液化石油气 | m3 |  | 2.71 | 6.97 |  | 18.87 |
| 45 | 17010160@1 | 碳钢管D60 | m |  | 10.96 | 27.83 |  | 305.03 |
| 46 | 17050060 | 不锈钢管D76 | m |  | 13.50 | 42.91 |  | 579.29 |
| 47 | 17050063 | 不锈钢管D108 | m |  | 16.00 | 209.19 |  | 3347.04 |
| 48 | 17050065 | 不锈钢管D133 | m |  | 18.50 | 211.99 |  | 3921.82 |
| 49 | 17270090 | 高压风管 | m |  | 0.56 | 21.88 |  | 12.28 |
| 50 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 |  | 5.60 | 1.77 |  | 9.91 |
| 51 | 20010020 | 镀锌法兰DN50 | 副 |  | 11.48 | 11.97 |  | 137.38 |
| 52 | 24590020 | 仪表接头 | 套 |  | 3.20 | 12.82 |  | 41.02 |
| 53 | 34090010 | 白棉纱 | kg |  | 1.35 | 11.47 |  | 15.44 |
| 54 | 34110010 | 水 | m3 |  | 161.58 | 4.02 |  | 649.56 |
| 55 | 34110040 | 电 | kW · h |  | 0.36 | 0.8 |  | 0.29 |
| 56 | 35010010 | 钢模板 | kg |  | 38.71 | 4.44 |  | 171.87 |
| 57 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg |  | 5.72 | 2.45 |  | 14.02 |
| 58 | 99450760 | 其他材料费 | 元 |  | 70.04 | 1 |  | 70.04 |
| 59 | BCCLF2 | 手动升旗装置 | 根 |  | 5.00 | 250 |  | 1250 |
| 60 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | -0.11 | 1 |  | -0.11 |
| 61 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 2.12 | 355 |  | 752.17 |
| 62 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25(坍落度100±2 0mm) | m3 |  | 4.76 | 335 |  | 1593.96 |
| 63 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25(坍落度100±2 0mm) | m3 |  | 169.99 | 335 |  | 56947.39 |
| 64 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | -88.41 | 335 |  | -29618.76 |
| 65 | 80090405 | 干混砌筑砂浆M25 | t |  | 1.01 | 372 |  | 377.54 |

| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 66 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t |  | 0.92 | 309 |  | 284 |
| 67 | 80090465 | 干混地面砂浆M15 | t |  | 4.09 | 290 |  | 1187.12 |
| 68 | 17000060@1 | 镀锌钢管60*5 | m |  | 8.00 | 45.27 |  | 362.16 |
| 69 | 00010003 | 机上人工 | 工日 |  | 16.71 | 232.3 |  | 3881.13 |
| 70 | 99450630 | 折旧费 | 元 |  | 2162.31 | 1 |  | 2162.31 |
| 71 | 99450640 | 检修费 | 元 |  | 471.93 | 1 |  | 471.93 |
| 72 | 99450650 | 维护费 | 元 |  | 1812.33 | 1 |  | 1812.33 |
| 73 | 99450660 | 安拆费 | 元 |  | 780.92 | 1 |  | 780.92 |
| 74 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 396.47 | 7.88 |  | 3124.2 |
| 75 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 401.05 | 6.55 |  | 2626.89 |
| 76 | 99450700 | 电(机械用) | kw · h |  | 1712.95 | 0.8 |  | 1370.36 |
| 77 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 |  | 0.20 | 1 |  | 0.2 |

| # 工程项目清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场 、匹克球场项目-安装部分 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目内容 |  | 金 额（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 3769.76 |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 690.66 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 304.34 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：工程优质费 |  |  |  |
| 3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 |  | 401.44 |  |
| 5 | 工程造价 |  | 4861.86 |  |
| 合计 |  |  | 4,861.86 |  |

| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  |  |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010102001001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内 3.人机配合开挖 |  | m3 | 3 |  | 8.88 | 26.64 |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.原土回填 |  | m3 | 2.97 |  | 21.72 | 64.51 |
| 3 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称：舞台专用配电箱 2.规格：325x215x98mm 3.配电箱安装（含箱内元件） |  | 台 | 1 |  | 660.61 | 660.61 |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、C25混凝土路面 |  | m2 | 12.25 |  | 66.8 | 818.3 |
| 5 | 030410002001 | 避雷装置 | 1.避雷装置 2.材质:40*40*3角铁现场焊接 3.入地1.2米深 |  | m | 6 |  | 72.15 | 432.9 |
| 6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 70 |  | 14.65 | 1025.5 |
| 7 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT.6 3.敷设方式:管内暗敷 |  | m | 35 |  | 5.26 | 184.1 |
| 8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 |  | m | 35 |  | 15.92 | 557.2 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3769.76 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3769.76 |

| # 措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 措施项目 |  | 690.66 |  |
| 1.1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 304.34 |  |
| 1.2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 109.76 |  |
| 1.3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 99.78 |  |
| 1.4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 129.72 |  |
| 1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |
| 1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 |  |  |  |
| 1.7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施 工部位进行施工增加费 |  |  |  |
| 1.8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  |  |
| 1.9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 |  |  |  |
| 1.10 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  |  |
| 1.10.1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  |  |
| 1.11.1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 1.3 | 施工围档照明 |  |  |  |
| 1.12.1 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  |  |
| 1.13.1 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 1.5 | 施工便道 |  |  |  |
| 1.14.1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 1.6 | 样板引路 |  |  |  |
| 1.15.1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 031401001001 | 脚手架 |  | 47.06 |  |
| 本页小计 |  |  |  | 690.66 |  |
| 合计 |  |  |  | 690.66 | - |

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

| # 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金 额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程优质费 |  |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖： 1 2.50%；市级质量奖： 7 .50% |
| 6 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - |

| # 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  | 标段：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中 ：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_ QTXM-_ZGJ |  | 9 | 401.44 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 401.44 |

| # 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 |  | 1192.67 | 1.01 |  | 1204.6 |
| 2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 |  | 38.12 | 1.01 |  | 38.5 |
| 3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 39.21 | 1 |  | 39.21 |
| 4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg |  | 0.28 | 5.38 |  | 1.51 |
| 5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg |  | 0.13 | 26.42 |  | 3.39 |
| 6 | 02270020 | 白布 | kg |  | 0.14 | 2.75 |  | 0.39 |
| 7 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 |  | 0.42 | 0.18 |  | 0.07 |
| 8 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 × 100以内 | 十套 |  | 0.21 | 5.04 |  | 1.06 |
| 9 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 |  | 0.44 | 0.6 |  | 0.26 |
| 10 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 |  | 0.50 | 0.94 |  | 0.47 |
| 11 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 0.18 | 6.01 |  | 1.09 |
| 12 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg |  | 0.05 | 7.69 |  | 0.38 |
| 13 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 |  | 0.03 | 2.76 |  | 0.08 |
| 14 | 03139281 | 钢锯条 | 条 |  | 1.30 | 0.43 |  | 0.56 |
| 15 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 |  | 0.04 | 4.57 |  | 0.17 |
| 16 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg |  | 0.01 | 7.75 |  | 0.08 |
| 17 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg |  | 0.03 | 7.17 |  | 0.22 |
| 18 | 13010330 | 沥青清漆 | kg |  | 0.04 | 6.45 |  | 0.24 |
| 19 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 0.01 | 6.2 |  | 0.08 |
| 20 | 14030040 | 汽油综合 | kg |  | 0.09 | 6.38 |  | 0.6 |
| 21 | 14090010 | 电力复合脂 | kg |  | 0.41 | 14.45 |  | 5.92 |
| 22 | 14330320 | 硬脂酸 | kg |  | 0.01 | 6.33 |  | 0.04 |
| 23 | 17250170 | 塑料软管D5 | m |  | 0.13 | 0.4 |  | 0.05 |
| 24 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m× 0.13mm | 卷 |  | 0.05 | 2.4 |  | 0.12 |
| 25 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg |  | 0.17 | 53.88 |  | 9.16 |
| 26 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 |  | 1.41 | 0.06 |  | 0.08 |
| 27 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 |  | 2.03 | 1.74 |  | 3.53 |
| 28 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg |  | 0.15 | 4.37 |  | 0.66 |
| 29 | 99450760 | 其他材料费 | 元 |  | 1.53 | 1 |  | 1.53 |
| 30 | 99450760@1 | 其他材料费 | 元 |  | 0.84 | 1 |  | 0.84 |
| 31 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | 0.00 | 1 |  |  |
| 32 | 27060170@1 | 接地母线 | m |  | 6.30 | 7.03 |  | 44.29 |
| 33 | 28030270@2 | 六类非屏蔽双绞线 CAT.6 | m |  | 35.64 | 3.3 |  | 117.61 |

| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂溪县附城镇白水中学建造羽毛球场、匹克球场项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 34 | 28110210@1 | YJV-3X4 | m |  | 35.35 | 12.38 |  | 437.63 |
| 35 | 29060137@1 | PVC-U难燃电线管DN32 | m |  | 74.20 | 4 |  | 296.8 |
| 36 | 55090080@2 | 舞台专用配电箱325x215x9 8mm | 台 |  | 1.00 | 400 |  | 400 |
| 37 | 00010003 | 机上人工 | 工日 |  | 0.02 | 232.3 |  | 4.46 |
| 38 | 99450630 | 折旧费 | 元 |  | 4.04 | 1 |  | 4.04 |
| 39 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 |  | 0.55 | 1 |  | 0.55 |
| 40 | 99450640 | 检修费 | 元 |  | 1.07 | 1 |  | 1.07 |
| 41 | 99450650 | 维护费 | 元 |  | 2.96 | 1 |  | 2.96 |
| 42 | 99450650@1 | 维护费 | 元 |  | 0.18 | 1 |  | 0.18 |
| 43 | 99450660 | 安拆费 | 元 |  | 2.36 | 1 |  | 2.36 |
| 44 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 0.56 | 6.55 |  | 3.69 |
| 45 | 99450700 | 电(机械用) | kw · h |  | 6.58 | 0.8 |  | 5.26 |
| 46 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw · h |  | 0.08 | 0.8 |  | 0.06 |
| 47 | 99451300@1 | 校验费 | 元 |  | 0.31 | 1 |  | 0.31 |
| 48 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 |  | 0.00 | 1 |  |  |
| 49 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 1.25 | 335 |  | 418.58 |
| 50 | 03213001 | 铁件综合 | kg |  | 0.80 | 4.84 |  | 3.85 |
| 51 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 |  | 0.00 | 1437 |  | 3.31 |
| 52 | 14350630 | 脱模剂 | kg |  | 0.07 | 5.13 |  | 0.36 |
| 53 | 35010010 | 钢模板 | kg |  | -0.05 | 4.44 |  | -0.21 |