招 标 公 告
一、招标内容：南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目桥架材料采购招标 
二、招标范围： 南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目桥架材料采购 
三、交货期：按建设方整体工期要求。

四、招标方式：公开招标
五、质量标准：质量符合图纸、设计要求并达到国家及行业标准。
六、投标人资格要求：

在中华人民共和国境内依法注册、并符合招标项目经营范围、具有招标物资生产、供应能力、供货经验，能独立承担民事责任的个体经商户或组织。在经营活动中没有重大违法记录。

报名需知

将以下资料的扫描件按照文件要求加盖单位公章及法定代表人章，形成一个PDf文件（文件格式请下载附件：投标人资格预审响应文件），上传至河北旭诚智联供应链有限公司招标采购系统（https://www.xcsw.net）报名。资料审查合格后下载招标文件。

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

初步审查合格后领取招标文件

八、联系人：张文龙   联系电话：18132041225
九、报名时间：2025.11.16上午10:00-2025.11.21上午10:00
附采购物资清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	强电水平金属线槽
	100*50*1.2
	米
	2213
	金属线槽带盖1mm厚，配套连接片

	2
	强电水平金属线槽
	100*50*1.2
	米
	2681
	金属线槽带盖1mm，配套连接片

	3
	弱电水平金属线槽
	150*100*1.2
	米
	365
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套连接片

	4
	弱电水平金属线槽
	200*100*1.2
	米
	1370
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套连接片

	5
	弱电水平金属线槽
	300*100*2.0
	米
	13
	带盖1.5mm厚，中间带隔板厚，配套连接片

	6
	弱电水平金属线槽
	400*100*2.0
	米
	427
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片

	7
	弱电水平金属线槽
	600*100*3.0
	米
	212
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片

	8
	弱电水平金属线槽
	600*200*3.0
	米
	51
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片

	9
	消防水平防火金属线槽
	50*50*1.2
	米
	284
	带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	10
	消防水平防火金属线槽
	100*100*1.2
	米
	1916
	带盖1mm厚，外涂防火涂料，配套连接片

	11
	消防水平防火金属线槽
	200*100*1.2
	米
	492
	带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	12
	消防水平防火金属线槽
	300*100*2.0
	米
	3
	带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	13
	消防水平防火金属线槽
	400*100*2.0
	米
	336
	带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	14
	物业防火电缆槽盒
	200*100*1.2
	米
	3356
	带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	15
	物业防火电缆槽盒
	400*100*2.0
	米
	686
	带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	16
	物业防火电缆槽盒
	100*100*1.2
	米
	8
	带盖1mm厚，外涂防火涂料。配套连接片

	17
	物业防火电缆槽盒
	400*200*2.0
	米
	230
	带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	18
	物业防火电缆槽盒
	600*100*3.0
	米
	18
	带盖1.5mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	19
	物业防火电缆槽盒
	600*200*3.0
	米
	80
	带盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	20
	物业防火电缆槽盒
	800*100*3.0
	米
	15
	带1.5mm厚盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	21
	物业防火电缆槽盒
	800*200*3.0
	米
	84
	带盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片

	22
	消防竖井梯架
	150*100*1.2
	米
	1152
	带配套连接片

	23
	消防竖向防火金属线槽
	100*100*1.2
	米
	1152
	带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间加隔板。配套连接片

	24
	弱电竖向金属线槽
	150*100*1.2
	米
	1152
	金属线槽带盖，中间加隔板。配套连接片

	25
	强电封闭式金属线槽
	200*100*1.2
	米
	333
	金属线槽带盖1mm厚，配套连接片

	26
	水平弯通
	100*50*1.2
	个
	69
	金属线槽带盖1mm厚，每米配套4个连接片

	27
	水平弯通
	150*100*1.2
	个
	234
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	28
	水平弯通
	200*100*1.2
	个
	73
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	29
	水平弯通
	300*100*2.0
	个
	3
	带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	30
	水平弯通
	400*100*2.0
	个
	35
	带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	31
	水平弯通
	600*100*3.0
	个
	2
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	32
	水平弯通
	600*200*3.0
	个
	16
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	33
	水平防火弯通
	100*100*1.2
	个
	239
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	34
	水平防火弯通
	200*100*1.2
	个
	12
	带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	35
	水平防火弯通
	300*100*2.0
	个
	3
	带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	36
	水平防火弯通
	400*100*2.0
	个
	33
	带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	37
	水平防火弯通
	400*200*2.0
	个
	29
	带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	38
	水平防火弯通
	600*10032.0
	个
	10
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	39
	水平防火弯通
	600*200*3.0
	个
	6
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	40
	水平防火弯通
	800*200*3.0
	个
	5
	带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片

	41
	水平梯架弯通
	150*100*1.2
	个
	220
	配套4个连接片

	42
	伸缩节
	100*50*1.2
	个
	126
	镀锌

	43
	伸缩节
	150*100*1.2
	个
	69
	镀锌

	44
	伸缩节
	200*100*1.2
	个
	161
	镀锌

	45
	伸缩节
	300*100*2.0
	个
	2
	镀锌

	46
	伸缩节
	400*100*2.0
	个
	67
	镀锌

	47
	伸缩节
	600*2003.0
	个
	23
	镀锌

	48
	梯架伸缩节
	150*100*1.2
	个
	66
	镀锌

	49
	防火伸缩节
	100*100*1.2
	个
	168
	镀锌，刷防火涂料

	50
	防火伸缩节
	200*100*1.2
	个
	134
	/

	51
	防火伸缩节
	300*100*2.0
	个
	5
	/

	52
	防火伸缩节
	400*100*2.0
	个
	116
	/

	53
	防火伸缩节
	400*200*2.0
	个
	39
	/

	54
	防火伸缩节
	600*100*3.0
	个
	1
	/

	55
	防火伸缩节
	600*200*3.0
	个
	15
	/

	56
	防火伸缩节
	800*200*3.0
	个
	9
	/

	57
	水平三通
	100*50-100*50-100*50*1.2
	个
	46
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	58
	水平三通
	100*100-100*100-100*100*1.2
	个
	22
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	59
	水平三通
	400*100-400*100-400*100*2.0
	个
	11
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	60
	水平三通
	400*100-400*100-200*100*2.0
	个
	10
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	61
	水平三通
	400*100-200*100-400*100*2.0
	个
	24
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	62
	水平三通
	400*100-200*100-200*100*2.0
	个
	15
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	63
	水平三通
	200*100-200*100-200*100*1.2
	个
	33
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	64
	水平三通
	200*100-200*100-400*100*2.0
	个
	3
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	65
	水平三通
	200*100-150*100-200*100*1.2
	个
	2
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	66
	水平三通
	200*100-400*100-400*100*2.0
	个
	2
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	67
	水平三通
	600*100-400*100-200*100*3.0
	个
	5
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	68
	水平三通
	600*100-600*100-400*100*3.0
	个
	2
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	69
	水平三通
	600*100-400*100-600*100*3.0
	个
	3
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	70
	水平三通
	600*100-400*100-600*200*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	71
	水平三通
	600*200-600*200-300*100*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	72
	水平梯架三通
	150*100-150*100-150*100-1.2
	个
	22
	带盖1mm厚，配套8个连接片

	73
	水平四通
	600*100-400*100-400*100-200*100*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套8个连接片

	74
	水平四通
	600*100-200*100-400*100-200*100*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套8个连接片

	75
	防火水平三通
	400*100-400*100-400*100*2.0
	个
	8
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	76
	防火水平三通
	400*100-100*100-400*100*2.0
	个
	16
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	77
	防火水平三通
	400*100-400*100-100*100*2.0
	个
	25
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	78
	防火水平三通
	400*100-200*100-400*100*2.0
	个
	28
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	79
	防火水平三通
	400*100-200*100-200*100*2.0
	个
	13
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	80
	防火水平三通
	400*100-400*100-200*100*2.0
	个
	36
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	81
	防火水平三通
	100*100-200*100-100*100.1.2
	个
	28
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	82
	防火水平三通
	100*100-100*100-100*100*1.2
	个
	33
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	83
	防火水平三通
	200*200-200*200-200*200*1.2
	个
	31
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	84
	防火水平三通
	200*200-400*200-200*200*1.2
	个
	18
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	85
	防火水平三通
	200*200-200*200-400*200*2.0
	个
	18
	带盖1.2mm厚，配套6个连接片

	86
	防火水平三通
	100*100-100*100-200*100*1.2
	个
	11
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	87
	防火水平三通
	200*100-100*100-100*100*1.2
	个
	4
	带盖1mm厚，配套6个连接片

	88
	防火水平三通
	400*100-800*200*800*200*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	89
	防火水平三通
	400*100-400*100-600*100*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	90
	防火水平三通
	800*200-600*200-400*100*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm，配套6个连接片

	91
	防火水平三通
	800*200-200*100-800*200*3.0
	个
	1
	带盖1.5mm厚，配套6个连接片

	92
	防火水平四通
	400*400-100*100-400*100-100*100*2.0
	个
	2
	带盖1.2mm厚，配套8个连接片

	93
	梯架下垂直弯通
	150*100*1.2
	个
	22
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	94
	下垂直弯通
	150*100*1.2
	个
	22
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	95
	上垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	48
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	96
	上垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	37
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	97
	左下垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	23
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	98
	左下垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	17
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	99
	右下垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	19
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	100
	右下垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	11
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	101
	防火下垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	22
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	102
	防火上垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	368
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	103
	防火上垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	228
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	104
	防火左下垂直弯通
	100*100*1.2
	个
	50
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	105
	防火左下垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	50
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	106
	防火右下垂直弯通
	100*100*1.0
	个
	50
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	107
	防火右下垂直弯通
	200*100*1.2
	个
	50
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	108
	喇叭口
	800*200*3.0
	个
	15
	带盖1.5mm厚配套6个连接片

	109
	喇叭口
	200*100*1.2
	个
	88
	带盖1mm厚，配套4个连接片

	110
	横担
	100
	个
	120
	镀锌

	111
	横担
	150
	个
	200
	镀锌

	112
	横担
	200
	个
	800
	镀锌

	113
	横担
	300
	个
	10
	镀锌

	114
	横担
	400
	个
	250
	镀锌

	115
	横担
	600
	个
	200
	镀锌

	116
	防火横担
	100
	个
	300
	镀锌刷防火涂料

	117
	防火横担
	200
	个
	2500
	镀锌刷防火涂料

	118
	防火横担
	300
	个
	5
	镀锌刷防火涂料

	119
	防火横担
	400
	个
	1500
	镀锌刷防火涂料

	120
	防火横担
	600
	个
	100
	镀锌刷防火涂料

	121
	防火横担
	800
	个
	120
	镀锌刷防火涂料

	122
	吊框
	100*100
	个
	2000
	镀锌

	123
	吊框
	100*50
	个
	4000
	镀锌

	124
	吊框
	50*50
	个
	300
	镀锌

	125
	防火吊框
	100*100
	个
	2000
	镀锌

	126
	防火六角吊框
	100*100
	个
	2000
	镀锌外涂防火涂料

	127
	马凳
	150mm(宽)*50mm（高）
	个
	1200
	镀锌

	128
	马凳
	100mm(宽)*50mm（高）
	个
	2400
	镀锌

	129
	马凳
	300mm(宽)*50mm（高）
	个
	1200
	镀锌

	130
	跨接线
	6mm²*300mm
	条
	18000
	黄绿色软铜线，两端压铜线鼻子

	131
	热镀锌电缆支架
	150*100
	个
	800
	架板为-40*4扁钢，

	132
	电缆夹子
	150mm宽-16mm2*5~50mm2*4+1*25mm
	个
	800
	/

	133
	热镀锌通丝吊杆
	M8
	米
	18000
	镀锌

	134
	热镀锌通丝吊杆
	M10
	米
	18000
	镀锌

	135
	热镀锌通丝吊杆
	M12
	米
	15000
	镀锌

	136
	拉爆三件套
	M8
	套
	16000
	镀锌

	137
	拉爆三件套
	M10
	套
	5400
	镀锌

	138
	拉爆三件套
	M12
	套
	8500
	镀锌

	139
	桥架专用螺丝螺母
	与桥架配套
	个
	40000
	/

	140
	镀锌防滑丝帽
	M8
	个
	12000
	镀锌

	141
	镀锌防滑丝帽
	M10
	个
	10000
	镀锌

	142
	镀锌防滑丝帽
	M12
	个
	6500
	镀锌


招标人：石家庄市建筑工程有限公司第二分公司
                              河北旭诚智联供应链有限公司

2025年11月16日
