重庆市铜梁区公共资源综合交易中心                                                 招标文件

政府采购

招 标 文 件
（定稿）
项   目   号：TLQ25A00791
招标项目编号：TJ（公）2026-001
招标项目名称：铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）
采   购   人：重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

采购代理机构：重庆市铜梁区公共资源综合交易中心

二〇二五年十二月
目  录
1第一篇 投标邀请书


1一、招标项目内容


1二、资金来源


1三、投标人资格要求


2四、投标、开标有关说明


4五、投标保证金


7六、采购项目需落实的政府采购政策


8七、投标有关规定


8八、联系方式


10第二篇 项目技术（质量）需求


10一、项目概况


10二、招标项目技术需求

三、其他要求
10

  16第三篇 项目商务需求


一、交货期、交货地点及验收方式
17
17二、报价要求


18三、质量保证及售后服务


四、付款方式
20
20五、履约保证金


六、培训
20
20七、违约责任

八、合同签订
20
九、特别说明
21
十、其它
20

第四篇  资格审查及评标办法
23
23一、资格审查及符合性审查


二、评标方法
24
三、评标标准
25
26四、无效投标条款


26五、废标条款


26第五篇 投标人须知


27一、投标人


27二、招标文件


28三、电子投标文件


31四、开标


31五、评标


31六、定标


32七、中标


32八、询问、质疑和投诉


34九、签订合同


35十、交易服务费


35十一、项目验收


35十二、政府采购信用融资


37第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）


第七篇  投标文件格式
56
58一、经济文件


68二、技术文件


69三、商务文件


73四、其他


74五、资格文件





第一篇 投标邀请书
重庆市铜梁区公共资源综合交易中心受重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会委托，对铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	名称
	最高限价

（元）
	投标保证金（元）
	中标人数量（名）
	备注

	铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）
	3883480.96
	70000
	1
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
核心产品：智能排涝设备； 
所投产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。


二、资金来源

预算内,预算金额为3883480.96元。

三、投标人资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

　　2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、投标人所提供的货物制造商为中小企业的比例为100.00%，其中，所投的货物制造商为小微企业的比例不低于60%。

注：

（1）所投产品的“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）特定资格条件：无。 
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处在线下载或获取本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件），无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有登陆“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处完成网上获取采购文件才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：未通过“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处下载、获取招标文件，将无法上传投标文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书并下载投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网线上响应，具体操作流程请下载项目公告附件进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心” →“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》和下载投标文件制作工具，并按下载的操作手册引导，完成电子投标文件制作。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年12月17日）起五个工作日。

（四）投标文件递交

1.投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于投标截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块提交。

2.投标文件递交截止时间：2026年1月7日北京时间9:30。投标截止时间与开标时间以电子招投标平台显示的时间为准。

（五）开标信息

1.开标时间：2026年1月7日北京时间9:30。
2.投标人可在“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“开评标大厅”远程参与开标（开标必备设备：CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（必须带有摄像头、麦克风和声卡等功能）、无线网卡等）。也可由法定代表人或其授权代表持以上设备在规定的开标时间前，抵达指定开标地点（重庆市公共资源交易中心铜梁分中心二楼217室）参加开标。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与开标的，其后果由投标人自行承担。

3.开标方式：本项目采用网上开标方式。投标人登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“开评标大厅”，进入开标室完成在线准备、电子投标文件解密、确认开标结果（查看开标一览汇总表）。

（六）其他补充事宜

1.投标人如未在规定时间内（系统默认30分钟，可根据现场响应情况进行延长/变更）解密电子响应文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时间的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时间。投标人在仍不能解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份文件的方法作为补救措施；在规定的时间内，投标人既不解密，也未提供不加密的电子备份文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未完成解密工作的，且未在规定时间内提供有效不加密的备份文件的，都视为投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件，响应无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。如果项目提供了保证金的，保证金扣除不予退还。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》，并按其要求操作。

（七）开标地点：重庆市公共资源交易中心铜梁分中心二楼217室。

（八）详细地址：铜梁区东城街道办事处亚龙路2号4栋。

五、投标保证金

（一）投标保证金递交方式

1.投标保证金应以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保函格式见附件）等非现金形式提交。若采用银行支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的纸质保函方式递交，其原件应当于投标时间截止15分钟前现场单独递交。
2.投标人须按本项目规定的投标保证金金额和递交方式进行缴纳。

（二）银行转账保证金递交账户

投标人银行转账递交投标保证金须从其基本账户将保证金汇至以下任一账户，各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。（公布多个账户时，可任选其一）

(1)

银行名称：中国农业银行

银行账号：6228400477035381463

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行

(2)

银行名称：重庆农村商业银行

银行账号：0205010120010028826011156

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

(3)

银行名称：中国建设银行

银行账号：6232813760001931426

银行账户名称：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

银行支行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

（三）以电子保函形式缴纳投标保证金

1、电子投标保函交纳形式及要求：投标人在电子投标文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函。（具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-8版》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函功能不能满足区域性选择时，投标人需提供纸质投标保函或其他缴纳保证金方式。

2、电子投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目招标人；

③保函担保金额必须满足本项目要求；

④保函生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须不可撤销且见索即付。

若电子投标文件递交截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和电子投标文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。

以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标内容）。

电子投标保函以重庆市公共资源交易中心铜梁分中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。

电子投标保函的注销：具体注销事宜由投标人自行与保函出具机构咨询协商

（四）如有下列情况之一，作无效投标处理：

（1）投标人没有在投标保证金提交截止时间前缴纳投标保证金的；

（2）投标保证金无法进行认定的；

（3）所缴纳的投标保证金金额与招标文件规定的金额不相符的。

（五）以银行转账方式缴纳的保证金是否有效，由重庆市公共资源交易中心铜梁分中心将各投标人缴纳保证金到账时间、到账账户、到账金额的资料提交给评标委员会认定；以纸质投标保函和以电子保函形式缴纳投标保证金是否有效，由评标委员会认定。

（六）投标保证金退还方式

1.未中标的投标人保证金，采取银行转账方式递交的，由重庆市公共资源交易中心铜梁分中心于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内按来款渠道直接退还；采取支票、汇票、本票方式递交的，由采购代理机构于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内通知投标人到采购代理机构领回本单位的支票、汇票、本票原件；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

2.中标人的投标保证金，采取银行转账方式递交的，在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同由重庆市公共资源交易中心铜梁分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还；采取支票、汇票、本票方式递交的，在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同到采购代理机构领回本单位的支票、汇票、本票原件；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

3.专家评审费事宜咨询电话：023-45878772。

4.投标保证金事宜咨询电话：15178726323。
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）及重庆市公共资源交易网（铜梁区）（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

联系人：刘老师

电  话：13018332867

地  址：重庆市铜梁区白龙大道138号
（二）采购代理机构：重庆市铜梁区公共资源综合交易中心

联系人：李老师

电  话：45878786
地  址：重庆市铜梁区东城街道亚龙路2号

（三）电子招投标技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电  话：023-88158029（工作日）   18315002442

（四）1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电话：023-63010240  18996084960
2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电  话：023-88257082  023-63153662

第二篇 项目技术（质量）需求
一、项目概况：为提升我区整体排水防涝应急处置能力，拟采购一批排涝抢险设备。 

	名称
	数量/单位
	备注

	铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）
	1/批
	1、所投产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理；

2、智能排涝设备为核心产品；


招标项目技术需求

1、项目一览表
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	图样示意
	备注

	1
	双回路液压动力站
	1.整机重量:≤215kg。
2.外形尺寸(长*宽*高)≤1200*700*900mm。
3.可同时驱动2件工具作业,输出液压油流量双回路≥2*40Lpm或单回路≥1*80Lpm。
4.输出液压油压力双回路≥140bar,单回路≥170bar。
5.启动方式：电启动。
6.采用双缸汽油发动机,发动机功率≥37HP。
7.燃油箱容量≥28L,液压油箱容量≥24L。
8.电池容量≥12V 36Ah。
9.实心轮胎,避免扎胎风险。
10.嵌入式控制面板,更好保护仪表板和有关接头。
11.除正常拉动的正面手柄外,还加装侧方位手柄,便于移动设备并保护设备免受侧面撞击。
12.发动机自带电脑控制模块,可根据负载情况调节发动机输出功率。
13.配备全金属外壳液晶显示模块,实时监测显示动力站各项主要运行参数,并具备保养提醒功能。
14.自带无刷电子智能散热系统,可根据液压油温实时控制散热器开启或关闭,开启后能自动选择散热器档位、并具备故障报警功能,提醒设备异常状况。

	台
	3
	[image: image14.png]



	1、动力站和泵体积小、重量轻,可用皮卡或面包车运输,1～2人即可使用；
2.不同类型的水泵可以灵活搭配组合,满足不同的现场工况。比如大排量污水泵用于城市排涝,高扬程渣浆泵用于管网抢险；
3.垂直式快速接头,软管链接,现场安装时间仅需5分钟即可投入使用
4.可空转,安全性高

	2
	大流量渣浆泵
	1.液压驱动,输入液压油流量70~80lpm,压力范围170～220bar。
2.最大排水量≥400m³/h,最高扬程≥33m。
3.整机重量≤36KG,出水口尺寸≤150mm。
4.自吸式,可空转,可抽排泥沙、泥浆、污水,通过最大颗粒物直径≥50mm,最低进水深度≤220mm。
5.垂直式快接结构,通过19mm平面快速接头与油管连接。
6.泵壳采用精铸铝合金轻型材料,叶轮及叶轮室采用精铸铝合金加等离子不锈钢喷涂工艺。
7.与液压动力站配套使用。



	台
	3
	[image: image2.png]



	主要用于管网抢险

	3
	水带         (内径150mm)
	1.规格及性能:工作压力≥0.6MPa,内径：150mm,每盘长度≥20m,重量≤760g/m,爆破压力≥2MPa,单面壁厚≤1.5mm,附着强度≥30N/25mm。

	m
	200.00 
	[image: image3.png]R
e





	

	4
	水带接头            (直径150mm)
	1.材质：铝合金,形式：内扣式。
2.工作压力：≥1.3MPa。
3.直径150mm。



	个
	10
	[image: image4.png]



	

	5
	液压大流量水泵
	1.液压驱动,输入液压油流量30lpm～76lpm,压力范围70～170bar,液压油管采用1进1出方式,无需第3根回油管。
2.最大排水量≥650m³/h,最高扬程≥12m。
3.整机重量≤24KG,出水口尺寸≥200mm。
4.通过固定颗粒物直径≥25mm。
5.自吸式,无需灌引水,可无水空转,最低进水深度≤230mm。
6.垂直式快接结构,通过19mm平面快速接头与油管连接。
7.高强度不锈钢框架,底座多孔位设计,两侧双把手。
8.与液压动力站配套使用。

	台
	2
	[image: image5.png]



[image: image1.png]



	主要用于城区排涝抢险

	6
	水带         (内径200mm)
	1.材质：水带中间编织层经纬材料均为涤纶长丝,外覆聚氨酯材料,内衬聚氨酯材料,具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨等特点。
2.规格及性能：水带内径200mm,每盘长度≥20m,工作压力≥1.0MPa,爆破压力≥3.45MPa,水带延伸率≤3.0%,膨胀率≤3.1%,附着强度≥41N/25mm。生产日期不超过6个月。

	m
	200.00 
	[image: image6.png]



	

	7
	水带接头            (直径200mm)
	1.接口主体碳钢材质,连接形式：水带与接口采用抱箍固定,接口之间采用不锈钢卡箍固定.
2.工作压力：≥1.3MPa。
3.直径200mmm。

	个
	10
	[image: image7.png]



	

	8
	水带收纳机
	1.外形尺寸：≤1460*1040*450mm。
2.设备重量：≤110kg(含电池)。
3.可收卷水带口径：DN100-DN300。
4.驱动形式 ：双电机驱动,行走功率≥2*400W。
5.单次收卷长度：≥30米。
6.行走速度：≥2.5km/h (无极变速)。
7.设备材质：高强度合金骨架、不锈钢五金件。
8.采用铝合金手摇式快速夹具,水带接头能快速夹紧,水带卷能整体快速卸载。
9.采用永磁直流电机驱动,配置无级调速变速箱。
10.满电可连续收卷水带 ≥2500米。
11.双模式运行：可自行走也可固定收卷水带。
12.收卷电机功率≥300W。
13.行驶方式：遥控/手动。
14.遥控器 三防手持遥控器,带有急停旋钮,无线遥控距离≥200m。

	台
	2
	[image: image8.png]



	

	9
	轻卡式排水抢险车
	1.其他：要求车辆必须是取得国家工信部公告的汽车企业(产品)目录中单位生产的合格产品,公告名称带有“大流量排水抢险车”、“供排水抢险车”或“救险车”并能合法上牌,具备城市防涝功能,排水量≥1200m³/h,发动机功率≥88kw,双排,驾驶舱准乘人数5人。车厢及布局材质：箱体为大板方舱箱体,方舱内外蒙皮采用≥1.5mm高强度铝合金平板,保温泡沫板采用高密度防火聚氨脂泡沫板,使用铆钉拉铆,外观无焊缝,不脱焊,不掉漆。车箱内长度≥3210mm,宽度：≥2000mm,高度≥2020mm,箱体下左右各有2各隐形折叠梯,方便上下取放设备,左右各一个护栏,箱体为对开门设计,左右各两个卷帘门,后面为对开门设计,双门对开门,箱体有轮廓灯,内部根据设备合理定制铝型材,搭建内部框架、有滑轨式承载托盘。便于存放设备,有设备固定装置,确保行车时设备稳固,搭配车载液压动力系统,液压输出路数≥2路,液压输出压力：≥170bar,液压输出流量：≥60LPM。配备液压发电机：额定功率≥22KW,400V/230V,额定电流≧46.5A .配有电磁吸合、空气开关保护装置的配电柜系统。配有≥30米3*6+2*4线缆的配电电缆盘,有接地装置。颜色工程黄,应急照明系统,车辆移动时折叠在车顶,工作时可手动或遥控升降,旋转及开关灯具,为确保售后和产品质量,灯具必须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心合法合格产品,输出功率：≥2*150W的LED灯。汽杆节数：≥3节,升降高度≥180cm。调节角度：水平360度,垂直330度控制方式：线缆控制及遥控两种配置。输入电源：满足12伏直流电及220伏交流电两种方式使用。车厢尾部配有可遥控操作的,吊重≥500公斤的单臂吊,便于吊装设备上下车。车顶装有可提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合法合格的长排工程警灯,箱体两侧及后部各装有公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合法合格的两组黄白警示灯。                                                                                             2.车辆保险费：上牌时需购买一年的保险,险种包含:机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险(机动车损失保险、机动车第三者责任保险不低于200万元、机动车车上人员(司机)责任保险不低于10万元/座*1座、机动车车上人员(乘客)责任保险不低于10万元/座*4座)。
                
	台
	1
	[image: image9.png]



	用于日常巡查和排水抢险

	10
	皮卡式应急救援车
	颜色工程黄,绿牌混动,车顶装有可提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验合法合格的长排黄色救险警灯,纯电续航≥130km,电动机总功率≥200kW。发动机最大功率≥140kW,能源类型：增程式,驱动方式：双电机四驱,电池类型：磷酸铁锂电池,长*宽*高(mm)≥5380*1980*1860,轴距(mm)≥3150,整备质量(kg)≥2300,油箱容积(L)≥70,货箱尺寸(mm)≥1600*1590*520,最大载重质量(kg)≥490。
2.车辆保险费：上牌时需购买一年的保险,险种包含:机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险(机动车损失保险、机动车第三者责任保险不低于200万元、机动车车上人员(司机)责任保险不低于10万元/座*1座、机动车车上人员(乘客)责任保险不低于10万元/座*4座)。


	台
	1
	[image: image10.png]- & <Sig




	用于日常巡查和应急救援

	11
	移动排水机器人泵站
	1.整机最大流量≥3000m³/h时,扬程≥10m。
2.移动排水机器人泵站自带动力,履带式行走。移动排水泵站自带燃油箱容积≥200L,液压油箱容积≥200L。功率≥160KW。
3.长度：≤3500mm。宽度：≤1900mm。高度：≤1800mm。
4.行走能力：爬坡能力≥30°,行驶速度≥2km/h,接近角/离去角≥35/35°。
5.垂直作业深度≥-1000mm,水平作业范围≥1000mm。
6.移动排水机器人的燃油箱可满足单次工作时间≥8小时不停机运转。
7.无线遥控半径≥100m。
8.射频电磁场辐射抗扰度：工作频点数≥60。抗干扰方式：自适应回避干扰。
9.就地智能控制系统。人机交互系统：采用彩色液晶显示屏,可显示发动机转速、温度、油压、电池电压、作业时间等作业信息,并可通过显示屏查询故障。
10.无线遥控控制系统：多模式智能控制行走、发动机启动、液压泵启动、双泵控制,电子模块按键操作,各个控制按钮对应的功能有明确标识。
11.由液压水泵、液压动力系统、液压机构、液压油箱与燃油箱、就地控制系统等集成在钢架橡胶履带的液压底盘上,是一台完整且能独立作业的移动排水泵站。其他配件有无线遥控器、排水管、快速接头等。
12.移动作业半径限制≥1000m,机器人自带燃油系统和液压系统能独立完成作业。
13.水泵数量：2个。
14.水泵性能：单个水泵规定点流量：≥1500m³/h,单个水泵规定点扬程：≥10m。
15.水泵运行：可双泵同时运行,也可单泵独立运行。
16.材质：聚氨酯,抗老化。软管内径：DN300,每段25m。单台机器人配100m。承压：工作压力0.3MPa,爆破压力不小于1MPa。其他要求：管口切口应平齐。单条水管管径应保持一致。需要和相应的合金快速接头配套使用。
17.铝合金快速接头：口径DN300。每段水管配备一套。安装在排水软管两端,方便水管与水管之间的连接。
18.配水管收放机1台,采用液压或电动机构能自动卷管收管并能排除管内余水,放管时采用人力拉动。



	台
	1
	[image: image11.png]



	

	12
	智能排涝设备
	1.采用越野履带式行走机构液压驱动行走,发动机功率≥154kw。
2.有液压输出端,最大液压输出流量160L/min,2组液压同时输出流量≥80L/min,可以根据需要外接液压破拆工具组。
3.液压输出端单次持续作业时间≥8h。
4.最大爬坡角度≥30°。
5.行驶速度≥1.5(m/s)。
6.采用有线和无线遥控,应配有线控制接口和手动控制器；无线遥控距离≥500m。
7.整机重量≤3750kg。
8.遥控器具备高亮显示屏,实时显示车辆参数信息。
9.设备涉水最大深度≥700mm。
10.设备长宽高外形尺寸：≤2550*2000*2010mm。
11.需安装电动绞盘,整机最大牵引能力≥6000N。 
12.最大附加载荷能力≥150Kg。
13.设备底盘采用塑胶喷涂工艺,耐腐耐热耐磨。
14.采用通道式散热结构。
15.铝合金一体成型燃油箱,容积≥240L。
16.铝合金一体成型液压油箱,容积：≥210L。
17.水泵驱动形式：液压驱动；通过固体颗粒物直径≥85mm。
18.最大排水能力≥2000m³/h,最高扬程≥15m。
19.工作压力≥170bar。
20.水泵具有升降功能,可最低抽取水深度≤10cm。
21.标配水带≥100米,1符合GB 6246—2011《消防水带》标准。
22.编织层：织物层编制均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀,表面光滑平整,无褶皱或其它缺陷。
23.编织层材料：涤纶长丝,衬里材料：聚氨酯。
24.口径300mm,每盘长度20m±0.2。    
25.单位长度质量 ≤3300g/m。
26.工作压力(含连接设备)0.8MPa,爆破压力≥2.4MPa。
27.延伸率≤5%,膨胀率≤5%。
28.附着强度,水带织物层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。
29.扯断伸长率 ≥350%,扯断强度≥20MPa。
30.配备高压锻造铝镁合金森林接口。水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
31.标配水带≥100米,高强度铝合金/碳钢接头 软管直径(mm)300 软管材质：涤纶长丝聚氨酯内衬,爆破压力(mpa)≥2.4。

	台
	2
	[image: image12.png]wh D




	

	13
	液压污水泵
	1.液压驱动,输入液压油流量30lpm~40lpm,整机重量≤21.5KG。
2.最大排水量≥420m³/h,最高扬程≥11m。
3.出水口尺寸≥200mm。
4.通过固定颗粒物直径＞20mm。
5.自吸式,无需灌引水,可无水空转。
6.垂直式快接结构, 软管的安装和拆卸更加方便。
7.泵体采用铝合金精铸,美观耐用,使用寿命长。
8.一体式接头设计,减少水泵安装时间。
9.与液压动力站配套使用。
                 
	台
	2
	[image: image13.png]



	一台MPS80动力站驱动两台水泵,最大排量可达840m³/h,可串联使用


其他要求

本项目所有技术参数须全部满足，下列设备须在投标文件中提供加盖投标人鲜章的佐证资料证明相关技术参数满足招标文件要求，否则为无效投标。佐证资料可为以下一种或多种：1.产品合格证；2.官方彩页资料；3.官网截图及链接；4.技术白皮书；5.第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告等。      

1、双回路液压动力站—— 证明第4、5、7、8项内容。
    2、大流量渣浆泵——证明第3项内容。
    3、液压大流量水泵——证明第3项内容。
    4、液压污水泵——证明第3项内容。
    5、移动排水机器人泵站——证明2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16项内容。
    6、智能排涝设备——证明2、5、6、7、16、17、18、19、20项内容。

第三篇 项目商务需求
一、交货期、交货地点及验收方式
本项目的实施含供货、安装、调试、或施工验收。

（一）交货期
采购合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试。

（二）交货地点
交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式
1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试完成并符合要求后，才作为最终验收。验收时，如发现中标人提供的产品未满足招标文件的技术参数要求，中标人必须无条件退换货，造成的一切损失均由中标人承担，同时对中标人处以相应金额的罚款，罚款金额按100000元/次（在货款中抵扣）。若退换货后再次供货产品检测仍未满足招标文件要求，视为提供虚假资料应标，采购人有权终止合同并没收履约保证金，并报政府采购主管部门，将严格按照政府采购相关法律、法规严肃处理。

5.中标人应根据采购人要求确保货物质量合格、数量到位，设备材料安装调试完毕后，采购人根据需要，可按照国家及行业有关验收规范及技术标准要求对供货产品进行随机抽样检测。若抽检不合格将处以相应金额的罚款，罚款金额按50000元/次（在货款中抵扣）。抽检合格的检测费用由采购人承担，抽检不合格的检测费用由中标人承担。若累计二次验收不合格，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

6.本项目采购人根据实际情况可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，中标人无条件配合，若验收不合格，由中标人承担相关费用。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人应协调制造商予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价。本项目最高采购限价3883480.96元。超过本项目最高采购限价和综合单价限价的报价均为无效报价。
（二）本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《开标一览表》中的投标报价为准，并按各投标人有效投标报价评标、定标。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由中标人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

（三）该全费用综合单价包含人工费、辅材费、机械费、设备采购、采保费、包装费、运杂费、上下车费、安装费、调试费、售后服务费、一般风险费、管理费、利润、措施费、规费、税金、保险等所有费用。

三、质量保证及售后服务
1.质保期要求：自验收合格之日起，提供2年的免费质保期。在质量保证期内，产品零配件及其维护的费用全免。

2.售后服务内容：投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

①电话咨询

中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在12小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

③技术升级

在质保期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人进行升级服务。

④维修维护

在质保期内，货物发生质量问题或者无法满足使用功能，中标人应在24小时内无偿进行维修和更换；若因中标人原因未能按时维修和更换，采购人可另行委托第三方对其进行维修或更换，由此产生的费用由中标人承担。

⑤若中标人在质保期内，拒不服从采购人的安排或未按采购人要求对供货产品进行质保的，采购人可将详细情况向政府采购主管部门书面报告，由此产生的后果由中标人自行承担。

2.2质保期外服务要求

①质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。

2.3备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，若受相关条件限制无法取得原厂配件的情况下，须征得采购人同意后，方可使用与原厂配件质量、性能相当的配件。 

2.4所供相关设备和材料必须货真价实，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家及行业相关标准。
四、付款方式
  1.合同签订后，中标人向采购人提交合同金额30%金融机构、担保机构出具的不可撤销见索即付独立预付款保函，并同时开具合同金额30%的发票，经采购人确认后向中标人支付合同金额30%的预付款。

2.设备验收合格、安装调试完成后，中标人提出剩余付款申请，同时开具合同金额70%的发票，具体开票类别以采购人要求为准，经采购人确认后向中标人支付剩余合同金额。

五、履约保证金
（一）中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

（二）缴纳履约保证金方式：中标人在收到中标通知书后10个工作日内应通过银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳履约保证金，逾期未缴纳视为中标人放弃中标资格，投标保证金不予退还。

（三）履约保证金（不计息）退还时间：本项目所有设备安装调试完毕并验收合格后无息退还。

六、培训
投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、违约责任
1.若延期交货，每延期24小时（不足24小时按24小时计算），中标人应偿付已延期交货部分货款总值20%的违约金，并承担采购人因此所受损失的费用。如中标人逾期交货达30天，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自送达中标人时生效。在此情况下，中标人给采购人造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分中标人应予以赔偿。

2.中标人所供的货物规格、质量以及安装等不符合国家法律法规、采购合同和招标文件的要求，采购人按照招标文件规定的处罚条款对其进行处罚，且中标人承担由此对采购人所造成的损失，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

3.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、合同签订
合同签订之前，中标人与采购单位按采购中标约定签订合同。因部分设备采购后交由区应急局保管使用，需与使用单位签订三方协议。

九、特别说明
采购人在签订合同前，中标人应提供以下设备的检测报告供采购人核验，核验无误后再签订合同并供货。采购人有权要求中标人提供所有质量证明材料的原件进行核实，中标人有义务积极配合采购人的核实要求，若发现资料存在虚假不实，采购人有权没收中标人的投标保证金，并向政府采购主管部门书面报告，由政府采购主管部门依法进行审查。

注：

1、双回路液压动力站—— 提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足第4、5、7、8项检测内容。

2、大流量渣浆泵——提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足第3项检测内容。

3、液压大流量水泵——提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足第3项检测内容。

4、液压污水泵——提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足第3项检测内容。
    5、移动排水机器人泵站——提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16项检测内容。
    6、智能排涝设备——提供第三方检测机构出具的检测报告，并满足2、5、6、7、16、17、18、19、20项检测内容。
十、其它
（一）投标人对采购内容、技术要求等出现不明确或异议时，应当在本项目开标前向采购人提出。若未提出，视为完全理解并同意本采购文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，中标人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达不一致时，一律以采购人解释为准。

（二）合同签订后，中标人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。未经采购人及采购机构的同意，项目中标人不得将中标的项目分包、转让给其他单位。否则，采购人可随时终止合同，其履约保证金不予退还。由此给采购人和中标人造成的经济损失均由中标人自行全部承担。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  资格审查及评标办法
一、资格审查及符合性审查
若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,1)）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）

	3
	投标保证金（如果有）
	按照招标文件的规定提交投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件数量符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的，由采购人委托评标委员会按照项目技术（质量）需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。

评标标准

（一）关于技术（质量）、商务偏离

1.电子投标文件投标应答不满足招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的，视为无效投标；

2.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务需求”要求的，视为无效投标；

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。


第五篇 投标人须知
一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）及重庆市公共资源交易网（铜梁区）（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

电子投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）不接受联合投标

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回电子投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）电子投标文件的份数和签署

1.电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，须通过在线开标大厅向采购代理机构申请并提交备份投标文件，电子招投标系统会对备份投标文件与加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。

2.在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”、“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“在电子投标文件制作系统中的报价一览表所填报价”即为“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价”。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件：按《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册指导流程递交。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程由政府采购交易管理系统同步记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日起七个工作日内提出。

1.2投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4.9在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、交易服务费
（一）投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费【2023】115号执行。

（二）重庆市公共资源交易中心铜梁分中心咨询电话：15178726323。
十一、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）
政府采购货物买卖合同
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

一、政府采购合同协议书
甲方（全称）：            （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：            （供应商）

乙方2（全称）：              （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                 （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1.项目信息

（1）采购项目名称：_________________
采购项目编号：__________________
（2）采购计划编号：_________________
（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____________

品牌：                    规格型号：________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____________________
关键部件：           品牌：         型号：________
关键部件：           品牌：         型号：________
关键部件：           品牌：         型号：________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：_____
(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：_________
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否

分包主要内容：__________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业
(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：_______

        国别：         品牌：         规格型号：___________  

(否
（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：___________

       (强制采购       (优先采购
(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_________
       (强制采购       (优先采购
(否
是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：___________

      (强制采购       (优先采购
(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额

（1）合同金额小写：__________________
             大写：___________________
     分包金额（如有）小写：_____________
                     大写：______________
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他_____
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：                   （应明确一次性支付合同款项的条件）
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：_________________________
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：___________________

履约担保期限：________________________
（4）分期履行要求：________________________
（5）风险处置措施和替代方案：___________________
4. 合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织  (委托第三方组织

验收主体：___________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：           (否

是否存在破坏性检测：(是，        （应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：___________________
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：(一次性验收

                   (分期/分项验收：      （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：___________________
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：___________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：___________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


二、政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
三、政府采购合同专用条款

	二、政府采购合同通用条款

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	二、政府采购合同通用条款

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	二、政府采购合同通用条款

第4.4项
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	二、政府采购合同通用条款

第4.6项
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	二、政府采购合同通用条款

第5.4项
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	二、政府采购合同通用条款

第6.1项
	履行合同义务的顺序
	

	二、政府采购合同通用条款

第7.1项
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	二、政府采购合同通用条款

第7.2项
	运输特殊要求
	

	二、政府采购合同通用条款

第7.3项
	保险要求
	

	二、政府采购合同通用条款

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	二、政府采购合同通用条款

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	二、政府采购合同通用条款

第11.1项
	其他应当保密的信息
	

	二、政府采购合同通用条款

第12.2项
	合同价款支付时间
	

	二、政府采购合同通用条款

第13.2项
	履约保证金不予退还的情形
	

	二、政府采购合同通用条款

第13.3项
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	二、政府采购合同通用条款

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	二、政府采购合同通用条款

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	二、政府采购合同通用条款

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	二、政府采购合同通用条款

第15.1项
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	二、政府采购合同通用条款

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	二、政府采购合同通用条款

第15.3项
	逾期付款利息
	

	二、政府采购合同通用条款

第15.4项
	其他违约责任
	

	二、政府采购合同通用条款

第19.2项
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	二、政府采购合同通用条款

第23.1项
	其他专用条款
	


            第七篇  投标文件格式
一、经济文件

（一）开标一览表（格式）

（二）分项报价明细表（格式）
（三）货物制造商为中型企业的产品分项报价明细表（格式）

（四）货物制造商为小微型企业的产品分项报价明细表（格式）
（五）中小微企业声明函、监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函
二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表（格式）

（二）招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”中要求提供的证明材料（加盖投标人鲜章）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务需求应答承诺书（格式）

（三）其他商务资料（如果有）
四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）
五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）本项目特定资格条件证明材料（如果有）
（六）投标保证金证明材料（如果有）

A.银行转账方式递交投标保证金的，提供投标保证金银行进账单复印件并加盖投标人鲜章；

B.纸质保函方式递交投标保证金的，提供纸质保函复印件并加盖投标人鲜章(原件投标现场递交）；

C.电子保函方式递交投标保证金的，提供电子保函相关证明材料并加盖投标人鲜章；

D.支票、汇票、本票方式递交投标保证金的，提供支票、汇票、本票复印件并加盖投标人鲜章(原件投标现场递交）。

一、经济文件

（一）开标一览表（格式）

开标一览表
	投标人
	

	项目名称
	铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）

	采购限价（元）
	3883480.96元

	投标报价（元）
	小写：

	
	大写：

	该全费用综合单价包含人工费、辅材费、机械费、设备采购、采保费、包装费、运杂费、上下车费、安装费、调试费、售后服务费、一般风险费、管理费、利润、措施费、规费、税金、保险等所有费用。                          


投标人             法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                   （签字或盖章）
                                   年     月     日
说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.投标报价保留至小数点后两位。

（二）分项报价明细表

项目号：TLQ25A00791

招标项目名称：铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）
单位：人民币/元
	序号
	项目名称
	品牌及规格型号
	制造商
	单位
	数量
	全费用综合单价限价（元）
	全费用综合单价报价（元）
	小计（元）

	1
	双回路液压动力站
	
	
	台
	3
	184575.87 
	
	

	2
	大流量渣浆泵
	
	
	台
	3
	104595.23 
	
	

	3
	水带         (内径150mm)
	
	
	m
	200.00 
	25.70 
	
	

	4
	水带接头            (直径150mm)
	
	
	个
	10
	173.89 
	
	

	5
	液压大流量水泵
	
	
	台
	2
	140244.08 
	
	

	6
	水带         (内径200mm)
	
	
	m
	200.00 
	79.57 
	
	

	7
	水带接头            (直径200mm)
	
	
	个
	10
	428.85 
	
	

	8
	水带收纳机
	
	
	台
	2
	79858.37 
	
	

	9
	轻卡式排水抢险车
	
	
	台
	1
	285627.23 
	
	

	10
	皮卡式应急救援车
	
	
	台
	1
	157840.42 
	
	

	11
	移动排水机器人泵站
	
	
	台
	1
	557901.13 
	
	

	12
	智能排涝设备
	
	
	台
	2
	684273.87 
	
	

	13
	液压污水泵
	
	
	台
	2
	89382.20 
	
	

	合计（元）
	小写：

	
	大写：


投标人：              法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

       年     月     日

注：

1.各分项报价不得超过表格中的全费用综合单价限价，否则将被视为无效报价；

2.请投标人完整填写本表；不得漏填或者改变本表实质内容，否则将被视为无效报价；

3.投标报价保留至小数点后两位；
4.本表可扩展。

（三）货物制造商为中型企业的产品分项报价明细表（格式）
项目名称：铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）          单位：人民币/元
	序号
	项目名称
	品牌及规格型号
	制造商
	单位
	数量
	全费用综合单价限价（元）
	全费用综合单价报价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写：

	
	大写：


投标人：              法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                          （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

该表须分包填报；
请投标人根据实际情况完整填写本表；
投标报价可保留至小数点后两位；
本表可扩展。
（四）货物制造商为小微型企业的产品分项报价明细表（格式）
项目名称：铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）          单位：人民币/元
	序号
	项目名称
	品牌及规格型号
	制造商
	单位
	数量
	全费用综合单价限价（元）
	全费用综合单价报价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写：

	
	大写：


投标人：              法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                          （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

该表须分包填报；
请投标人根据实际情况完整填写本表；
投标报价可保留至小数点后两位；
本表可扩展。
（五）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（1）中小微企业声明
中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会）的（铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元。资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元。资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

5.同一制造商可以合并填写。

注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（2）监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      投标人名称（盖章）：

                                      日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

二、技术文件
（一）技术（质量）条款差异表（格式）

技术（质量）条款差异表
项目号：TLQ25A00791 

招标项目名称：铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程（排涝设施采购）

	序号
	产品名称
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	1
	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：              法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中“二、招标项目技术需求”中技术参数需求及功能要求逐条进行比较和响应。

2.该表必须按照要求逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。根据实际情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无差异”，如投标人未应答或无具体数值、内容的表述，视为不满足对应条款，将作无效投标处理；
3.该表可扩展。

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

（二）招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”中要求提供的证明材料（加盖投标人鲜章）
三、商务文件
（一）投标函（格式）
投标函
招标项目名称：                                。
致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务需求应答承诺书（格式）

商务需求应答承诺书

采购人：重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会
采购代理机构：重庆市铜梁区公共资源综合交易中心

根据你方制发的                                         招标文件，我方针对招标文件第三篇“项目商务需求”的内容作出应答承诺如下：

1.我方完全同意此招标文件提出的各项商务条款，若有不符，愿意被视为虚假投标，并作为无效投标处理，同时承担不予退还保证金、记入不良行为记录名单等相应处罚。

2.我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，我方未遵守和执行招标文件第三篇“项目商务需求”和我方投标文件中承诺优于招标文件要求的商务条款时，我方自愿随时被采购人终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3.结合我方生产、经营活动以及此次招标项目实际情况，我方特做出以下更优惠高质的商务承诺（如果有）：

（1）……

（2）……

投标人：           法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                      （签字或盖章）

                                年     月     日
（三）其他商务资料（如果有）

四、其他
（一）其他与项目有关的资料（如果有）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
法定代表人身份证明书

招标项目名称：             
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                            投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

招标项目名称：                    
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，可不提供此文件。
（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致                   （采购代理机构名称）：

                       （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）本项目特定资格条件证明材料（如果有）
（六）投标保证金证明材料（如果有）
A.银行转账方式递交投标保证金的，提供投标保证金银行进账单复印件并加盖投标人鲜章；

B.纸质保函方式递交投标保证金的，提供纸质保函复印件纸质并加盖投标人鲜章(原件投标现场递交）；

C.电子保函方式递交投标保证金的，提供电子保函相关证明材料并加盖投标人鲜章；
D.支票、汇票、本票方式递交投标保证金的，提供支票、汇票、本票复印件并加盖投标人鲜章(原件投标现场递交）。

投标保函
保函编号

致:         （采购人名称）
    本保函作为         （投标人名称）（以下简称“投标人”）在         （项目名称）向  （招标人名称）       （以下简称“受益人”）提供    （项目名称）      采购文件所需的投标保函文件。

    本保函担保金额为人民币（大写）
（招标文件要求的保证金金额） 元（¥
      ）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的    个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）

一、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

二、投标人未按规定提交履约保证金的；

三、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

四、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

五、中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

六、中标人拒绝履行合同义务的；

七、存在担保项目招标文件规定的其他应予以扣留投标保证金之情形的。

八、其他严重扰乱招投标程序的。
本保函有效期与本项目招标文件规定的投标有效期一致。
    关于本保函的注销（含撤销）要求：

    一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

    二、在本保函有效期内，若投标人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

担 保 人：  　                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地    址： 　　　　　                               （详细地址）
邮政编码： 　　　                               　　                                                                             

电    话：  　　                              　　　                                                                        

联 系 人：   　　                             　　　                                                                       

传    真： 　                               　　　　                                                                         

（注：投标人以保函形式递交投标保证金须提供此表）

（结束）
- 34 -

