中粮米业（岳阳）有限公司

平房仓门窗更换项目

竞价采购方案

项目编号：YYMY-CY-202603-01

采购单位：中粮米业（岳阳）有限公司

2026年3月
中粮米业（岳阳）有限公司

平房仓门窗更换改造项目

竞价采购方案

项目编号：YYMY-CY-202601-01

各意向报价人：

中粮米业（岳阳）有限公司位于湖南省岳阳市岳阳县工业园区，现因公司生产经营需要，我公司拟近期进行中粮米业（岳阳）有限公司平房仓门窗更换改造项目进行竞价采购，特邀请贵公司参加本次竞价采购报价，最终邀请时间以中粮E采平台公告为准。

一、报价人资质要求

1、必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；

2、具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备“统一社会信用代码”的营业执照；

3、具备粮仓门窗安装等资质，安全生产许可证证书。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、近 3 年未发生一般及以上安全生产事故；

6、未纳入集团承包商黑名单；

二、技改方案

（一）具体要求

1、大门更换改造：对平房仓OP1-OP14、成品保鲜库、包装库、资材库及原粮保鲜库所有大门在原结构基础上进行改造。门体内部须填充A1不燃材料，整体防火等级须达到乙级防火门标准。其中，OP1-OP14、成品保鲜库、包装库、资材库与原粮保鲜库的大门加设侧门，确保人员通行便利。

2、入口检测小门更换改造：更换平房仓OP7-OP14粮仓入口检测小门，门内填充A1不燃材料，整体防火等级须满足乙级防火门要求。

3、地面改造：对平房仓OP1-OP6仓库入口地面进行改造，开挖原地面后采用C30混凝土浇筑坡道，门坡施工前需清理夯实基层、压实度不低于 93%，基层采用不小于 150mm 厚水泥稳定碎石或 C15 素混凝土，面层采用不小于 120mm 厚 C30 混凝土并做好防滑与排水，整体一次性浇筑成型，与原有结构交接处设 10mm 宽伸缩缝并填塞密封材料，完工后养护不少于 7 天，最终确保门坡平整密实、排水顺畅、无质量缺陷，确保叉车等装卸设备通行顺畅。

4、窗户维修及更换：对平房仓OP1-OP14所有窗户进行全面维修更换。维修更换后的窗户应具备自动/手动双向开启功能，内部填充A1不燃材料，整体防火等级须达到乙级。拆除门窗后需清理、修补并找平洞口基层，门窗框安装后用防火材料填缝密实，再按原墙面材质对应修复，保证阴阳角顺直方正，框墙交接处密封，最终确保修补墙面平整无色差、无空鼓裂缝。

5、挡粮门填充物更换：更换平房仓OP7-OP14挡粮门填充物，防火等级须为A1不燃材料，挡粮门整体防火等级应满足乙级要求。

（二）技改清单：

| 序号 | 区域 | 规格 | 数量 | 单位 | 面积 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP1-OP6仓库门 | 4.2*5.2 | 12 | m² | 262.08 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁 |
|  |  | 4.2*1.5 | 12 | m² | 75.6 | 门口斜坡含钢筋（破除20CM) |
| 2 | OP1-OP6窗户 | 1.2*1.5 | 52 | m² | 93.6 | 改电动/手动双开启；仓内换窗纱密网（304不锈钢） |
| 3 | OP7-OP14仓库门 | 4.2*4.6 | 16 | m² | 309.12 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁 |
| 4 | OP7-OP14窗户 | 1.2*1.5 | 48 | m² | 86.4 | 改电动/手动双开启；仓内换窗纱密网（304不锈钢） |
| 5 | OP7-OP14进仓门 | 1.7*0.7 | 16 | m² | 19.04 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁；现有拆除，更换门帘（304不锈钢） |
| 6 | 包装库 | 4.2*5.5 | 2 | m² | 46.2 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁 |
| 7 | 原粮保鲜库 | 4*5 | 2 | m² | 40 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁 |
| 8 | 资材库 | 4*3 | 2 | m² | 24 | 填充防火材料；大门零件补全；门框压条；开一个小门1.8*0.8，安装消防锁 |
| 9 | 资材库 | 1.5*3 | 2 | m² | 9 | 门口斜坡含钢筋（破除20CM) |
| 10 | 挡粮门 | 4.2*4.6 | 16 | m² | 309.12 | 填充防火材料；零件补全 |

以上清单以最终现场勘探后报价为准。

三、评审方式

本项目采用竞价采购、一次报价方式开展，报价人根据《报价一览表》和《报价函》进行报价，按照《报价函》报价的评审标准价进行评比（评审表见下方表1），报价的评审标准价最低者作为成交单位。《报价一览表》和《报价函》的报价务必保持一致。

在符合技改方案技术指标要求的前提下，为预防增值税的税率不一致，评审标准价＝含税报价总价－增值税专用发票的税金，评审标准价不扣除增值税普通发票的税金。

报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

四、报价要求

报价的费用与风险：对于参与本次报价所发生的费用及相关安全事项均由报价人自行承担；在符合技改方案技术指标要求的前提下，为预防增值税的税率不一致，评审标准价＝含税报价总价－增值税专用发票的税金，评审标准价不扣除增值税普通发票的税金。

五、到货要求

“要求合同签订后30日历内材料到厂；报价人的报价文件需满足此条件，否则按无效报价处理”

六、验收与结算：

1、技改质量：双方按技改技改内容包括技改方案、验收标准、技术要求指标进行验收，同时验收标准需符合国家质量评定合格标准等其他国家制订的施工及验收规范标准。

2、技改验收：报价人提交的竣工资料的内容：平房仓门窗更换改造项目验收报告。报价人报价人需要提交的竣工资料套数： 1套。报价人需于技改竣工后 10个工作日内提交全套竣工资料。报价人提交的竣工资料形式要求： 1套纸质版、1套电子版  。

报价人按期提交竣工材料（竣工材料内需标注施工区域、安装结果等相关数据），甲方审核无误后，双方签字确认，表明技改竣工验收合格。

3、由于报价人采购的材料、设备质量不合格而影响技改质量，其返工费用由报价人承担，工期不顺延。

4、由于报价人原因造成质量事故，事故责任由报价人自行承担，其返工费用由报价人承担，工期不顺延。

5、报价人应确保其施工技改的质量，在建设和施工中因施工质量原因造成人身和财产损害的，由报价人承担全部赔偿责任。

6、技改结算：

合同签订，安装完毕，经甲、乙双方检验合格，且取得乙方开具的合同总价款 100%增值税专用发票（税率13%）后，甲方向乙方支付合同总价款的95%。剩余合同总价款的 5 %作为质保金，质保期为1年。双方验收合格之日起满1年质保期且无任何质量问题后，质保金待质保期满无质量问题后 30个工作日内无息结清。

七 、质量保修

1、质保期为1年，自整体验收合格之日起计算，报价人应在质保期内对交付采购人的技改承担免费的质量保修责任。发生紧急抢修事故的，报价人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质保期内发生的技改质量问题，由报价人包工包料进行修复维护；质量保修完成后，由采购人进行验收。如报价人未及时修复或无法修复的，采购人有权自行聘请第三方进行修复，所产生的费用及导致采购人的其他损失由报价人承担，采购人有权直接从应付合同款及质保金中扣除，不足部分有权要求报价人赔偿。

2、如报价人在报价文件中承诺更长质保期，则以报价人承诺的质保期为准。

八、竞价文件获取及报价文件递交截止时间

1、获取时间:以中粮e采平台邀请函发出时间为准

2、获取方式:响应单位须在截止时间前将已进行电子签章（包括单位电子印章和法定代表人电子签名）通过电子交易平台成功递交，逾期上传或不符合规定的报价文件恕不接受。

咨询人：杨星   15200228784

监督人：郑胜明 17373073629

九、采购文件的组成

1、采购文件包括本文件及所有发出的澄清文件。

2、报价人应认真审阅采购文件的所有内容，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后2日内在e采平台向采购人提出，采购人将将在e采平台予以解答并通知所有报价人。

十、报价文件的组成

1、法定代表人身份证明书；

2、法定代表人授权委托书；

3、资格证明文件;

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、报价单位公司无事故及不良业绩承诺；

6、报价函；

7、报价一览表；

8、报价要求：报价应是本项目全部工作内容的价格体现，包含人、材、物、保险、差旅、管理费、利润、税金及政策性文件规定等的全部费用。

十一、采购办法

1、采购人按照采购文件规定的时间、地点，于e采平台组织进行采购工作。

2、采购人将组建项目小组，负责该项目的采购工作。

3、采购方式：中粮粮谷E采平台采购，采用一次报价的方式。

4、采购程序：

4.1 E采平台在采购人设置的开启时间与截止时间内参与报价，采用一次报价并附上报价文件附件上传。

4.2竞价会结束后e采系统公布成交结果，并将成交结果及未成交结果分别发送给各供应商；

4.4在所有合格报价人中，相同质量情况下，报价人的评审标准价最低者为本项目的成交供应商。

4.5评审标准价＝含税报价总价－增值税专用发票的税金。评审标准价不扣除增值税普通发票的税金。

4.6如果出现最低价为多家供应商，E采平台默认先出价的供应商为成交供应商。

十二、合同授予

1、采购人向报价人发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

2、报价人应自成交通知书发出之日起10日历天内，按照报价文件的要求与采购人订立书面合同，如逾期，采购人有权取消其成交资格。

十三、有下列情形之一时，供应商的报价文件将可能被拒绝或使其失去报价资格：

1、交货完工期与采购文件实质性不符的，失去报价资格；

2、逾期e采平台竞价的；

3、报价文件的组成、签署、递交不符合采购文件的要求；

4、报价文件不实质性地响应采购文件的要求，或包含采购人不能接受的条件。

以上内容如有疑问，请及时联系：

联 系 人：杨星

电    话：15200228784

联系地址：湖南省岳阳县生态工业园中粮米业（岳阳）有限公司

十四、中粮粮谷招标与监督联络方式：

1.业务监督

监督范围：关于招标\采购流程违规投诉

中粮粮谷招标与采购管理委员会办公室

电话：010-85018450

传真：010-85621355

电子邮箱：lgcgjd@cofco.com

2.信访举报

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

举报电话：010-85018750。

附件：报价文件格式

中粮米业（岳阳）有限公司

平房仓门窗更换改造项目参选文件

项目编号：YYMY-CY-202603-01

采购单位：中粮米业（岳阳）有限公司

报价人单位：

报价人地址：

2026年3月

1、法定代表人身份证明书

先生／女士现任我单位　　　　　　　（职务），为法定代表人，特此证明。

签发日期：

有效日期：

单位名称：（加盖公章）

代表人性别：　　　　　　  年龄：

身份证号码：

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

2、法定代表人授权委托书

中粮米业（岳阳）有限公司：

（报价单位全称）授权	     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的平房仓门窗更换改造项目（项目编号：YYMY-CY-202603-01）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表（签字）：

报价单位全称（公章）：

日	期：

附：（全权代表身份证复印件）

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

全权代表姓名：

身份证号：

职	务：

详细通讯地址：

电 子 邮 箱：

电	     话：

3、资格证明文件

报价单位名称：

项目编号：YYMY-CY-202603-01

注：

1、需附上本项目要求的有效资格证明文件（如【“营业执照、税无登记证、组织机构代码证”或“具备统一信用代码的营业执照”】复印件并加盖公章。

2、报价人认为需要递交的其它证明文件（复印件并加盖公章）。

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：中粮米业（岳阳）有限公司

本公司参加采购项目的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

报价人授权代表签字：

报价人名称（加盖公章）：

  - 日期：

5、              有限责任公司无事故承诺

20XX年X月X日至今（近三年或者公司创立日期），位于XX省XX市XX县XX（企业地址）XXXXXX有限责任公司，未发生生产安全责任事故，未受到安全生产监督管理部门的行政处罚。

我方承诺上述信息真实准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引发的一切法律后果。

日期：

6、报 价 函

致中粮米业（岳阳）有限公司：

（报价单位全称）授权	     （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵公司组织的平房仓门窗更换改造项目（项目编号：YYMY-CY-202603-01）报价的有关活动，并对中粮米业（岳阳）有限公司平房仓门窗更换改造项目进行报价。为此：

1.提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一份。

2.报价的总报价为（大写）：               元人民币。

3、预算时限：  30  天

4.保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5.愿意向贵方提供任何与该报价有关的数据、情况和技术资料。

6.本报价自评审之日起	30  天内有效。

7.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

报价单位（盖章、签字）：

日期：  年   月   日

- 竞价报价清单一览表

| 序号 | 仓库 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 面积 | 单价（元） | 金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审报价以报价一览表为准。

一、报价说明：

1、我公司为（请选择：              “增值税一般纳税人”或“增值税小规模纳税人”）；

我公司为该项目开具的发票为            （请选择：“增值税专用发票（含国税代开）”或“增值税普通发票”）；

增值税发票的税率为     ％；（如遇国家税率调整，本合同约定的不含税价格不变，适用新税率调整合同含税价格。）

2、含税报价总价、增值税专用发票的税金、不含税报价总价的计算方法：

A、先填含税报价总价

B、税金＝含税报价总价/（1+税率）*税率

C、不含税报价总价＝含税报价总价-税金

二、填表说明：

1、表中的税金，为签订合同以后实际开具增值税专用发票时，发票上列明的增值税金额；如果开具的是增值税普通发票，则不填“增值税专用发票的税金”。

2、以上内容务必由报价单位的财务人员填写或核实，务必保证发票种类、税率、税金的正确性。

3、如果发出成交通知书以后，发现发票种类、税率、税金出现错误，将按照最不利报价单位的方式调整合同价款：

如果实际开票的税率和税金少于报价文件的税率和税金，则在合同价款中扣减该部分税金差额；

如果实际开票的税率和税金高于报价文件的税率和税金，多开的税金由报价单位承担，采购人不承担责任；

如果报价单位拒绝按照上述办法调整，则成交无效；由此导致的一切后果由报价单位承担。

我司承诺上述声明均为事实且符合国家税法等法律法规相关规定，并将遵照承诺严格履约。若我方无法按照上述声明履约（包括并不限于因我方纳税资格变更、填写错误等因素），导致贵司无法进行增值税足额抵扣的，受影响的部分，贵司有权在合同金额中予以扣除，或保留法律追诉权利要求我司人进行等额赔偿，或采购人有权全额没收我司缴纳的报价保证金或履约保证金（提供增值税普通发票的除外）

报价单位全称（盖章）：

授权代表 （签字）：

日期：年    月    日

中粮米业（岳阳）有限公司

****项目合同

（合同草案）

合同编号：

签订地点：中粮米业（岳阳）有限公司

签订时间：2025年 月  日

甲方（发包方）： 中粮米业(岳阳)有限公司

乙方（承包方）：

根据中华人民共和国（“中国”）有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，结合本技改具体情况，双方达成如下协议：

一、技改概况

1、技改名称：***技改项目

2、技改地点： 中粮米业(岳阳)有限公司

3、技改内容及规模：

4、技改承包方式及范围：固定价总承包, 含材料费、机械施工费、工资、运费、保险费、垃圾外抛及税费等全部费用；无技改价款增补。

5、技改价款：

合同总价款为    元（含   %增值税），大写：       ；不含税价为                     元 ，增值税款为            元。

上述合同价款为固定价，乙方应承担涉及本合同及本技改相关的全部竣工验收合格及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费等一切费用，乙方不得再以任何理由或方式要求增加合同价款。

乙方承诺具有从事本技改项目施工（安装）、服务等外协作业的资格证书

二、合同工期

计划开工日期：2025年月    日左右（具体以甲方通知为准）。

工期总日历天数：30天。

三、管理方式

乙方应当配备项目经理或现场负责人（现场对接人）。

乙方现场负责人（现场对接人）：           乙方项目经理：

乙方项目经理应具有足够资质的项目经理证书及满足承包技改要求的经验和能力。现场负责人为乙方派出的履行合同的驻工地代表，负责组织合同履行的具体事宜，负责与甲方、设计单位的联络、配合、协调工作，以保证相互间的资料、信息等及时传递，确保承包技改顺利、按时完工。

乙方现场负责人或项目经理在开工前必须到位，并接受监理（如涉及）或甲方代表的查验；现场负责人或项目经理在技改施工期间必须全职在现场工作，不得兼任其他项目的工作；乙方现场负责人或项目经理违反本条规定的，乙方应按每人每日人民币 200  元的标准向甲方支付违约金，未在现场总数超过3天则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相当于合同总价 20% 的违约金。

四、双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）开工前  2  天，向乙方进行现场交底。并在收到乙方修订的施工方案和进度计划后  2  个工作日内确认或提出修改意见。

（2）向乙方提供必要的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项；向乙方提供满足施工条件的场地；配合乙方办理相关人员机具进场施工手续。

（3）有权监督并制止施工过程中出现的不文明施工和不安全施工。

（4）当乙方施工出现与甲方不可协调的矛盾，甲方有权暂停施工，以保证甲方正常工作。

2、乙方权利义务

（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，并于施工前 2 天交甲方审定。

（2）指派工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（3）严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制技改结算。

（4）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏。施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（5）遵守国家有关技改建设安全生产的各项管理规定和甲方工厂（安全）管理规定。严格遵守劳动安全法规及安全操作规范，采取必要的安全措施。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

（6）有权制止无关人员、无关物资等进入施工现场。

（7）配合提供相关施工资质及特种人员证件，在甲方质量安全部备案。

（8）现场特种作业：如登高作业、焊接作业、临时用电作业等必须经甲方批准后实施。

（9）施工过程中，做好文明施工，边施工边清理，保证施工整洁有序。

（10）技改竣工验收合格之前，乙方负责对现场的一切设施和技改成品进行保护。

五、技改质量及验收

1、技改质量：双方按技改内容包括施工图纸、做法说明、设计变更进行验收，同时验收标准需符合国家质量评定合格标准等其他国家制订的施工及验收规范标准。

2、技改验收：乙方提交的竣工资料的内容：安装完成后进行性能测试，符合设备运转需求，提供安装验收报告 。乙方需要提交的竣工资料套数：壹套 。乙方需承担提交的竣工资料的费用。乙方需于技改竣工后10个工作日内提交全套竣工资料。乙方提交的竣工资料形式要求：纸质文件形式。

乙方按期提交竣工材料（竣工材料内需标注施工区域、安装结果等相关数据），甲方审核无误后，双方签字确认，表明技改竣工验收合格。

3、由于乙方采购的材料、设备质量不合格而影响技改质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，事故责任由乙方自行承担，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5、乙方应确保其施工技改的质量，在建设和施工中因施工质量原因造成人身和财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

六、付款方式

1、技改竣工验收合格后，乙方按合同约定期限出具技改结算书和竣工资料，甲方审核无误后，乙方开具相应金额合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票后 7个工作日内支付合同总金额 95% 技改款。剩余合同总价款的 5 %作为质保金，质保期为1年。双方验收合格之日起满1年质保期且无任何质量问题后，质保金待质保期满无质量问题后 30个工作日内无息结清。

因乙方未能及时开具发票或开具发票不合格导致的甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。

付款方式为电汇或转账。

2、乙方指定账户银行信息如下：

开户行：

户名：

银行账号 ：

甲方开票信息如下：

开户行：中国农业银行股份有限公司岳阳县支行

户名：中粮米业（岳阳）有限公司

银行账号：18436901040013321

七、质量保修期

1.乙方对技改质量保证期限为1年 ，自技改验收合格之日并移交甲方之日起计算。在质保期内如出现检测、质量问题（甲方原因造成除外）乙方应根据甲方要求免费回检，造成延期或其他损失的，由乙方向甲方承担赔偿责任。保修期内因技改质量问题而造成人身及财产损害的，由乙方承担全部的责任。

2.乙方收到保修通知并到达技改现场的合理时间为24小时内，如乙方在接到通知后未按时到达技改现场，视为违约，给甲方造成的损失（包括但不限于另找他方维修的费用）从质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

八、违约责任

1、乙方不能按合同工期竣工的应承担违约责任。每迟延一日，甲方有权要求乙方每日支付合同总价2%的违约金，技改延期超过10日，甲方有权解除合同且不承担任何责任，因此给甲方造成的损失（包括但不限于延期或影响供暖采取的补救措施费用、另找第三方检修费用等）由乙方承担。

2、施工质量达不到设计和规范的要求，乙方需按照合同中甲方要求的质量和设计标准重新施工，所发生的费用由乙方承担。

3、乙方未经甲方同意将承包技改转包给他人，或将承包技改肢解后分别转包给他人，或将承包技改的任何部分分包的，甲方有权单方解除合同且不承担责任，乙方应向甲方支付相当于合同总价  20%  的违约金。

4、乙方未按照合同约定向甲方提交完整的竣工资料和结算资料的，甲方有权暂停支付合同价款，待乙方提交全部竣工资料和结算资料后方予以支付。

九、争议解决

凡因本合同的签署、履行有关的任何争议，双方均应秉承坦率、诚信和公平的精神协商解决。如双方在30日内未能协商解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、不可抗力

1、本条所称“不可抗力”系指合同签订时不能预见、合同履行过程中不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、雷电、地震和风暴以及社会事件如战争、动乱、瘟疫、流行性疾病、公共卫生事件、政府行为、国家政策的突然变动等。

2、任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起__5_日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起__10__日内，提供不能履行或延期或部分履行的书面证明。发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

3.遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如不可抗力事件持续超过15日，甲乙双方应对本合同的履行或解除进行协商。如60日内甲乙双方不能达成协议，则任何一方均有权解除合同。

十一、合同生效及其它

1、本合同一式 4 份，经双方盖章后生效。甲方 2 份，乙方 2 份，均具有同等法律效力。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商一致，以书面方式签署补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

3、本合同任何一方给予对方的一切通知须采用书面形式，甲方给予乙方的通知在邮寄至本合同落款处所述乙方地址或由乙方现场负责人签收后，视为送达。司法送达及法律文书对乙方的送达也适用本条款。

十二、合同附件

1.本合同附件除合同正文中规定的外，还包括附件一《安全管理协议》、附件二《环境管理协议》

2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

本页为签署页

| 甲方（章）：中粮米业（岳阳）有限公司 地址：湖南省岳阳市岳阳县生态工业园 甲方代表（签字）： 电话：0730-7665007 | 乙方（章）： 地址： 乙方代表（签字）： 电话： |
| --- | --- |

附件一：

安全管理协议

甲方（发包方）：中粮米业（岳阳）有限公司

乙方（承包方）：

为了确保更换****全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设技改安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方的职责、权利

1.1 甲方职责

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

——负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

——核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

——核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

——负责对乙方人员进行安全风险交底；

——提供必要的工作条件；

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

——负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

——监督检查乙方风险管控措施和危大技改的方案落实情况，并督促整改闭环。

——负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

——对承包商危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

——两个以上承包商或承包商与本单位在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2 权利

1.2.1 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2 乙方的职责、权利

2.1 乙方责任

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前工作要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

——提交资质证件、无事故证明、人员保险、人员资格证书、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料，并对真实性、有效性和合法性负责。

——配备安全管理机构及人员；

——配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

——负责对乙方作业人员进行安全风险交底；

——严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可，开展安全事故应急处置。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

——负责提报的《每日作业计划》；

——按照施工方案落实风险管控措施；

——负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，并及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作。

——按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理；

——特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证；

——现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥。

——施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

——涉及危大技改的，根据《危险性较大的分部分项技改安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大技改专项施工方案。

——作业过程中违反国家有关法律法规造成损失的，承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，承担经济损失。

——作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

——对甲方提供的技术资料的保密性负责；

——对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2 权利

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约追偿

违反相关规定、约定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在规定的期限内支付违约金并承担违约责任，如甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在技改款中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约金》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议与合同具有同等效力。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

年   月   日                  年   月

附表：安全文明作业/施工现场违约情形及违约金

| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 一、安全防护 | 1、作业时未穿戴相应合规的防护用品 | 50元∕人∕次 |
|  | 2、脚手架拆装无防护措施； | 200元∕人∕次 |
|  | 3、使用未检验合格的防护用品或防护用品失效； | 100元∕人∕次 |
|  | 4、临边洞口无防护措施； | 200元∕人∕次 |
| 二、文明施工 | 5、在厂区内吸烟的； | 200元∕人∕次 |
|  | 6、不文明作业（如：随地大小便、酒后上岗、吵骂打架、随意占用、堵塞道路、通道的） | 200元∕人∕次 |
|  | 7、驾驶车辆超速的（门口及转弯处5公里/小时，厂内道路15公里/小时，厂前路30公里/小时）； | 100元∕人∕次 |
|  | 8、作业现场杂乱(如：严重脏、乱、差、垃圾未及时清理的 | 100元∕人∕次 |
|  | 9、未经许可，随意进入生产区域的； | 100元∕人∕次 |
| 三、现场管理 | 10、现场安全隐患未定期整改的； | 200元∕人∕次 |
|  | 11、现场作业未开具作业证就动工作业的（包含动火、吊装、高处、受限空间、临时用电等）； | 1000元∕人∕次 |
|  | 12、特种作业人员及特殊工种人员未持证或未持有效证件上岗的； | 200元∕人∕次 |
| 四、电气安全 | 13 临时用电未采用三级配电、三相五线制、二级漏电保护系统； | 200元∕人∕次 |
|  | 14、未执行“一机、一闸、一漏”的规定； | 200元∕人∕次 |
|  | 15、分配电箱与开关箱距离大于30米，开关箱与用电设备距离大于3米； | 200元∕人∕次 |
| 五、消防安全 | 16、氧气瓶与乙炔气瓶距离小于5米，二者距火源小于10米 | 200元∕人∕次 |
|  | 17、动用明火未配置消防器材的； | 200元∕人∕次 |
|  | 18、氧气、乙炔瓶阳光下直晒； | 200元∕人∕次 |
|  | 19、乙炔气瓶平放； | 200元∕人∕次 |
|  | 20、气瓶压力表损坏或失准； | 100元∕人∕次 |
|  | 21、非紧急情况私自动用公司消防器材、消防水的； | 200元∕人∕次 |
|  | 22、未按规定配置合规灭火器材的； | 200元∕人∕次 |
| 六、其他 | 23、发生安全事故，未及时上报或隐瞒事故原因及责任人的； | 200元∕人∕次 |
|  | 24、随意动用公司物品及标志牌造成损坏的； | 200元∕人∕次 |
|  | 25、偷盗公司物品的每次给予相关单位违约追偿处理，严重者交公安机关处理； | 500元∕人∕次 |
|  | 26、施工方案或安全措施方案未经批准擅自施工和操作； | 200元∕人∕次 |
|  | 27、安排未经过培训教育、安全交底人员进入现场作业，随意更换未备案作业人员进厂作业； | 200元∕人∕次 |
|  | 28、危险作业监护人不在现场； | 200元∕人∕次 |
|  | 29、发生事故，不论大小； | 200元∕人∕次 |
|  | 30、其他安全隐患或不文明作业现象、足以引发事故的。 | 200元∕人∕次 |
|  | 31、其他违反甲方安全管理制度的情形。 | 200元∕人∕次 |

备注：不限于以上内容，可根据项目内容进行增减。

附件二

环境管理协议

甲方：中粮米业（岳阳）有限公司

乙方：

一、乙方在施工期间，应该遵守甲方以下的环境管理要求，具体内容如下：

1、未经公司允许，外来人员不得进入工厂。

2、外来人员需登记之后方可进入工厂内。

3、未经公司允许，外来人员不得在工厂内随意参观。

4、外来人员保持工厂内的清洁，不要乱扔杂物。

5、外来人员在厂区内严禁吸烟，不得动火。

6、外来车辆登记后，方可进入工厂内，车速限为小于20Km/小时，车辆运行噪声排放符合国家声环境质量标准（GB3906-2008），白天不超过65分贝，夜间不超过55分贝。

7、进入生产操作区域，需经公司主管人员同意。

8、来访客人进入工厂时需有公司人员陪同。

9、外来车辆车容整洁，不能有滴漏现象。

10、外来车辆不得装载可能对厂区环境造成污染的物品，装载货物注意防扬尘。

11、相关方作业时，噪声排放符合国家声环境质量标准（GB3906-2008），白天不超过65分贝，夜间不超过55分贝，夜间频繁突发的噪声（如排气噪声），其峰值不准超过标准值10分贝，夜间偶然突发的噪声（如短促鸣笛声），其峰值不准超过标准值15分贝。

12、相关方作业，不得使用国家禁止使用的原材料（非环保材料）。

13、相关方作业活动中，所产生的建筑垃圾（生活垃圾）和危险废弃物等，不得随意排放，按着公司要求进行排放。

14、按着公司要求用电、用水等，注意节约，避免能源浪费。

15、相关方进入工厂进行作业时，要遵守我司各项制度和国家法律法规及相关规定。

二、乙方扬尘污染防治责任：

（一）现场负责人

1、负责组织本项目关于扬尘污染防治法律、法规、规章的学习，组织宣扬扬尘污染防治知识，不断提高全体员工的环保意识和文明素质水平。

2、负责组织制订和实施扬尘污染防治方案，向各部门下达扬尘污染防治任务，对完成各项扬尘污染防治任务负责。

3、负责组织本项目对执行扬尘污染防治方案工作的检查，根据检查情况，肯定成绩，激励先进，发现问题，落实措施，不断巩固，提高本单位扬尘污染防治工作的水平。

4、组织技术攻关，采用先进技术，不断提高扬尘污染防治的技术水平，提高扬尘污染控制的效率。

（二）现在作业人员

1、协助现场负责人制订扬尘污染防治方案。

2、严格执行制订的扬尘污染防治方案中的各项措施，定期进行检查记录。

3、结合施工防护安全架和脚手架，在施工范围外侧设置密目隔尘网。

4、场内地面道路每天清扫，及时洒水，保持清洁干净，防止尘土飞扬。

5、运输、施工作业的车辆在离开施工作业场地前，对车辆的轮胎、车厢、车身进行全面清洗，防止泥浆在车辆行驶过程中对外界道路的影响。

三、本合同生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议所做的明确修改条款外，原合同的其余部分继续有效。

四、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有相同法律效力。双方盖章后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：