第二客运分公司马群电梯维护保养及年检检测协办服务项目采购方案

一、项目名称

第二客运分公司马群电梯维护保养及年检检测协办服务。

二、项目编号

ZHB-2026-02

三、采购方式

采取竞价方式采购

四、采购预算金额及控制价

全年预算金额：4.3375万元

- 五、提供服务要求

1.以按需供应服务的方式进行供应。

2.按规范要求进行相关服务及部分配件维修更换。

3.需协助第二客运分公司完成2026年度电梯年检检测与限速器校验的相关工作（具体检测费支付发票需开具南京公共交通（集团）有限公司落款）。

- 六、付款方式

- 货款（维护保养费）以至合同半年期支付合同总价50%货款，至壹年期支付剩余50%货款方式进行结算；年检费（含限速器校验）于年检合格后至合同半年期一次性支付（年检时先由服务方垫付）；需按期完成服务项目，如遇资金困难可延期付款。

- 七、具体技术规格、参数及要求

- 电梯维护保养（十年使用期内轻包保养，含由承接主体承担的600 元以下的单个维修零配件材料费）。

要求：1.具有ISO9001质量管理体系证书等相关资质与技术，按环保、消防、安全及监管服务平台相关要求规范操作，做到2次/月/台维保（共7台电梯）。

2、电梯年检检测协办：

要求：须协助第二客运分公司按电梯检测部门规定的相关技术要求与检测标准，按期做好7台电梯年检及相关审核工作（含限速器校验1次）及服务，按第二客运分公司要求开具此检测发票（见附件）并先行垫付相关费用。

- 八、服务要求

- 1、必须承诺优质服务，能够按期及时提供相关服务，并且保质保量，服务结果能够符合相关部门的要求，具体地点为马群停保场；

- 2、必须同意半年支付一次货款（电梯维护保养费总金额50%货款，垫付的年检费半年期结清），若遇资金困难则酌情延期付款的方式进行结算；

- 3、必须自愿、无条件接受南京公共交通（集团）有限公司第二客运分公司（检测、安装、调试、维保等）的管理。

九、潜在供应商

附件1

第二客运分公司马群电梯维护保养及年检检测协办        服务项目采购情况明细表

| 项目型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总金额（元） | 保养时间 （月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯维护保养 | 7 |  |  | 12 | 2次/月/台/年 |
| 电梯年检检测 （须开具发票） | 7 |  |  | 2月中旬 | 1次/台/年 |
| 限速器校验（赠送此服务，须开具发票） | 7 |  |  | 2月中旬 | 1次/台/年 |
| 小计 |  |  |  |  | 含赠送限速器校验服务 |
| 全年总计 |  |  |  |  | 最终总价 |

备注：上述表中的数量为预估采购数量，仅供参考，结算以实际用量为准。

附件1

2026年度第二客运分公司马群电梯部分配件维修更换

采购情况明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单 价 ( 元 ) | 总 价 ( 元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#、5#梯底坑涨紧轮装置 | 2 |  |  |
| 2 | 4、6、7、8#梯紧急电动松闸装置 | 4 |  |  |
| 3 | 7#梯（-1层、-2层）， 8#梯（-1层、1层）外呼板 | 5 |  |  |
| 4 | 8#梯轿顶电源 | 1 |  |  |
| 5 | 调试安装费 | 9 |  |  |
| 6 | 税率(电梯配件13%) | / |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

备注：上述表中的数量为预估采购数量，仅供参考，结算以实际用量为准。