附件1：

中铁电气化局集团有限公司运营维管分公司邯黄公司邢和铁路平松物流园(一期)项目货运信息、视频监控系统等物资采购包件一览表                            项目编号：EEBWTP2025-255

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YHH-GC-TX-43（货运信息、视频监控系统等物资） | 打印机 | 针式 | 台 | 2 | 2025-11-15 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： (1)交换机等主要物资须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的进网许可证； (2)谈判主要物资（交换机、摄像机、UPS）须具有由通过 CMA 或CNAS认证的第三方检测机构出具的近3年内（自2022年1月1日以来）产品质量检测报告； （3）谈判主要物资（交换机、摄像机、UPS）同类产品须具有铁路行业近 3 年（自 2022 年 1 月 1 日以来，以合同签订日期为准）供货业绩），并出具相应的购售合同影印件； 3.代理商须满足： (1)注册资本金（人民币）不少于 1000 万元； (2)持有所代理制造商的授权委托书； (3)所代理的制造商须满足上述第2条的要求； (4)具有铁路通信信息专业设备成功销售或服务的业绩； 5.不接受联合体报价。 | 500 |  |
| 2 |  | 打印机 | 激光式 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 运输调度管理系统（TDMS）内部数据修改 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 货运管理信息系统接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 各货运终端准入及安全防护 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | UPS电源 | 5KV（含蓄电池及支架） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 视频监控机柜 | 适配NVR录像机及视频交换机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 视频监控终端及调试 | 显示器：≥27寸面板显示器；CPU主频：≥四核，≥3.0 GHz，酷睿I5及以上；内存：不低于8G；硬盘：不低于1T；（含键鼠） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | NVR视频录像机及调试 | （32路、含硬盘3T*8）满足30天存储要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 三层视频交换机及调试 24口 | （8电16光、含光模块） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 三层视频交换机及调试 24口 | （16电8光、含光模块） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 二层视频交换机 | （8电4光、含光模块） | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 13 |  | 枪型摄像机及安装调试 | 1080P高清、夜视、防爆、自动变焦（含支架、防护罩） | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 14 |  | 三合一视频设备箱 | 300mm*400mm*200mm（抱箍式、含防雷、配电、配线模块） | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 15 |  | 视频杆（含基础地笼） | 6-8米镀锌钢杆 棱杆 根据现场情况定制 | 根 | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | 根部保护护桩 | 高1米、内径0.35米、外径0.5米 黄黑 PE材质 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 17 |  | 视频杆地线（角钢、扁铁） | 每套：1.5米角钢（40mm*40mm*5mm）、焊接1.5米扁钢（40mm*4mm） | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 18 |  | UPS 电源 | 1KV（含蓄电池及电池架） | 套 | 2 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货项数、规格型号数量以采购人发货通知单为准，按供货量据实结算。

附件2：

谈判登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 生产厂家名称（适用于代理商投标） |  |  |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。