政府采购项目需求方案
采购单位：淄博齐化产业投资有限公司
采购代理机构：山东华脉工程项目管理有限公司

项目名称：齐鲁化工区纬六路蒸汽管线及附属设施建设项目设计
编制时间：2025年09月29日

一、项目概况及预算情况

项目名称：齐鲁化工区纬六路蒸汽管线及附属设施建设项目设计。

本项目预算金额：本项目总预算为502200.00元，共分1个包。

二、采购标的具体情况

项目名称：齐鲁化工区纬六路蒸汽管线及附属设施建设项目设计。
资金来源：自筹资金
供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：
①具有统一社会信用代码的《营业执照》；供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证或个体工商户营业执照，本条所指的其他组织不包含法人的分支机构（银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外)；②具备化工石化医药行业（化工工程）专业乙级及以上资质，同时具备GC1级压力管道特种设备设计许可证；③未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 
采购方式：竞争性磋商
评审方法：综合评分法
付款方式：

1.设计图纸审核完成付至合同总价款的30%。

2.项目竣工验收合格付至合同总价款的90%。

3.余款自项目竣工验收合格一年后无息付清。

项目说明及要求

项目概述

项目内容：项目位于齐鲁化工区，主要敷设蒸汽管线及附属配套设施，拟建项目分两部分：第一部分为临淄热电厂内部管道，第二部分为临淄热电厂厂外至淄博俊辰公司厂外切断阀。第一部分管道：有两个接气点，自热电厂内汽轮机抽气管道引出，蒸汽工作压力4.5Mpa,温度450℃，沿原有厂房南侧管廊铺设至西侧进入厂房接至自主蒸汽管道引出的蒸汽管道的减温减压系统后；自热电厂主蒸汽管道（设计参数9.81Mpa，温度540℃）引出接减温减压系统，经减温减压后蒸汽参数4.5~5.0Mpa，温度450℃，然后输送至热电厂外切断阀。第二部分管道：从第一部分管道厂外蒸汽管道切断阀处接出DN400蒸汽管道，沿管廊自东往西敷设20m穿越至园区道路西侧，后往南沿+0.6m管廊敷设至齐周路，沿齐周路北侧自东往西敷设约293m,自北往南沿+5.0m高管廊穿越齐周路后,继续往南穿越铁路涵洞依托涵洞钢筋混凝土防护套管，再往西沿+5.0m高管廊穿越经八路辅路，继续往西敷设500m左右后往南敷设236m，中间穿越铁路涵洞，再往西继续敷设378m后转向南敷设至纬六路，沿纬六路往西敷设1000m后往南穿越道路敷设至淄博峻辰新材料科技有限公司厂外切断阀，用户所需要蒸汽参数：≥4.0Mpa,≥410℃。

设计内容：自厂内接气点至用户厂外切断阀范围内的管道，管托支架，以及阀门仪表规格书的设计。

1、设计依据：符合国家现行的相关技术规范及标准。

2、对供应商中标后的设计要求：

（1）供应商交付的设计必须符合国家、省市有关规定以及本项目所在地区的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合采购文件的规定。

（2）供应商必须确保所提交设计文件的设计深度符合国家规范的要求，达到建设部《压力管道工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应统一。

（3）可行性研究报告：文本 4 份，PDF 电子文件 1 份；施工图设计：施工蓝图 8 份，FDF 电子版文件 1 份；其他资料具体按采购人要求（包括但不限于需要出版的设计文件：设计说明，管道流程图，管道数据表，管道布置图，管架汇总表，管托详图，厂内部分管道轴测图，综合材料表，弹簧支吊架汇总表，保温结构图，管道应力分析报告，管道强度计算书，仪表规格书。结构专业：设计说明，管架布置图，管道支架详图，桁架详图，仪表规格书）

3、踏勘现场

（1）供应商应根据自身情况对项目现场及周围环境进行踏勘，以便自负其责地获得有关编制响应文件和签订设计合同所必须的一切资料。成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出任何索赔。对此类要求，采购人将不做任何答复与考虑。踏勘现场所发生的一切费用均由供应商自行承担。

（2）采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人在现有条件下能使供应商利用的资料。采购人对供应商据此而做出的推论、理解以及由此产生的后果概不负责。

4、后续服务要求 

（1）采购人如提出超出设计任务书或已经过采购人批准的施工图的设计变更，双方可另行协商出图时间。

（2）在设计、施工阶段各专业设计未能互相协调，供应商应在一天内组织各专业设计协调解决并通知采购人。

（3）在施工阶段出现各专业施工技术工艺难题时，为确保使用功能、设计标准和要求,供应商应提供必要技术信息，并协助施工单位解决问题。

（4）本项目在施工期间要求供应商对采购人、监理单位、施工单位提出的有关工程设计问题须在其要求的时间内作出书面答复（其费用已包含在设计费用内）。

（5）采购人认为供应商拟派的设计人员不能满足要求的，有权要求供应商更换拟派的专业人员，直到采购人满意为止。

（6）采购人为保证本项目的顺利实施可能会优化、整合本次采购所收到方案的部分或全部内容，采购人不必事先通知供应商或另外征得供应商的同意。供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。

（7）供应商须同时向采购人提供与项目有关的项目咨询活动。

（8）供应商项目组织机构各专业（含建筑、结构、热力等）齐全。必须至少派驻1名设计人员驻现场，积极配合进行设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加测试和工程竣工验收全阶段的设计后续跟踪服务。

（9）供应商保证其响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若供应商使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用（包括成交后造成采购人的一切损失）由供应商负全部责任。

（10）合同履行期限：自签订合同之日起15个日历天内完成采购人要求的全部设计相关工作内容，递交最终完成审查合格后的设计成果。后续服务：从递交全套施工设计文件开始至项目竣工验收。
三、其他要求：

1、本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文及相关部门关于热力工程设计方面现行的标准、规范、规程、办法、示例以及采购项目所在地关于设计方面的文件、规定。

2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。供应商必须确保所提交的设计文件符合国家规范的要求，并通过设计审图机构等有关职能部门的审查，否则视为设计质量不合格。

3、供应商按照本项目规划设计内容和要求，提供能清晰表达设计的有关图纸和相关资料；设计应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定否则计量单位应采用国家标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准。

4、供应商设计的图纸必须符合通用标准，严禁出现带有垄断性技术的图纸文件。

5、供应商免费提供符合采购人要求的设计成果、报告的套数及电子版成果文件。

6、本项目的设计总价已考虑到今后可能发生的情况（如优化设计、设计变更、配合施工等），除采购人与供应商另有约定外，本工程所产生的一切费用均包含在设计总价中，供应商不得对设计费用提出任何增加要求（除非采购人变更工作范围及经过确认的设计方案）。

7、成交供应商提交的最终完成的全部设计成果所具有的知识产权归采购人所有并使用。

8、由于成交供应商原因，延误了设计成果交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。
三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2025年09月30日起，至2025年10月02日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2025年10月03日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向监督部门提出投诉。 

五、项目联系方式

1.采购人信息

名  称：淄博齐化产业投资有限公司
地  址：山东省淄博市临淄区稷下街道鹏翔大厦1179号
联系人：郭宇轩
联系方式：0533-7188519

2.采购代理机构信息

名称：山东华脉工程项目管理有限公司
地址：山东省淄博市高新区金晶大道267号颐和大厦A座13楼
联系方式：0533-7210501
3.项目联系方式
项目联系人：孟子璐
电话：0533-7210501
4.监督机构

名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会
联系人：谢帅   

地 址：淄博市临淄区齐兴路101号    

电　话：0533-7220287
2025年09月29日
