- 将中心敬老院消防控制室从住宿楼搬迁至门卫室，所有设备进行迁移，对安装在残疾人托养中心的控制电源迁移到门卫室。

- 对社会综合福利院的350KVA、150KVA两台变压器进行优化，进行设备合并，线路合并，拆除多余电线杆。

- 对中心敬老院2台500KVA变压器、社会综合福利院变压器及配套线路进行维护保养。

投标需求：实地查看现场，按照甲方需求，制定维护保养方案，并报价。